MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE                                              RÉPUBLIQUE DU MALI

**************                                                                        Un Peuple - Un But - Une Foi

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

*************

AGENCE D’AMÉNAGEMENT DES TERRES

ET DE FOURNITURE DE L’EAU D’IRRIGATION (ATI)

**************

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTIVITÉ

ET DE LA DIVERSIFICATION AGRICOLE DANS LES ZONES

ARIDES DU MALI (PDAZAM)

Passation des Marchés de Travaux

##### Dossier de Consultation d’Entrepreneurs N° -T-DC/2024-MA-PDAZAM

##### Relatif AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT D'UN (01) BAS-FOND DANS LE VILLAGE DE AKA, DANS LA COMMUNE DE DEBOYE DANS LE CERCLE DE YOUWAROU, REGION DE MOPTI – MALI.

FINANCEMENT : Banque Mondiale

Crédit IDA 6283-ML

Don IDA N°D340-ML

Crédit IDA 72220 ML

## Juillet 2024

# Section I - Instructions aux soumissionnaires

A.  Introduction

| 1. Dispositions générales | 1.1 Le terme “jour” désigne un jour calendaire. |
| --- | --- |

B.  Le Dossier de Demande de Cotations

| 2. Contenu du Dossier | 2.1 Le Dossier de demande de Cotations décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de la consultation et stipule les conditions du marché. Le dossier comprend les documents énumérés ci-après : - Demande de Cotations (DC) - Bordereau Descriptif Quantitatif (BDQ) - Modèle de lettre de cotation - Modèle de lettre de marché - Modèle de tableau de comparaison des cotations 2.2 Le soumissionnaire devra examiner les instructions, modèles, conditions et spécifications contenus dans le Dossier de consultations. |
| --- | --- |

C.  Préparation des cotations

| 3. Langue de l’offre | 3.1 La cotation ainsi que toute la correspondance constituant la cotation, seront rédigés dans la langue du pays Maître d’Ouvrage.. |
| --- | --- |
| 4. Documents constitutifs de l’offre | 4.1 La cotation présentée par le soumissionnaire comprendra les documents suivants dûment remplis : - La lettre de cotation, datée et signée ; - le Bordereau Descriptif et Quantitatif dûment rempli, daté et signé ; - le projet de lettre de marché, rempli, daté et signé ; - La proposition technique incluant un programme des travaux et les méthodes d’exécution prévues, la liste du matériel, du personnel, le calendrier d’exécution ; - La liste des expériences de marchés des travaux à titre d’entrepreneur principal ou de membre d’un groupement réalisés dans le centre ou le nord du Mali, au cours des Cinq (5) dernières années à partir du 1 er janvier 2019. Le soumissionnaire devra fournir la preuve de ces références similaires (Procès-verbal de réception provisoire ou définitive des travaux) ; - La copie certifiée de la carte professionnelle en cours de validité ; - La copie certifiée du quitus fiscal en cours de validité ; - La copie certifiée de l’attestation de paiement des cotisations INPS en cours de validité ; - La copie certifiée du certificat de non-faillite ; - La copie certifiée de l’attestation OMH ; - La copie certifiée de l’Agrément ; - La décomposition du chiffre d’affaires des trois (03) dernières années ; - Le bilan certifié par un comptable agrée des trois (03) dernières années ; - Des renseignements relatifs à tout litige impliquant le soumissionnaire, les parties en cause et le montant du litige ; - L’acte Notarié constituant le Groupement d’Entreprises et désignant le Chef de file du groupement (pour le groupement) ; - Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire attestant de sa non-affiliation à une société, cabinet ou entité qui a fourni des services de conseil pendant la phase préparatoire du DAO, ou qui a été engagé (ou serait engagé) comme maître d’œuvre délégué au titre du marché ; - L’acte d’engagement à respecter le code d’éthique, daté et signé par le soumissionnaire ; - L’acte d’engagement à appliquer les prescriptions et clauses environnementales contenues dans le marché ; - Code de conduite environnementales, sociales, hygiène et sécurité (ESHS). |
| 5. Cotation | 5.1 Le soumissionnaire précisera dans la lettre de cotation le lieu de livraison et la nature des prix : toutes taxes et tous droits de douanes (TTC), compris. 5.2 Le soumissionnaire complétera le Bordereau Descriptif et Quantitatif fourni dans le Dossier de Consultation Restreinte, en indiquant les prix unitaires et forfaitaires de tous les éléments des Travaux inclus dans les plans et spécifications techniques et indiqués dans le Calendrier d’activités. Les éléments pour lesquels aucun prix unitaire et aucun forfait ne sont indiqués ne seront pas payés par l’Employeur lorsqu’ils seront exécutés et seront réputés avoir été inclus dans les autres prix unitaires et forfaitaires figurant dans le Devis quantitatif. Le cas échéant, les corrections seront apportées en supprimant l’élément à corriger, en ajoutant le paraphe, la date et la correction. en exécution du présent marché. 5.3 Le soumissionnaire remplira et signera le projet de lettre de marché |
| 6. Monnaies de l’offre | 6.1 Les prix seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage. |
| 7. Délai de validité des cotations | 7.1 Les cotations seront valables pour la période stipulée dans la lettre de Demande de Cotation. |

D.  Dépôt des cotations

| 8. Cachetage et marquage des offres | 8.1 Les soumissionnaires placeront l’original et les copies de leur cotation dans une enveloppe cachetée : (a) adressée au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans la lettre de Demande de Cotation ; et (b) portera le nom du projet, le titre et le numéro de la Consultation, tels qu’indiqués dans la lettre de Demande de Cotation. |
| --- | --- |
| 9. Date et heure limite de dépôt des offres | 9.1 Les cotations doivent être reçues à l’adresse spécifiée au paragraphe 8.1 (a) ci-dessus au plus tard à l’heure et à la date indiquées dans la lettre de Demande de Cotation. |

E.  Ouverture des plis et évaluation des offres

| 10. Ouverture des plis par l’Agence | 10.1 Le Maître d’Ouvrage ouvrira les plis en présence des représentants des soumissionnaire qui souhaitent assister à l’ouverture, à la date, à l’heure et à l’adresse précisée dans la lettre de Demande de Cotation. 10.2 Le Maître d’Ouvrage préparera un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis. |
| --- | --- |
| 12. Evaluation et Comparaison des offres | 12.1 Le Maître d’Ouvrage procédera à l’évaluation et à la comparaison des cotations en procédant dans l’ordre suivant : - l’examen de la conformité des cotations, du point de vue des délais et spécifications techniques ; - la vérification des opérations arithmétiques, en utilisant le cas échéant les prix unitaires en lettres pour procéder aux corrections nécessaires ; - l’élaboration d’un tableau récapitulatif des cotations. |

F.  Attribution du marché

| 12. Attribution du marché | 12.1 Le Maître d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire, dont elle aura déterminé que l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier de Demande de Cotations, et qu’elle est la cotation la moins disante. |
| --- | --- |
| 13. Notification de l’attribution du marché | 13.1 La signature de la lettre de marché par le soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage constituera la formation du marché. Cette lettre de marché sera notifiée par ordre de service, invitant le soumissionnaire à réaliser les travaux dans les conditions de la lettre de Demande de cotations. |
| 14. Signature de la lettre de marché | 14.1 Dans les trente (30) jours suivant la date de réception de la cotation, le Maître d’Ouvrage signera et datera le Marché et le renverra au soumissionnaire. |
| 15. Corruption et manœuvres frauduleuses | 15.1 La Banque a pour principe, dans le cadre des marchés qu’elle finance, de demander aux Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses prêts) ainsi qu’aux soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs et leurs sous-traitants d’observer, lors de la passation et de l’exécution de ces marchés, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes. En vertu de ce principe, la Banque Aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes : i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment sur l’action d’une autre personne ou entité; ii) se livre à des «manœuvres frauduleuses» quiconque agit, ou dénature des faits, délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation; iii) se livrent à des «manœuvres collusoires» les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités; iv) se livre à des «manœuvres coercitives» quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d’en influer indûment les actions. - se livre à des « manœuvres obstructives » (aa) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête; ou (bb) celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen tel que stipulé au paragraphe 3.1 (e) ci-dessous; et b) rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d’attribuer le marché est coupable, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l’obtention de ce marché; c) annulera la fraction du prêt allouée à un marché si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur ou d’un bénéficiaire du prêt s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives pendant la procédure de passation du marché ou l’exécution du marché sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation ; d) sanctionnera une entreprise soit en l’excluant indéfiniment ou pour une période déterminée de toute attribution des marchés financés par la Banque, soit en imposant une sanction, si la Banque établit, à un moment quelconque, que cette entreprise s’est livrée, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché que la Banque finance ; e) pourra exiger que les marchés financés par la Banque contiennent une disposition requérant des soumissionnaires, fournisseurs et entrepreneurs qu’ils autorisent la Banque à examiner les documents et pièces comptables et autres documents relatifs à la soumission de l’offre et à l’exécution du marché et de les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque. |

## Section II - Lettre d’invitation à soumissionner

Date : / / 2024

Financement : Banque Mondiale

Crédit IDA 6283-ML

Don IDA N°D340-ML

Dossier de Consultation d’Entreprise N° -T-DC/2024-MA-PDAZAM

Objet : Travaux d’aménagement d'un (01) bas-fond dans le village de Aka, dans la commune de Deboye dans le cercle de Youwarou, Région de Mopti – Mali.

A Mesdames /Messieurs,

| Nom des Entreprises | Adresse | NIF |
| --- | --- | --- |
| Entreprise Karim COULIBALY | Niamakoro, Rue 152, Porte 254- Bamako. Tel. 76 47 27 93 Mail. Coulibalykarim91@yahoo.fr | NIF 086102478G |
| ENTREPRISE FEMME D’AFRIQUE | BAMAKO TEL : 76 46 95 54 / 69 50 05 03 Mail : femmedentrprise@gmail.com | NIF : 084128910B |
| ENTREPRISE BAMOYE YARRO | DJENNE TEL : 76 14 33 90 / 66 20 21 25 DJENNE E-Mail : mamadou_yarro@yahoo.fr | NIF : 054000135X |
| ENTREPRISE SAIDOU GUINDO : ESG | MOPTI/SEVARE III TEL: 66 22 91 60 / 79 93 92 51 Mail : Guindo.saidou@yahoo.fr | NIF 051003849L |

1. Le Gouvernement de la République du Mali (ci-dessous dénommée « Emprunteur ») a reçu un financement auprès de l’Association Internationale de Développement (IDA) en vue de financer le coût du Projet de Développement de la Productivité et de Diversification Agricole dans les Zones arides et semi arides du Mali (PDAZAM), et se propose d’utiliser une partie des fonds de ce prêt pour effectuer les paiements prévus au titre du marché des Travaux d’aménagement d'un (01) bas-fond dans le village de Aka, dans la commune de Deboye dans le cercle de Youwarou, Région de Mopti – Mali.

2. Le Coordinateur National du PDAZAM représentant le Ministre de l’Agriculture, vous invite par le présent Dossier de Consultation Restreinte ainsi que d’autres soumissionnaires admis à concourir, à présenter vos propositions de prix sous pli fermé, pour les Travaux d’aménagement d'un (01) bas-fond dans le village de Aka, dans la commune de Deboye dans le cercle de Youwarou, Région de Mopti – Mali.

3. Votre offre devra être chiffrée en Toutes Taxes Comprises (TTC) et accompagnée du modèle de lettre de marché signé qui constituera le contrat au cas où votre offre serait retenue.

4. Les soumissionnaires invitées à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’Unité de Gestion du Projet de Développement de la Productivité et de Diversification Agricole dans les Zones arides et semi arides du Mali (PDAZAM) Hamdallaye ACI 2000 Bamako, Rue 284 Porte : 30 ; Tél. : (+223) 20 22 26 96 ; Email : babdiara@gmail.com /   tous les jours ouvrables de 9 heures 30mn à 15 heures 30mn

Le délai d’exécution maximum des travaux pour le lot unique est fixé à trois (03) mois.

5. Vous trouverez ci-joint en Annexe 1, le formulaire de propositions de prix, et en Annexe 2, le Bordereau des prix de ces fournitures, et en Annexe 3, la Description technique des Fournitures (Spécifications Techniques). Nous vous demandons de bien vouloir compléter et/ou chiffrer le formulaire de propositions de prix le bordereau des prix, et de nous les retourner au plus tard le / / 2024 à 10 heures locales sous pli fermé adressé à l’Unité de Gestion du Projet de Développement de la Productivité et de Diversification Agricole dans les Zones arides et semi arides du Mali (PDAZAM) Hamdallaye ACI 2000 Bamako, Rue 284 Porte 30 ; Tél. : (+223) 20 22 26 96 ; ; Email : tiemokot2002@gmail.com / babdiara@gmail.com avec la mention «Dossier de Consultation d’Entreprises N° -T-DC/2024-MA-PDAZAM», en même temps que les spécifications techniques que vous proposez.

6. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le / / 2024 à 10 heures 30 mn, dans la salle de réunion de l’Unité de Gestion dudit projet sise à Hamdallaye ACI 2000.

7. Le PDAZAM attribuera le marché au soumissionnaire retenu dont il aura déterminé que l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du dossier de consultation restreinte et qu’elle est l’offre évaluée la moins-disante. La passation du Marché sera conduite par Demande de Cotation (DC) tel que définie dans les « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le financement de projets d’investissement » édition de juillet 2016 (modifié en Novembre 2017, Août 2018 et Novembre 2020)

8. Le PDAZAM se réserve le droit de s’assurer que jusqu’à la notification définitive du marché, le soumissionnaire retenu est encore qualifié pour exécuter le marché de manière satisfaisante.

9. Le PDAZAM se réserve également le droit d’accepter ou d’écarter toute proposition et d’annuler le marché sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à vis du ou des soumissionnaires affectés.

10.	Veuillez avoir l’obligeance de nous faire savoir par écrit, dès réception, et au plus tard 48 heures après réception de la présente lettre :

(a)	que vous avez reçu cette lettre d’invitation, et

(b)	que vous soumettez une proposition de prix ou pas.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

LE COORDINATEUR NATIONAL PI

Sadio CISSE

Chevalier de l’Ordre National

## Section III – Modèles d’annexes

# Annexe 1 - Formulaire de propositions de prix

[A remplir par l’Entreprise]

Date : ……………………………

Accord de crédit N°…………………

Dossier de Consultation d’Entrepreneurs N° : ……………………

#### A	: Monsieur le …………………

Monsieur,

Après avoir examiné le Dossier de Consultation ’Entrepreneurs dont nous vous accusons ici officiellement réception, nous, soussignés, offrons de réaliser les Travaux de ………………en conformité avec ledit Dossier de Consultation des Entreprises et pour la somme de [prix total de l’offre en chiffres et en lettres] ou tout autre montant énuméré au Bordereau Descriptif et Quantitatif ci-joint et qui fait partie de la présente cotation.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à exécuter les travaux selon les dispositions précisées dans le Bordereau Descriptif Quantitatif et les Spécifications techniques et Dessins

Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de [nombre de jours] à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis, telle que stipulée dans la Lettre de Demande de Cotation ; l’offre continuera à nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant la fin de cette période.

Jusqu’à ce qu’un marché en bonne et due forme soit préparé et signé, la présente offre complétée par votre acceptation écrite et la notification d’attribution du marché, constituera un marché nous obligeant réciproquement.

Il est entendu que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre la moins-disante, ni aucune des propositions que vous pouvez recevoir.

Fait à .........…... le………………………..

[Signature]	[Non et Titre]

Dûment autorisé à signer une offre pour et au nom de:

# Annexe 2 - Bordereau Descriptif Quantitatif des travaux

(A remplir par l’Entreprise)

- Devis quantitatif estimatif

Travaux d’aménagement d'un (01) bas-fond dans le village de Aka, dans la commune de Deboye dans le cercle de Youwarou, Region de Mopti – Mali.

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX D'AKA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| N° | DESIGNATIONS | Unité | Quantité | Prix Unitaire en FCFA TTC | Montant en FCFA TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | INSTALLATIONS ET IMPLANTATIONS |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation et replis du chantier | ff | 1 |  |  |
| 1.2 | Elaboration du dossier d'exécution, du dossier de recollement et implantation des ouvrages | ff | 1 |  |  |
| 1.3 | Pré planage | ha | 5 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| II | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 2.1 | Décapage de l'emprise des ouvrages, des zones hautes et évacuation des produit à au moins 50 mètres du périmètre ; e=0.2 m | m2 | 18833.1 |  |  |
| 2.2 | Déblais de fouille pour canaux tertiaires, secondaires et principal | m3 | 2961.20 |  |  |
| 2.3 | Déblais cunette pour canaux tertiaires, secondaires et principal | m3 | 1861.20 |  |  |
| 2.4 | Remblais pour canaux tertiaires, secondaires et principal | m3 | 10807.50 |  |  |
| 2.5 | Remblais pour digue de protection | m3 | 0.00 |  |  |
| 2.6 | Déblais de fouille pour drains tertiaires, secondaires et collecteur | m3 | 2811.60 |  |  |
| 2.7 | Remblais latéritique pour les pistes | m3 | 2556.00 |  |  |
| Total Terrassement |  |  |  |  |  |
| III | MAÇONNERIE |  |  |  |  |
| 3.1 | Béton ordinaire dosé à 350 kg/m3 pour radier des canaux tertiaires 5cm et secondaire 8cm | m3 | 209.68 |  |  |
| 3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de section 10x10cm pour potelets | m3 | 16.71 |  |  |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de section 10x10cm pour couronnement | m3 | 103.53 |  |  |
| 3.4 | Maçonnerie d'agglos pleines de 10x15x40 cm dosé à 250 kg/m3 | m2 | 4290.00 |  |  |
| 3.5 | Joint au mortier enrichi au super sikalite | ml | 1114.30 |  |  |
| 3.7 | Enduit de mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur canaux | m2 | 4538.60 |  |  |
| Total maçonnerie |  |  |  |  |  |
| IV | OUVRAGES |  |  |  |  |
| 4.1 | Bassin de réception et de dissipation (fouille, maçonnerie) toutes sujétion comprises | U | 1 |  |  |
| 4.2 | Prise simple sur canaux tertiaires | U | 59 |  |  |
| 4.3 | Prise simple sur canaux secondaire | U | 9 |  |  |
| 4.4 | Prise d'extrémité simple sur canaux secondaire | U | 2 |  |  |
| 4.5 | Prise d'extrémité double sur canaux secondaire | U | 1 |  |  |
| 4.6 | Débouché de drain | U | 10 |  |  |
| 4.7 | Déversoir de sécurité | U | 9 |  |  |
| 4.8 | Ouvrage de franchissement Piéton (buses et dalletes) | U | 20 |  |  |
| Total ouvrages |  |  |  |  |  |
| VI | POMPAGE |  |  |  |  |
| 6.1 | Conduite de refoulement en PVC HP diamètre 300 mm: | ml | 135 |  |  |
| 6.2 | F/P de Groupe motopompe mobile équipé de conduite d'aspiration de 100 m | ff | 2 |  |  |
| Total pompage |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL PERIMETRE |  |  |  |  |  |
|  | Autres coûts additionnels |  |  |  |  |
|  | Total Ouvrage TTC |  |  |  |  |

PGES DU SITE DE AKA

| N° |  | Plan de Gestion Environnementale et Sociale |  |  |  | Unités | Quantité |  | PU en FCFA TTC |  | Montant en FCFA TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.. |  | Elaboration d’un plan de réalisation des activités relatives à la Protection de l’environnement et du milieu socio-économique (Plan de Gestion Environnementale et Sociale PGES) |  |  |  | U | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Mise en œuvre des mesures qui seront prises afin de protéger l’environnement durant les différentes phases de travaux conformément aux exigences ESHS applicables précisé dans les spécifications techniques (arrosage des voies d’accès au chantier, remise en état des zones emprunts et de carrières, reboisement compensatoire, protection des sites sacrés et des sites archéologiques, etc.) |  |  |  | Forfait | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Équipement des ouvriers exposés aux bruits des EPI anti-bruit (bouchons à oreilles). |  |  |  | Forfait | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Utilisation des équipements à faible émission sonore (groupe électrogène, motopompe). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | le suivi des plaintes liées aux émissions sonores provenant du chantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Utilisation des équipements à faible émission sonore (groupe électrogène, motopompe). |  |  |  | Forfait | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | le suivi des plaintes liées aux émissions sonores provenant du chantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mis en place une cuve étanche pour le stockage des huiles usagées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interdiction les déversements ne respectant pas les normes de rejets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Le respect de la réglementation forestière en matière d’abattage des arbres et de débroussaillage avant les opérations d’abattage |  |  |  | Forfait | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Dotation et port des équipements de Protection Individuelle (EPI) adéquat en fonction des postes de travail : Kit (Paire de Gants, Paire de Chaussures bottes, Masque à poussière, caques de protection, tenues, lunettes, etc.) |  |  |  | Kits | 200 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Gestion environnementale et sociale du chantier et de la base vie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Poubelles métalliques |  |  |  | U | 2 |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Poubelles plastique |  |  |  | U | 2 |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Toilettes avec fosse sanitaire |  |  |  | U | 2 |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Extincteur d’incendie |  |  |  | U | 4 |  |  |  |  |  |
| 7.5. |  | Boîte à Pharmacie |  |  |  | U | 2 |  |  |  |  |  |
| 7.6 |  | Protection sécuritaire |  |  |  | Mois | 5 |  |  |  |  |  |
| 7.7 |  | Gestion correcte des déchets liquides et solides |  |  |  | U | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.8. |  | Campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation sur les MST/VIH Sida, les violences VBG/EAS-HS et dotation en préservatifs, masques etc. |  |  |  | U | 4 |  |  |  |  |  |
| 7.9. |  | Réalisation d’un bosquet villageois sécurisé |  |  |  | Plants | 200 |  |  |  |  |  |
| 7.10. |  | Réalisation de brise-vents avec une protection individuelle des plantes |  |  |  | ml | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | MONTANT TOTAL PGES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fait à…………………………., le ………………………………..2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Le Soumissionnaire |  |  |  |  |  |

- - Bordereau des prix unitaires

(A remplir par le soumissionnaire)

Travaux d’aménagement d'un (01) bas-fond dans le village de Aka, dans la commune de Deboye dans le cercle de Youwarou, Région de Mopti – Mali.

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX D'AKA

| N° | DESIGNATIONS | Unité |  | En chiffre FCFA TTC | En toute lettre FCFA TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | INSTALLATIONS ET IMPLANTATIONS |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation et replis du chantier | ff |  |  |  |
| 1.2 | Elaboration du dossier d'exécution, du dossier de recollement et implantation des ouvrages | ff |  |  |  |
| 1.3 | Pré planage | ha |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| II | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 2.1 | Décapage de l'emprise des ouvrages, des zones hautes et évacuation des produit à au moins 50 mètres du périmètre ; e=0.2 m | m2 |  |  |  |
| 2.2 | Déblais de fouille pour canaux tertiaires, secondaires et principal | m3 |  |  |  |
| 2.3 | Déblais cunette pour canaux tertiaires, secondaires et principal | m3 |  |  |  |
| 2.4 | Remblais pour canaux tertiaires, secondaires et principal | m3 |  |  |  |
| 2.5 | Remblais pour digue de protection | m3 |  |  |  |
| 2.6 | Déblais de fouille pour drains tertiaires, secondaires et collecteur | m3 |  |  |  |
| 2.7 | Remblais latéritique pour les pistes | m3 |  |  |  |
| Total Terrassement |  |  |  |  |  |
| III | MAÇONNERIE |  |  |  |  |
| 3.1 | Béton ordinaire dosé à 350 kg/m3 pour radier des canaux tertiaires 5cm et secondaire 8cm | m3 |  |  |  |
| 3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de section 10x10cm pour potelets | m3 |  |  |  |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de section 10x10cm pour couronnement | m3 |  |  |  |
| 3.4 | Maçonnerie d'agglos pleines de 10x15x40 cm dosé à 250 kg/m3 | m2 |  |  |  |
| 3.5 | Joint au mortier enrichi au super sikalite | ml |  |  |  |
| 3.7 | Enduit de mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur canaux | m2 |  |  |  |
| Total maçonnerie |  |  |  |  |  |
| IV | OUVRAGES |  |  |  |  |
| 4.1 | Bassin de réception et de dissipation (fouille, maçonnerie) toutes sujétion comprises | U |  |  |  |
| 4.2 | Prise simple sur canaux tertiaires | U |  |  |  |
| 4.3 | Prise simple sur canaux secondaire | U |  |  |  |
| 4.4 | Prise d'extrémité simple sur canaux secondaire | U |  |  |  |
| 4.5 | Prise d'extrémité double sur canaux secondaire | U |  |  |  |
| 4.6 | Débouché de drain | U |  |  |  |
| 4.7 | Déversoir de sécurité | U |  |  |  |
| 4.8 | Ouvrage de franchissement Piéton (buses et dalletes) | U |  |  |  |
| Total ouvrages |  |  |  |  |  |
| VI | POMPAGE |  |  |  |  |
| 6.1 | Conduite de refoulement en PVC HP diamètre 300 mm: | ml |  |  |  |
| 6.2 | F/P de Groupe motopompe mobile équipé de conduite d'aspiration de 100 m | ff |  |  |  |
| Total pompage |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL PERIMETRE |  |  |  |  |  |
| Cout des travaux / ha |  |  |  |  |  |
|  | Autres coûts additionnels |  |  |  |  |
|  | Sous-total |  |  |  |  |
|  | TVA % (Mettre 0% de taux de TVA dans le cas d’exonération ). |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Total Ouvrage TTC |  |  |  |  |

PGES AKA

| N° |  | Plan de Gestion Environnementale et Sociale |  |  |  | Unités | Quantité |  | PU en FCFA TTC en lettres |  | Montant en FCFA TTC en chiffres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.. |  | Elaboration d’un plan de réalisation des activités relatives à la Protection de l’environnement et du milieu socio-économique (Plan de Gestion Environnementale et Sociale PGES) |  |  |  | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Mise en œuvre des mesures qui seront prises afin de protéger l’environnement durant les différentes phases de travaux conformément aux exigences ESHS applicables précisé dans les spécifications techniques (arrosage des voies d’accès au chantier, remise en état des zones emprunts et de carrières, reboisement compensatoire, protection des sites sacrés et des sites archéologiques, etc.) |  |  |  | Forfait | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Équipement des ouvriers exposés aux bruits des EPI anti-bruit (bouchons à oreilles). |  |  |  | Forfait | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Utilisation des équipements à faible émission sonore (groupe électrogène, motopompe). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | le suivi des plaintes liées aux émissions sonores provenant du chantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Utilisation des équipements à faible émission sonore (groupe électrogène, motopompe). |  |  |  | Forfait | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | le suivi des plaintes liées aux émissions sonores provenant du chantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mis en place une cuve étanche pour le stockage des huiles usagées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interdiction les déversements ne respectant pas les normes de rejets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Le respect de la réglementation forestière en matière d’abattage des arbres et de débroussaillage avant les opérations d’abattage |  |  |  | Forfait | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Dotation et port des équipements de Protection Individuelle (EPI) adéquat en fonction des postes de travail : Kit (Paire de Gants, Paire de Chaussures bottes, Masque à poussière, caques de protection, tenues, lunettes, etc.) |  |  |  | Kits | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Gestion environnementale et sociale du chantier et de la base vie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Poubelles métalliques |  |  |  | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Poubelles plastique |  |  |  | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Toilettes avec fosse sanitaire |  |  |  | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Extincteur d’incendie |  |  |  | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. |  | Boîte à Pharmacie |  |  |  | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 |  | Protection sécuritaire |  |  |  | Mois | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 |  | Gestion correcte des déchets liquides et solides |  |  |  | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. |  | Campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation sur les MST/VIH Sida, les violences VBG/EAS-HS et dotation en préservatifs, masques etc. |  |  |  | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. |  | Réalisation d’un bosquet villageois sécurisé |  |  |  | Plants | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7.10. |  | Réalisation de brise-vents avec une protection individuelle des plantes |  |  |  | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MONTANT TOTAL PGES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fait à…………………………., le ………………………………..2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Le Soumissionnaire |  |  |  |

- Description technique des Fournitures : Spécifications Techniques

Travaux d’aménagement d'un (01) bas-fond dans le village de Aka, dans la commune de Deboye dans le cercle de Youwarou, Région de Mopti – Mali.

MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX A PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES

SERIE I - INSTALLATIONS ET REPLIS DU CHANTIER

Prix  I

Ce prix rémunère forfaitairement l'amenée, la mise en place des installations générales du chantier et  le repliement des installations générales. Ce prix interviendra en situation mensuelle de travaux, à l'achèvement des installations générales du chantier.

##### SERIES II - TERRASSEMENTS ET AMENAGEMENT DES SOLS EN VUE DES CULTURES

Dispositions communes

Sauf prescription contraire contenue dans le Marché :

1. Les métrés seront établis à partir des documents d'exécution approuvés par le Représentant de l'Ingénieur et, le cas échéant, à partir d'attachements contradictoires résultant de modifications notifiées postérieurement par le Représentant de l'Ingénieur.

2. On appelle "volume géométrique" le volume Vn appliqué à un profil n calculé en multipliant la distance entre profils d(n-1) par la moyenne arithmétique des "profils théoriques" de mêmes natures, excavations ou remblais, des profils (n) et (n-1) :

Vn = dn-1  x   (Sn-1 + Sn )/ 2

3. On appelle "profil théorique" la surface d'un profil en travers limitée d'une part par le terrain levé avant les travaux, et d'autre part le "profil type" du projet défini par les plans d'exécution approuvés par le Représentant de l'Ingénieur.

4. Pour les excavations, le volume pris en compte sera le "volume géométrique" calculé d'après le profil théorique des excavations.

5. Pour les remblais, le volume pris en compte sera le "volume géométrique" calculé d'après le profil théorique des remblais indépendamment des surcharges nécessaires pour l'exécution (compactage) par exemple. De plus, on considérera qu'un mètre cube géométrique d'excavation conduit   à un mètre cube géométrique de remblai.

Prix 2.1 :

Ce prix rémunère au mètre cube les travaux Ce prix rémunère au mètre carré de décapage préalables à la mise en place des remblais compactés à l'OPM. Les emprises auxquelles s'appliquera ce prix seront celles définies en projection horizontale sur les dessins d'exécution des terrassements et celles mesurées sur attachements contradictoires selon instruction de l'Ingénieur.

Prix 2.2 :

Ce prix rémunère,  au mètre cube les déblais provenant des fouilles des canaux et des drains ainsi que l’évacuation hors périmètre les produits de déblais non utilisés. Les quantités prises en compte seront celles correspondant au volume de déblais exécuté selon les plans d’exécution.

Prix 2.3 :

Ce prix rémunère,  au mètre cube les déblais provenant de la cunette du canal. Les quantités prises en compte seront celles correspondant au volume de  terre  à extraire d’après les plans d’exécution approuvés par l’ingénieur conseil.

Prix 2.4 :

Ce prix rémunère, au mètre cube mis en place, l’exécution des remblais compactés à l’OPM pour la construction des canaux, comme indiqué dans les spécifications techniques.

SERIES III Maçonnerie

Prix 3.1 :

Ce prix rémunère au mètre cube mis en place, le béton ordinaire  pour la confection du radier dosé à 300 Kg/m3.  Les quantités prises en compte seront celles mesurées par prises d'attachements contradictoires.

Prix 3.2 :

Ce prix rémunère au mètre cube mis en place, le béton armé pour la confection des potelets sur canaux dosé à 350 Kg/m3.  Les quantités prises en compte seront celles mesurées par prises d'attachements contradictoires.

Prix 3.3 :

Ce prix rémunère au mètre cube mis en place, le béton légèrement armé pour la confection des couronnements sur les élévations des canaux dosé à 250 Kg/m3.  Les quantités prises en compte seront celles mesurées par prises d'attachements contradictoires.

Prix 3.4 :

Ce prix rémunère au mètre carré mis en place, la maçonnerie de briques pleines (10X20X45 cm) pour la confection des canaux dosés à 300 Kg/m3.  Les quantités prises en compte seront celles mesurées par prises d'attachements contradictoires.

Prix 3.5 :

Ce prix rémunère au mètre linéaire mis en place, le joint water stop en bitume (chauffé) enrichi  pour la confection d’éléments de bourrage des espaces vides entre les potelets.  Les quantités prises en compte seront celles mesurées par prises d'attachements contradictoires.

Prix 3.7 :

Ce prix rémunère au mètre carré mis  en place, l’enduit de mortier de ciment pour la confection d’étanchéité sur les parois des canaux. Il est dosé à 300 Kg/m3.  Les quantités prises en compte seront celles mesurées par prises d'attachements contradictoires.

#### SERIE IV  - OUVRAGES

Dispositions communes

Sauf prescriptions contraires contenues dans le marché :

A. Les prix de Génie Civil figurant dans la présente série et dont la rémunération est faite à l'unité (u) sont réputés couvrir :

1. Coffrages;

2. Armatures;

3. Excavation;

4. Remblai;

5. Béton;

6. Evacuation éventuelle d’eau;

7. Coffrage et bétons de scellement des équipements hydromécaniques;

8. Chargement, transport quelle que soit la distance, déchargement, pose et réglage pour les éléments préfabriqués;

9. Les buses ou tuyaux (pvc ou béton armé) ;

10. Le matériel hydromécanique;

11. Protection des sorties pare des perrés maçonnés ou non .

B. Les prix de la fourniture mécanique sont réputés couvrir:

1. L'étude et la fabrication;

2. Le transport jusqu'au site;

3. Le montage et les essais.

Prix 4.1 :

Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place, conformément aux plans d'exécution ou instructions particulières de l'Ingénieur, de tous les éléments entrant dans la construction d’un bassin figurant sur les plans d’exécution approuvés ou cités dans les dispositions communes. Ce prix s'applique quelle que soit la côte de calage du radier du bassin.

Prix 4.3 :

Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place, conformément aux plans d'exécution ou instructions particulières de l'Ingénieur, de tous les éléments entrant dans la construction d’une prise partiteur sur canaux secondaires figurant sur les plans d’exécution approuvés ou cités dans les dispositions communes. Ce prix s'applique quelle que soit la côte de calage du radier de la prise partiteur.

Prix 4.2 :

Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place, conformément aux plans d'exécution ou instructions particulières de l'Ingénieur, de tous les éléments entrant dans la construction d’une prise double sur canaux tertiaires figurant sur les plans d’exécution approuvés ou cités dans les dispositions communes. Ce prix s'applique quelle que soit la côte de calage du radier de la prise double.

Prix 4.4 :

Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place, conformément aux plans d'exécution ou instructions particulières de l'Ingénieur, de tous les éléments entrant dans la construction d’une prise d’extrémité simple sur canaux secondaires figurant sur les plans d’exécution approuvés ou cités dans les dispositions communes. Ce prix s'applique quelle que soit la côte de calage du radier de la prise d’extrémité simple.

Prix 4.6 :

Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place , conformément aux plans d'exécution ou instructions particulières de l'Ingénieur, de tous les éléments entrant dans la construction d’une prise d’extrémité double sur canaux secondaires figurant sur les plans d’exécution approuvés ou cités dans les dispositions communes. Ce prix s'applique quelle que soit la côte de calage du radier de la prise d’extrémité double.

Prix 4.7 :

Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place , conformément aux plans d'exécution ou instructions particulières de l'Ingénieur, de tous les éléments entrant dans la construction d’un passage busé diamètre 500 mm en béton armé sous les canaux figurant sur les plans d’exécution approuvés ou cités dans les dispositions communes. Ce prix s'applique quelle que soit la côte de calage du radier du passage busé.

Prix 4.8 :

Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place , conformément aux plans d'exécution ou instructions particulières de l'Ingénieur, de tous les éléments entrant dans la construction d’ouvrage de vidange sous la digue de protection figurant sur les plans d’exécution approuvés ou cités dans les dispositions communes. Ce prix s'applique quelle que soit la côte de calage du radier de l’ouvrage de vidange. En plus ce prix comporte également les de fourniture et pose des vannes et les protections.

Prix 4.9 :

Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place , conformément aux plans d'exécution ou instructions particulières de l'Ingénieur, de tous les éléments entrant dans la construction d’un ouvrage de franchissement busé diamètre 800 mm placé sur piste figurant sur les plans d’exécution approuvés ou cités dans les dispositions communes. Ce prix s'applique quelle que soit la côte de calage du radier de l’ouvrage de franchissement.

SERIE VI- Pompe

Prix 6.1

Ce prix rémunère le mètre linéaire de tuyau PVC haute pression de refoulement.

Prix 6.2

Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et l’installation d’un groupe moto pompe mobile Type LISTER et accessoires (aspiration 50 m)

Plans

      - Post Qualification

| Critères d’éligibilité et de Qualification |  |  | Spécification de conformité |  |  |  | Documentation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critères d’éligibilité et de Qualification | Objet | Critère | Entité unique | Groupement d’entreprises |  |  | Documentation Requise |
|  |  |  |  | Toutes Parties Combinées | Chaque membre | Un membre |  |
| 1. Critères d’admissibilité |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Nationalité | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Sans objet | Formulaires ELI –1 et 2, avec pièces jointes |
| 1.2 | Conflit d’intérêts | Pas de conflit d’intérêts. | Doit satisfaire au critère | doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire de Soumission |
| 1.3 | Exclusion par la Banque | Ne pas avoir été exclu par la Banque. | Doit satisfaire au critère | doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire de Soumission |
| 1.4 | Entreprise publique du pays de l’Emprunteur | Conforme à l’article 4.5 des IS. | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaires ELI -1, 2, avec pièces jointes |
| 1.5 | Exclusion au titre d’une résolution des Nations Unis ou de la réglementation du pays emprunteur | Ne pas avoir été exclu au titre de la réglementation du pays emprunteur en matière de relations commerciales avec le pays du Soumissionnaire ou d’une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unis conformément à la Section V, Pays Eligibles. | Doit satisfaire au critère | doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire de Soumission |
| 2. Antécédents de défaut d’exécution de marché |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Antécédents de non-exécution de marché | Pas de défaut d’exécution incombant au Soumissionnaire d’un marché au cours des Cinq (5) dernières années depuis le 1er janvier de l’année 2019 | Doit satisfaire au critère8. | Doit satisfaire au critère. | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire ANT - 2 |
| 2.2 | Exclusion dans le cadre de la mise en œuvre d’une Déclaration de garantie d’offre | Ne pas être sous le coup d’une sanction relative à la mise en œuvre d’une Déclaration de garantie d’offre. | Doit satisfaire au critère. | Doit satisfaire au critère. | Doit satisfaire au critère. | Sans objet | Soumission (Formulaire) |
| 2.3 | Litiges en instance | La solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du Soumissionnaire telles qu’évaluées au critère 3.1 ci-après restent acceptables même dans le cas où l’ensemble des litiges en instance seraient tranchés à l’encontre du Soumissionnaire. | Doit satisfaire au critère. | Sans objet | Doit satisfaire au critère. | Sans objet | Formulaire ANT - 2 |
| 2.4 | Antécédents de litiges | Absence d’antécédent de différends systématiquement conclus à l’encontre du Soumissionnaire[1] depuis le 1er janvier de l’année 2015. | Doit satisfaire au critère. | Doit satisfaire au critère. | Doit satisfaire au critère. | Sans objet | Formulaire ANT - 2 |
| 2.5 | Déclaration : Performance passée dans les domaines environnemental, social hygiène et sécurité | Déclarer tous les marchés de travaux qui ont fait l’objet de suspension ou de résiliation et/ou de saisie de la garantie de performance par le Maître d’Ouvrage pour des motifs de non-respect des exigences en matière environnementale, sociale, (incluant l’exploitation et les abus sexuels (EAS) et les violences basées sur le genre (VBG)), hygiène et sécurité au cours des cinq (5) dernières années | Doit fournir la déclaration. En cas de recours à des Sous-traitants spécialisés, ceux-ci doivent également fournir la déclaration. | Sans objet | Chaque membre doit fournir la déclaration. En cas de recours à des Sous-traitants spécialisés, ceux-ci doivent également fournir la déclaration. | Sans objet | Formulaire ANT-3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Déclaration de performance ESHS |
| 3. Situation et Performance Financières |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Capacité financière | (i) Soumission de bilans vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du Soumissionnaire, autres états financiers acceptables par le Maître de l’Ouvrage pour les trois (3) dernières années (2020, 2021 et 2022) démontrant la solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du Soumissionnaire. | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Sans objet | Formulaire FIN – 3.1 avec pièces jointes |
| 3.2 | Chiffre d’affaires annuel moyen | Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins : 300 000 000 F CFA ; Calculé de la manière suivante : le total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours et/ou achevés au cours des Trois (3) dernières années (2020, 2021 et 2022) divisées par (3) | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | 25% | 50% | Formulaire FIN – 3.2 |
| 4. Expérience |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 (a) | Expérience générale en construction de bâtiments en milieu rural | Expérience de réalisation d’au moins deux (2) marchés en construction de bâtiments dans les régions centres du Mali à titre d’entrepreneur principal, de membre de groupement, d’ensemblier ou de sous-traitant au cours des Cinq (5) dernières années à partir du 1er janvier de l’année 2019 | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire EXP – 4.1 |
| 4.2 (a) | Expérience spécifique générale en construction de bâtiments en milieu rural | - Réalisation à titre d’entrepreneur principal, de membre d’un groupement d’ensemblier, ou de sous-traitant d’au moins Un (01) marché similaire avec une valeur d’au moins : 150 000 000 F CFA ; Stipulé ci-après, de manière satisfaisante et achevés pour l’essentiel exécutés au cours des cinq (05) dernières années à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à la date limite de remise des offres : | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Sans objet | Doivent satisfaire au critère | Formulaire EXP 4.2 (a) |
| 4.2 (b) |  |  |  |  |  |  |  |

      - Personnel-Clé :

Le Soumissionnaire doit établir qu’il disposera du personnel-clé de qualification convenable (et en nombre suffisant) décrit dans le tableau ci-après, qui est nécessaire pour exécuter le Marché.

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel que le Soumissionnaire prévoit d’affecter aux travaux et services, y compris leur formation académique et leur expérience professionnelle. Le Soumissionnaire remplira les formulaires prévus à la Section IV – Formulaires de soumission.

L’Entrepreneur devra obtenir l’accord du Maître d’Ouvrage avant de remplacer le Personnel clé (cf. Clause 9.1 du CCAP).

- Pour le lot unique :

L’équipe sera constituée de la façon ci-après :

| No. | Position | Qualification (années) | Expérience dans des travaux similaires (années) | Expérience en Nombre de missions similaires réalisées | Nombre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Chef de Projet | Minimum Bac+4 Ingénieur du Génie Rural, des Constructions Civiles | 10 | 5 | 1 |
| 1.2 | Conducteur des travaux | Minimum Bac+4 Ingénieur du Génie Rural, des Constructions Civiles ou du Génie Civil | 10 | 5 | 1 |
| 1.3 | Ingénieur geotechnicien /laboratin | Minimum Bac+4 Ingénieur géotechnicien | 10 | 5 | 1 |
| 1.4 | Spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale | Ingénieur environnementaliste de niveau minimum bac + 4 ou équivalent | 10 | 5 | 1 |
| 1.5 | Chef de chantier | Technicien supérieur du Génie Rural, des Constructions Civiles ou du Génie Civil, | 5 | 3 | 1 |
| 1.6 | Chef de Brigade | Technicien supérieur en topographie | 5 | 3 | 1 |

      - Matériel

Le Soumissionnaire doit établir qu’il a le matériel clé suivant :

| Matériel ou engin | Marque et âge (années | État (neuf, bon, médiocre) | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériel de terrassement |  |  |  |
| Camion à benne de 7 à 12 m3 |  |  | Sept (07) |
| Niveleuse |  |  | Un (01) |
| Pelles hydrauliques de 125 à 200 CV minimum |  |  | Un (01) |
| Compacteur à rouleaux Tandem vibrants articulé 5.0 t à 10.0 t |  |  | Un (01) |
| Compacteur Pieds de mouton de 10 à 16 tonnes minimum |  |  | Un (01) |
| Bull Dozer de 100 à 200 CV minimum |  |  | Un (01) |
| Chargeurs sur pneus de 100 à 200 CV minimum |  |  | Un (01) |
| Motopompe de 5 Cv à 10 Cv |  |  | Une (01) |
| Camion-citerne de 3000 à 5000 litres |  |  | Une (01) |
| Citerne à gaz-oil 20 000 litres |  |  | Une (01) |
| Matériel de bétonnage |  |  |  |
| Bétonnière (capacité supérieure à 500 litres) |  |  | Trois (03) |
| Unité de vibration de béton |  |  | Trois (03) |
| Matériels divers |  |  |  |
| Lot de matériel topographique (Niveau ; Théodolite ; etc.) |  |  | Un (01) |
| Ensemble petit matériels (pelles, pioches, brouettes, etc…) |  |  | Un (01) |
| Véhicule de liaison |  |  | Un (01) |
| Véhicule de chantier |  |  | Un (01) |

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire MAT de la Section IV, Formulaires de soumission.

Formulaires de la Proposition technique

Proposition technique

- Organisation des travaux sur site

- Méthode de réalisation

- Programme/Calendrier de Mobilisation

- Programme/Calendrier de Construction

- Matériel - Formulaire MAT

- Personnel Clé Proposé

- Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ESHS

- Code de Conduite (ESHS)

- Autres

Modèle PER -1

Personnel Clé 
proposé par le Soumissionnaire

Le Soumissionnaire devra fournir le nom et les détails demandés pour les Personnels-clés qualifiés pour exécuter le marché. Les renseignements concernant leur expérience devront être fournis dans le Formulaire PER-2 ci-après, pour chaque candidat.

Personnel - Clé

| 1. | Intitulé du poste : …… |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nom du candidat : |  |
|  | Durée d’emploi : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serai dotée] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 2. | Intitulé du poste : [Spécialiste Environnemental] |  |
|  | Nom du candidat : |  |
|  | Durée d’emploi : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serai dotée] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 3. | Intitulé du poste : [Spécialiste Santé et Sécurité] |  |
|  | Nom du candidat : |  |
|  | Durée d’emploi : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serai dotée] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 4. | Intitulé du poste : [Spécialiste social] |  |
|  | Nom du candidat : |  |
|  | Durée d’emploi : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serait dotée] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 5. | Intitulé du poste : … |  |
|  | Nom du candidat : |  |
|  | Durée d’emploi : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serait dotée] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |

Modèle PER-2

Curriculum Vitae et 
déclaration du Personnel

Nom du Soumissionnaire

| Poste [#1] : [intitulé du poste selon Formulaire PER-1] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Information sur le Personnel | Nom |  | Date de naissance |
|  | Adresse : | Courriel : |  |
|  | Qualifications professionnelles |  |  |
|  | Formation académique |  |  |
|  | Connaissance linguistique : [langue et niveau oral, lecture et écriture] |  |  |
| Détails | Nom de l’employeur |  |  |
|  | Adresse de l’employeur |  |  |
|  | Téléphone |  | Contact (directeur / responsable du personnel) |
|  | Fax |  |  |
|  | Intitulé du poste |  | Années passées chez l’employeur actuel |

Résumer l’expérience professionnelle dans l’ordre inversement chronologique. Indiquer l’expérience technique et de gestion pertinente au projet.

| Projet | Rôle | Durée d’engagement | Expérience pertinente |
| --- | --- | --- | --- |
| [identifier le projet] | [Rôle et responsabilités sur le projet] | [durée sur le projet] | [décrire l’expérience pertinente au poste prévu] |

Déclaration

Je soussigné certifie que les renseignements contenus dans le Formulaire PER-2 décrivent fidèlement ma personne, mes qualifications et mon expérience.

Je confirme que je suis disponible comme certifié ci-après et le serai durant la période d’engagement sur le poste qui m’est destiné, comme indiqué dans l’Offre :

| Engagement | Détails |
| --- | --- |
| Disponibilité pour la durée du Marché : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle le personnel clé est disponible pour ce marché] |
| Durée : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois pendant lequel le personnel clé est disponible] |

Je reconnais que toute fausse déclaration ou omission dans le présent formulaire pourrait :

- être prise en compte lors de l’évaluation de l’Offre ;

- entrainer ma disqualification de l’Offre ;

- entrainer ma congédiassions du marché.

Nom du Personnel –Clé : [insérer le nom]

Signature :

Date (jour/mois/année)

Signature du Représentant autorisé du Soumissionnaire :

Signature :

Date (jour/mois/année)

Matériel - Formulaire MAT

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la liste, ou pour du matériel de remplacement proposé par le Soumissionnaire.

| Pièce de matériel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Renseignement sur le matériel | Nom du fabricant | Modèle et puissance |
|  | Capacité | Année de fabrication |
| Position courante | Localisation présente |  |
|  | Détails sur les engagements courants |  |
| Provenance | Indiquer la provenance du matériel o en possessiono en locationo en location-vente o fabriqué spécialement |  |

Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Soumissionnaire.

| Propriétaire | Nom du Propriétaire |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresse du Propriétaire |  |
|  | Téléphone | Nom et titre de la personne à contacter |
|  | Télécopie | Télex |
| Accords | Détails de la location / location-vente / accord de fabrication |  |

Organisation des travaux sur site

[Insérer les informations sur l’organisation des travaux sur site]

Méthode de Réalisation

[Insérer les informations sur la(les) méthode(s) de réalisation]

Calendrier de Mobilisation

[Insérer les informations sur le calendrier de mobilisation]

Calendrier d’Exécution

[Insérer les informations sur le calendrier d’exécution]

Stratégies de management et plans de mise en œuvre ESHS

Le Soumissionnaire devra soumettre les stratégies de management et plans de mise en œuvre dans les domaines environnemental, social, hygiène et sécurité (ESHS) tel que demandé à la Clause 11.1 (i) des DPAO. Lesdits stratégies et plans décriront en détail les actions, matériaux, matériels, procédés de gestion etc. qui seront mis en œuvre par l’Entrepreneur et ses sous-traitants.

Lors de la préparation de ces stratégies et plans, le Soumissionnaire devra prendre en compte les dispositions ESHS dans le marché, y compris celles qui pourraient être décrites en détail dans la section VII.

Code de Conduite (ESHS)

Le Soumissionnaire devra soumettre le Code de Conduite applicable à ses employés et sous-traitants, tel que demandé à la Clause 11.1 (h) des DPAO. Le Code de Conduite devra assurer la conformité aux dispositions ESHS dans le marché, y compris celles qui pourraient être décrites en détail dans la Section VII.

- Les Spécifications des Travaux décrites dans la Section VII ;

En outre, le Soumissionnaire devra indiquer les grandes lignes de la manière dont le Code sera mis en œuvre. Cela doit comprendre la manière dont il sera présenté dans les termes d’embauche et le contrat de travail, la formation qui sera fournie, le suivi et la manière dont l’Entrepreneur envisage de remédier aux infractions éventuelles.

Autres

Formulaires de Qualification des Soumissionnaires

Le Soumissionnaire fournira les informations requises conformément aux fiches d’information incluses ci-après ; l’objectif étant d’établir ses qualifications pour l’exécution du marché et conformément à la Section III. Critères d’évaluation et de qualification.

Formulaire ELI – 1.1 : 
Fiche de renseignements sur le soumissionnaire

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AO No. : [insérer le numéro de l’Appel d’Offres]

Page __________de _______________pages

Nom du Soumissionnaire : [insérer le nom légal du Soumissionnaire]

En cas de groupement, noms de tous les membres : [insérer le nom légal de chaque membre du groupement]

Pays où le Soumissionnaire est, ou sera légalement enregistré : [insérer le nom du pays d’enregistrement]

Année d’enregistrement du Soumissionnaire : [insérer l’année d’enregistrement]

Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement : [insérer l’adresse légale du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement]

Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire : Nom : [insérer le nom du représentant du Soumissionnaire] Adresse : [insérer l’adresse du représentant du Soumissionnaire] Téléphone/Fac-similé : [insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du Soumissionnaire] Adresse électronique : [insérer l’adresse électronique du représentant du Soumissionnaire]

1. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : [marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints] - Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-dessus, en conformité avec l’article 4.4 des IS - En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou accord de groupement, en conformité avec l’article 4.1 des IS. - Dans le cas d’une entreprise publique du pays du Maître de l’Ouvrage, documents établissant qu’elle est juridiquement et financièrement autonome, et administrée selon les règles du droit commercial, et qu’elle n’est pas sous la tutelle du Maître de l’Ouvrage l’Acheteur, en conformité avec l’article 4.6 des IS. 2. Diagramme organisationnel, liste des membres du conseil d’administration et propriété bénéficiaire

Formulaire ELI – 1.2 : Fiche de renseignements sur chaque 
Partie d’un GE/ sous-traitants spécialisés

(à remplir pour chaque membre d’un Groupement d’Entreprises)

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AO No. : [insérer le numéro de l’Appel d’Offres]

Page __________de _______________pages

Nom du Soumissionnaire : [insérer le nom légal du Soumissionnaire]

Nom du membre du groupement : [insérer le nom légal du membre du groupement]

Pays où le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré : [insérer le nom du pays d’enregistrement du membre du groupement]

Année d’enregistrement du membre du groupement : [insérer l’année d’enregistrement du membre du groupement]

Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement : [insérer l’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement]

Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement : Nom : [insérer le nom du représentant du membre du groupement] Adresse : [insérer l’adresse du représentant du membre du groupement] Téléphone/Fac-similé : [insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du membre du groupement] Adresse électronique : [insérer l’adresse électronique du représentant du membre du groupement]

1. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : [marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints] - Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 ci-dessus, en conformité avec l’article 4.4 des IS - Dans le cas d’une entreprise publique du pays du Maître de l’Ouvrage, documents établissant qu’elle est juridiquement et financièrement autonome, administrée selon les règles du droit commercial, et qu’elle n’est pas sous la tutelle du Maître de l’Ouvrage en conformité avec l’article 4.6 des IS. 2. Diagramme organisationnel, liste des membres du conseil d’administration et propriété bénéficiaire

Formulaire FIN – 3.2 : 
Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction

Nom légal du soumissionnaire : ________________________ Date : _________________

Nom légal de la partie au GE : _________________		No. AO : ___

| Données sur le chiffre d’affaires annuel (construction uniquement) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Année | Montant et monnaie | Equivalent US$ |
|  | _________________________________________ | __________________ |
|  | _________________________________________ | __________________ |
|  | _________________________________________ | __________________ |
|  | _________________________________________ | __________________ |
|  | _________________________________________ | __________________ |
| Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction _________________________________________ |  | __________________ |

Formulaire EXP – 4.1 : Expérience générale de construction

Nom légal du soumissionnaire : ________________________

Date : __________________

Nom légal de la partie au GE : ______________ _________

No. AO : __________________

Page __________de _______________pages

| Mois/ année de départ* | Mois/ année final(e) | Identification du marché | Rôle du soumissionnaire |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le soumissionnaire : Montant du marché : [insérer le montant en [préciser la monnaie, le taux de change et l’équivalent en $ E.U.] Nom du Maître de l’Ouvrage : Adresse : |  |
|  |  | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le soumissionnaire : Montant du marché : [insérer le montant en [préciser la monnaie, le taux de change et l’équivalent en $ E.U.] Nom du Maître de l’Ouvrage : Adresse : |  |
|  |  | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le soumissionnaire : Montant du marché : [insérer le montant en [préciser la monnaie, le taux de change et l’équivalent en $ E.U.] Nom du Maître de l’Ouvrage : Adresse : |  |

Formulaire EXP – 4.2 a) : Expérience spécifique 
en tant qu’Entrepreneur ou Ensemblier

Nom légal du soumissionnaire : _________________________

Date : ________________

Nom légal de la partie au GE : ____________________

No. AO : ________

Page __________de _______________pages

| Numéro de marché similaire : | Information |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identification du marché |  |  |  |  |  |
| Date d’attribution |  |  |  |  |  |
| Date d’achèvement |  |  |  |  |  |
| Rôle dans le marché | Entrepreneur Principal |  | Membre d’un GE | Sous-traitant | Ensemblier |
| Montant total du marché |  |  |  | US$ * |  |
| Dans le cas d’une partie à un GE ou d’un sous-traitant, préciser la participation au montant total du marché |  |  |  |  |  |
| Nom du Maître de l’Ouvrage : |  |  |  |  |  |
| Adresse : Numéro de téléphone/télécopie : Adresse électronique : |  |  |  |  |  |

Formulaire EXP – 4.2 b) : 
Expérience spécifique de construction dans les activités clés

Nom légal du soumissionnaire : ________________________

Date : __________________

Nom légal de la partie au GE / sous-traitant : _______________________

Nom des Sous-Traitants (selon articles 34.2 et 34.3 des IS) : ________________

No. AAO : ________________

Page __________de _______________pages

Tout sous-traitant spécialisé doit compléter ce formulaire en application des articles 34.2 et 34.3 des IS et de la Section III, critère 4.2.

1. Activité clé No. 1 :

|  | Information |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identification du marché |  |  |  |  |  |  |
| Date d’attribution |  |  |  |  |  |  |
| Date d’achèvement |  |  |  |  |  |  |
| Rôle dans le marché | Entrepreneur | Membre d’un groupement |  | Ensemblier |  | Sous-traitant |
| Montant total du marché |  |  |  | US$ |  |  |
| Quantité (volume ou taux de production, le cas échéant) mise en œuvre dans le cadre du marché par an (ou toute autre période inférieure à un an) | Quantité totale dans le cadre du marché (i) |  | Pourcentage de participation (ii) |  | Quantité effective mise en œuvre (i) x (ii) |  |
| 1ère année |  |  |  |  |  |  |
| 2ème année |  |  |  |  |  |  |
| 3ème année |  |  |  |  |  |  |
| 4ème année |  |  |  |  |  |  |
| Nom du Maître de l’Ouvrage : |  |  |  |  |  |  |
| Adresse : Numéro de téléphone/télécopie : Adresse électronique : |  |  |  |  |  |  |

|  | Information |
| --- | --- |
| Nom du Maître de l’Ouvrage : |  |
| Adresse : Numéro de téléphone/télécopie : Adresse électronique : |  |

2. Activité clé No 2

3. ……….

|  | Information |
| --- | --- |
| Description des activités principales conformément au Sous-critère 4.2 (b) de la Section III : |  |

Section. Spécifications techniques et plans

Table des matières

Spécifications Techniques……………………………………………………………

Exigences environnementales, sociales, hygiene et securite (ESHS)……………....

Plans d'Ouvrages…………………………………………………………………….

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- GENERALITES

Les présentes Spécifications sont générales et applicables à tous les travaux. Les différentes descriptions et exigences ne sont pas nécessairement répétées pour chaque partie de travaux ; elles s’appliquent à toute partie de travaux où elles sont applicables, même s’il n’y est pas fait référence.

- FORCE MAJEURE

Sont considérés comme cas de Force Majeure, tels que définis à l’Article 18.3 du CCAG les cas ci-après : les guerres ou tout autre événement que ni le Maître d’Ouvrage Délégué ni l’Entrepreneur ne peuvent contrôler.

- EMPLACEMENT DES TRAVAUX

Les sites à aménager sont situés dans le village de Aka, dans la commune de Deboye dans le cercle de Youwarou, Region de Mopti – Mali

L’objectif spécifique du Projet est d’aménagé les sites pour des besoins de :

- La riziculture en hivernage ;

- Le maraichage de contre saison ;

- La recharge de la nappe phréatique ;

- L’arboriculture.

| Sites | N° Bornes | Coordonnées |  |  | Superficie levé (ha) | Nombre de points | Altitude maxi | Altitude mini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| AKA | B1 | 366686.122 | 1704073.414 | 302.67 | 73,67 | 4152 | 303.00 | 300.36 |
|  | B2 | 366676.039 | 1704327.868 | 302.909 |  |  |  |  |
|  | B3 | 366680.146 | 1704609.449 | 302.217 |  |  |  |  |
|  | B4 | 366767.714 | 1704881.782 | 302.522 |  |  |  |  |
|  | B5 | 367522.047 | 1704631.874 | 302.557 |  |  |  |  |
|  | B6 | 367346.848 | 1703623.917 | 32.2360 |  |  |  |  |
|  | B7 | 366937.948 | 1703934.275 | 302.473 |  |  |  |  |

- CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE DESSERTE DU CHANTIER

Le village est situé au bord du fleuve à 37 km de Déboye et à 22 km du chef-lieu de la commune (Déboye) le site retenu pour la réalisation du sous projet se situe à environ 1.5 km du village. Il est accessible par une piste rurale non revêtue.

- DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

- Une (01) station de pompage mobile plus accessoire ;

- Un bassin de réception et de répartition alimenté par une conduite en PVC de haute pression de 250 mm de diamètre,

- Un (01) canal principal desservit par le bassin de réception et desservant deux (02) canaux secondaires.

- Deux (02) canaux secondaires (CS1.1, CS2.1) et desservant respectivement Cinq (05) et quatre (04) tertiaires.

- Un drain (01) collecteur, deux (02) drains secondaires neuf (09) drains tertiaires assurant l’assainissement neuf (09) quartiers hydrauliques,

### Canaux rectangulaires :

### Les canaux sont revêtus et ont une section rectangulaire selon les dimensions et les côtes déterminées sur les plans. Ils sont repartis comme suit :

### Canaux tertiaires

Leurs dimensions varient comme suit :

- Largeur au plafond = 0,30 à 0,4 m ;

- Talus intérieurs = 0/0 ;

- Talus extérieurs = 1/1 (1 de base pour 1 de haut)

- Largeur en crête cavalier = 0,50 à 1,00 m pour faciliter la circulation à l’intérieur du périmètre ;

- Tirant d'eau = 0,20 à 0,30 m ;

- Revanche : 15 à 20 cm.

- Profondeur canal = 0,35 à 0,45 m ;

Ouvrages construits sur les canaux tertiaires :

Prises Rigole (où à la parcelle) reparties en trois catégories :

- Prise simple,

- Prise double,

- Prise d’extrémité Chute sur tertiaire à forte pente.

- Canaux secondaires :

Les sections des canaux secondaires varient au fur et à mesure, tout a gardant constant le tirant d’eau dans un même canal du début à la fin, Afin d’éviter le dépôt ou la chute.

- Largeur au plafond = 0,40 à 0,80 m ;

- Talus intérieurs = 0/0 ;

- Talus extérieurs= 3/2 ;

- Largeur en crête cavalier = 0,50 m pour faciliter non seulement la circulation à l’intérieur du périmètre mais aussi pour faciliter l’acheminement des intrants et des récoltes ;

- Tirant d'eau = 0,35 à 0,50 m ;

- Revanche : 20 à 25 cm ;

- Profondeur canal = 0,55 à 0,70 m ;

- canaux principaux ou primaires

- Largeur au plafond = 0,8 à 1,00 m ;

- Talus intérieurs = 0/0 ;

- Talus extérieurs= 3/2 ;

- Largeur en crête cavalier = 2,00 m pour faciliter non seulement la circulation à l’intérieur du périmètre mais aussi pour faciliter l’acheminement des intrants et des récoltes ;

- Tirant d'eau = 0,50 à 0,80 m ;

- Revanche : 20 à 25 cm ;

- Profondeur canal = 0,70 à 1,00 m ;

5.1 CHAPITRE I : DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

- Installation et repli de chantier ;

- Implantation de l’axe de l’ouvrage avec l’aide des topographes de la mission de contrôle ;

- Nettoyage et décapage des emprises ;

- Matérialisation au sol des dimensions des ouvrages par des piquets ;

- Creusement d’une fouille à parois verticales à la largeur et à la profondeur du plafond ;

- Talutage rive gauche et rive droite ;

- Mise en forme des diguettes ;

- Compactage de la dernière couche de remblai et des talus avec le dos de la pelle.

- Pendant les travaux d’excavation, la mise en dépôt des produits de déblais sera organisée de manière à tenir Compte des volumes de matériaux nécessaires à la confection des diguettes.

- Fourniture de joint water stop sceller dans un élément de béton ordinaire à tous les 10 mètres y compris toutes sujétions ;

- Enduit au mortier de ciment avec ajout de Sikhalite ;

- Travaux de gabionnage (confection des cages, pose des enrochements, ligatures) pour la mise en œuvre des protections de l’ouvrage et du chenal ;

- Travaux de protection en enrochement libre de l’ouvrage ;

- Fourniture et pose de cadres métalliques, prises, vannettes, échelle d’accès, échelles de crue ;

- Travaux de béton armé ;

- Les travaux de finition (peinture, etc.) ;

- Fourniture et pose des panneaux d’indication et des panneaux d’identification.

5.2 CHAPITRE II : DISPOSIONS ET OBLIGATIONS

D’une manière générale les attributaires des marchés auront à remplir les obligations suivantes :

- Les études d’exécutions relatives aux travaux décrits ci-dessus, se rapportant à chaque aménagement ;

- Le planning général de déroulement prévisionnel du contrat ;

- Les fournitures de matériels et accessoires ;

- Les démontages des équipements à remplacer ou à réviser ;

- Les essais, mesures et réglages y compris mise en service ;

- L’établissement des dossiers définitifs.

5.3 CHAPITRE III : CONDITIONS GENERALES

5.3.1 Objet

Le présent cahier a pour objet de préciser les conditions d’exécution des travaux.

5.3.2 Référence aux textes généraux

Pour tout ce qui n’est pas contraire au présent devis, l’entrepreneur reste soumis aux termes réglementaires applicables en la matière. Les calculs seront établis conformément aux règles en vigueur en la matière mais en aucun cas le taux de travail à la compression simple de béton dosé à 350 kg de ciment de la classe 325 ne dépassera 60 kg/cm².

5.3.3 Conditions générales d’exécution

L’entrepreneur est considéré connaître le terrain (sol, topographie, etc.).

Il a à sa charge le débroussaillage, le décapage et la mise à niveau du terrain et le cas échéant le transport et le régalage des déblais.

Toutes les études, plans d’exécution et notes de calculs nécessaires pour la réalisation des travaux et non fournis par le présent Appel d’Offres sont dus par l’entrepreneur qui doit les soumettre à l’approbation de l’Ingénieur, avant la mise en œuvre.

Les coûts correspondants sont inclus dans les prix unitaires du bordereau. Les calculs de ferraillages et charpente et le choix des matériaux tiendront compte des conditions de vent à 150 km/h et des conditions particulières du climat (pluie et hydrométrie variables).

5.3.4 Dispositions générales

Les sites à aménager font l’objet d’exploitation intensive en hivernage. Les travaux d’aménagement ne pourront en aucun cas occasionner le gel des travaux agricoles. Le périmètre ayant une très grande importance dans l’activité socio-économique des villages bénéficiaires (sécurité alimentaire), l’Entrepreneur prendra toutes les dispositions adéquates pour terminer les travaux dans le délai contractuel. Tout retard dans l’exécution des travaux entrainerait des conséquences extrêmement dommageables pour les bénéficiaires et l’économie locale. Les attributaires des contrats de travaux et équipements doivent travailler en étroite collaboration avec les responsables des coopératives.

Etude d’exécution

Sur la base des études APD, les entrepreneurs chargés des travaux réaliseront les études d’exécution y compris les plans définitifs ainsi que les plans de détail nécessaires pour l’exécution des travaux. Ils fourniront à l’appui de ces plans (en particulier pour les ouvrages en béton armé) les notes de calculs correspondantes (génie civil et hydraulique, équipements).

Précautions particulières à prendre par l’entreprise

L’intervention étant prévue avant la saison des pluies, toutes les tâches devront être programmées avec la précision requise pour garantir l’achèvement des travaux dans les délais et l’installation de la campagne de la saison suivante.

Les travaux seront, en majorité, réalisés à l’intérieur des bas-fonds et PPM, il est donc indispensable de prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver l’environnement et limiter l’impact des travaux sur les exploitations. Les emprises des travaux et de circulation des engins doivent être définies dans des espaces limités pour éviter la dégradation des aménagements à la parcelle.

5.4 CHAPITRE III : INSTALLATION DU CHANTIER

5.4.1 Laboratoire et bureaux de chantier

Laboratoire de chantier

L’entrepreneur devra, en tenant compte de la législation nationale Malienne, aménager et équiper dans le mois qui suit la date d’entrée en vigueur du contrat et, en tout cas, avant le commencement d’exécution des travaux de terrassement et de génie civil, un laboratoire de chantier permettant d’effectuer les essais courants suivants :

- Limites d’Atterberg (liquidité, plasticité, retrait) - analyses granulométriques et sédimentométriques

- Densité sèche et teneur en eau in situ - essais Proctor normal et modifié - perméabilité sur colonnes de matériaux - essais d’écrasement sur éprouvettes de béton - Slum test au cône d’Abrams

Le laboratoire de chantier est à la charge de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur prendra en charge, pendant toute la durée du chantier, un laborantin qualifié capable d’exécuter les essais courants de terrassement et de béton et deux manœuvres. Cette équipe travaillera selon les instructions de l’Ingénieur Conseil. L’Entrepreneur assurera également la fabrication et/ou le prélèvement et le transport des échantillons au laboratoire ainsi que le transport du personnel.

L’Entrepreneur, pendant toute la durée du chantier, aura à sa charge :

- L’équipement du laboratoire

- L’entretien, les réparations et le remplacement éventuel de tout l’équipement et ameublement ;

- La fourniture de l’eau, de l’énergie et d’une manière générale de toutes les matières consommables nécessaires à la bonne marche du laboratoire et à la réalisation des essais.

Le laboratoire pourra être utilisé tant par l’Ingénieur Conseil que par l’Entrepreneur pour tous les essais concernant les travaux prévus au contrat.

Les plans du laboratoire et la liste de l’équipement et de l’ameublement seront soumis à l’approbation de l’Ingénieur Conseil avant l’exécution.

Le local qui abritera le laboratoire sera à la charge de l'Entrepreneur, qui veillera à son alimentation en eau et en électricité et à son entretien, gardiennage, entretien et remplacement éventuel de tout l'équipement et l'ameublement.

En fin de chantier, l’Entrepreneur aura la propriété de l’équipement et de l’ameublement qu’il devra enlever du site, le bâtiment ayant servi de laboratoire restant la propriété du Maître de l’ouvrage.

Avant de commencer toute mise en œuvre de matériaux, l’entrepreneur doit remettre un dossier géotechnique complet, indiquant les emprunts, les gisements des matériaux ainsi que toutes les caractéristiques demandées dans le présent CCTP.

Modification du projet

Si le Maître d’œuvre constate au cours des travaux d’implantation, qu’il convient d’apporter des modifications ponctuelles au projet, soit à cause d’un changement de configuration, soit à cause de circonstances imprévues, il peut, par ordre de service du Maître d’Œuvre et en accord avec le Maitre de l’Ouvrage, prescrire les modifications aux dispositions prévues, et de demander à l’Entrepreneur d’appliquer de nouvelles dispositions.

Bureaux de chantier

L’Entrepreneur aura à sa charge, en outre, l’aménagement et l’équipement dans le mois qui suit le début du délai contractuel d’un local destiné aux réunions de chantier.

La liste, de l'équipement et de l'ameublement qui doivent être neufs, sera soumise à l'approbation de l'Ingénieur avant exécution.

La liste des équipements :

2 tables de 2.00 m x 1.20 m ; 4 chaises, 3 bancs et 1 table de réunion.

Tous les frais concernant le fonctionnement et de l'entretien de ces installations seront compris dans les frais généraux de l'Entreprise notamment le consommable informatique (papier, manifold triplicata etc.).

5.4.2 Voies de communications et d’accès au chantier

L’Entrepreneur devra assurer l’accessibilité permanente des approvisionnements à ses magasins de chantier par voie terrestre. Il créera et aménagera à des emplacements et selon des dispositions approuvées par l’Ingénieur, les voies d’accès aux différents chantiers de travaux en fonction du planning d’exécution, de manière à assurer l’accès de chaque chantier avant son ouverture.

L’Entrepreneur assurera l’entretien et veillera à la praticabilité de ces voies d’accès pendant toute la durée des travaux.

Les dépenses correspondantes sont réputées incluses dans les prix unitaires.

L'Entrepreneur devra remettre dans leur état constaté contradictoirement avant le début des travaux les voies du domaine public qui auraient été dégradées du fait d'un usage anormal (densité exceptionnelle de trafic ou convois spéciaux) provenant de leur utilisation par ses véhicules ou ceux de ses fournisseurs et/ou sous-traitants. Il garantira le Maître de l'ouvrage contre toute réclamation, à ce sujet, de l’Administration concernée.  Les dépenses correspondantes seront réputées incluses dans les prix unitaires.

5.4.3 Matériel de chantier

Tout le matériel de chantier nécessaire à la bonne exécution des travaux et au bon fonctionnement des installations générales sera fourni par l'Entrepreneur. Ce matériel sera conduit, entretenu et maintenu en état de marche par l'Entrepreneur qui assurera également la fourniture des matières consommables et des pièces de rechange et d'entretien nécessaire à son bon fonctionnement pendant toute la durée du chantier.

La liste du matériel ne sera pas considérée comme limitative mais comme un minimum garanti,  et l'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation,  ni prétendre à une prolongation des délais contractuels, si, au cours des travaux, il est amené à modifier ou à compléter son matériel pour remplir ses obligations.

Un état du matériel présent sur le chantier, qu'il s'agisse de matériel fourni par l'Entrepreneur ou mis éventuellement à sa disposition par le Maître de l'ouvrage, sera tenu à jour par l’Entrepreneur et fourni à l'Ingénieur mensuellement.

Le matériel, les installations provisoires et les matériaux approvisionnés sur le chantier seront considérés comme destinés exclusivement aux travaux. L'Entrepreneur n'aura pas le droit de les retirer sans consentement écrit de l'Ingénieur. Ce dernier ne pourra, cependant, sans motif valable, refuser son autorisation.

5.4.4 Implantation et levé des ouvrages

L'implantation contradictoire des axes, les levés des profils en long et des profils en travers, l'établissement du projet d'exécution des ouvrages et des terrassements, des dessins de recollement sont à la charge de l'Entreprise et sont réputés pris en considération dans ses prix.

L’implantation comprend préalablement : - la localisation sur le terrain des bornes de polygonale s'il y a lieu, et des bornes de relevés topographiques existantes ainsi que la mise en place des bornes complémentaires si nécessaire. - la fourniture, le transport et la mise en place de nouvelles bornes - les vérifications et calculs en coordonnées (X, Y, Z).

L'Entrepreneur réceptionnera les repères dont la liste lui sera fournie par le Maître d’œuvre et signalera les erreurs éventuellement repérées. Ces opérations seront conduites sous contrôle de l'Ingénieur.

A l'issue de ses opérations il devra remettre à l'Ingénieur l'épure complémentaire des tracés avec les plans des bornes de polygonale ou de levé topographique mis à jour.

La réception de ces plans fera l'objet d'un procès-verbal contradictoire en date duquel l'Entrepreneur sera responsable de la conservation des repères, piquets et jalons à ses propres frais.

En cas d’erreurs d’implantation, de piquetage ou de nivellement commises par l'Entrepreneur celui-ci sera tenu d'exécuter, à ses frais et quelle que soit leur importance les travaux nécessaires au rétablissement des ouvrages dans la position prévue.

Les vérifications effectuées par l'Ingénieur ne diminueront en rien la responsabilité de l'Entrepreneur relativement à l'exactitude des implantations.

Piquetage d'ensemble

Les réseaux (canaux, drains, digues de protection, colatures, pistes, chenaux, ouvrages d’art) seront implantés et piquetés sur le terrain par le soin, aux frais et sous la responsabilité de l'Entrepreneur selon les éléments d'implantation remis par le Maître d’œuvre.

La précision du piquetage sera de 1/l000 (1 cm pour 10m).

Au début et à la fin de chaque ouvrage en terre et sur des points intermédiaires qui ne seront pas distants de plus de 200 m, l'Entrepreneur posera, à 25 m de part et d'autre de l'axe, des bornes déportées. Ces bornes calculées en X, Y et Z, seront reportées sur les plans cotés et profil en long. Deux de ces bornes au moins seront à proximité des sections de l'ouvrage déversant.

Tous les piquets seront ultérieurement rattachés à ces bornes de façon à ce qu'ils puissent être rétablis en cas de destruction. Un procès-verbal contradictoire sera dressé pour constater ces opérations de rattachement.

Tous les ouvrages longitudinaux seront matérialisés par un piquet d'axe, deux piquets d'emprise de part et d'autre de l'axe, alignés avec le piquet d'axe et perpendiculaire à l'axe, et par un piquet déporté comportant le numéro du profil, la distance cumulée et la hauteur d'arase de terrassement.

Les points d'axes seront matérialisés tous les 25 m pour les ouvrages en terre et tous les 5 m pour les ouvrages en béton ou en maçonnerie ainsi qu'aux extrémités finies de chaque ouvrage et 10 m de part et d'autre des extrémités.

A ce stade de l'opération si l'Entreprise constate la nécessité d'une modification localisée du projet en plan, il lui appartiendra d'en saisir immédiatement l'Ingénieur.

Levés des profils en long et des profils en travers

L'Entreprise devra lever les profils en long et en travers contradictoirement avec l'Ingénieur.

Un nivellement géométrique cotera tous les points piquetés. La précision relative demandée est le centimètre. Ce nivellement s'appuiera sur les côtes des bornes de polygonale et fera l’objet d'un nivellement fermé.

Les chaînages devront être comparés avec les éléments calculés de l'épure de tracé.

A l'issue de ces levés, un procès-verbal sera établi et signé par l'Entreprise et l'Ingénieur.

L'échelle du levé sera au 1/1000ème en profil en long et au 1/50ème pour les profils en travers.

Dessins d'exécution, notes de calcul

L'Entreprise vérifiera les plans d'exécution des ouvrages fournis par le Maître d’œuvre.

L’Entrepreneur remettra, après avoir vérifié et apporté les compléments nécessaires, en trois exemplaires à l'Ingénieur, au moins un mois avant le début d'exécution de chaque ouvrage, les dessins d'exécution modifiés correspondants ou en fin des travaux les plans de récolement.

Les levés topographiques nécessaires à la présentation de ces plans sont à la charge de l'Entreprise, qui les fera effectuer par son personnel sous contrôle de l'Ingénieur ou de ses délégués.

En ce qui concerne les attachements des travaux supplémentaires éventuels à effectuer par l'Attributaire à la demande de l'Ingénieur, l'Entrepreneur présentera à l'Ingénieur, avant tout début d'exécution, les documents suivants :

a) les métrés quantitatifs se référant aux différents postes du bordereau des prix ;

b) les métrés estimatifs des travaux.

5.5 CHAPITRE IV : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

## ORIGINES ET DISPONIBILITES DES MATERIAUX

- Eau :	Le régime d’écoulement dans la zone du projet est un régime temporaire généralement de juin à Janvier, dépendant directement des précipitations. On peut disposer de l’eau pour les travaux à travers des puits dans le village, dans le fleuve au bord du site ou la réalisation de puits ou de forage sur le site.

- Sable : La carrière de sable de ruissellement se situe dans le lit du cours d’eau. L’accès à la carrière est libre. Les frais d’achat ou d’exploitation et de transport sont à la charge de l’entreprise.

- Gravier : La carrière de gravier sauvage se situe sur le site à environ 3 km du site.

- Moellons : Des carrières d’exploitation du moellon de grès de bonne qualité se trouve autour du site.

- Ciment : Portland Artificiel Composé (CPA) ou (CPJ) sera importé ainsi que les adjuvants éventuels.

- Le fer à béton : Sera importé.

5.5.1 Provenance des matériaux en général

Les matériaux nécessaires à la construction de toutes parties d'ouvrages ne pourront être utilisés qu'après agrément de l'Ingénieur Conseil.

Tous les matériaux et fournitures utilisés pour les travaux seront neufs sans traces d'usure, de première qualité et de la meilleure fabrication. A aucun titre, des matériaux ou fournitures de qualité inférieure ne pourront être acceptés dans les travaux. Tous les travaux de façonnage et d'assemblage relatifs aux fournitures devront être exécutés suivant les meilleures règles de l'art. L'Entrepreneur sera tenu de fournir à ses fournisseurs ou ses sous-traitants toutes les spécifications et informations nécessaires pour que les matériaux ou les fournitures qui seront livrés sur le chantier pour être incorporés aux travaux définitifs soient conformes aux normes de qualité exigées.

Le choix des gisements, carrières et usines pour tous les matériaux et liants tels que sable, agrégats, ciment, aciers, etc., ainsi que les éventuelles conditions de mélange seront proposées par l'Entreprise avec justification à l’appui, dans son projet d’exécution à soumettre à l'agrément de l'Ingénieur Conseil.

L'Entrepreneur fera son affaire, à ses frais, de toute redevance nécessaire pour obtenir les autorisations d'exploitation, d'achat ou d'importation qui s'avéreraient nécessaires.

L'Entrepreneur est réputé fournisseur exclusif de tous les matériaux entrant dans la construction des ouvrages.

L'Ingénieur Conseil pourra interdire l'emploi de matériaux jugés par lui inadéquats au moment de la livraison, même si l'origine en a été fixée ou agréée par lui sans que l'Entrepreneur puisse en faire un motif de réclamation.

A signaler que les agrégats pour béton pourront provenir des carrières à ciel ouvert entourant le site et que les matériaux pour remblais auront pour origine des emprunts. Dans tous les cas, les agrégats ou matériaux devront être agrées par le maître de l'œuvre, l'Entrepreneur devra à cet effet, organiser ses décharges pour pouvoir y mettre en dépôt, séparément les matériaux ou agrégats jugés convenables.

L'Entrepreneur sera tenu d'avoir reconnu les lieux et d'avoir procédé à toutes les analyses nécessaires à la détermination des caractéristiques des matériaux employés pour la réalisation du projet.

L'Ingénieur Conseil se réserve le droit d'exercer son contrôle dans les carrières, magasins et chantiers de l'Entrepreneur et ceux de ses sous-traitants tant sur la préparation que sur la mise en œuvre des matériaux, matières et produits entrant dans la composition des ouvrages.   Les contrôles ne diminuent en rien la responsabilité de l'Entrepreneur quant à la bonne qualité des matériaux, matières et produits mis en œuvre.

Des échantillons de toutes natures, en quantités suffisantes, devront être remis gratuitement par l'Entrepreneur à l'Ingénieur ou à son représentant sur sa demande, les essais de contrôle ou de réception de matières et matériaux par l'Ingénieur ou sur sa demande seront à la charge de l'Entrepreneur. Le nombre minimum d'essais de matériaux est défini ci-après.

5.5.2 Matériaux pour remblais

Toutes les terres destinées à être mises en remblai devront être sélectionnées et répondre aux caractéristiques ci-après (sauf dérogation admise par l'Ingénieur Conseil).

Les matériaux à utiliser seront par ordre de préférence, selon la classification unifiée du U.S. bureau of réclamation.

Les sites indiqués par le Maître d’œuvre sont fournis à titre indicatif, l'Entrepreneur est tenu de vérifier la qualité de ces sites quant à leur puissance et leur homogénéité et proposer d'autres sites le cas échéant s'ils ne satisfont pas aux qualités requises.

Les matériaux proviendront des zones d'emprunts. Leurs emplacements qui seront choisis de façon à perturber au minimum les plans des projets à réaliser devront être agréés par l'ingénieur.

Pour chacun des gisements proposés, l'Entrepreneur devra présenter un dossier d'agrément comprenant :

- Un plan de situation par rapport au projet,

- Un schéma de maillage des sondages et leur identification en fonction de la puissance de l'emprunt recherché (4 sondages à l'hectare au moins),

- Les résultats des essais géotechniques suivants :

- Granulométrie par tamisage et par sédimentométrie ;

- Limites d'Atterberg –équivalent de sable ;

- Teneur en eau naturelle ;

- Perméabilité à l'OPN si ce matériau est utilisé en remblai de digue ;

- Essai de compactage à l'optimum Proctor modifié ;

- Une coupe géotechnique par sondage permettant d'identifier les matériaux rencontrés, leur épaisseur et d'analyser les conditions d'exploitation du site.

Les matériaux à mettre en œuvre pour les remblais de digue devront être exempts de tous débris végétaux (taux < 3%) et débarrassés des éventuels éléments rocheux les plus importants pouvant être à l'origine d'un défaut de compactage.  Ils devront satisfaire aux conditions minimales suivantes:

- Densité : d  1,8 t/m3 ;

- Indice de plasticité (IP) : supérieur ou égal à 10 et inférieur ou égal à 25 ;

- Limite de liquidité (LL): inférieur à 50 ;

- Pourcentage de fines : 20% de matériaux inférieur ou égal à 80μm ;

- Pourcentage des éléments passant à 2 µ supérieur à 8% ;

- Densité à l'optimum Proctor modifiée supérieure à 17 KN/m3 ;

- Perméabilité à l'optimum Proctor normal inférieur à 5x 10-7 m/s.

Des essais de contrôle seront exécutés soit au laboratoire de chantier, soit "in situ" aux frais de l'Entrepreneur. La cadence de prélèvement sera d’un pour 1000 m3 de matériaux foisonnés. Toute dérogation aux dispositions qui précèdent doit être consignée dans le journal de chantier par l'Ingénieur.

Les essais susvisés porteront sur la conformité aux caractéristiques définies ci-dessus - densité des remblais après compactage.

Pour éviter toute contestation, l'Ingénieur fixera au préalable les degrés de compacité à obtenir par rapport à l'optimum des essais Proctor pour la vérification des terres avant leur mise en œuvre (en principe et sauf exception il sera exigé un compactage à 92 % de l'optimum Proctor modifié sans ; tolérance).

5.5.3 Matériaux pour moellons maçonnés et gros béton

Des blocs latéritiques provenant des carrières et dont la plus petite dimension est supérieure à 10 cm, pourront servir à la confection de moellons maçonnés et de béton cyclopéen (gros béton).

Ils devront présenter une forme aussi proche que possible de la forme cubique, les formes en plaquettes et aiguilles étant exclues. Leur plus grande dimension ne doit pas excéder le double de leur plus petite dimension.

Les moellons maçonnés seront hourdés de béton dosé à 350 kg/m3 ou du mortier dosé à 400 kg/m3. Le gros béton sera dosé à 300 kg de ciment/m3 de béton. Les moellons pour maçonneries proviendront de carrière ou de gisements agréés par l’ingénieur.

Sauf dérogation strictement écrite, les moellons devront présenter les qualités suivantes :

- La densité des moellons devra être supérieure à deux virgule quatre (2,4 t/m3) ;

- Les matériaux devront provenir de roches saines, dures et compactes, non susceptibles de décomposition ;

- Toutes les parties terreuses et friables devront être éliminées ;

- Les moellons devront présenter des formes régulières et n'être ni trop longs ni trop plats. Leur plus grande dimension (diamètre inférieur de l'anneau dans lequel ils pourront passer en tous sens) sera au plus égale à deux (2) fois leur dimension moyenne et le rapport de la plus grande à la plus petite dimension inférieure à 3.

L'Entrepreneur sera tenu de vérifier les qualités requises de ces matériaux même si ces derniers font l'objet d'un ramassage par les soins des collectivités locales bénéficiaires des aménagements.

Ces moellons ne devront présenter aucune dimension inférieure à vingt (15) cm et respecter les spécifications du fascicule 64 du CCTG.

5.5.4 Matériaux pour bétons armés et mortiers

Ciments

Les ciments utilisés seront en principe de la classe Portland composé CPJ 42.5 ou d'une qualité au moins équivalente.

L'Entrepreneur emploiera des magasiniers compétents qui tiendront un cahier des arrivées et sorties du ciment. Une copie de ces cahiers devra être remise à l'Ingénieur chaque semaine.

L'Entrepreneur fournira pour chaque livraison un certificat du fabricant. Des essais pourront être exécutés, à la demande de l'Ingénieur, sur des échantillons pris à l'usine avant chargement ou après l'arrivée du ciment sur le chantier. Ces essais pourront être exigés pour chaque livraison.

Le ciment sera stocké dans les locaux bien ventilés ou protégés du soleil et de l'humidité. Ces locaux seront de dimension suffisante pour que le ciment entreposé suffise à la marche du chantier pendant au moins un mois.

Chaque livraison du ciment sera entreposée séparément dans les locaux immédiatement à son arrivée sur le site et comportera de façon claire l'indication de la date effective d'arrivée.

Les ciments seront utilisés suivant leur ordre chronologique d'arrivée. Tout ciment contenu dans des sacs endommagés, ou ayant fait prise même partiellement ou éventré, ou ayant plus de cinq mois de stockage ne pourra en aucun cas être utilisé et devra obligatoirement être détruit ou transporté en dehors des limites du chantier. Dans l'éventualité de plusieurs catégories de ciment sur le site, chaque catégorie sera stockée dans un local séparé de façon à éviter tout risque de mélange lors de l'utilisation.

L'Ingénieur pourra à tout moment prélever des échantillons de ciment pour faire procéder à des essais à la charge de l'Entreprise.

Eau pour terrassements et ouvrages

L'attention est portée à l'Entreprise qu'aucun conflit d'utilisation de point d'eau avec les populations locales ne peut être toléré, et l'Entreprise tiendra compte dans ses prix de l'équipement éventuel de puits et forages existant actuellement non fonctionnels pour assurer son approvisionnement ou de mise en œuvre de structures provisoires de rétention d'eau dans les mares à proximité et sous son entière responsabilité.

L'Entreprise a la charge d'analyser les points d'eau disponibles à proximité des sites de travaux ou indiqués par le Maître d’œuvre sans que cette dernière condition n'engage pour autant sa responsabilité. L'Entreprise proposera alors à l'agrément de l'Ingénieur les modes d'exploitation des points d'eau qui auront été retenus tant pour leur qualité que pour leur disponibilité et les dispositions conservatoires qu'elle compte prendre pour assurer un approvisionnement régulier des chantiers.

En cas de doute sur la qualité de l'eau de gâchage des bétons, l'Entrepreneur fera effectuer préalablement à toute utilisation une analyse par un laboratoire agréé par l'Ingénieur.

Les eaux utilisées pour le bétonnage devront satisfaire aux conditions suivantes :

- Matières solides et sels en suspension inférieurs à 2gr par litre ;

- Sels dissous inférieurs à 6 gr par litre ;

- Bicarbonate alcalin (en CO H) inférieur à 400 mg par litre ;

- Sulfate en (S03) inférieur à 400 mg par litre ;

- Matières organiques inférieures à 1 gr par litre ;

- PH compris entre 6 et 8.

Granulats

L'Ingénieur aura sept jours à compter de la réception des analyses pour approuver ou refuser les carrières ou ballastières proposées par l'Entrepreneur.

Les stocks de granulats seront arrosés, si nécessaires, pour assurer une température du béton inférieure à 30°c.

Tous les agrégats seront entreposés de façon à éviter toute possibilité de contamination par le sol ou par d'autres matières étrangères, et chaque type de granulométrie d'agrégats sera entreposé séparé des autres, le tout dans des conditions propres à recueillir l'approbation de l'ingénieur. La capacité du stockage ne doit pas être inférieure à la capacité permettant deux semaines de travaux de bétonnage à la cadence maximale du chantier.

Sables

Granulométrie

Deux types de sable sont distingués dont les fuseaux granulométriques sont les suivants (pourcentage en poids passant) :  TAMIS

| TAMIS | TYPE 1 | TYPE 2 |
| --- | --- | --- |
| N° 20 0.080 mm | 0 - 2 | 2 - 4 |
| N° 23 0.160 mm | 2 - 10 | 10 - 20 |
| N° 26 0.315 mm | 10 - 40 | 40 - 60 |
| N° 29 0.625 mm | 30 - 70 | 70 - 100 |
| N° 32 1.250 mm | 55 - 100 | 90 - 100 |
| N° 35 2.500 mm | 80 - 100 | 100 |
| N° 38 5.000 mm | 95 - 100 | - |
| Module de finesse | 2 à 3 | 1.5 à 2 |

Les sables de type 2 ne pourront être utilisés qu'avec l'autorisation expresse de l'Ingénieur.

Propreté

La quantité d'éléments très fins (limons, vase, argile et matières solubles) susceptibles d'être éliminés par décantation ne devra pas dépasser deux pour cent (2%).

L'équivalent de sable mesuré par la méthode visuelle selon le mode opératoire du Laboratoire central des Ponts et Chaussés devra :

- être supérieur à soixante-dix (70) pour le sable pour mortiers et bétons dosés à 200 ou 300 kg/m3

- être supérieur à quatre-vingt (80) pour le sable pour bétons dosés à 350 kg/m3.

Gravier

Les granulats moyens et gros pour béton seront des granulats roulés ou concassés. Il est permis éventuellement d'utiliser des granulats latéritiques si ceux-ci sont lavés et que le projet d'exécution est adapté aux résistances de compression et tractions obtenues après essais.

Sinon la proportion de calcaire incluse dans les granulats destinés aux bétons de qualité ne devra pas excéder trente pour cent (30%) du poids des granulats.

Les granulats pour béton armé devront avoir un coefficient Los - Angeles au plus égal à vingt - cinq (25).

Lorsque des granulats latéritiques sont utilisés, ceux-ci seront lavés et si nécessaire, tamisés de manière à constituer les trois catégories de granulats suivantes :

| TAMIS | TYPE 10 | TYPE 20 | TYPE 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| N° 20 0.080 mm | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| N° 35 2.50 mm | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| N° 38 5.0 mm | 30 - 60 | - | - |
| N° 41 10.0 mm | 90 - 100 | 0 - 10 | 0 - 10 |
| N° 43 15.0 mm | 100 | 30 - 60 | 30 - 60 |
| N° 44 20.0 mm | - | 85 - 100 | 0 - 10 |
| N° 46 30.0 mm | - | 85 - 100 | 30 - 60 |
| N° 47 40.0 mm |  | 100 | 85 - 100 |
| N° 49 63.0 mm | - | - | 100 |

L'utilisation du tout-venant ne sera pas autorisée mais l'Entrepreneur pourra proposer des limites différentes aux trois catégories prévues.

Aciers pour bétons

Les fiches d'homologation des aciers pour béton armé devront être présentées à l'Ingénieur et devront satisfaire aux exigences suivantes :

Armatures à haute adhérence nuance Fe E40 A.

Elles devront être conformes à la norme NFA 35 016 avec un coefficient de fissuration au moins égale à un virgule six (1,6).

Les fils de ligature sont en fil de fer souple, diamètre 1,24 mm ou en acier doux recuit.

Les matériaux d'armature doivent être débarrassés de toutes traces de rouille non  adhérente, de terre, de peinture ou de toutes matières nuisibles. Ils ne devront pas être tordus, déformés ou indûment pliés.

Les fers devront être stockés avec soin et disposés sur des étais de façon qu’ils soient surélevés du sol et restent rigides dès leur arrivée sur le chantier.

Bois de coffrage

Le bois nécessaire pour les coffrages aura les qualités de résistance requise pour un bon comportement du coffrage sous les charges.

Dans le cas d’emploi des panneaux de contre-plaqué pour l'obtention de parements fins, l'épaisseur minimale de ces panneaux sera de quinze (15) millimètres.

Adjuvants, produits de cure

L'emploi d'adjuvants et de produits de cure dans la confection des bétons ne pourra se faire qu'avec l’agrément du Maître d’œuvre. Ils seront alors conformes à la norme NFP 18 103 et aux autres normes visées par cette dernière.

5.5.5 Matériaux pour gabions et maçonnerie

Gabions

Les moellons de roches dures destinés au remplissage des cages de gabion, doivent être insensibles à l’eau, sains, non évolutifs, non gélifs, non friables, et de préférence avec des angles arrondis pour ne pas détériorer le grillage. Ils proviennent d’une carrière de concassage ou du ramassage de moellons. Ces matériaux doivent être propres, et de forme tridimensionnelle homogène. Ils ne doivent pas passer au travers de l'anneau de diamètre 10 cm. Les moellons au contact des mailles ont une dimension dans tous les sens au moins égales à 1,5 fois l'ouverture des mailles, et un volume minimum de 3 dm³.

La granulométrie est comprise entre 100 et 250 mm, et ne peut en aucun cas dépasser 0,5 fois l’épaisseur du gabion lui-même. Les matériaux latéritiques conviennent si leur qualité convient (Los Angeles  45)

Maçonnerie de moellons

Les moellons bruts, qui proviennent d’une carrière de concassage ou du ramassage de moellons, sont choisis compacts, sans fissuration, non sujets à s’écailler, sans fragilité, et à arêtes vives.

Ces moellons ont au minimum 0,30 m de queue, et une dimension minimale en parement de 0,20 m. Leur forme se rapproche le plus possible d'un parallélépipède.

Les matériaux latéritiques conviennent si leur qualité convient (Los Angeles  45).

Le mortier de jointoiement est du mortier M400 à quatre cents kilogrammes de ciment CPA 45 au mètre cube de sable.

Perrés maçonnés

Les moellons bruts sont choisis compacts, sans fissuration, non sujets à s’écailler, sans fragilité, et à arêtes vives et seront disposés sur un lit de mortier de ciment de 8 cm d’épaisseur. Ces moellons ont au minimum 0,25 m de queue, et une dimension minimale en parement de 0,20 m. Leur forme se rapproche le plus possible d'un parallélépipède.

Le mortier de jointoiement est du mortier M400 à quatre cents kilogrammes de ciment CPA 45 au mètre cube de sable.

Matériaux pour la protection des ouvrages

La protection des ouvrages est constituée par des perrés. Ces perrés de protection devront avoir une queue moyenne de 25 cm. Ils seront en roches dures ou en blocs de latérite extrait des carrières ou obtenus par ramassage. Ces perrés et enrochements devront avoir un coefficient Los Angeles  45 et une densité supérieure à 2,8 s'il s'agit de blocs de latérite.

La tolérance sur la queue des perrés des talus des digues sera de + ou – 5 cm. Leur plus petite dimension ne pourra être inférieure à 10 cm. L'Entrepreneur devra s'efforcer de sélectionner les éléments anguleux pouvant facilement s'imbriquer les uns dans les autres.

Cages métalliques pour gabions

Les cages métalliques pour gabions sont réalisées en grillage double torsion à maille hexagonale standard 80 mm x 100 mm. Le fil d’acier nécessaire à la confection des cages est du fil d’acier galvanisé ø3 mm (tolérance plus ou moins 2 % conforme au fil n° 17 de la Jauge de Paris).

Le fil en acier galvanisé comporte un revêtement de type galfan (alliage de zinc et d’aluminium).

Les gabions sont constitués par des cages en grillages galvanisés ayant la forme de parallélépipède rectangle, sauf formes particulières. Les hauteurs sont de 1 m, sauf pour les gabions semelles où elles sont de 0,50 m. Les largeurs sont de 1 m, et les longueurs de 2 m sauf cas exceptionnel.

Le tableau ci-dessous donne le poids approximatif de différents gabions pour des fils n° 17 J.P. maille double torsion.

Poids - Gabions métalliques avec diaphragme - maille double torsion ø3 mm

| Dimension | Volume en m3 | Poids unitaire en kg (maille 80x100) |
| --- | --- | --- |
| 2x1x0.5 | 1 | 15 |
| 3x1x0.5 | 1.5 | 21.5 |
| 4x1x0.5 | 2 | 28 |
| 2x1x1 | 2 | 21 |

Le fil pour ligatures et tirants doit être de diamètre 2,4 mm et de même qualité que le fil constituant les gabions. Le poids de ce fil est évalué par gabion à 5 % du poids de celui-ci.

Tous les bords du grillage sont renforcés par des fils galvanisés de diamètre 3,9 mm pour augmenter la résistance.

Le fil de fer entrant dans la fabrication des gabions ou fourni en vue de la confection des ligatures et tirants est à galvanisation très riche sur recuit tel que défini dans la norme NF A 55-101. La galvanisation est au minimum de 275 g/m2. L'adhérence du zinc doit résister à l'enroulement de dix spires autour d'un mandrin cylindrique de diamètre égal à quatre fois celui du fil. Tout le fil employé a une résistance à la traction de 380 à 500 MPa ; la mesure étant faite avant le tissage.

En vue de la réception des gabions, il est procédé sur cinq gabions pris dans chaque lot de 100 à 200 gabions aux vérifications suivantes :  dimensions et poids des gabions,  diamètre du fil,  dimension des mailles,  qualité des fils.  Géotextile

Le géotextile utilisé pour la confection des couches anti-contaminantes est un matériau non tissé, répondant aux spécifications de la norme NF G 98-050 et ayant la spécification ASQUAL. Il aura les valeurs nominales minimales indiquées ci-après

Son épaisseur (selon NF G 98-107 ; EN 964-1) est au moins égale à 1,5 mm et sa masse surfacique (NF G 38-108/EN 965) est supérieure ou égale à 330 g/m2.

Il doit répondre aux spécifications suivantes :  Résistance à la traction dans les deux sens (selon NF G 38 129/EN ISO 10319) : supérieure ou égale à 25 ;  Déformation à l’effort de traction maximale dans les deux sens (NF EN ISO 10319 : inférieure ou égale à 30% ;  Permittivité (selon NF G 38 016) valeur de référence égale à 1,3 ;  Ouverture de filtration caractéristique en microns (selon NF G 38 141/EN ISO 12956) : valeur nominale égale à 65.

L’Entrepreneur soumet en temps opportun à l’agrément de l’Ingénieur la marque et la type du géotextile qu’il compte utiliser ; accompagné des références et des attestations de conformité aux normes.

Enrochements

Les enrochements pour protection sont issus de carrière de roche saine ou obtenus par ramassage (blocs latéritiques). Ils devront être tels que le coefficient Los Angeles  45 et de dimension supérieure à 300 mm.

Matériaux pour filtres et drains

Les matériaux pour filtres et drains sont constitués de matériaux granulaires, propres et soigneusement lavés si nécessaire. Ils proviendront de carrières agréées par l'Ingénieur ou encore de ramassage superficiel. Les carrières exploitables pourront être constituées par des sables naturels (avec si nécessaire lavage et criblage) ou des matériaux rocheux (concassés, lavés et criblés).

Les matériaux pour filtre auront des caractéristiques granulométriques comparables à celles de sables à béton définies dans le présent CCTP, avec la condition supplémentaire d’un pourcentage inférieurs à 80 m impérativement limité à 2 % en poids. Les matériaux pour drains auront les caractéristiques granulométriques suivantes :  granulométrie continue 4/16 mm  fraction d’éléments inférieurs à 80 m limitée à 1 % en poids.

5.5.6 Tôle bac pour toiture et tôle noire pour bardage

- Tôle bac pour toiture

C’est un alliage d’aluminium et ce type de tôle offre une excellente résistance à la corrosion. L’apport de silicium, 10% pour 90% d’aluminium dans ce revêtement, permet à l’acier de résister à de haute température et à l’oxydation à chaud.

Les tôles utilisées pour la toiture doivent être des toiles bac de 7,2 kg.

- Tôle noire pour bardage

Il sera utilisé des tôles planes galanisée noires et d’epaisseur minimun 3 mm pour la réalisation du bardage.

5.5.7 Equipement hydromécanique

Les structures métalliques : Cadres et batardeaux, devront être protégées efficacement contre la corrosion. La protection proposée par l'Entrepreneur devra recevoir l'agrément de l'Ingénieur. A titre indicatif, cette protection pourra être la suivante :

Toutes les pièces métalliques devant rester à l'air libre seront sablées.  Puis après dégraissage éventuel au trichloréthylène, elles recevront le traitement suivant : - 1 couche de Wash Primer genre Pringor (710 ou équivalent) ; - 2 couches de peinture mate acrylique à la plyolite. Toutes les pièces métalliques susceptibles d'être immergées seront sablées puis galvanisées à chaud (épaisseur 80 μ). Après dégraissage éventuel au trichloréthylène, elles recevront ensuite deux couches de peinture bitumineuse genre Procarène EPS2 ou équivalent.

- Cadre et Batardeau

Les profilés utilisés pour l'exécution des batardeaux (profilés IPE et U) seront au moins de la nuance E24 (norme AFNOR A 35 501).

- Spécifications particulières

Tous les organes susceptibles d'usures doivent être munis de parties amovibles permettant leur réparation facile. Dans les limites imposées par les nécessités techniques de construction, les différents organes et pièces composant les appareils seront conçus de façon à réduire au minimum les travaux de démontage / remontage pour les opérations de nettoyage, entretien ou remise en état. La boulonnerie et la visserie normalement immergées seront en acier inoxydable.

5.5.7 Documents à fournir par l'Entrepreneur

L'Entrepreneur fournira à l'Ingénieur les renseignements et documents ci-après, en langue française.

Avant commande :

- Les caractéristiques de l'équipement proposé, les noms et adresses des constructeurs, les garanties proposées les délais de garanties,

En même temps que les plans d'exécution :

- Les plans des scellements des pièces à fixer dans les ouvrages de Génie Civil, et des réservations correspondantes.

- Le plan de calépinage de la toiture ;

Après achèvement des travaux :

Les plans des matériels conformes à l'exécution, les schémas et notices de montage, réglage et entretien. Ces documents seront fournis en 5 exemplaires plus 2 documents reproductibles.

DESCRIPTIONS DETAILLEES DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT

PARTIE A : PREPARATION DE SITE

- DESCRIPTION

  - DEBROUSSAILLAGE

Le travail consiste à débarrasser le terrain de toute végétation. Les zones à débroussailler seront délimitées sur le terrain par l'Entrepreneur contradictoirement avec l'Ingénieur en fonction des indications de ce dernier.

- Toute la végétation sera enlevée y compris les souches ;

- Les résidus seront transportés et brûlés au fur et à mesure de l'avancement dans des zones agréées par l'Ingénieur ;

- Durant le brûlage, l'Entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour éviter tout dommage et toute propagation de feu au-delà des limites du chantier. L'Entrepreneur ne procédera pas au brûlage en période de vent.

1.2. DECAPAGE

Le travail consiste à enlever la couche superficielle du sol dont la qualité des matériaux est jugée impropre sur une épaisseur de 10 cm minimum. Les engins ne devront pas désorganiser le sol sous-jacent. Les matériaux de décapage seront transportés et régalés dans des zones de dépôts agrées par l'Ingénieur. Les zones de dépôt seront définies par l'ingénieur.

Après décapage, les surfaces devront être exemptées de tous éléments et débris végétaux.

2. MISE EN ŒUVRE

2.1       INSPECTION

Les zones à préparer seront délimitées sur le terrain par l'Entrepreneur contradictoirement avec l'Ingénieur en fonction des indications de ce dernier.

2.2 DEBROUSSAILLAGE

Toute la végétation sera enlevée y compris les souches.

Les résidus seront transportés et brûlés au fur et à mesure de l’avancement dans des zones agrées par l’Ingénieur.

Durant le brûlage, l’Entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour éviter tout dommage et toute propagation du feu au-delà des limites du chantier.

L'Entrepreneur ne procédera pas au brûlage en période de vent.

2.3 DECAPAGE ET CURAGE

Les engins ne devront pas désorganiser le sol sous-jacent.

Les matériaux de décapage seront transportés et régalés dans des zones de dépôt agrées par l'Ingénieur. Les zones de dépôt seront :

Soit les zones d'emprunt exploitées précédemment pour les remblais dans la mesure où elles sont situées à moins de 500 m du lieu de travail.  Les matériaux seront régalés de manière à ce qu’en aucun cas le niveau fini des dépôts ne soit supérieur au niveau initial du terrain naturel de la zone.

Soit le long des canaux, drains et pistes lorsqu'il n'y a pas de zone d'emprunt disponible à moins de 500 m.  Dans ce cas, les dépôts seront régalés suivant les indications de l’Ingénieur à moins de 500 m du lieu de travail.

Après décapage, les surfaces devront être exemptées de tous éléments et débris végétaux.

PARTIE B : DEBLAIS ET REMBLAIS

1. GENERALITES

1.1 TRAVAUX INCLUS

Les travaux de cet article concernent le décapage, les déblais et remblais relatifs aux travaux indiqués à l’article ci-avant, à l’exception des fouilles d’ouvrages.

1.2 DESCRIPTION

1.2.1 Les déblais sont généralement en terrain meuble ne nécessitant ni l’intervention d’un ripper ni l'emploi d'explosifs.

1.2.2 L'Entrepreneur exécutera les profils et les talus des excavations conformément aux dessins d'exécution aux tolérances prés.

L'Entrepreneur sera tenu de prendre toutes précautions nécessaires pour assurer la stabilité des talus pendant exécution.  Il est responsable de cette stabilité et de toutes les conséquences d'éboulements éventuels.

1.2.3 Les déblais entrant dans le cadre de la réalisation des endiguements, des canaux, des pistes et des fosses sont considérés comme des déblais en grande masse.

Les déblais seront soit :

- mis en dépôt provisoire en vue d'un réemploi en remblais ;

- mis en remblais directement ;

- mis en dépôt définitif sans réemploi.

Les emplacements des dépôts provisoires ou non seront proposés par l’Entrepreneur à l’agrément de l’Ingénieur.

1.2.4 Le déblai provenant des cuvettes, des canaux ou des zones d'emprunts sera régalé pour recharger la plate-forme des cavaliers. La surface sera ensuite compactée (suivant le cas) par des allers et retours des engins suivants :

- soit un compacteur à pneu d'une charge minimale de 5 tonnes par roues avec une vitesse n'excédant pas 6 km/h.

- soit d'un compacteur à bille vibrante d'une charge statique minimale par unité de largeur 40 kg/cm, d'une force centrifuge totale minimale de 15000 daN à une vitesse n’excédant pas 2 km/h.

1.3 ASSURANCE DE QUALITE - RECONNAISSANCES

L'Entrepreneur effectuera selon les indications détaillées de l'Ingénieur des reconnaissances et essais d'identification pour les matériaux des zones d'emprunt et pour les matériaux provenant des déblais de canaux et cavaliers à utiliser en remblai compacté à l’OPN ou en remblai ordinaire. Les essais d'identification porteront pour chaque 1000 m3 en moyenne sur :

- Granulométrie (2 essais)

- Limites d'Atterberg (2 essais)

De plus, un essai Proctor Normal sera effectué en moyenne pour chaque 1000 m3 de matériau destiné à la confection de remblai compacté à l'OPN.

1.4 NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront réalisés en conformité avec les prescriptions du fascicule 2 (Chapitre 1 et 2) du CCTG français.

Les essais de laboratoire seront réalisés en conformité avec les modes opérations du Laboratoire Central des Ponts et Chaussés français (LCPC) lorsqu'ils existent.

1.5 DOCUMENTS A REMETTRE

- Relevés avant exécution ;

- Plans d'exécution basés sur les relevés avant exécution ;

- Résultats de reconnaissances et essais.

2.1 DEFINITION DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés en remblai compacté à l'OPN et en remblai ordinaire auront les caractéristiques suivantes :

- Matières végétales ou organiques   inférieures a 3%,

- Indice de plasticité (IP) supérieur entre 10 et 25

- Passant au tamis de 80 micromètres supérieur à 80%,

Tous les autres matériaux seront considérés comme impropres à la construction de remblais.

2.2 PREPARATION

a. Zones d'emprunt. Elles seront définies par l’Ingénieur suivant la nature et les matériaux et le besoin.

b. Déblais

Pour l'excavation de la cuvette des canaux, l'Entrepreneur contrôlera le niveau et la localisation de la nappe dans les excavations afin de limiter à leur valeur minimale les volumes de terrassement sous le niveau d'eau.

Dans tous les cas, l'Entrepreneur soumettra à l’agrément du contrôle, les dispositions détaillées qu’il se propose de prendre. Les produits issus de cette excavation seront utilisés pour la confection des remblais compactés.

Les matériaux dont les caractéristiques ne permettent leur utilisation pour la confection des remblais seront mis en dépôt définitif en des endroits qui seront indiqués par l’Ingénieur.

c. Remblais

Les matériaux utilisés seront exemptés de matière végétale et organique (moins de 3%). L’indice de plasticité sera supérieur à 7, le passant à 80 micromètres sera supérieur à 80%, les remblais seront humidifiés à une teneur en eau correspondant à l'OPN avec une tolérance de + ou - 2%.

2.3 CONTROLES

La teneur en eau des matériaux sera contrôlée journellement lors de leur approvisionnement sur le lieu de remblaiement.

2.4 MISE EN OEUVRE

2.4.1   INSPECTION

Toute surface de fonction destinée à supporter un remblai sera injectée par l'ingénieur avant toute mise en place de remblai.

2.4.2   PREPARATION DU TERRAIN SOUS LES REMBLAIS

a. Pour les remblais ordinaires et les remblais compactés.

L'Entrepreneur devra :

- Décaper sur une épaisseur de 10 cm minimum. Les produits de décapage seront mis en dépôts définitifs.

- Excaver les matériaux impropres sauf disposition contraire prescrite par l'Ingénieur.

b. Pour les remblais compactés à l'OPN.

L'Entrepreneur devra de plus humidifier, homogénéiser et compacter le sol de fondation sur une épaisseur maximale de 20 cm après compactage selon les mêmes prescriptions que celles ci-après pour les remblais du même type.

2. 4.3 PROTECTION CONTRE LES EAUX

Déblais

Pendant l'exécution des déblais, L'Entrepreneur sera tenu de conduire les travaux de manière à éviter que les profils ou que les déblais à utiliser en remblais ne soient dégradés ou détrempés par les eaux de pluie.  Il devra entretenir en état les moyens d'évacuation des eaux.

Pour satisfaire à cette exigence, l'Entrepreneur devra soit maintenir une pente suffisante à la surface des parties excavées et exécuter en temps utile les ouvrages provisoires nécessaires à l'évacuation des eaux hors des excavations, soit procéder par pompage à ses frais.

Remblais

L'Entrepreneur est tenu de construire et d'entretenir les ouvrages provisoires de manière à assurer la protection des remblais contre les eaux pluviales et les inondations.

2.5 METHODES ET MATERIEL

L'Entrepreneur soumettra à l’agrément de l'ingénieur ses méthodes et matériels de mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne le matériel d'humidification, d'homogénéisation et de compactage.

  - REMBLAIS COMPACTES A L'OPN

a.  Liaison entre les couches

En cas d'arrêt journalier, L'entrepreneur scarifiera la couche précédente pour assurer la liaison avec la couche à mettre en œuvre. Cette scarification sera réalisée immédiatement avant le régalage de la couche à mettre en œuvre, elle sera, si nécessaire, accompagnée d'une humidification.

b.  Régalage

Les matériaux seront régalés en couches horizontales de 20 cm d'épaisseur maximale après compactage. L'Entrepreneur régalera les matériaux en tenant compte du remblai excédentaire nécessaire sur chaque parement pour que le compactage spécifié soit respecté jusqu'à la limite des profils théoriques.

c. Teneur en eau

L'Entrepreneur traitera le matériau pour obtenir une teneur en eau homogène égale à la teneur en eau correspondant à l’OPN avec une tolérance de + ou - 2% par rapport à cet optimum (Wopt).

d. Homogénéisation

Une homogénéisation sera effectuée après régalage du matériau avec passages des charrues à disques : le diamètre des disques ne sera pas inférieur à 40 cm.

e. compactage

Après correction éventuelle de la teneur en eau pour arriver à la teneur en eau spécifiée, l'Entrepreneur procédera au compactage du matériau. Le degré de compactage sera au minimum égal à 95 % de l’OPN.  Les compacteurs seront des cylindres à pieds dameurs d'une charge statique supérieure à 40 kg par cm de cylindre. Le nombre minimal des passages du compacteur garantissant le minimum de degré de compactage imposé sera fixé en accord avec l'Ingénieur après les premiers essais de compactage qui seront effectués sur les premiers centaines de mètres de digue mises en œuvre.  L'Entrepreneur exécutera tous les hors profils nécessaires pour assurer le compactage des remblais suivant les profils théoriques, ceci quels que soient les engins et méthodes retenus.

Les rampes d’accès utilisées par l’Entrepreneur lors de l’exécution des remblais seront laissées en place, et serviront au passage des piétons, aux animaux, et au croisement des véhicules.  Elles seront au besoin complétées par d’autres rampes, sur indication de l’Ingénieur.

Pour les parties de remblais adjacentes à des ouvrages, lorsqu’on ne pourra pas obtenir un compactage adéquat avec des équipements à rouleaux, le remblai sera compacté au moyen de compacteurs mécaniques de poids et de conceptions adéquates, afin d’obtenir le même degré de compactage que dans le remblai adjacent compacté par les moyens décrits précédemment.

L’épaisseur des couches compactées et la teneur en eau des matériaux adjacents aux ouvrages seront conformes aux conditions spécifiées ci-dessus ; de plus, on apportera un soin particulier pour assurer un contact du matériau avec le remblai compacté adjacent.  L’Entrepreneur sera considéré comme responsable et tenu de réparer, à ses frais, tout dommage qui pourrait être occasionné aux ouvrages au cours des opérations de mise en place et de compactage des remblais adjacents.

L’Entrepreneur établira, à ses frais, tous les chemins de service nécessaires pour atteindre les gîtes à matériaux ou les points d’eau.  Ils seront établis de manière à ne pas entraver les autres travaux sur le chantier.

2.7 REMBLAIS COMPACTES ORDINAIRES

Les remblais ordinaires seront régalés à la niveleuse et mis en place par passages d'engins type « pieds de mouton » entre chaque couche d'une épaisseur maximale de   40 cm au fur et à mesure de l’exécution du déblai.

Un compactage final sera effectué sur les remblais terminés par 4 passages aller-retour minimum d'un cylindre lisse vibrant ayant les caractéristiques minimales suivantes :

- Charge statique par unité de largeur supérieure à 40 kg / cm,

- Force centrifuge supérieure à 15 000 daN.

2.8 TOLERANCES

a.  Les tolérances par rapport aux profils théoriques sont :

1. Niveau du sommet des cavaliers et pistes : +2 et - 0 cm

2. Planimétrie : + 5 et - 0 cm

b.  Les pentes ne doivent pas être supérieures aux pentes théoriques

2.9 CONTROLES

La réception des couches de remblai compacté à l'OPN" portera sur un contrôle contradictoire de la teneur en eau et du compactage (densité en place) par 500 mètres cubes mis en œuvre. Un essai Proctor Normal sera exécuté en moyenne tous les 1 000 mètres cube mis en œuvre pour servir de référence aux essais de contrôle, le nombre d'essais Proctor pourra être renforcé à la demande de l'Ingénieur en cas de variation sensible des caractéristiques des matériaux. Chaque contrôle du compactage comportera trois points de mesure (distants de 1 m) de la densité et de la teneur en eau.

Le contrôle des dimensions des travaux sera réalisé par relevés contradictoires de profils en moyenne :

- Tous les 200 m pour drains principaux et leurs pistes ;

- Tous les 100 m pour les drains secondaires et tertiaires.

PARTIE C - DEBLAIS ET REMBLAIS POUR OUVRAGES

1. GENERALITE

1.1 ASSURANCE DE QUALITE

Sauf s'ils proviennent des zones d'emprunt déjà reconnues dans le cadre d'autres travaux de terrassement (déblais et remblais pour canaux, drains et pistes) les sols destinés au remblaiement des ouvrages feront l'objet d'identification (granulométrie et limite d'Atterberg) selon les indications de l’Ingénieur.

1.2 NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront réalisés en conformité avec les prescriptions du fascicule 68, titre 1er (chapitres 1 et 2) du CCTG français.

Les essais de laboratoire seront réalisés en conformité avec les modes opératoires du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées Français (LCPC).

  - DOCUMENTS A REMETTRE

- Plans d'exécution si nécessaire

- Résultats des reconnaissances et essais

2. PRODUIT

2.1 DEFINITION DES MATERIAUX

Matières végétales ou organiques néant Indice de plasticité (IP) entre 10 et 25. Passant au tamis de 80 micromètres y : supérieur à 80%.

2.2 PREPARATION

Les matériaux seront humidifiés en emprunt ou sur dépôt provisoire à une teneur en eau permettant la mise en œuvre à une teneur en eau égale à la teneur en eau correspondant à l’OPN avec une tolérance de ± 2% par rapport à l'optimum (Wopt).

3. MISE EN ŒUVRE

3.1 DEBLAI POUR FOUILLES D'OUVRAGES

Les fouilles pour ouvrages seront exécutées aux emplacements et profondeurs prescrites.  Leur exécution ne devra pas désorganiser les terrains de fondation et les terrains adjacents. Toutes les précautions seront prises pour prévenir les glissements et éboulements de terrain et l'Entrepreneur établira sous sa responsabilité et ses frais les étaiements et blindages qui apparaîtraient nécessaires. Les fouilles devront être maintenues à sec pendant toute la durée de l'exécution de l’ouvrage. L'Entrepreneur prendra toutes les précautions pour garantir les travaux contre les venues d'eau. Les terres jugées impropres seront évacuées en zones de dépôts à moins de 300 m, les autres pourront être réutilisées en remblai. Tout surdimensionnement des fouilles, voulu ou accidentel, sera à la charge de l’Entrepreneur.

3.2 REMBLAIEMENT

A Liaison entre les phases :

Le remblaiement autour d’un ouvrage sera fait sans discontinuité sur toute la hauteur, dans le cas contraire une préparation sera nécessaire pour la liaison entre les diverses phases de remblaiement :  Scarification,  Humidification si nécessaire

b Réglage : Les matériaux seront régalés par couches horizontales de 15 cm d'épaisseur maximale après compactage. c Teneur en eau Elle sera égale à celle correspondante à l’Optimum Proctor Normal ±2%.

d. Homogénéisation et compactage : A la mise en œuvre, les matériaux ne comporteront pas de motte. Les engins lourds de compactage n’approcheront pas les structures des ouvrages à une distance inférieure à celle susceptible d'y créer des désordres.   Le compactage autour des ouvrages sera réalisé avec des engins légers adaptés. Le degré de compactage sera au minimum égal à 95% de l'OPN.

3.3 TOLERANCES

Nivellement : ± ou - 5 en chaque point des profils contrôlés en ce qui concerne les fondations d'ouvrages et les surfaces destinées à recevoir des protections en enrochements ou gabions. Nivellement : ± ou - 10 cm dans les autres cas.

3.4 CONTROLES

L'ingénieur pourra demander des contrôles contradictoires de la teneur en eau et du compactage pour chaque ouvrage.

PARTIE D : - REMBLAIS POUR LES DIGUES

1. GENERALITES

1.1 Travaux Inclus : Digue de raccordement.

1. Débroussaillage

2. Décapage

3. mise en place de la plate-forme.

1.2 Travaux Associés :

A - Déblais et remblais pour ouvrages.

B - Revêtement de digues et de pistes

Les assises des pistes seront débroussaillées, dessouchées, décapées pour recevoir les remblais

1.3 Assurance de qualité - Reconnaissances

A. L’Entrepreneur effectuera selon les indications détaillées de l’Ingénieur des reconnaissances et essais d’identification pour les matériaux des zones d’emprunt et pour matériaux provenant des déblais à utiliser en remblai compacté à l’OPM ou en remblai ordinaire.

B. Les essais d’identification porteront pour chaque 5000 m3 en moyenne sur :

1. Granulométrie (2 essais) ;

2. Limites d’Atterberg (2 essais).

C. De plus, il sera effectué un essai Proctor Normal en moyenne pour chaque 5 000 m3 de matériaux destinés à la confection de remblais compacté à l’OPM à 98%.

1.4 Normes et règlements :

A. Les travaux seront réalisés en conformité avec les prescriptions du fascicule 2 (chapitre 1 et 2) du CCTG français.

B. Les essais de laboratoire seront réalisés en conformité avec les modes opératoires du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées français (LCPC) lorsqu’ils existent.

1.5 Document à remettre :

A. Relevés avant exécution.

B. Résultats de reconnaissances et essais.

2. PRODUITS

2.1 Définition des matériaux :

A. Les matériaux utilisés en remblai compacté à l’OPM et remblai ordinaire auront les caractéristiques suivantes :

1. Matière végétales ou organiques :  néant ;

2. Indice de plasticité (IP) : supérieur à 7   3. Passant au tamis de 80 micromètres : supérieur à 60%.

B. Tous les autres matériaux seront considérés comme impropres à la construction de remblais.

2.2 Contrôles :

La teneur en eau des matériaux sera contrôlée journellement lors de leur approvisionnement sur le lieu de remblaiement.

3. MISE EN OEUVRE

3.1 Inspection :

Toute surface de fondation destinée à supporter un remblai sera inspectée par l’ingénieur avant toute mise en place de remblai.

3.2 Préparation du terrain sous les remblais

A. Pour les remblais compactés ordinaire ; l’Entrepreneur devra :

1. Décaper sur une épaisseur de 20 cm minimum. Les produits de décapage seront mis en dépôts définitifs.

2. Excaver les matériaux impropres sauf disposition contraire prescrite par l’Ingénieur.

B. Pour les remblais compactés à l’OPM ; L’Entrepreneur devra de plus humidifier, homogénéiser et compacter le sol de fondation sur une épaisseur minimale de 20 cm selon les mêmes prescriptions que celles ci-après pour les remblais du même type.

3.3 Méthodes et matériels

L’Entrepreneur soumettra à l’agrément de l’ingénieur ses méthodes et matériels de mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne le matériel d’humification, d’homogénéisation et de compactage.   3.4 Remblais compactés à l’OPM A. Liaison entre les couches En cas d’arrêt journalier, l’Entrepreneur scarifiera la couche précédente pour assurer la liaison avec la couche à mettre en œuvre. Cette scarification sera réalisée immédiatement avant le régalage de la couche à mettre en œuvre ; elle sera, si nécessaire, accompagnée d’une humidification.

B. Régalage Les matériaux seront régalés en couches horizontales de 20 cm d’épaisseur maximale après compactage. L’Entrepreneur régalera les matériaux en tenant compte du remblai excédentaire nécessaire sur chaque parement pour que le compactage spécifié soit respecté jusqu’à la limite des profils théoriques.

C. Teneur en eau L’Entrepreneur traitera le matériau pour obtenir une teneur en eau homogène égale à la teneur en eau correspondant à l’OPM avec une tolérance de + ou - 2% par rapport à cet optimum (Wopt).

D. Homogénéisation Une homogénéisation sera effectuée après régalage du matériau, avec passages de charrues à disques : le diamètre des disques ne sera pas inférieur à 40 cm.

E. Compactage Après correction éventuelle de la teneur en eau pour arriver à la teneur en eau spécifiée, l’Entrepreneur procédera au compactage du matériau. Le degré de compactage sera au minimum égal à 98% de l’OPM. Les compacteurs seront des cylindres à pieds dameurs d’une charge statique supérieure à 40 kg par cm de cylindre. Le nombre minimal de passages du compacteur garantissant le minimum de degré de compactage imposé sera fixé en accord avec l’Ingénieur après les premiers essais de compactage qui seront effectués sur les premières centaines de mètres de digue mises en œuvre. L’Entrepreneur exécutera tous les hors profils nécessaires pour assurer le compactage des remblais suivant les profils théoriques, ceci quels que soient les engins et méthodes retenus.

3.5 Remblais ordinaires

A. Les remblais ordinaires seront régalés au bulldozer par couches d’une épaisseur maximale de 40 cm, au fur et à mesure de l’exécution du déblai si possible.

B. Un compactage final sera effectué sur les remblais terminés par 4 passages aller - retour minimum d’un cylindre lisse vibrant ayant les caractéristiques minimales suivantes :

1. Charge statique par unité de largeur supérieure à 40 kg/cm ;

2. Force centrifuge supérieure à 15 000 daN.

3.6 Tolérances

A. Les tolérances par rapport aux profils théoriques sont :

- Niveau du sommet des cavaliers et pistes :  + 20 et - 0 cm ;

B. Les pentes ne doivent pas être supérieures aux pentes théoriques.

3.7 Contrôles

A. La réception des couches de « remblai compacté à l’OPM » portera sur un contrôle contradictoire de la teneur en eau et du compactage (densité en place) par 1000 mètres cubes mis en œuvre. Un essai Proctor Modifié sera exécuté en moyenne tous les 5000 mètres cubes mis en œuvre pour servir de référence aux essais de contrôle ; le nombre d’essais Proctor pourra être renforcé et plus spécifié à la demande de l’Ingénieur. Chaque contrôle du compactage comportera trois points de mesures sur le même axe transversal, de la densité et de la teneur en eau.

B. Le contrôle des dimensions des travaux sera réalisé par relevés contradictoires de profils soit en moyenne tous les 200 mètres de piste exécutée.

PARTIE E :     BETONS

1. GENERALITES

1.1 TRAVAUX INCLUS

Comprenant les bétons nécessaires pour :

- Les ouvrages de prise, régulateurs et déversoirs ;

- Les ouvrages de franchissement ;

- Les bâtiments ;

- La maçonnerie ;

- Les fournitures mécaniques.

1.2 DEFINITION DES COFFRAGES

1.2.1 IRREGULARITE SINGULIERE

Toute irrégularité localisée résultant d'un mauvais alignement, d'un déplacement relatif ou du mauvais état des coffrages ou de toute autre cause. Les irrégularités sont mesurées directement ou grâce à une règle ou gabarit de 20 cm de longueur.

1.2.2   IRREGULARITE GRADUELLE

Toutes les autres irrégularités mesurées grâce à une règle pour les surfaces planes et un gabarit équivalent pour les surfaces courbes. La longueur de la règle ou du gabarit est de 1.50 m.

1.2.3 CAS SPECIFIQUE

Les nids de cailloux, perte de laitance et arrachage de la peau du béton ne sont pas considérés comme des irrégularités mais comme des défauts.

1.2.4 CLASSES DE PAREMENTS

Classe 1: pour parements, cachés ou recouvrements,

Classe 2: finition courante pour parements exposés à la vue ou en contact avec un écoulement hydraulique.

1.2.5 TOLERANCE D'ETAT DE SURFACE EN MILLIMETRES

Irrégularités

Classe de Parement 1 2 Singulière 6 3 Graduelle 15 7

1.2.6 TOLERANCE D'IMPLANTATION

Les écarts d'implantation des parements en béton doivent être compatibles avec les fonctions de la structure considérées et des structures liées à celle-ci en particulier les fournitures mécaniques. Sous réserve de stipulation contraire les tolérances en plus ou en moins sont :

- Sur toute dimension linéaire L en cm = T cm = 0,25 x 3 Vl) avec une borne inférieure de         0,5 cm.

- Sur la verticalité : 0,5% de la hauteur avec un maximum de 5 % de l'épaisseur du mur et une borne supérieure de 3 cm,

- Sur les alignements et pentes : 0,5%,  sur l'implantation par rapport aux repères remis à l'Entrepreneur = 5 cm,  en niveau: ± 1 cm.

1.3 NORMES ET REGLEMENT

a. Normes

1. NF P 15-301 Définitions, classification et spécifications des ciments

2. NF P 15-431 Liants hydrauliques - Essais de prise

3. NF P 15-451 Liants hydrauliques-Techniques des essais, essais mécaniques

4. NF P 18-101 Granulats - Vocabulaire - Définitions Classification

5. DTU P 18-201 Exécution des travaux en béton

6. NF P 18-301 Granulats - Granulats naturels pour hydrauliques

7. NF P 18-303 Eau de gâchage pour béton de construction

8. NF P 18-304 Granulométrie des granulats

9. NF P 18-400 Bétons - Moules pour éprouvettes cylindriques et prismatiques

10. NF P 18-404 Béton - essais d'étude, de convenance et de contrôle - Confection et conservation des éprouvettes

11. NF P 18-406 Béton - Essai de compression

12. NF P 18-451 Béton - Essai d'affaissement

13. NF P 18-553 Granulats - Préparation sur échantillon pour essais

14. NF P 18-554 Granulats - Mesures des masses volumiques, porosité, coefficient d'absorption et teneur en eau des gravillons et cailloux

15. NF P 18-556 Granules - Détermination de l'indice de continuité

16. NF P 18-560 Granulats - Analyse granulométrique par tamisage

17. NF P 18-586 Granulats - Mise en évidence de matières organiques par calorimétrie

18. NF P 18-598 Granulats - Equivalent de sable

19. NF P 35-015 Armatures pour béton armé (ronds lisses) - Qualités

20. NF P 35-016 Armatures pour béton armé (barres à haute adhérence) - Quantités.

b. Règlement

- Fascicule 2 du CCTG français - Fourniture de liants hydrauliques,

- Fascicule 3 du CCTG français - Fourniture d'acier et autre métaux - Armatures pour béton armé,

- Fascicule 63 du CPC français - Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confections des mortiers,

- Fascicule 65 (M) du CPC français - Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint,

- Fascicule 68, Titre 1er du CPC français - Exécution des travaux de fondation d'ouvrages.

1.4 DOCUMENTS A REMETTRE

Ciment, procès-verbal d'essais du ciment en cimenterie,

Granulats : dossier d'essais,

Adjuvants : fiches d'agrément de la COPLA,

Béton : dossier d'essais : Résultats des épreuves d'étude de convenance, Résultats des épreuves de contrôle

Coffrage : plan d'exécution des coffrages et étaiements pour information à l'Ingénieur,

Armatures pour béton armé :

- Certificat d'essais du Fabricant

- Plan et cahier de ferraillage

1.5 CIMENT

a. Qualité

- Le ciment sera du type Portland CPA 45 ou CPJ 45, conforme à la norme NF P 15 - 301, et bénéficiera de la marque NF VP.

- Le mélange des ciments de types différents n'est pas autorisé.

b. Agrément des lots de ciment avant livraison au chantier

Chaque lot de ciment est constitué par une quantité de ciment provenant d'une fabrication homogène,

Chaque lot ne sera approvisionné sur le chantier qu’après autorisation écrite de l‘Ingénieur au vu du procès-verbal d'essais effectués en cimenterie.

c. Contrôle

 Des prélèvements seront effectués pour chaque fourniture lorsque le ciment est livré au chantier,

 Les échantillons seront conservés au laboratoire du chantier pendant une durée minimale de 6 mois en vue d'essais ultérieurs si nécessaire.

d. Livraison

- Le ciment sera livré en sacs de dimensions normalisées,

- L'identification du ciment, le nom du fabricant et le poids du sac seront clairement marqués sur chaque sac,

- Le ciment provenant de sacs endommagés ne sera ni utilisé ni remis en sacs sans l'approbation préalable de l'Ingénieur.

e. Emmagasinage

Les sacs de ciment seront stockés dans un local sec clos et couvert, les isolants du sol et des agents atmosphériques. Le local sera de dimensions suffisantes pour permettre un accès aisé pour identification, prises échantillons, dénombrement et déplacement des sacs. Les sacs ne seront pas mis en pile dépassant une hauteur de 2,5 m,

Le ciment sera utilisé suivant l'ordre chronologique d'arrivée,

La capacité de stockage sera suffisante pour assurer la marche du chantier pendant 30 jours,

Tout ciment stocké depuis plus de 4 mois sur le chantier ne sera utilisé à moins qu’une série complète d'essais physiques ne permette de vérifier le respect des spécifications,

Tout ciment éventé ou ayant fait prise partiellement ou ayant été rejeté en application des spécifications ne sera pas utilisé pour les ouvrages définitifs et sera enlevé du magasin.

1.6 GRANULATS

a. Qualité

 Les granulats satisferont aux exigences de la norme NF P 18-301  Si les granulats sont d'origine latéritique leur masse volumique sera supérieure à    2,6 t/m3. Dans les autres cas la masse volumique sera supérieure à 2,5 t/m3.

b. Sable

1.  La granularité du sable sera comprise dans le fuseau suivant.

| Tamis en mm | Passant % |
| --- | --- |
| 0.080 0.160 0.315 0.630 1.250 2.500 5.000 | 0.5 10.20 20.30 40.60 65.85 85.95 95.100 |

- Le module de finesse sera compris entre 2,2 et 3,1 3.  La continuité, c'est à dire le pourcentage en masse retenu entre deux tamis successifs ne sera pas supérieur à 40%.

c. Gravillons et cailloux

1. Les gravillons et cailloux sont divisés en classe définie par d/D et rempliront les conditions suivantes (avec d<D),

| Tamis en mm | Passant % |
| --- | --- |
| 1.56D D D+D2 D 0.63 D | 100% Supérieur à 90% Compris entre 35 et 65 % (si D sup 2.5) Inférieur à 10 % Inférieur à 3 % |

- Les gravillons et cailloux seront divisés en deux classes : 5/16 et 16/31,5

d. Propreté des sables

L'équivalent de sable visuel mesuré sur la fraction 0/5 mm des sables, gravillons et cailloux entrant dans la composition du béton, sera supérieur à 75 (NF P 18-598).

e. Transport et emmagasinage

1. Les méthodes de transport et de stockage devront éviter la ségrégation,

2. Les différentes classes de granules seront stockées en lots séparés sur une surface bétonnée. Le dispositif de stockage devra permettre un libre drainage des granulats,

3.  La capacité de chaque classe de granulats sera suffisante pour assurer la marche du chantier pendant 8 jours.

1.7 EAU

- L'eau satisfera aux exigences de la norme NF P 18-303.

- L'eau de gâchage et de cure ne doit pas contenir d'impuretés qui affecteraient de manière significative la durée de prise, la résistance ou la durabilité du béton ou qui affecteraient l'apparence du béton,

- Lorsque la qualité de l'eau est douteuse, suivant l'opinion de l'Ingénieur, des essais comparatifs de résistance à la compression et de temps de prise seront exécutés sur 2 pâtes faites avec le ciment utilisé. L'une des pâtes sera faite avec l'eau en question et l'autre, la pâte de référence, avec de l'eau distillée dans les mêmes conditions. L'eau sera acceptable si les résultats des essais satisfont les valeurs suivantes.

| Essai | Limite | Norme |
| --- | --- | --- |
| Résistance à la compression à 7 jours rapport minimal par rapport à la pâte de référence | 90% | NF P 15-451 |
| Temps de début de prise écart maximal par rapport à la pâte de référence | 1h | NF P 15-431 |

1.8 ADJUVANTS

 L'emploi d'adjuvants contenant du chlorure de calcium sera interdit,   Tout adjuvant se présentera sous forme liquide,   L'emploi d'adjuvant réducteur d'eau imposé,  L'Entrepreneur fournira pour approbation de tout adjuvant:  1 - La fiche d'agrément de la COPLA, 2 - Un dossier montrant sur la base d'essais la compatibilité de tout adjuvant avec les autres composants du béton, leur influence sur le dosage en eau à consistance égale, leur effet sur la consistance à dosage en eau égal, les temps de début et de fin de prise d'une pâte pure, les résistances mécaniques du béton obtenu. Ces essais seront faits pour le dosage optimal proposé et pour des dosages moitiés et double de ce dosage optimal.

1.9 BETON

a. Classes de bétons

Les bétons sont désignés par la résistance caractéristique en MPa suivie par la dimension maximale des granulats en mm (la résistance caractéristique fck est la résistance à la compression à 28 jours en dessous de laquelle moins de 5% des échantillons devraient être rencontrés :

| Classe | Destination | Désignation | Fck (MPa) | Dosage en ciment (kg/m3) | Dimension maximale granulats (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Béton pour lavoirs et abreuvoirs et béton de propreté | 15-25 | 15 | 250 | 25 |
| 2 | Béton de scellement des équipements et béton de ragréage | 20-16 | 20 | 350 | 16 |
| 3 | Béton armé d'ouvrages et autres bétons | 20-25 | 20 | 350 | 25 |

b. Composition des bétons

- Si le béton proposé n'a pas été fabriqué antérieurement à partir des mêmes matériaux et de moyens de chantier équivalent à une épreuve d'étude - convenance sera faite.

- Epreuve d'étude – convenance.

- L’épreuve impliquera l'exécution des moyens d'exécution de :

  - Gâchées dérivées de la formulé nominale,

  - Gâchées dérivées de la formule par une modification des propositions des granulats,

  - Gâchées de la formule par une modification de la quantité d'eau de gâchage de plus ou moins 10 l/m3,

  - Gâchées dérivées de la formule nominale par une modification du dosage de ciment de plus ou moins 25 kg/ m3,

  - 1 gâchée dérivée de la formule nominale doublant la quantité d'adjuvant.

- L'épreuve d'étude-convenance portera uniquement sur le béton de classe III. La composition des bétons de classes I et II sera dérivée de la composition retenue pour le béton de classe III,

- L'épreuve d'étude-convenance sera réputée probante et la composition du béton acceptée si les conditions suivantes sont toutes remplies.

- Tous résultats de consistance sont dans la fourchette spécifiée,

- La moyenne arithmétique des 9 mesures (3) essais sur les 3 gâchées de la formule nominale de résistance à la compression mesurée à 28 jours est supérieure à 1,2 fck.

c.  Consistance du béton

- La consistance du béton sera telle que le béton puisse être mis en place avec les moyens du chantier et serré de manière à envelopper les armatures et pièces noyées et remplir les coffrages sans vide, ni ségrégation.

- Pour chaque classe de béton, le contrôle de la consistance sera mesuré par l'essai d'affaiblissement (NF P 18-451),

-  L'affaissement du béton sera de 7 cm plus ou moins 2 cm,

d. Fabrication

- Le mélange des granulats, eau, ciment et adjuvants sera en principe effectué dans une centrale à dosage pondéral,

- La fabrication éventuelle des bétons sur les emplacements mêmes des ouvrages, et ce, pour des raisons qui ne pourront avoir qu'un caractère exceptionnel, devra recevoir l'accord de l'Ingénieur.

Cet accord sera fonction des garanties de qualité de fabrication fournies par I'Entrepreneur.

1.10    COFFRAGES

Tous les panneaux à l'exception des panneaux métalliques seront neufs lors de leur première. Les panneaux pourront être réutilisés dans la mesure où ils auront été nettoyés, réparés si nécessaire et où ils sont capables de donner les surfaces de béton conformes aux spécifications,

Les entretoises et attaches seront conçues de telle sorte qu'après décoffrage aucun élément métallique ne se trouve à moins de 4 cm des parements,

Les produits de démoulages devront faciliter le mouillage de la surface coffrante, réduire la formation de bulles, ne pas laisser de trace notable sur les parements du béton et préserver le coffrage de toute trace de détérioration telle qu'oxydation,

Conception

- Les panneaux et supports supporteront sans déformation excessive le poids du béton, des armatures et des pièces à sceller ainsi que les forces dues à la chute du béton, à son serrage, aux chocs des appareils de manutention, au personnel et aux éléments climatiques,

- Les joints entre panneaux seront étanches à la laitance et assureront une continuité satisfaisante des surfaces de béton.

1.11 ACIERS POUR BETON ARME

a. Qualité

- Ronds lisses Fe E 24 (NF P 35-015),

- Aciers à haute adhérence Fe E 40A (NF P 35-016),

- Les cales d'armatures seront en béton, en mortier ou en plastique.

b. Livraison des aciers

 Les aciers doivent être livrés droites, sans pliure, ni enroulement, sans souillure et autres blessures,

 Les barres accidentellement pliées seront refusées, cependant les parties demeurées droites pourront être acceptées après élimination des parties pliées,

 Lorsque les aciers seront livrés façonnés et assemblés, ils seront transportés avec précaution sur les lieux d'utilisation de façon qu'aucun élément ne subisse de déformation permanente.

c. Stockage des aciers

Le stockage sera assuré de manière que les aciers de différentes nuances et de différents diamètres ne puissent être mélangés.

2. MISE EN ŒUVRE

2.1 INSPECTION

Aucune mise en œuvre du béton ne pourra commencer avant la délivrance par l'Ingénieur d'un "permis de bétonnage". L'Entrepreneur demandera ce permis au moins   4 h avant le début présumé du bétonnage et après qu’il ait vérifié que les éléments destinés à être noyés dans le béton (armatures, bandes d'étanchéité, ancrages, etc.) et les coffrages soient correctement placés et fixés et que toutes les surfaces destinées à être en contact avec le béton soient préparées.

2.2 PREPARATION

a. Préparation de la fondation

Avant la mise en place du béton les fouilles seront complètement nettoyées et mises à sec.  De même, la surface de la levée précédemment mise en place recevra les traitements successifs suivants :

 Traitement des reprises : la laitance sera enlevée de la Surface pour laisser apparaître la mosaïque du béton, sans desceller les gros granules, ni les armatures et autres éléments noyés dans le béton. La surface sera traitée soit au jet d'eau à haute pression (de l'ordre de 20 MPa), soit par sablage, soit par repiquage. En cas de repiquage, les éléments fissurés ou décollés seront enlevés,

 Nettoyage à l'eau et à l'air sous pression,

 Humidification durant un délai minimal de 24 h avant bétonnage,

 Elimination de l'eau en excès et nettoyage final.

b.   Préparation du coffrage

Les coffrages, après nettoyage, seront enduits d'un produit de démoulage selon instructions du fournisseur.

c. Préparation des aciers

Les aciers seront exemptés de rouille et calamine non adhérentes, de mortier, béton, terre, graisse, etc.

2.3 MISE EN PLACE DES COFFRAGES

Les coffrages seront mis en place de manière à ce que les surfaces de béton satisfassent les tolérances définies dans la partie I, 1.2.6.

Si nécessaire, les coffrages seront mis en place avec une contre – flèche.

Sauf stipulation contraire, les angles exposés à la vue seront pourvus de chanfreins de 25 x 25 mm.

  - MISE EN PLACE DES BETONS

2.4.1 BETONS DE PREMIERE PHASE

La surface de fondation des bétons sera soigneusement nettoyée et au besoin réglée et compactée.  La mise en place devant s’effectuer à sec, l’Entrepreneur prendra toutes précautions et mesures pour dévier ou drainer les venues d’eau éventuellement, quelle qu’en soit l’origine.  Le béton sera mis en place et serré de manière à éviter tout déplacement de coffrage, ferraillage et pièces scellées.

Le béton sera déposé aussi près que possible de sa position finale. Le déplacement du béton dans le coffrage se fera à la pelle et non par écoulement provoqué par vibration. Toute accumulation de graviers sera dispersée dans la masse du béton. L'eau de ressuyage sera enlevée au fur et à mesure de son apparition.

A l'intérieur d'une levée, le béton sera conduit par rouleaux d'une hauteur n’excédant pas 30 cm sauf stipulation contraire de 1'Ingénieur.

Avant d'être recouvert par un nouveau rouleau, chaque rouleau sera serré complètement mais le béton ne devra pas avoir commencé sa prise.

Tous les bétons seront serrés avec des pervibrateurs. Le nombre, la fréquence et la puissance des pervibrateurs seront en tout temps adéquats pour obtenir un serrage approprié et rapide de la totalité du volume de béton à mettre en œuvre. Un tiers du nombre nécessaire sera maintenu à disposition à moins de 15 mm du lieu de mise en place.

Toutes les dispositions nécessaires seront prises par l’Entrepreneur pour éviter la ségrégation du béton, tant pendant le transport que pendant la mise en place.  Quel que soit le moyen employé, le béton ne devra jamais tomber d’une hauteur supérieure à 2 m, si la hauteur devrait être plus grande, il serait aménagé des paliers intermédiaires (à la charge de l’Entrepreneur), la différence de hauteur entre deux paliers consécutifs n’excédant jamais deux mètres et le béton étant remanié à la main sur chaque palier.

La température du béton frais à la mise en place ne sera pas supérieure à 35oC pour le béton à 250 kg et 30oC pour le béton à 350 kg. Si nécessaire, l'Entrepreneur tiendra les stocks de graviers et cailloux humides pour respecter les conditions de températures.

2.4.2 BETONS DE SECONDE PHASE

Il s’agit essentiellement des bétons de scellement de l’appareillage d’équipement.  Leur granulométrie sera précisée pour chaque cas, de même que le rapport eau/ciment.  Ils devront être suffisamment fluides pour bien remplir tous les interstices des bétons de première phase, ce béton sera dosé à 350 kg/m3.  Les coffrages des bétons de seconde phase devront permettre d’obtenir des bétons d’uni parfait et se raccordant parfaitement aux bétons primaires.  Il ne sera toléré aucun ragréage, toutes les aspérités devront être meulées, si l’Ingénieur l’exige.

2.5 PROTECTION

Lors de la prise du béton, après qu'il perdra sa plasticité, les armatures ne devront pas être soumises à des chocs ni à aucune manipulation brutale.

2.6 DECOFFRAGE

Les coffrages ne seront pas déplacés ou enlevés avant que le béton n'ait atteint une résistance suffisante pour supporter son poids propre, ainsi que les charges de construction ou de projet qu’il pourrait être amené à supporter (Min. 24 h de la fin de la mise en œuvre).  Le décoffrage sera effectué sans choc de manière à ne pas endommager les surfaces de béton.

2.7 CURE DES BETONS

Les surfaces exposées du béton sont maintenues humides par l'une des méthodes suivantes: 1. couverture des surfaces horizontales par une couche de sable, toile de jute ou tout autre matériau absorbant constamment maintenu humide, 2. Arrosage permanent maintenant un flux d'eau continu sur le béton, 3. Après arrosage, recouvrement d'une membrane étanche, 4. Application d'un produit de cure.

L'utilisation d'un produit de cure sera interdite pour les surfaces devant recevoir une nouvelle levée de béton sans nouvelle préparation et pour les surfaces dont l'aspect pourrait être abîmé par le produit de cure.

La cure commencera aussitôt que possible après la mise en œuvre du béton pour les parties non coffrées et immédiatement après le décoffrage pour les parties coffrées.

La cure s'effectuera pendant deux semaines.

2.8 BETON PREFABRIQUE

L'air de préfabrication, de cure et de stockage sera couvert par un abri.

Les cycles de fabrication, démoulage, stockage feront l'objet d'un programme particulier à soumettre à l'approbation de l'Ingénieur.

Avant la mise en place des ouvrages à leur emplacement définitif, les côtes et régalages de la fondation seront contrôlés. La réception des ouvrages (qualité, recherche de dégradations éventuelles dues à la manutention, au transport, etc.) se fera sur le lieu de pose définitif. Le remblaiement autour des ouvrages préfabriqués sera conduit avec toutes les précautions nécessaires pour éviter une déstabilisation des ouvrages. Toute reprise de pose ou remplacement d’ouvrage provoqué par ce fait seront à la charge de l'Entrepreneur.

2.9 REPARATION DES DEFAUTS

Les défauts tels que nids de cailloux, trous, supports de coffrages, etc… seront réparés dans les 24h suivant le décoffrage selon les indications de l'Ingénieur,

2.10 PEINTURES

Tous les produits tels que peintures bitumineuses, antirouille, glycérophtaliques ou autres à appliquer sur le chantier devront recevoir l'agrément de l'Ingénieur. L'Entrepreneur fournira les fiches d'identification correspondantes.

Les peintures seront reçues en récipients plombés et l'Entrepreneur sera responsable de leur bonne conservation. Les récipients ne devront être ouverts qu'au moment de l'emploi.

2.10.1 PEINTURE SUR ACIERS POUR FERRONNERIE

Les peintures utilisées seront du type au chromate de zinc à base de résine Epoxy pour les couches de protection primaire, du type brai Epoxy pour les couches finales sur les parties métalliques immergées et du type glycérophtalique pour les couches finales sur les parties non immergées.

2.10.2 PEINTURES SUR BETONS OU ENDUITS HORS D'EAU

Les peintures éventuellement utilisées en application directe sur des bétons ou enduits hors d'eau seront du type vinylique.

2.10.3 PEINTURE SUR BETONS AU CONTACT DU SOL

La peinture de protection des bétons au contact du sol sera une peinture bitumineuse de composition et de fluidité agréée, du type bitumastic ou flintkote.

2.11 CONTROLE DE QUALITE

a. Granulats

1. Fréquence normale (Na)  chaque jour,  pour toute nouvelle livraison d'un matériau d'origine différente ou obtenu par un Procédé diffèrent (Nb).

2. Fréquence x N:  à tous les x essais effectués à fréquence normale,   pour toute nouvelle livraison d'un matériau.

3. Fréquence A: essais pour l'agrément des matériaux (5 essais),

4. Essais à effectuer :

Caractéristique Méthode Domaine Fréquence Granulométrie NF P 18-560 Tout granulat 5 Na Module de finesse NF P 18-595 Sables 5 Na

Homogénéité NF P 18-571 Tout granulat 5 Na

Los Angeles NF P 18-573 Gravillons et cailloux A ou Nb

Equivalant du sable NF P 18-598 Sables 5 Na Matières organiques NF P 18-586 Sables A ou Nb

N.B.  Tous les essais seront réalisés sur des échantillons prélevés suivant les instructions de l'Ingénieur.

b. Béton

Généralité

Outre les échantillons et les essais spécifiés, l’Ingénieur pourra demander que lui soient fournis des échantillons de tout matériau avant son approvisionnement sur le chantier.  Préalablement à toute approbation, l’Ingénieur pourra demander à l’Entrepreneur de procéder à tout essai sur matériaux qu’il jugera nécessaire.  Ces essais seront effectués dans les laboratoires agréés par l’Ingénieur.

Il est spécifié que le coût relatif à la fourniture des échantillons et aux essais sur les matériaux avant leur approvisionnement sur le chantier sera à la charge de l’Entrepreneur et sera réputé couvert par les prix unitaires des travaux.

A la demande de l’Ingénieur et conformément aux spécifications, l’Entrepreneur devra également fournir les résultats d’essais sur des matériaux approvisionnés sur le chantier ou mis en œuvre dans les ouvrages.

Les échantillons subissant ces essais et les laboratoires qui seront chargés de les effectuer, devront préalablement être approuvés par l’Ingénieur, qui recevra les rapports et les résultats de tous les essais effectués.

L’Entrepreneur ne pourra, en aucun cas, prétendre au remboursement du coût direct qu’il aura supporté pour ces essais demandés par l’Ingénieur.  Tous les frais supportés par l’Entrepreneur pour la fourniture, l’expédition et le transport des échantillons, l’appareillage, les matières, la main d’œuvre et, de façon générale, tout ce que nécessitera l’exécution des essais en sus des frais de laboratoire, seront à sa charge et réputés couverts par les prix unitaires, au même titre que les dépenses qu’il aurait à supporter dans le cas de la répétition des essais, sur certains matériaux ou ouvrages, si les résultats obtenus ne se sont pas avérés satisfaisants.  L’Entrepreneur n’aura pas droit au remboursement du coût direct des essais effectués au laboratoire de chantier, dont l’installation est prévue dans le cadre des travaux à effectuer.  Aucune des clauses du présent article ne dégagera l’Entrepreneur de ses responsabilités contractuelles.    Contrôle et essais

Un lot de béton sera un ouvrage ou une partie d’ouvrage ou un ensemble d'ouvrages ou de parties d'ouvrages similaires représentant 10 m3 de béton coulé avec un béton de même classe.

Un prélèvement sera issu d'une seule gâchée et une gâchée ne donnera lieu qu’à un seul prélèvement.

Pour chaque prélèvement sera établi un procès-verbal signé contradictoirement.  Ce procès-verbal précisera :

- Le lieu, la date et l’heure du prélèvement ;  La température ambiante sur le lieu du prélèvement ;  La provenance du ciment, sa nature, la date et le mode de l’expédition ;

- La nature, l’origine et la composition granulométrique des granulats ;

- Le dosage en ciment, la quantité d’eau de gâchage, la consistance du béton ;

- Le nombre, la nature et le repérage des éprouvettes ;

- Les conditions de conservations des éprouvettes.

L’Entrepreneur suivra tous les essais et devra faciliter la tâche de l’Ingénieur.  Les résultats des essais seront transmis à l’Ingénieur.

Un résultat sera la moyenne des mesures faites sur 6 échantillons qui formeront un prélèvement.

Il sera exécuté un prélèvement par lot et à partir d'un prélèvement seront réalisés :

- Éprouvettes pour la détermination de la résistance à la compression à 28 jours

- Un essai de consistance  la mesure de la composition du béton frais (granulométrie);

De plus, la consistance sera mesurée plusieurs fois par jour de bétonnage selon les demandes de l'Ingénieur.

Acceptation : un lot sera réputé conforme aux spécifications lorsque les conditions suivantes seront remplies :

- Consistance : le ou les résultats sont à l'intérieur de la fourchette spécifiée,

- Résistance à la compression à 28 jours. 1. chaque résultat est supérieur à 0,85 fck, 2. la moyenne de l'ensemble des résultats fck est en permanence supérieure à 1,1 fck.

Le volume total des prélèvements à la charge de l’Entrepreneur, y compris le transport jusqu’au laboratoire chargé des essais, sera limité à 0,25% du volume des bétons mis en œuvre, à moins que les résultats défavorables des essais viennent à rendre nécessaires des prélèvements plus nombreux et importants.

PARTIE F : PROTECTIONS EN ENROCHEMENTS ET ENHERBEMENTS

- GENERALITES

1.1 TRAVAUX INCLUS :

Protection d'ouvrages neufs ou anciens à réhabiliter, comme prévu sur les plans joints ou indications de l'Ingénieur.

1.2 ASSURANCE DE QUALITE - RECONNAISSANCE

L'Entrepreneur réalisera, après accord de l'ingénieur, un programme de reconnaissance et d'essais destinés à l'agrément du ou des gîtes de matériaux qu'il se propose d'utiliser pour l'approvisionnement des matériaux.

Les essais porteront pour chaque gîte sur :

 masse volumique : 2 essais

 abrasion Los Angeles : 2 essais

1.3 DOCUMENT A REMETTRE

- Plans d'exécution (Commun à ceux des ouvrages),

- Résultats des essais

1.4 PROGRAMME

Les enrochements seront posés au fur et à mesure (délai maximal : 48 h) de la mise en place des couches de transition ou des filtres synthétiques sous-jacents pour éviter tous les désordres dans ces matériaux.

2. PRODUITS

2.1 QUALITE DU MATERIAU

Nature : Blocsde grés ou latéritiques Masse volumique : Supérieure à 2,8 t /m3 Abrasion Los Angeles : Inférieure à 50 % Résistance à la rupture en compression : Supérieure à 500 bars.

FORME "L" étant la plus grande dimension et 'T’ la plus petite dimension, la forme des blocs devra satisfaire la condition suivante:

BLOCOMETRIE

P50 étant le poids propre spécifié du bloc qui, sur la courbe blocométrique d'un ensemble de blocs donne le point de coordonnée 50%, la répartition des blocs constituant une protection respectera la règle suivante :        Pmini >   (1/3) P5

2.2 CONTROLE

Après approvisionnement sur le site :

- Masse volumique : 5 essais au total - Abrasion Los Angeles : 2 essais au total - Contrôle de la forme et de la blocométrie : 10 essais pour l'ensemble des travaux.

3.MISE EN ŒUVRE

3.1 INSPECTION

Avant la pose de toute protection en enrochements, l'Entrepreneur devra faire réceptionner le support couche de transition ou filtre synthétique) par l’Ingénieur.

3.2 MISE EN ŒUVRE

Les enrochements seront posés en vrac de telle manière que l'épaisseur finale requise soit obtenue par au moins 2 couches de blocs si ce n'est 3 en fonction du P50 des blocs et de l'épaisseur prescrite.

3.3 TOLERANCE

Après mise en œuvre les surfaces protégées par les enrochements devront respectivement les tolérances de niveau suivantes : + 10 ou - 5 cm en chaque point des profils contrôlés.

Les mesures seront effectuées sur une embase constituée par une règle de 50 cm de longueur posée selon les courbes de niveau de la protection.

3.4 CONTROLE

Le contrôle des surfaces protégées par des enrochements sera fait par l'Ingénieur ouvrage par ouvrage si nécessaire par levé topographique de profils.

PARTIE H :    ENDUITS

1.  GENERALITES

1.1 TRAVAUX INCLUS

Enduits de ragréages d'ouvrages existants.

1.2 NORMES ET REGLEMENTS

CPC - fascicule 63 - Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des mortiers ;

1.3 PIECE A REMETTRE

L'Entrepreneur soumettra à l'approbation de l'Ingénieur, avant tout approvisionnement sur le chantier, un dossier relatif à l'adjuvant à incorporer dans le mortier pour enduits :

 Nom du Fabricant

 Caractéristiques du matériau

 Modalités d'utilisation du matériau selon le Fabricant.

1.4 LIVRAISON ET EMMAGASINAGE

L'Entrepreneur suivra les recommandations du Fabricant pour le transport et la conservation de l'adjuvant.

1.5 CONTRAINTE D'ENVIRONNEMENT

Aucun enduit de ragréage ne sera réalisé au soleil ou par temps de vent.

2. PRODUITS

2.1 CIMENT

Le ciment sera du type Portland conforme à la spécification des bétons PARTIE I, 1.5 ;

2.2 SABLE

Le sable et l'eau de gâchage seront conformes à la spécification des bétons   (PARTE I, 1.6)

2.3 RESINE D'IMPREGNATION DES SUPPORTS DEVANT RECEVOIR UN ENDUIT DE RAGREAGE AU MORTIER

Un adjuvant du type SIKALATEX ou similaire sera utilisé pour l'imprégnation du support avant application de l'enduit de ragréage.

2.4 MORTIER POUR ENDUITS DE RAGREAGE

Le mortier sera composé de ciment de 600 kg/m3, de sable (0-3 mm,) d'eau et d'un adjuvant du type SIKALATEX ou similaire dosé selon les prescriptions du fournisseur.

3 MISE EN ŒUVRE

3.1 INSPECTION

Aucune application d'enduit de ragréage ne sera réalisée sans réception préalable du support par l’Ingénieur.

3.2 PREPARATION POUR L'APPLICATION DES ENDUITS

Les surfaces destinées à recevoir les enduits seront soigneusement repiquées pour éliminer tout béton non adhèrent ou nid de cailloux, puis soigneusement dépoussiérées.

Les surfaces à revêtir seront humidifiées avant mise en œuvre de l'enduit. Elles ne seront pas ruisselantes lors de l'application.

3.3 ENDUIT DE RAGREAGE

Avant exécution de l'enduit le support recevra une application de résine (le cas échéant solution de résine) pour imprégner le support. Le mortier sera appliqué avant séchage de l'imprégnation.

3.4 CURE DES ENDUITS

Dès que possible après exécution, les enduits seront protégés contre la dessiccation, puis dès leur durcissement ils seront humidifiés pendant 7 jours ou recevront un produit de cure.

3.5 TOLERANCES Enduits de ragréage :

Les tolérances sont celles spécifiées pour les parements vus des bétons (partie I ; 1.2.5).

## Article 12 	TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES - IMPLANTATION DU PROJET D’EXÉCUTION

L’Entrepreneur procède, à ses frais, à la vérification du bornage des rues, au remplacement des bornes manquantes, à l’implantation du projet et à son report à l’échelle 1/1 000è - 1/100è, ainsi qu’au levé de détail et au calcul des cubatures.

Cette implantation et ce levé de détail se font contradictoirement avec l’Ingénieur.

### 12.1	Implantation :

L'implantation consiste à matérialiser l'axe du projet par des bornes en béton numérotées et nivelées avec référence au nivellement général de la République du Mali, les bornes sont implantées à une distance de 25 mètres de l'axe du projet sauf impossibilité :

-	à chaque origine et fin de courbe, de part et d'autre de l'axe ;

-	aux intersections des alignements droits, de part et d'autre de l'axe ;

-	à des intervalles ne dépassant pas 400 mètres dans les alignements droit, d'un seul côté de l'axe.

L'Entrepreneur est en outre tenu de remplacer les repères de nivellement par des bornes, en dehors de l'emprise des rues et par des repères sur les nouveaux ouvrages.

Les caractéristiques de ces bornes ou repères ainsi que les renseignements à faire figurer sur la fiche y afférente seront déterminés par l'Ingénieur.

L'axe du projet implanté doit être conforme à l'axe donné dans les dessins du Dossier et défini au profil en long et tracé en plan, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques géométriques tels que les rayons de courbures et les longueurs minimales et maximales en alignement droit.

L'axe du projet implanté par l'Entrepreneur est alors reporté, par rue, à l'échelle de 1/1 000è pour les longueurs et 1/100è pour les hauteurs.

Sur cet axe est dessinée une ligne rouge. La ligne rouge doit être conforme à celle définie dans le dossier de plans du DAO, en particulier en ce qui concerne le respect des points obligés (carrefours) ainsi que les rampes maximales.

L'Entrepreneur soumet les dessins du projet à l'Ingénieur au plus tard trente (30) jours avant la date du commencement des travaux de la rue considérée.

Les plans d’exécution de l’ouvrage reprennent, outre les renseignements qui figurent sur les dessins fournis dans le DAO.

-	l'emplacement et les cotes des bornes d'implantation du projet,

-	l'emplacement et l'altitude des repères de nivellement.

### 12.2	Relevé des profils en travers

Le levé de détails des profils en travers consiste en un levé systématique des profils en travers avec une équidistance maximale de 50 mètres.

Les relevés des profils s'étendent en moyenne sur la moitié de l’emprise de part et d'autre de l'axe. Un piquet est mis en place à hauteur de chaque profil. Le piquetage, parallèle à l'axe du projet, est effectué en dehors de l'emprise des terrassements.

Les levés de profils en travers sont reportés à l'échelle de 1/100 en même temps que le profil en travers type. Ces documents sont remis à l'Ingénieur par rue en même temps que les dessins du projet.

### 12.3 Levés Tachéométriques

Dans les zones où l’implantation directe de l’axe n’est pas possible, c'est-à-dire dans les zones où le Maître d’Ouvrage à l’intention de modifier le tracé défini à l’Avant Projet Détaillé, l’Entrepreneur procédera au préalable, selon les directives de l’Ingénieur à des levés tachéométriques à l’échelle du 1/1 000. La densité de points à l’hectare sera le l’ordre de quarante (40).

L’Entrepreneur établit les plans à courbes de niveau métriques ou décimétriques, selon les prescriptions de l’Ingénieur. L’Entrepreneur procède à l’implantation de l’axe et à sa matérialisation comme prévu ci-dessus.

  - Levé de la zone des ouvrages

Sur demande de l’Ingénieur, l’emplacement de certains ouvrages pourra être relevé au tachéomètre sur une longueur et une largeur suffisante avec une densité maximale de quatre vingt (80) points à l’hectare pour permettre l’implantation de l’ouvrage sur des plans à l’échelle 1/500.

### 12.5 MOUVEMENT des terres - Calcul des cubatures

- Sur la base des levées topographiques et des sondages de reconnaissance, l’Entrepreneur soumettra à Ingénieur un schéma de mouvement des terres qui servira de base au règlement des prestations de transport.

- Sur la base des profils en travers, l'Entrepreneur calcule les quantités :

  - De déblais meubles,

  - De remblais (en provenance de déblais ou d'emprunts),

  - De grave latéritique pour les couches de fondation et de base,

  - De transports de grave latéritique.

Ces quantités sont soumises à l'Ingénieur sous la forme d'un métré, par rue en même temps que les dessins du projet.

Il est spécifié qu'aucun coefficient de foisonnement ou de contre foisonnement n'est pris en considération et qu'un mètre cube de déblai mesuré sur profil est censé donner un mètre cube de remblai mesuré sur profil. Les tassements éventuels sous remblais ne sont pas pris en compte.

Ces documents seront soumis à l’agrément de l’Ingénieur au minimum dix (10) jours avant le début des travaux. L’Ingénieur disposera d’un délai de dix (10) jours pour donner son accord, refuser ou faire ses observations sur ces documents.

## Article 13    PROGRAMME TECHNIQUE DES TRAVAUX

L'Entrepreneur soumet à l'Ingénieur dans un délai d'un (01) mois à compter de la date de signature du contrat :

  - Le projet d'installation de chantier ;

  - Le planning des travaux, détaillé quantitativement par tâches et les rendements escomptés,

  - Le programme détaillé de l'approvisionnement des matériaux et matières nécessaires aux travaux ;

  - Le programme de mise en place du personnel et du matériel nécessaires à l'exécution des travaux conformément au planning ;

  - Le rendement du matériel ;

  - Le Plan Assurance Qualité (P.A.Q).

L'Entrepreneur tient constamment à jour un état d'avancement des travaux par rapport au planning. Aucune modification ne peut être apportée à ce planning sans l'accord de l'Ingénieur.

Il est établi, chaque fin de mois, à la diligence de l'Entrepreneur et à ses frais, un état d'avancement des travaux selon modèle agréé par l'Ingénieur. Cet état est fourni gratuitement à l'Ingénieur en quatre exemplaires.

Cet état mentionne entre autres :

- Le personnel (nombre, qualification, tâches affectées) utilisé sur le chantier ;

- Le matériel (type d'engin, tâche affectées) en place sur le chantier et en ordre de fonctionnement ;

- Les quantités de travaux exécutées par poste et prises en attachement depuis le début du chantier, comparées avec celles prévues au planning ;

- Les matériaux approvisionnés sur chantier, comparées avec ceux prévus au planning ;

- Les prévisions détaillées quantitativement par tâches tant pour les travaux que les approvisionnements ;

- Les rendements obtenus depuis le début des travaux et les rendements à prévoir pour tenir dans le planning.

## Article 13	MODIFICATION DU PROJET

L’Ingénieur, en accord avec le Maître d’Œuvre, pourra faire procéder à des modifications ponctuelles du projet.

L’étude de ces modifications ne devra être en aucun cas à l’origine d’un retard dans l’exécution des travaux, et ne donnera pas lieu à un paiement quelconque.

L’Entrepreneur reste seul responsable du travail qu’il aura exécuté et en aucun cas l’Ingénieur ou le Maître d’ouvrage ne pourront être mis en cause.

À ce titre l’Entrepreneur est tenu en tant qu’homme de l’art, de signaler les anomalies, défauts ou erreurs qu’il pourra découvrir.

## Article 14 	ESSAIS DE LABORATOIRE - CONTRÔLE

Il est prévu deux séries d'essais en cours de travaux :

- La première est opérée par l'Entrepreneur et à sa charge, elle a pour but la recherche des matériaux, la détermination de leur mise en œuvre et les contrôles à effectuer. Les essais correspondants sont effectués par lui et à ses frais dans son laboratoire de chantier entièrement accessible à l'Ingénieur. L'Entrepreneur peut faire appel à un laboratoire agréé par l'Ingénieur pour la réalisation de certains essais spéciaux. Les résultats des divers essais sont consignés sur un cahier de laboratoire et transmis par courriers à l'Ingénieur au fur et à mesure de leur obtention.

Il en entendu que l’équipement du laboratoire et le technicien confirmé qui en est le responsable doivent recevoir, l'agrément de l'Ingénieur.

En ce qui concerne le responsable du laboratoire son agrément définitif par l'Ingénieur ne sera donné qu’après une période probatoire de trois (3) mois d'activité à plein temps.  Cet agrément peut toutefois être retiré si, par la suite, les essais se déroulent de telle sorte que leur validité soit mise en cause ou sujette à caution.

- La seconde série d'essais concerne le contrôle de qualité, elle est opérée sous la responsabilité de l’Ingénieur Conseil, par un Laboratoire agréé dans le cadre d'un contrat passé entre ce dernier et l’Ingénieur Conseil chargé du contrôle des travaux.

Tous les matériaux approvisionnés reconnus défectueux après essais doivent être transportés hors du chantier par l'Entrepreneur et à ses frais dans un délai et à un endroit fixés par l'Ingénieur, faute de quoi, l'évacuation est exécutée par l'Ingénieur et aux frais de l'Entrepreneur.

Les travaux effectués dans des conditions non conformes aux prescriptions du présent document, sont repris jusqu'à obtention d'un résultat conforme aux caractéristiques prescrites.

Les emplacements des prélèvements nécessaires aux essais quels qu'ils soient et ceux des mesures in situ peuvent être fixés par l'Ingénieur.

En cas de non-respect des clauses du présent document, l'Entrepreneur a, à sa charge tous les essais supplémentaires effectués en vue de vérifier s'il a bien apporté les corrections aux travaux non conformes.

Le tableau ci-après reprend les différents essais de contrôles à effectuer par l'Entrepreneur pour la réception des matériaux et leur mise en œuvre. Les articles font référence au titre IV du présent CCTP.

## Article 14 	INSTALLATION DU CHANTIER

### 14.1 	Installation de l’Entrepreneur

L'Entrepreneur est tenu de soumettre à l'approbation de l'Ingénieur, dans un délai de trente (30) jours après la notification du marché, les plans détaillés de ses installations de chantier.

Ces plans indiqueront notamment :

- Les pistes d'accès,

- Les zones de stockages pour matériaux,

- L’atelier garage,

- Les bureaux,

- L’alimentation en eau et en énergie,

- Le laboratoire de chantier avec ses équipements,

- Les déviations provisoires éventuelles.

L’Entrepreneur implantera au début et à la fin du chantier deux panneaux reprenant les caractéristiques du projet (Maître d’Ouvrage, Bailleur de fonds, Mission de Contrôle, durée du chantier, etc.).

Outre ses installations propres, l'Entrepreneur doit fournir pour les besoins de l'Ingénieur et du Maître d’Ouvrage un laboratoire de chantier.

Chaque chantier disposera de matériel complémentaire nécessaire à la bonne marche du chantier et à l’exécution des travaux dans les règles de l'art.

# 14.1.1	MOYENS MATÉRIELS

L’Entrepreneur présente dans sa soumission d’une manière détaillée les caractéristiques et spécifications de tout le matériel qu’il mettra à la disposition du marché. Il indique si le matériel lui appartient ou s’il envisage de le louer, dans ce dernier cas il joint une déclaration du propriétaire sur la disponibilité effective du matériel pour la durée des travaux.

# 14.1.2	Vérification du Matériel à son arrivée

Avant le démarrage des travaux, le Maître d’œuvre procède à une vérification de la conformité du matériel à mettre en œuvre par rapport à l'offre de l’Entrepreneur. Un procès-verbal sera signé par l’Entrepreneur et le Maître d’œuvre.

### 14.2	 Entretien et réparation du matériel, stockage

L’Entrepreneur est entièrement responsable de la surveillance, de l’entretien et de la réparation correcte de l'ensemble de son matériel (ateliers de forages, véhicules, compresseurs, groupes électrogènes, équipements de soufflage et d’essais de pompage, etc.), du stockage des matériaux (pvc, gravier, ciment, sable, fers à béton, bois de coffrage, …) et des matériels (pompes, caisses à outils, …).

### Article 15 : Matériel

Le matériel reconnu défectueux devra être évacué par l'Entrepreneur et à ses frais. En tout état de cause l'Entrepreneur est sensé disposer de tout le matériel nécessaire à la bonne marche de chaque chantier et cela en accord avec la méthodologie proposée.

L'Entrepreneur soumettra à l'approbation du Maître d’Ouvrage Délégué, tous les matériaux et matériels qu'il compte employer avec indication de la nature, la qualité et la provenance. Le choix du matériel relève de la responsabilité de l'Entrepreneur.

La conception générale de l'atelier de forage et de l'ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions tropicales d'utilisation, à l'état des pistes et des accès.

L'Entrepreneur devra soumettre à l'Ingénieur dans le délai d’un (1) mois ouvrables à compter de la date de signature du contrat, la liste du matériel qu'il envisage d'utiliser pour l'exécution des travaux, avec les caractéristiques de ces matériels.

Cette liste précisera la marque, le type, l'année de fabrication des engins. Tout matériel qui sera jugé trop vétuste ou non satisfaisant par l'Ingénieur pourra être refusé sans que l'Entrepreneur puisse élever de réclamation.

Si l'Entrepreneur ne possède pas l'ensemble du matériel nécessaire à la bonne exécution des travaux, il pourra acheter du matériel neuf, dans ce cas sera joint à la liste du matériel, la copie de la lettre de crédit non résiliable d'une banque, et la facture proforma du fournisseur.

Il pourra également faire appel à des entreprises de location de matériel, dans ce cas l'Entrepreneur devra fournir leur engagement écrit, de mettre à disposition le matériel au fur et à mesure des besoins du chantier.

L'Ingénieur pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions prises, si celles-ci paraissent insuffisantes ou si, à l'expérience, elles ne donnent pas satisfaction.

Article 16 Communication :

L'entreprise est priée d'appliquer suffisamment de cellulaires, utilisés pour le contact avec la base d'au moins deux fois par jour.

  - DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMPLEMENTAIRE

## 1.1 	GÉNÉRALITÉS :

Les présentes spécifications sont générales et applicables à tous les travaux. Les différentes descriptions et exigences ne sont pas nécessairement répétées pour chaque partie de travaux; elles s'appliquent à toute partie de travaux où elles sont applicables, même s'il n'y est pas fait référence.

## 1.2 	PLANS :

1.2.1 	Plans remis à l'Entrepreneur

L’Entrepreneur ne recevra pas d'autres plans que les plans constituant le Dossier d'Appel d'Offres complétés en cours de travaux par les plans de principe d'exécution notifiés par l'Ingénieur tels que :

- Plans généraux,

- Profils en long,

- Ouvrages particuliers,

- Ouvrages types.

Les dimensions principales des fournitures sont données à titre indicatif. Elles ne sont pas impératives. Elles peuvent être adaptées aux modes et conceptions du constructeur sous réserve de l'approbation de l'Ingénieur.

1.2.2 	Études à la charge de l'Entrepreneur

L'Entrepreneur établira les notes de calcul et plans d'exécution des travaux. Il effectuera toutes les investigations géotechniques complémentaires nécessaires à cet effet. Pour la reprise du calage des tertiaires, il établira un plan coté du casier à l’échelle 1/2000ème avec un carroyage de 20 m x 20 m.

## 1.3 	HYDROMÉCANIOUE

1.3.1 	Généralités

Les études d'exécution (élaboration de plans, schémas, notes de calcul, etc...) des différentes fournitures sont entièrement à la charge de l'Entrepreneur.

La liste précise des plans, schémas et notes de calculs à soumettre à l'Ingénieur devra être établie au début des études, d'un commun accord avec l'Ingénieur.

Cependant, l'Ingénieur se réserve le droit de demander ultérieurement la fourniture de plans de détail d'exécution pour une meilleure compréhension des fonctions des ouvrages.

1.3.2 	Plans liés au génie civil

L'Entrepreneur soumettra à l'approbation de l'Ingénieur :

- Les plans guides de génie civil montrant la disposition et l’encombrement des fournitures, les zones de scellement, l’implantation des trappes, les dimensions nécessaires au passage des fournitures, les cheminements et dimensions des caniveaux, passages de conduites, etc… ;

- Les plans des réservations à prévoir dans le béton avec les directions et valeurs des efforts transmis à celui-ci par les fournitures ;

- Les plans des pièces fixes ;

- Les plans d’implantation des pièces fixes dans les bétons secondaires et des pièces pré scellées dans les bétons primaires.

1.3.3	Plans des fournitures

L'Entrepreneur soumettra à l'approbation de l'Ingénieur les plans d'ensemble, partiels et les plans de pièces importantes des fournitures.

Sur ces plans seront portés, outre les dimensions de fabrication, les tolérances de planéité, rectitude, horizontalité, verticalité, les jeux d'assemblage et de fonctionnement avec les écarts minimal et maximal acceptables, les qualités de matériaux des différentes pièces, les classes de soudures et le type de contrôle non destructif à pratiquer sur celles-ci, les valeurs des états de surface à obtenir pour les pièces usinées suivant étalon « LCA Rugotest ». Seront également portés sur les plans les masses des ensembles, des ensembles partiels et des pièces de détail ainsi que les surfaces à peindre des structures importantes.

1.3.4 	Notes de calcul

L'Entrepreneur remettra, pour information, à l'Ingénieur les notes de calcul qui indiqueront en particulier :

En page de garde :

- Conditions de calcul,

- Valeurs des contraintes maximales et fonctionnement normal et exceptionnel,

- Caractéristiques principales dimensionnelles,

- Caractéristiques des matériaux prévus,

- Références bibliographiques de calcul utilisées.

Dans le texte de la note :

- Efforts subis par la fourniture, et leurs origines,

- Forces transmises aux autres fournitures et aux fondations,

- Contraintes correspondant aux fonctionnements normal et exceptionnel auxquels sera soumise la fourniture,

- Coefficients de sécurité admis et,

- D’une manière générale, toutes indications nécessaires à la bonne compréhension de la conception de la fourniture.

Les notes de calcul devront être envoyées avec les plans; aucun plan de fourniture ne pourra être approuvé tant que l'Ingénieur ne possédera pas la note de calcul de cette fourniture. Pour une même fourniture, des notes de calcul partielles pourront être soumises à l'Ingénieur en fonction des différentes phases d'exécution des plans (exemple: plans de scellement, pièces fixes, structures, organes de manœuvre, etc.). Une note de calcul complète regroupant pour chaque fourniture l'ensemble des notes partielles sera remise à l'Ingénieur à l'achèvement des plans d'exécution relatifs à la fourniture considérée.

L'Ingénieur se réserve le droit, en cours d'étude, de demander à l'Entrepreneur toute note complémentaire qu'il jugerait utile.

## 1.4	AXES ET NIVEAUX DE RÉFÉRENCE

1.4.1	Repères remis à l'Entrepreneur

Un ensemble de repères fixes existent les angles du périmètre. Les niveaux de ces repères seront notifiés à l'Entrepreneur au début des travaux.

Le Représentant de l'Ingénieur dressera un procès-verbal après remise des repères et vérifications par l'Entrepreneur.

1.4.2 	Piquetage général

L'Entrepreneur reportera sur le terrain la position des travaux au moyen de piquets matérialisant les axes des ouvrages et dont les têtes seront raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés ci-dessus. Ces piquets seront protégés et reportés sur un plan au même titre que les repères fixes. Le piquetage général comprendra au minimum :

- Pour les ouvrages, deux axes de référence et un piquet de nivellement,

- Pour les ouvrages linéaires, un piquet ou groupe de piquets, placés en dehors de la zone de travail, aux extrémités, au droit des changements de direction et au moins tous les 200 m.

- L’Ingénieur pourra demander un complément de lever régulier au 1/2000 pour préciser le piquetage d'un axe.

1.4.3 	Piquetage complémentaire

Lors de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur complétera le piquetage général par autant de piquets, chaises et gabarits qu'il est nécessaire. Pour les terrassements, il placera, tous les 50 m des gabarits matérialisant les pentes à exécuter.

1.4.4 	Repères de contrôle dans les ouvrages

Chaque fois que ce sera demandé par l'Ingénieur, l'Entrepreneur placera dans le béton des ouvrages ou dans des massifs bétonnés pour les ouvrages en terre des repères en acier inoxydable. Lorsqu'ils ne sont pas spécifiés sur les plans, ces repères seront au nombre d4un par ouvrage.

## 1.5 	NORMES ET RÈGLEMENTS

1.5.1 	Références générales

Les présentes spécifications font référence à des normes, codes ou recommandations, préparés par différents organismes et ceux dont la dénomination, l'adresse et le sigle qui les désignent dans ces spécifications sont indiqués ci-après :

- Association Française de Normalisation (AFNOR) Tour Europe - Cedex 7 92080 Paris La Défense (France), normes françaises (NF et UTE) ;

- Organisation Internationale de Normalisation (ISO) 1, rue de Varembé - Case postale 56 CH 1211 Genève 20 (Suisse)

- American Society for Testing Materials (AS TM) 1916 Race Street Philadelphia, Pa 19103 (USA) ;

- American Association of State Highway & Transportation OfficiaIs (AASHTO) 444, North; Capitol Street, NW Washington DC 2001 (USA) ;

- American Concrete Institute (ACI) Box 19150 - Bedford Station Détroit, MI 48219 (USA) ;

- Deutsche Institut für Normung (DIN) Beuth Verlag GmbH Burggrafebstrasse 4-10 1000 Berlin 30 - Allemagne.

Les documents émis par ces organismes pourront aussi servir de référence en l'absence de spécification détaillée précise dans le Marché.

1.5.2 	Documents de base relatifs aux garanties de peinture et aux emballages

Les différents niveaux de garantie de peinture et de préparation des surfaces sur lesquelles les peintures seront appliquées sont définis par les documents suivants :

- Code des Conditions Générales des Garanties de Peinture et spécifications techniques de décapage par projection d'abrasif (Office National d'Homologation des Garanties de Peinture Industrielle, 29, rue François 1er, 75008 Paris France) ;

- Échelle Européenne de degrés d'enroulement pour peinture antirouille (édités par le Comité Européen des Associations de fabricants de Peintures, d'Encres d'Imprimerie et de Couleurs d'Art 42, avenue Marceau, 75008 Paris France) ;

Les conditions d'emballage sont, sauf indication contraire du Marché, définies sur le Cahier des Charges du Syndicat de l'emballage Industriel (SEI, édité par le Bureau Technique du Syndicat de l'emballage Industriel, 36, avenue Hoche, 75008 Paris France).

1.5.3 	Règles applicables à certaines natures d'ouvrages :

La conception et l'exécution des ouvrages devront être d'une qualité au moins égale à celle définie par les documents spécifiés ci-dessous dans le domaine d'application de chacun de ces documents :

- Normes et règlements du pays dans lequel les travaux doivent être exécutés ;

- Règles pour le calcul et l'exécution des constructions métalliques (CM 1966) de: Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics, Domaine de Saint-Paul, 78470 Saint-Rémy-Les-Chevreuse France ;

- Traduction française des « Bases de calcul des constructions en acier pour ouvrages hydrauliques » (DIN 19704) chez AFNOR ;

- Règles de l'American Welding Society 205 NW 7th Street Miami Florida 33125 (USA).

1.5.4	Autres normes et règlements – Spécifications

Après accord de l'Ingénieur, il pourra être fait application d'autres normes et règlements que ceux spécifiés si l'Entrepreneur fait la preuve que la qualité des matériaux et le degré de sécurité des ouvrages, en cours de construction et après achèvement selon ces normes et règlements, seront au moins équivalents à ceux prescrits. Dans ce cas, l'Entrepreneur fournira, en 3 exemplaires, la traduction en langue française ou anglaise de ces normes et règlements. Au cas où les documents du Marché comportent des spécifications plus sévères ou particulières, celles-ci prévaudront toujours sur les normes et règles techniques mentionnées ci-dessus.

1.5.5 	Règles applicables à toutes normes, codes et règlements

Les documents applicables sont, sauf stipulations contraires, ceux en vigueur à la date de référence définie dans les Conditions Contractuelles. L'Entrepreneur acquerra et conservera sur le chantier un exemplaire de chaque document cité dans le marché. Cet exemplaire restera disponible à tous moments raisonnables pour consultation et utilisation par le Représentant de l'Ingénieur.

## 1.7 	PIÉCES À REMETTRE PAR L'ENTREPRENEUR

1. 7.1 	Procédures

Sous réserve d'autres stipulations du Marché ou d'instructions différentes de l'Ingénieur, les procédures sont celles définies dans les alinéas qui suivent. Les pièces à soumettre seront délivrées à l'Ingénieur à l'adresse précisée pour les Notifications. Elles seront sous la forme approuvée par l'Ingénieur et comporteront l'identification de l'ouvrage, du Marché, de l'Entrepreneur, sous-traitant ou fournisseur s'il y a lieu, l'identification du plan correspondant et, selon le cas, référence aux détails de celui-ci et à la section correspondante de la spécification.

Des emplacements pour apposition de tampons ou visa de l'Entrepreneur et de l'Ingénieur seront prévus. Tous les documents seront au format international (base A4 : 210 x 297 mm).

Les plans seront établis suivant les normes ISO (en particulier le recueil de normes ISO 12 Dessins techniques). Dans les pièces soumises au visa de l'Ingénieur, l'Entrepreneur mettra en évidence tout écart par rapport au Marché. Chaque rapport mensuel (détails dans un article spécifique) sera révisé par l'Entrepreneur, suite aux remarques de l'Ingénieur. Il lui sera soumis à nouveau après révision. Lorsque la soumission de certaines pièces est liée à l'avancement des travaux, cette soumission devra tenir compte du Programme et soumettre de façon coordonnée les pièces ayant trait à des articles connexes.

1.7.4 	Plans établis par l'Entrepreneur

L'Entrepreneur soumettra trois tirages de chaque plan, plus ceux dont il demande le retour. Après approbation ou modifications éventuelles demandées par l'Ingénieur, l'Entrepreneur distribuera les tirages comme demandé à l'article « Procédure » ci-dessus.

1.7.5	Données relatives aux matériaux :

Sur chaque exemplaire de notice, l'Entrepreneur marquera les produits, modèles options et autres données concernées, complétera les données standard des fournisseurs pour fournir les informations concernant spécifiquement les travaux.

L'Entrepreneur joindra les instructions d'installation ou d'utilisation du fabricant lorsque les spécifications le demandent.

L'Entrepreneur fournira les exemplaires dont il a besoin, plus trois qui resteront à l'Ingénieur et éventuellement au PROJET PDAZAM/DRGR.

1.7.6	Échantillons :

Les échantillons (moules ou épreuves) seront soumis à l'approbation de l'Ingénieur un mois avant la date requise par l'Entrepreneur pour la construction ou la commande.

L'Entrepreneur soumettra les échantillons avec tous les accessoires nécessaires au fonctionnement et à la fixation et coordonnera la soumission d'échantillons ayant trait à des travaux liés physiquement ou esthétiquement.

L'Entrepreneur identifiera chaque échantillon et l'accompagnera des documents décrivant sa constitution, son fonctionnement, son montage ou sa fixation.

Il soumettra le nombre d'échantillons spécifiés : dans tous les cas un exemplaire restera à la disposition de l'Ingénieur.

1.7.7 	Programme :

Outre le programme général qu'il doit remettre, l'Entrepreneur établira et remettra à l'Ingénieur un programme trimestriel détaillé des travaux. Ce programme trimestriel sera accompagné si nécessaire d'une édition corrigée du programme général. Ils seront remis à l'Ingénieur en cinq exemplaires.

1.7.8.2 Listes, programmes et procédures de contrôles et d’essais :

Dans les deux mois suivant la date de mise en vigueur du contrat, l'Entrepreneur soumettra à l'approbation de l'Ingénieur un programme sous forme de tableau récapitulatif des contrôles et essais prévus tant en atelier que sur le site pour chaque type de fournitures.

Le programme indiquera la désignation des lieux où seront effectués les contrôles et essais en atelier. Il fera ressortir, grâce à un signe distinctif, les contrôles ou essais auxquels l'Ingénieur assistera ou n'assistera pas, la décision se faisant préalablement d'un commun accord entre l'Entrepreneur et l'Ingénieur.

Le programme fera, pour chaque type de fourniture, la distinction entre :

- Les contrôles et essais de matière première,

- Les contrôles et essais en atelier (pièces ou appareils, sous-ensemble - ensemble montés avec essais à blanc),

- Les contrôles et essais sur le site (contrôles en cours de montage, essais à blanc ou à sec, essais de mise en service, essais de réception).

Au moment des contrôles et essais sur le site, le programme sera adopté d'un commun accord entre l'Ingénieur et l'Entrepreneur pour tenir compte des disponibilités et mises en service des autres fournitures ou ouvrages concernés.

Les procédures détaillées de contrôles et d'essais en atelier et sur le site que l'Entrepreneur compte utiliser pour l'ensemble des fournitures seront soumises à l'approbation de l'Ingénieur dans un délai de deux mois précédant l'opération de contrôles et d'essais.

Ces documents comporteront notamment :

- La description des méthodes de contrôle,

- Les fiches d'essais ou de contrôle, dimensionnelles avec des cadres laissés en blanc pour l'inscription des valeurs réelles,

- La description des essais et des plates-formes d'essais.

1.7.8.3 Documents de contrôles et d'essais

Pour chaque fourniture, l'Entrepreneur :

- Fournira à l'Ingénieur un rapport complet de ses propres contrôles et d'essais dits de première phase. Comme défini plus loin, ce rapport sera adressé à l'Ingénieur sans délais et au plus tard avec la demande d'assistance aux contrôles et essais de deuxième phase ;

- Tiendra à la disposition de l'Ingénieur les documents nécessaires pour les essais de deuxième phase ;

- Soumettra à l'approbation de l'Ingénieur le rapport définitif des contrôles et essais réalisés.

Pour les contrôles en usine de certaines fournitures, qui ne justifient pas la présence de l'Ingénieur, un seul rapport de contrôle et d'essais réalisés sera soumis par l'Entrepreneur à l'approbation de l'Ingénieur. Pour les fournitures simples, l'Entrepreneur remettra à l'Ingénieur un certificat de conformité aux normes et aux spécifications et éventuellement de conformité au « type » pour la fourniture de série.

1.7.8.4 Documents d'expédition

- Bordereaux pour chaque expédition

L'Entrepreneur fournira les bordereaux portant la référence de la fourniture expédiée.

Ils comporteront le détail du contenu de chaque caisse ou colis expédié, ainsi que les numéros d'identification de chaque colis, les dimensions, les poids nets et bruts, éventuellement les indications particulières de stockage, le type d'emballage exécuté.

- Documents annexes d'expédition.

Les nombres et destinataires des documents annexes d'expédition seront définis en temps opportun.

1.7.8.5 Documents de montage et démontage

L'Entrepreneur fournira sous la forme de manuels les documents et schémas synoptiques de montage et, éventuellement, de démontage des différentes fournitures objet du contrat. Ces documents comporteront tous les renseignements et croquis nécessaires à la bonne compréhension du premier montage ainsi que, le cas échéant, des opérations de démontage et remontage pour l'entretien, en particulier :

- L’utilisation des plates-formes de montage avec croquis d'encombrement,

- Les moyens de levage utilisés,

- Les détails de succession des opérations,

- Les jeux et tolérances de montage.

1.7.8.6 Données relatives aux matériaux

Lorsque des matériaux ou des appareils destinés aux ouvrages sont définis par des notices de fournisseurs, l'Entrepreneur marquera sur chaque exemplaire de notice les produits, modèles, options et autres données concernés, complétera les données standard des fournisseurs pour fournir les informations concernant spécifiquement les travaux. L'Entrepreneur joindra les instructions d'installation ou d'utilisation du fabricant, lorsque les spécifications le demandent. L'Entrepreneur fournira les exemplaires dont il a besoin, plus trois qui resteront à l'Ingénieur et éventuellement.

## 1.8 	QUALITÉ DU TRAVAIL ET MATÉRIAUX

1.8.1	Généralités

Sous réserve de stipulations autres dans le Marché, tous les matériaux, appareils et accessoires fournis (l'ensemble étant désigné sous l’appellation générique de « matériaux ») seront neufs et de la meilleure qualité usuelle. Tout travail d'assemblage ou de montage sera d'exécution nette et soignée. Les matériaux seront exempts de tout dommage ou défaut.

Tous les matériaux et l'exécution des ouvrages provisoires et définitifs seront en accord avec le Marché, en ce qui concerne leurs caractéristiques, propriétés, type, réalisation, constituants ; qualité, poids, résistance, formes et dimensions, etc….

1.8.2 	Acquisition de matériaux, échantillons et essais pour approbation

Pour des matériaux à livrer sur le site, pour faire partie des travaux ou y être incorporés, l'Entrepreneur communiquera au Fournisseur les informations complètes qui peuvent être nécessaires dans le cas considéré pour assurer la conformité au Marché ; de toute façon, il rappellera le texte des alinéas ci-dessus audit Fournisseur.

Avant toute acquisition, l'Entrepreneur soumettra à l'Ingénieur, pour approbation, les noms des firmes qui construiraient ou élaboreraient des fournitures qu'il se propose d'acquérir pour faire partie des travaux ou y être incorporées. Il soumettra aussi les informations sur les caractéristiques, capacités, propriétés, rendements, tailles de ces matériaux, et toute autre information que peut demander l’Ingénieur.

Tout matériel installé ou utilisé sans approbation de l'Ingénieur est sujet à rebut.

1.8.3 	Lieu de préparation des matériaux - Inspection

Pour permettre l'inspection éventuelle des matériaux en cours ou en fin de préparation, l'Entrepreneur notifiera par écrit en temps utile à l'Ingénieur les lieux de préparation ou de stockage et l’état d'avancement des matériaux de façon que l'inspection puisse avoir lieu au moment convenable et sans retarder l'expédition des matériaux.

1.8.4 	Transport et stockage des matériaux

Les matériaux seront transportés et stockés dans des conditions assurant la conservation de leurs caractéristiques.

1.8.5 	Transport et stockage des fournitures

1.8.5.1 Emballage

L'emballage sera conditionné au « transport maritime ».

L'Entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour emballer la fourniture de manière à ce que celle-ci ne subisse aucune détérioration. Les pièces de rechange seront emballées séparément.

Sur chaque emballage, un signe d'identification en couleur pour le site sera peint distinctement de façon que la destination finale de chaque pièce soit facilement identifiable sur le site. Ces marques spéciales d'identification seront à inscrire en sus des marques habituelles pour le transport.

Les poids nets et bruts des grosses pièces et les poids bruts des caisses seront peints en chiffres facilement lisibles sur les emballages avant l'expédition des ateliers de fabrication.

1.8.5.2 Transport - Manutention

L'Entrepreneur s'informera dans le détail des conditions de chargement, de transport et de déchargement sous toutes ses formes. En particulier, à l'exception des facilités définies ci-après, il se chargera de toutes les opérations de déchargement, dont celles à pied d'oeuvre, y compris l'amenée des fournitures, de leur lieu de stockage sur le chantier à leur lieu d'installation.

1.8.5.3 Stockage sur le site

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour stocker les fournitures qui ne pourront être installées directement à leur emplacement définitif. Deux mois avant l'arrivée des premières fournitures sur le chantier, il soumettra à l'accord préalable de l'Ingénieur le plan des magasins et des installations qu'il prévoit d'installer sur l'aire qui sera mise à sa disposition pour le stockage des fournitures ainsi que les dispositions prévues pour le gardiennage, la manutention et la conservation de la fourniture.

Seuls les appareils du type extérieur, tels que les éléments des vannes automatiques pourront être stockés sur parc. Le reste de la fourniture devra être entreposé dans des locaux fermés, à l'abri du soleil, de la poussière et de l'humidité.

Au fur et à mesure de l'arrivée sur le site des fournitures, l'Entrepreneur fournira à l'Ingénieur une liste de ces fournitures, précisant leur emplacement de stockage.

## 1.9 	CONTRÔLE DE QUALITÉ - ESSAIS

1.9.1 	Généralités

Le constructeur sera tenu d'exécuter en usine et sur le site tous les essais mentionnés ci-après :

- Contrôles et essais de matière première,

- Contrôles et essais en atelier :

- Pièces ou appareils,

- Sous-ensemble,

- Ensembles montés avec essais à blanc,

- Contrôles et essais sur le site :

- Contrôles et essais en cours et/ou en fin de travaux,

- Essais de réception,

- Le cas échéant essais en fin de période de Garantie.

D’une manière générale, les contrôles et essais en atelier et sur le site seront effectués en deux phases :

- Contrôles et essais de première phase exécutés par l’Entrepreneur pour son propre compte,

- Contrôles et essais de deuxième phase exécutés en présence éventuelle de l’Ingénieur après réception par ce dernier du rapport de contrôle et d’essais de première phase.

1.9.2 	Contrôles et essais de matière première phase

Les matériaux qui serviront à la fabrication du matériel feront l'objet de « certificat d'essais mécaniques, chimiques, radioscopiques, etc.… » exécutés conformément aux normes. Les certificats seront fournis à l'Ingénieur avec la demande d'inspection en atelier.

1.9.3 	Contrôles et essais en atelier

Chaque ensemble de fourniture achevé sera monté et soumis à l'inspection de l'Ingénieur.

L'Entrepreneur devra un mois à l'avance prévenir par écrit l'Ingénieur du lieu et de la date où la fourniture peut être inspectée. L'Ingénieur notifiera à l'Entrepreneur, 8 jours à l'avance, son intention de procéder à l'inspection.

Si l'Ingénieur n'inspecte pas dans les 10 jours qui suivent la date indiquée par l'Entrepreneur, ce dernier pourra procéder aux essais ou contrôles qui seront alors considérés comme ayant été effectués en présence de l'Ingénieur.

Pour certaines fournitures qui ne justifient pas la présence de l'Ingénieur, il n'y aura qu'une seule phase de contrôles et essais effectués par l'Entrepreneur.

Pour les fournitures simples, il sera seulement demandé à l'Entrepreneur de garantir la conformité de la fourniture aux normes et aux spécifications.

Le rapport de contrôle et d'essais dits de première phase comprendra :

- Certificat de conformité aux spécifications du contrat de la fourniture ou partie de fourniture concernée,

- Radiographies		: emplacements des clichés et interprétation,

- Ultrasons			: procès-verbaux et interprétation,

- Ressuage magnétoscopie 	: procès-verbaux et interprétation,

- Contrôles dimensionnels sur les croquis spécifiés précédemment,

- Pour les matériels de série	: certificats d'essais de type.

L'Entrepreneur tiendra à la disposition de l'Ingénieur aux cours des contrôles et essais dits de deuxième phase, les documents suivants :

- Clichés radiographiques,

- Matière première	: 	certificats d'essais mécaniques et d'analyses chimiques,

- Électrodes	: 	certificats d'essais concernant les lots,

- Soudeurs	: 	certificats de qualification,

- Soudures 	: 	certificats d'essais sur témoins et procédés de soudure.

Après réception des documents à remettre, après contrôles et essais de deuxième phase éventuels et sous réserve que les résultats de ces contrôles et essais soient satisfaisants, l'Ingénieur établira et remettra à l'Entrepreneur le « certificat d'inspection en atelier » relatif à chaque fourniture.

1.9.4.	 Contrôles et essais sur le site en cours ou en fin de travaux

1.9.4.1 Contrôles et essais avant bétonnage

Au fur et à mesure du montage, et avant tout scellement dans le béton, le contrôle du montage sera effectué à la demande de l'Entrepreneur. Sous réserve que les résultats du contrôle soient satisfaisants, l'Ingénieur notifiera l'aptitude au scellement ou au bétonnage.

1.9.4.2 Essais à blanc et de mise en service

Lorsque la fourniture sera montée, des essais à blanc (à sec, à l'arrêt ou hors tension) suivant les cas puis de mise en service (mise en eau, mise en route ou mise sous tension) seront exécutés. Au cours des essais à blanc de deuxième phase, l'Entrepreneur tiendra à la disposition de l'Ingénieur (pour les fournitures où cela serait nécessaire) les certificats d'essais des lots d'électrodes utilisés, les certificats de qualification des soudeurs, les certificats d'essais sur témoins de soudure.

1.9.4.3 Essais de réception

Les résultats de ces contrôles et essais seront consignés par l'Entrepreneur dans un rapport remis à l'Ingénieur.

Certains contrôles effectués et mesures prises au cours des essais de mise en service seront utilisés par l'Entrepreneur pour les inclure dans ce rapport.

1.9.4.4 Garantie et obligations subsidiaires de l'Entrepreneur relatives aux matériaux

L'Entrepreneur garantit la résistance et la qualité de tous matériaux et de l'exécution. En conséquence, il exécutera ou fera exécuter à ses frais ses propres essais sur les matériaux ou ouvrages et en communiquera les résultats par écrit à l'Ingénieur.

Au vu de ces résultats, l'Ingénieur peut approuver les matériaux ou la partie de l'ouvrage, mais il n'est pas tenu de le faire. L'Entrepreneur ne sera pas relevé de ses obligations concernant la convenance des matériaux, de l'exécution et du travail du fait qu'aucune objection n'aurait été présentée par l'Ingénieur au cours des travaux alors même qu'il en aurait inspecté les essais. L'Entrepreneur fournira à l'Ingénieur, sur sa demande, toute information sur les qualités, poids, constituants, dimensions, niveaux, résistance et description des matériaux et tout autre détail que l'Ingénieur pourrait demander.

## 1.11 	LABORATOIRE

1.11.1	Généralités

L’Entrepreneur est tenu de construire, d’installer dans un délai d’un mois à partir de la date d’entrée en vigueur du contrat et d’entretenir pendant toute la durée des travaux son propre laboratoire de chantier équipé du matériel nécessaire à l’exécution des essais prescrits dans le présent CPTP. Ce laboratoire sera dirigé par un responsable qualifié et assisté d’un nombre suffisant d’agents. Le Maitre d’ouvrage et son représentant auront libre accès au laboratoire et au matériel qu’il contient. Ils pourront y effectuer eux-mêmes ou y faire effectuer gratuitement par l’Entreprise, les essais qu’ils jugeront nécessaires.

Ce laboratoire d’une superficie minimale de 120 m2 comprendra une aire de préparation et de stockage des matériaux, une salle d’essai et un bureau équipé et climatisé. Il sera alimenté en eau et en électricité.

1.11.2 	Essais à réaliser

Le laboratoire permettra d'effectuer les essais principaux :

- Identification des sols,

- Contrôle de compactage,

- Mesure de perméabilité des terres,

- Analyse granulométrique des sols et des granulats à béton,

- Étude de béton (les essais pourront être réalisés à Bamako),

- Ouvrabilité du béton (consistance),

- Contrôle de résistance du béton à la compression,

- Fragmentation dynamique des roches et granulats.

## 1.17 	MAÎTRISE DES EAUX ET PROTECTION CONTRE LES PHÉNOMÈNES NATURELS

1.17.1 	Responsabilités générales de l'Entrepreneur

Sous réserve de stipulations autres dans le Marché, toutes les sujétions dues à la présence ou aux risques de l'eau, tous les hors profils éventuels qui pourraient s'avérer nécessaires de ce fait, tous les dommages causés par l'eau, tous les pompages, tous les ouvrages non mentionnés dans le présent Marché que l'Entrepreneur pourrait être amené à construire pour la maîtrise des eaux seront à la charge de l'Entrepreneur. L'Entrepreneur sera responsable de tout dommage causé à la fondation, aux ouvrages ou à toute autre partie des travaux et occasionné par les crues, par les eaux de nappe, de ruissellements ou par la rupture d'une partie quelconque des ouvrages de dérivation ou de protection exécutés par lui ; les réparations éventuelles seront à sa charge.

1.17.2 	Protection contre les phénomènes naturels

L'Entrepreneur protégera les travaux contre les dommages pouvant résulter :

- Des pluies,

- Des eaux de ruissellement,

- De la nappe,

- Des tempêtes,

- Des vents,

et adaptera son programme de travail de manière à minimiser les risques. Les travaux de protection entrepris par l'Entrepreneur pourront incorporer des dispositifs d'écoulement existants, mais ne devront pas mettre en cause l'efficacité de ces systèmes ni en amont ni en aval du chantier.

L'Entrepreneur construira et entretiendra tous les batardeaux, canaux de dérivation et autres ouvrages provisoires de dissipation et de protection. Dès qu'ils n'auront plus de justification, ces ouvrages seront démolis de manière à ne pas gêner la mise en service des ouvrages ou l'écoulement naturel des eaux.

1.17.3	Mise à sec des fondations

L'Entrepreneur prévoira, installera, maintiendra et fera fonctionner tout matériel de pompage et autres pour mettre à sec les zones du chantier où cela sera nécessaire et aussi longtemps qu'il s'avérera nécessaire pour la réalisation des travaux. Le dispositif de mise à sec devra être tel qu'il évitera la perte de matériaux fins et assurera la stabilité des excavations.

1.22.2	Liste définitive d'outillages spéciaux et de pièces de rechange

L'Entrepreneur donnera, pour chaque fourniture, une liste complète et à jour des outillages spéciaux et pièces de rechange devant être remis au PROJET PEDAZAM/DRGR Agriculture au moment de la réception de la fourniture correspondante. Il sera remis deux exemplaires minutes de cette liste avant vérification.

La vérification par l'Ingénieur des outillages spéciaux et des pièces de rechange remis conformément à la liste sera une des conditions de la délivrance du certificat de réception de la fourniture correspondante.

1.22.3	Dossier de récolement en fin de travaux

En fin de travaux, l'Entrepreneur remettra à l'Ingénieur pour chaque fourniture un dossier de récolement complet comportant la totalité des plans et documents définitifs en tenant compte :

- Des plans approuvés en cours d'étude ou pendant les travaux,

- De la version modifiée des plans approuvés avec réserve,

- Des modifications mineures (approuvées par l'Ingénieur) qu'auraient imposées les mises au point effectuées sur le chantier.

1.22.4	Manuel de fonctionnement et d'entretien

1.22.4.1 Objet

Les manuels donneront toutes informations sur le fonctionnement, l'entretien et le démontage de la fourniture.

1.22.4.3 Généralités concernant la rédaction des manuels

Les notices techniques de type commercial qui contiennent les informations requises pourront être utilisées entièrement ou en partie.

Des plans, schémas, images ou photographies seront utilisés lorsque cela facilitera la compréhension et la clarté.

Les précautions et les avertissements concernant la sécurité des personnes et de la fourniture seront énoncés.

Les sections ci-après du manuel doivent être disposées dans l'ordre suivant :

- Page du titre,

- Table des matières,

- Section I - Fonctionnement,

- Section II - Entretien,

- Section III - Démontage en pièces,

- Publications correspondantes,

- Perspectives, plans à l'échelle, schémas, etc….

1.22.4.4 Section I (fonctionnement)

Elle contiendra :

- La description générale ;

- Les instructions de mise en marche : elles indiqueront, dans l'ordre, les opérations à effectuer pour mettre en marche la fourniture. Les précautions à prendre et les points critiques à observer seront mis en évidence. Ces instructions seront réparties sous les titres suivants : « Mise en marche initiale », « Mise en marche normale », et « Mise en marche après révision » ;

- Instructions de fonctionnement : elles préciseront les précautions à prendre et les points critiques à observer et recommanderont une méthode permettant de relever les indications périodiques et d'établir un dossier du fonctionnement. Un tableau indiquera les difficultés possibles de fonctionnement avec, pour chacune, les causes probables et la façon d'y remédier ;

- Instructions d'arrêt : elles indiqueront dans l'ordre les opérations à effectuer pour arrêter le fonctionnement de la fourniture. Les précautions à prendre et les points critiques à observer seront mis en évidence. Ces instructions doivent être réparties sous les titres « Arrêt normal » et « Arrêt d’urgence » ;

- Mesures de sauvegarde en cas d'arrêt prolongé : les contrôles et opérations à effectuer pendant toute la durée de l'arrêt seront précisés avec indication de leur périodicité ;

- Données de réalisation : ce sont la puissance, la tension, l'ampérage, la pression, la température, le nombre de tours par minute, le débit, etc… ;

- Courbes : les courbes caractéristiques doivent être fournies lorsque spécifié ou lorsqu'il est d'usage de les fournir avec la fourniture considérée.

1.22.4.5 Section II (entretien)

Elle contiendra :

- Instructions de démontage : elles préciseront la marche à suivre, opération par opération. Les soins exceptionnels et les précautions à prendre seront mis en évidence.

- Instructions d'entretien : elles comprendront les instructions d'entretien préventif et les informations pour le graissage. Des programmes indiqueront les arrêts et les vérifications à effectuer, après les diverses périodes de fonctionnement. Une description sommaire et l'identification des outils spéciaux nécessaires feront partie de ces instructions.

- Paramètres de fonctionnement : des informations sous forme de tableau concernant le réglage des instruments, les signaux d'alarme et d'arrêt, les jeux de fonctionnement et les réglages nécessaires à un fonctionnement correct, doivent être fournies. Elles doivent fournir, également sous forme de tableau, les conditions de fonctionnement telles que la température, la pression, le débit, etc.

Les caractéristiques ci-dessus doivent être disposées sous deux titres, « Recommandées » ou « Normales » et « Maximales » ou « Limites ». Lorsque les jeux, température, la pression, le débit, atteignent les valeurs maximales ou limites, les instructions à suivre pour retrouver les caractéristiques recommandées ou normales de fonctionnement doivent être mentionnées.

1.22.4.6 Section III (démontage en pièces) :

Les instructions doivent contenir toutes les informations nécessaires pour commander des pièces de rechange, telles que le nom et le numéro de la pièce, le numéro de série de l'équipement, etc…. Le mode spécial de stockage ou de manutention de certaines pièces particulières doit être noté.

# 2. 	PRÉPARATION DU SITE

## 2.1 	GÉNÉRALITÉS

2.1.1 Travaux inclus

Débroussaillage et décapage de l'emprise des conduites, pistes et des zones d'emprunts éventuelles. Autres zones selon demande de l'Ingénieur, si nécessaire.

2.1.2 	Description

2.1.2.1 Débroussaillage

Le travail consiste à débarrasser le terrain de toute végétation. Les zones à débroussailler seront délimitées sur le terrain par l'Entrepreneur contradictoirement avec l'Ingénieur en fonction du devis quantitatif contractuel.

2.1.2.2 Décapage :

Le travail consiste à enlever la couche superficielle du terrain sur une épaisseur moyenne de 15 cm à 20 cm pour éliminer la terre végétale, les souches, les termitières, etc….

## 2.2 	MISE EN OEUVRE

2.2.1	Inspection :

Les zones à préparer seront délimitées sur le terrain par l'Entrepreneur, contradictoirement avec l'Ingénieur en fonction des indications de ce dernier.

2.2.2 	Débroussaillage :

Toute la végétation sera enlevée y compris les souches. Les résidus seront transportés et brûlés au fur et à mesure de l'avancement dans des zones agréées par l'Ingénieur. Durant le brûlage, l'Entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour éviter tout dommage et toute propagation du feu au-delà des limites du chantier. L'Entrepreneur ne procédera pas au brûlage en période de vent. L'Entrepreneur ne brûlera pas les bois ayant une valeur commerciale.

2.2.3 	Décapage et curage

Les engins ne devront pas désorganiser le sol sous-jacent. Les matériaux de décapage seront transportés et régalés dans des zones de dépôt agréées par l'Ingénieur. Les zones de dépôt seront:

- Soit les zones d'emprunt exploitées précédemment pour les remblais, ou dans des zones de dépression, dans la mesure où elles sont situées à moins de 300 m du lieu de travail ; les matériaux seront réglés de manière à ce qu'en aucun cas le niveau fini des dépôts ne soit supérieur au niveau initial du terrain naturel de la zone ou au niveau du terrain naturel environnant ;

- Soit dans des zones mortes ou exclues le long des canaux, drains et pistes lorsqu'il n'y a pas de zone d'emprunt ou de dépressions présentes à moins de 300 m. Dans ce cas, les dépôts seront régalés suivant les indications de l'Ingénieur à moins de 300 m du lieu de travail. Après décapage, les surfaces devront être exemptes de tous éléments et débris végétaux.

# 3. 	DÉBLAIS ET REMBLAIS POUR OUVRAGES

## 3.1 	GÉNÉRALITÉS

3.1.1 	Travaux associés :

- Déblais et remblais pour conduits

- Bétons.

3.1.2 	Assurance de Qualité :

Sauf s'ils proviennent de zones d'emprunt déjà reconnues dans le cadre d'autres travaux de terrassement (déblais et remblais pour canaux, fossés et pistes), les sols destinés au remblaiement des ouvrages feront l'objet d'identification (granulométrie et limites d'Atterberg) selon les indications de l'Ingénieur.

3.1.3 	Normes et règlements :

Les travaux seront réalisés en conformité avec les prescriptions du fascicule 68, titre 1er (chapitres 1 et 2) du CCTG français. Les essais de laboratoire seront réalisés en conformité avec les modes opératoires du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées Français (LCPC), lorsqu'ils existent.

3.1.4 	Documents à remettre :

- Plans d'exécution si nécessaire,

- Résultats des reconnaissances et essais.

## 3.2 	PRODUITS

3.2.1 	Définition des matériaux :

- Matières végétales ou organiques	: 	néant,

- Indice de plasticité (IP) 	: 	supérieur à 10 et inférieur à 50,

- Passant au tamis de 80 micromètres	: 	supérieur à 10 %.

3.2.2 	Préparation :

Les matériaux seront humidifiés en emprunt ou sur dépôt provisoire pour permettre la mise en œuvre à une teneur en eau correspondant à l'OPN avec une tolérance de ± 2 % par rapport à cet optimum.

3.2.3 	Mise en œuvre

3.2.3.1 Déblai pour fouilles d'ouvrages :

Les fouilles pour ouvrages seront exécutées aux emplacements et profondeurs prescrites. Leur exécution ne devra pas désorganiser les terrains de fondation et les terrains adjacents. Toutes les précautions seront prises pour prévenir les glissements et éboulements de terrain et l'Entrepreneur établira sous sa responsabilité et à ses frais les étaiements et blindages qui apparaîtraient nécessaires. Les fouilles devront être maintenues à sec pendant toute la durée de l'exécution de l'ouvrage.

L'Entrepreneur prendra toutes les précautions pour garantir les travaux contre les venues d'eau. Les terres jugées impropres seront évacuées en zones de dépôt à moins de 300 m, les autres pourront être réutilisées en remblai. Tout surdimensionnement des fouilles, voulu ou accidentel, sera à la charge de l'Entrepreneur.

3.2.3.2 Remblaiement :

A. Liaison entre les phases :

Le remblaiement autour d'un ouvrage sera fait sans discontinuité sur toute la hauteur ; dans le cas contraire une préparation sera nécessaire pour la liaison entre les diverses phases de remblaiement :

- Scarification,

- Humidification si nécessaire.

B. Régalage :

Les matériaux seront régalés par couches horizontales de 15 cm d'épaisseur maximale après compactage.

C. Teneur en eau :

Elle sera égale à celle correspondant à l'optimum Proctor Normal ± 2 %.

D. Homogénéisation et compactage :

À la mise en œuvre les matériaux ne comporteront pas de mottes.

Les engins lourds de compactage n'approcheront pas les structures des ouvrages à une distance inférieure à celle susceptible d'y créer des désordres. Le compactage autour des ouvrages sera réalisé avec des engins légers adaptés.

Le degré de compactage sera au minimum égal à 95 % de l'OPN.

3.2.3.3 Tolérances :

Nivellement : 	± 5 cm en chaque point des profils contrôlés pour les fondations d'ouvrages et les surfaces destinées à recevoir des protections en enrochements ou gabions ;

±10 cm dans les autres cas.

3.2.3.4 Contrôles :

L'Ingénieur pourra demander des contrôles contradictoires de la teneur en eau et du compactage pour chaque ouvrage.

# 4. 	DÉBLAIS ET REMBLAIS POUR DIGUES ET PISTES

## 4.1 	GÉNÉRALITÉS

4.1.1 	Travaux inclus

- Drain collecteur,

- Diguettes,

4.1.2	Travaux associés

- Déblais et remblais pour ouvrages,

- Bétons et maçonneries,

- Enduits d'étanchéité,

- Protections en enrochements,

- Gabions,

- Filtres en matériaux naturels, drains et transition,

- Filtres synthétiques,

- Tuyaux en pvc ou béton,

- Équipements hydromécaniques,

- Constructions métalliques diverses.

4.1.3 	Description

4.1.3.1 Drain collecteur -chenal- Colatures

Les drains collecteurs sont de section trapézoïdale et collectent les eaux des drains de secondaire. Les sections croissent de l’amont vers l’aval (ou exutoire). Les caractéristiques hydrauliques et géométriques sont celles indiquées sur les plans.

4.1.3.7 Diguettes :

Elles seront réalisées en remblai compactés à 98% de l’OPN sur 20 cm de décapage.

4.1.4 	Documents à remettre

- Document explicitant les moyens et méthodes de construction des canaux : un mois au moins avant le démarrage des travaux concernés ;

- Profils en long au 1/2000ème ;

- Profils en travers type ;

- Relevés topographiques au 1/2000ème (un point coté tous les 20 m) du quartier hydraulique avant exécution des canaux / drains tertiaires correspondants.

Préalablement à l'exécution des travaux, l'Entrepreneur établira et soumettra à l'approbation de l'Ingénieur un projet de mouvement des terres pour chacun des secteurs hydrauliques dominés par un secondaire.

## 4.2	MATÉRIAUX

Les sols utilisés pour la confection des cavaliers des canaux auront au moins les caractéristiques suivantes :

- Matières végétales ou organiques	: 	néant

- Indice de plasticité (IP) 	: 	supérieur à 15 et inférieur à 25

- Passant au tamis de 80 micromètres	: 	maximum 25 %.

Tous les autres matériaux seront considérés comme impropres à la construction de remblais.

## 4.3 	MISE EN OEUVRE

L'Ingénieur définira le calage des drains/chenal et des ouvrages qu'ils comportent sur la base du report des profils en long au 1/2000ème réalisés par l'Entrepreneur.

- Inspection :

Toute surface de fonction destinée à supporter un remblai sera inspecté par l’Ingénieur avant toute mise en place du remblai.

- Préparation du terrain sous les remblais

L’Entrepreneur devra :

- Décaper sur une épaisseur de 10 cm au minimum pour les emprises de canaux et route. Les produits de décapage seront mis en dépôts définitifs ;

- Purger les matériaux impropres sauf disposition contraire prescrite par l’ingénieur ;

- Humidifier, homogénéiser et compacter le sol de fondation sur une épaisseur minimale de 25 cm selon les prescriptions définies pour le type de remblai à mettre en place ;

- Provenance des matériaux de remblais

Les matériaux utilisés pour la confection des cavaliers et pistes proviennent essentiellement des produits de déblai provenant des cuvettes des canaux ou des zones d’emprunts.

4.3.3 	Méthodes et matériels :

L'Entrepreneur soumettra à l'agrément de l'Ingénieur ses méthodes et matériels de mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne le matériel d'humidification, d'homogénéisation et de compactage.

4.3.4	Déblais :

Les zones de dépôts provisoires et définitifs seront soumises à l'agrément de l'Ingénieur. Les zones de dépôts définitifs seront :

- Soit les zones d'emprunts exploitées pour les remblais précédemment exécutés, ou dans des zones de dépression, dans la mesure où elles sont situées à moins de 300 m des zones de déblais. Les matériaux seront régalés de manière à ce qu'en aucun cas le niveau fini des dépôts ne soit supérieur au niveau initial ou au niveau environnant du terrain naturel de la zone ;

- Soit dans les zones exclues de l'aménagement. Dans ce cas, les dépôts seront réglés suivant les indications de l'Ingénieur.

4.3.6 	Contrôles :

La réception des couches de « remblai compacté à l'OPN » portera sur un contrôle contradictoire de la teneur en eau et du compactage (densité en place) par 1000 m3 mis en œuvre.

Le contrôle des dimensions des travaux sera réalisé par relevés contradictoires de profils. Nombre de profils sera défini par l'Ingénieur.

# 7.	CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DIVERSES

## 7.1	GÉNÉRALITÉS

7.1.1	Travaux inclus :

- Garde-corps,

- Échelles d’accès,

- Batardeaux métalliques

- Tubes en acier,

- Château d’eau,

- Clôtures grillagées,

- Grilles de protection,

7.1.2	Travaux associés :

- Déblai et remblais pour ouvrages,

- Bétons,

- Protection des pièces métalliques contre la corrosion.

## 7.2	ASSURANCE DE QUALITÉ

Les aciers de construction utilisés, tôles minces, moyennes ou fortes, larges, plates, profilés, tubes, etc... Proviendront d'usines agréées par l'Ingénieur.

Les soudeurs devront être agréés par un service officiel ou à défaut par l'Ingénieur sur la base d'essais de soudure définis par ce dernier. Les grilles de protection seront conçues pour résister, sans déformation, à une charge résultant de leur obturation totale sous le niveau amont maximal.

Normes et règlements :

- NF A 35 501 (juillet 1973) 	: 	Aciers de construction d'usage général - Nuances et qualité.

- Fascicule n° 4 du CPC français	: 	fournitures d'aciers et autres métaux.

## 7.3 	DOCUMENTS À REMETTRE

L'Entrepreneur soumettra à l'Ingénieur et dans un délai minimal de 2 mois avant toute mise en Fabrication :

- Les plans de montage et de mise en place sur le site,

- Le programme de fabrication et de construction sur le site.

## 7.4	PRODUITS

7.4.1	Matériaux

L'acier utilisé sera du type E 24, conforme à la norme AFNOR NF A 35-501.

7.4.2	Fabrication

Le pliage et le cintrage à froid des profilés seront interdits.

7.4.3	Mise en œuvre :

7.4.3.1 Inspection

Il sera procédé à une dernière inspection avant montage sur le site en particulier de l'état des éléments fabriqués en atelier.

7.4.3.2 Montage :

Avant toute mise en place sur le site, l'Entrepreneur devra obtenir approbation de l'Ingénieur sur l'exécution des pièces pré-scellées ou de tout autre système de fixation.

7.4.3.3 Finitions :

Après montage, l'Entrepreneur réalisera ou complétera la protection contre la corrosion conformément aux spécifications de la protection contre la corrosion.

# 8. 	PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DIVERSES

## 8.1	GÉNÉRALITÉS

L'ensemble de la fourniture métallique, tubes, profilés, etc..., sera protégé contre la corrosion.

## 8.2	PRODUITS

Les qualités de peinture seront soumises à l'agrément de l'Ingénieur. Le stockage des peintures et de leurs diluants se fera à l'abri. Sauf indication contraire de l'Ingénieur, la teinte «aluminium» sera choisie pour les parties exposées au soleil. Les autres teintes seront le cas échéant soumises à l'agrément de l'Ingénieur.

## 8.3 	MISE EN OEUVRE

8.3.1	Installation spéciale pour l'application de la protection

L'Entrepreneur prévoira tout l'équipement nécessaire pour :

- Le rinçage à l'eau douce des surfaces métalliques,

- Le séchage des surfaces à sabler et le séchage du matériau abrasif,

- La distribution d'air comprimé pour les travaux de décapage et de peinture,

- La protection de la main-d’œuvre contre les poussières de décapage et les gaz d'évaporation des diluants.

8.3.2 Conditions de température et d'hygrométrie

Sauf prescriptions contraires des notices techniques des fournisseurs de peinture, aucune application de peinture ne pourra avoir lieu si :

- L’hygrométrie est supérieure à 80 %

- La température est supérieure à 45°C.

8.3.3 Préparation des surfaces métalliques

Les surfaces métalliques seront décapées au jet abrasif pour obtenir un aspect de surface très soigné, sans pellicule de laminage, rouille, calamine et sans particule étrangère au métal. Seules pourront subsister des traces d'écailles apparaissant comme de faibles ombres. Cet aspect de surface sera conforme au SA 2,5 de la norme suédoise SIS 05.5.900.

Les surfaces devront être parfaitement sèches, dégraissées et dépoussiérées avant toute application de peinture.

8.3.4 Application de la protection

8.3.4.1 Généralités

La mise en œuvre de la première couche de peinture interviendra dans un délai maximal de 4 heures après le décapage. La protection contre la corrosion pourra être faite en partie en atelier et en partie sur le site. Dans ce cas, l'Entrepreneur procédera de la manière suivante:

- Sablage et 1ère couche de peinture en atelier,

- Lavage, séchage, retouches et couches finales sur le site.

8.3.4.2 Composition de la protection

- 2	couches d'époxy-zinc ou de glycérophtalique minium ; épaisseur nominale du film sec : 40 micromètres par couche.

- 2	couches de glycérophtalique oxyde de fer micacé ou de caoutchouc chloré ; épaisseur nominale du film sec : 35 micromètres par couche dans le cas du système glycérophtalique, 70 et 40 micromètres dans le cas du système caoutchouc chloré.

8.3.4.3 Épaisseur minimale de la protection

- 50 micromètres pour un système glycérophtalique,

- 190 micromètres pour un système caoutchouc chloré.

Exigences environnementales, sociales, hygiène et sécurité (ESHS)

- CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection de l’environnement et du milieu socio-économique. Elles devront être incluses dans les dossiers d’exécution des travaux d’aménagement dont elles constituent une partie intégrante.

#### Prescriptions générales

Disposer dans l’équipe de chaque chantier d’un coordonnateur de sécurité qui veillera à assurer une sécurité maximale sur le chantier et dans les bases-vie par ;

Les mesures générales d’atténuation s’appliquent à l’ensemble des interventions pour la réalisation des infrastructures de commercialisation. L’objectif de ces mesures est de garantir le respect de la qualité de l’environnement et la gestion des problèmes sociaux. À cet effet, les activités suivantes seront principalement conduites. Il s’agit de :

Respect des lois et règlementations nationales

L’Entrepreneur adjudicataire des travaux et ses sous-traitants doivent :

- Connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en vigueur au Mali, relatifs à l’élimination des déchets solides et liquides, aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.

- Prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement ;

- Assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de l’environnement.

Permis et autorisations avant les travaux

Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat des amenagements des infrastructures de commercialisation : autorisations délivrées par les collectivités locales, les services de l’environnement (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les gestionnaires de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des chantiers.

Réunion de démarrage des travaux

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur et le Maître d’œuvre, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d’être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.

Emploi de la main-d’œuvre locale

L’Entrepreneur devra privilégier autant que peut se faire, d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés notamment pour les travaux non qualifiés. À défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager de la main-d’œuvre à l’extérieur de la zone du projet.

Programme d’exécution

L’Entrepreneur devra établir et soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre un programme définitif détaillé de gestion environnementale et sociale de chantier comportant les indications suivantes : (i) un plan d’occupation du sol indiquant l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les composantes du projet, les implantations prévues et une description des aménagements ; (ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination; (iii) le programme d’information et de sensibilisation de la population précisant les cibles, les thèmes et le mode de consultation retenu ; (iv) un plan de gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou du public et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le cadre d’un plan d’urgence.

  - Prescriptions techniques

Réunions de démarrage des travaux

Au-delà des consultations publiques, les autorités administratives, les collectivités et les populations locales devront être informées sur la consistance des travaux qui seront réalisés et leurs observations ou préoccupations prises en compte. Les informations sur les travaux préciseront aussi bien les itinéraires que les emplacements susceptibles d’être affectés par les travaux et leur durée. Des précisions seront données aux populations sur les conditions et modalités de dédommagement. Des contacts devront être pris avec les services de l’environnement pour définir la date d’une visite des sites pour l’identification des espèces végétales protégées se trouvant dans l’emprise des travaux et la détermination des solutions adéquates.

Choix des sites d’implantation des infrastructures

Les sites d’implantation des pistes d’accès et emprunts devront être choisis afin de limiter l’abattage des arbres. Ils devront être choisis en dehors des zones sensibles.

Dispositions relatives à l’ouverture et l’utilisation de carrières

L’ouverture et l’utilisation des carrières sont réglementées par les lois en vigueur au Niger. L’Entrepreneur devra demander les autorisations prévues par le code minier et le code de l’environnement et prendre à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d’exploitation et les frais de dédommagement éventuels aux propriétaires. Au moins un mois avant le début de l’exploitation des zones d’emprunts et sablières, L’Entrepreneur devra présenter à l’ingénieur un plan de protection environnemental comprenant un programme d’exploitation de la carrière en fonction du volume à extraire pour les travaux.

Les aires de dépôt devront être choisies de manière à ne pas gêner l’écoulement normal des eaux et devront être protégées contre l’érosion. L’Entrepreneur devra obtenir pour les aires de dépôt l’agrément de l’Ingénieur. La surface à découvrir doit être limitée au strict minimum et les arbres de qualité devront être préservés et protégés.

- Utilisation d’une carrière temporaire :

L’Entrepreneur exécutera à la fin des travaux, les aménagements nécessaires à la remise en état du site.  Ces aménagements devront être choisis de concert avec les communautés locales concernées.

Après la remise en état conformément aux prescriptions, un procès-verbal sera dressé.

- Utilisation d’une carrière permanente

L’Entrepreneur veillera pendant l’exécution des travaux à préserver les arbres lors du gerbage des matériaux, effectuer les travaux de drainage nécessaire pour protéger les matériaux mis en dépôt et à la remise en état de la portion exploitée.

À la fin des interventions un procès-verbal de l’état des lieux sera dressé.

Hygiène, propreté et prévention des pollutions

Les dispositions utiles seront insérées dans le règlement intérieur de l’Entreprise chargée des travaux. Le règlement interne mentionnera entre autres :

- L’interdiction d’enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier ;

- L’interdiction d’évacuer des matériaux de rebut ou les hydrocarbures usagés en les déversant sur le sol ou dans les cours d’eau ;

- L’obligation d’une collecte régulière des déchets liquides du chantier et de la base vie et leur élimination par des méthodes appropriées ;

- L’Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour maintenir une bonne hygiène dans la base vie et sur les chantiers ;

- L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de travail. Toutes les opérations sources de bruit doivent avant d’être entamées, faire l’objet d’un accord avec l’ingénieur, dans la perspective de réduire au minimum les gênes pour les riverains ;

- L’exécution sous surveillance de toute manipulation de substances dangereuses ;

- L’entreposage des substances dangereuses dans des récipients étanches, dans des aires d’entreposage sécuritaires, à l’épreuve des intempéries. Le verrouillage des aires d’entreposage et le contrôle de l’inventaire de ces substances ;

- L’évitement de la formation de tas, de monticules qui entravent le ruissellement naturel.

Signalisation des travaux

L’Entreprise doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, une pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur.

Journal de chantier

L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou un incident avec la population. L’Entrepreneur doit informer le public en général, et les populations riveraines en particulier, de l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être consulté.

Protection des zones et ouvrages agricoles

Le calendrier des travaux doit être établi afin de limiter les perturbations des activités agricoles. Les principales périodes d’activité agricoles (labour, semis, récoltes, séchage, transport etc.) devront en particulier être connues afin d’adapter l’échéancier à ces périodes. L’Entrepreneur doit identifier des itinéraires pour aménager des passages pour le bétail et les personnes en accord avec la population.

Protection des milieux humides, de la faune et de la flore

Il est interdit à l’Entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et de stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides. En cas de plantations, l’Entrepreneur doit s’adapter à la végétation locale et veiller à ne pas introduire de nouvelles espèces sans l’avis des services de l’environnement. Pour toutes les aires déboisées sises à l’extérieur de l’emprise et requises par l’Entrepreneur pour les besoins de ses travaux, la terre végétale extraite doit être mise en réserve.

Sanctions et Pénalités

En vertu des dispositions contractuelles des travaux, le non-respect des présentes clauses dans le cadre de l’exécution d’un projet expose l’Entrepreneur, lorsqu’il refuse de signer le procès-verbal de réception provisoire ou définitive des travaux, par la commission de réception, au blocage de la retenue de garantie de bonne fin.

Notification

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées à l’Entreprise par le Contrôle doit être redressée. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses est à la charge de l’Entreprise.

À la fin des travaux, l’Entreprise réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Il devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs.

#### Plan de Gestion Environnementale Et Sociale (PGES)

Dans un délai de Trente (30) jours à compter de la notification de l’attribution du marché, l’Entrepreneur devra établir et soumettre à l’approbation du Maître d’Œuvre et de la Maitrise d’Ouvrage, un programme définitif de gestion environnementale et sociale (PGES) détaillé, comportant les indications suivantes :

- L’organigramme du personnel dirigeant avec identification claire de la (des) personne(s) responsable(s) de la gestion environnementale et sociale du projet et son (leur) curriculum vitae ;

- Un plan de gestion environnementale et social du chantier comportant notamment :

- Un plan de gestion des déchets de chantier (type de déchets prévus, mode de collecte, mode de stockage, mode et lieu d’élimination, etc.) ;

- Un plan de gestion de l’eau (mode et source d’approvisionnement, débits utilisés, rejets, etc.), le système de traitement prévu pour les eaux résiduaires des chantiers, le lieu de rejet et le type de contrôle prévu, etc. ;

- Un plan de gestion globale pour l’exploitation et la remise en état des zones d’emprunt et des carrières (action anti-érosion, réaménagement prévu) ;

- Une description générale des méthodes que l’Entrepreneur propose d’adopter pour réduire les impacts sur l’environnement physique et biologique de chaque phase de travaux ;

- Une description générale des mesures que l’Entrepreneur propose d’adopter pour favoriser les impacts

Socio-économiques positifs et éviter les incidences négatives.

Le Maître d’Ouvrage doit recourir aux services d’un spécialiste qualifié dans le domaine environnemental, social, hygiène et sécurité afin de préparer les spécifications ESHS, en collaboration avec un spécialiste en passation des marchés.

Le Maître d’Ouvrage doit joindre ou se référer à sa politique/ses règles environnementales, sociales, hygiène et sécurité applicables au projet. Si cette politique ou ces règles n’existent pas, le Maître d’Ouvrage devrait se référer aux conseils ci-après afin de préparer des règles applicables aux Travaux.

Contenu recommandé pour des règles environnementales et sociales

L’objectif d’une politique applicable aux Travaux devrait au minimum être formulé en vue d’intégrer la protection de l’environnement, l’hygiène et la sécurité au travail et dans les communautés concernées, l’égalité des sexes, la protection des enfants, les groupes vulnérables (y compris les handicapés), la violence à caractère sexiste (VCS), la prévention et l’information concernant le VIH/SIDA, et l’engagement des parties prenantes dans les processus de planification, les programmes et activités des parties concernées par la réalisation des Travaux. Il est conseillé au Maître d’Ouvrage de consulter la Banque mondiale afin de convenir des aspects à inclure, qui peuvent également traiter de : l’adaptation climatique, la relocalisation et l’expropriation, les populations indigènes, etc. La politique applicable devrait établir le cadre de suivi, les processus et activités d’amélioration continue, et les mécanismes destinés à rendre compte de la conformité aux règles.

La politique applicable devrait dans toute la mesure du possible être brève, mais spécifique et explicite, et mesurable afin de permettre de rendre compte de la conformité aux règles applicables en conformité avec la Clause 26.2 du CCAP et l’Annexe B du CCAG.

Au minimum, la politique doit contenir les engagements à :

- Appliquer les bonnes pratiques professionnelles internationales pour la protection et la conservation de l’environnement naturel et minimiser les impacts inévitables ;

- Procurer et maintenir un cadre de travail respectant l’hygiène et la sécurité et des systèmes de travail sécures ;

- Protéger la santé et la sécurité des communautés locales et des usagers, avec une attention particulière pour les personnes handicapées, âgées ou plus généralement vulnérables ;

- Assurer que les conditions d’embauche et de travail de tous les travailleurs engagés pour les Travaux se conforment aux conventions du BIT relatives à la main-d’œuvre auxquelles le pays hôte a adhéré ;

- Ne pas tolérer les activités illégales et mettre en œuvre les mesures disciplinaires à leur encontre. Ne pas tolérer les activités VCS, sacrifice d’enfants, atteintes sexuelles aux enfants, et harcèlement sexuel et mettre en œuvre les mesures disciplinaires à leur encontre ;

- Adopter une perspective sexo-spécifique et procurer un cadre favorisant l’égalité des hommes et des femmes dans la participation à la planification et à la préparation des Travaux et leur permettant d’en bénéficier de manière égale ;

- Travailler de manière collaborative, y compris avec les usagers in fine des Travaux, les autorités concernées, les entreprises et les communautés locales ;

- Entendre et écouter les personnes et organisations affectées et répondre à leurs préoccupations, avec une attention particulière pour les personnes vulnérables, handicapées, ou âgées ;

- Procurer un cadre faisant la promotion d’échange d’information, de vues et d’idées en toute liberté et sans crainte de représailles ;

- Minimiser le risque de transmission VIH et réduire les effets de VIH/SIDA liés à la réalisation des Travaux.

Le document de politique devrait être signé par la plus haute autorité du Maître d’Ouvrage, afin de signaler l’intention de mettre la politique en œuvre de manière rigoureuse.

Contenu minimum pour les Spécifications ESHS

Les spécialistes préparant les spécifications ESHS doivent se référer aux documents ci-après :

- Rapports du projet, par ex. EIES, PGES

- Conditions d’obtention de consentements/permis

- Normes applicables, y compris les Directives EHS du Groupe de la Banque mondiale

- Normes et dispositions légales et réglementaires nationales (lorsqu’elles reflètent des exigences supérieures à celles des Directives EHS du Groupe de la Banque mondiale)

- Normes internationales pertinentes, par ex. les Directives de l’OMS sur l’utilisation sans danger des Pesticides

- Normes sectorielles pertinentes, par ex. Directive 91/27/CEE de l’UE sur le traitement des eaux usées urbaines

- Mécanismes de prise en charge des réclamations.

Les spécifications ESHS devraient être préparées de manière à ne pas entrer en conflit avec les dispositions pertinentes du CCAG et du CCAP, et en particulier :

CCAG

Clause 3	Langue et droit applicable

Clause 7.1	Sous-traitants

Clause 8.1	Autres Entrepreneurs

Clause 9	Personnel et Matériel

Clause 12	Risques de l’Entrepreneur

Clause 15.1	Responsabilités de l’Entrepreneur

Clause 18.1	Sécurité

Clause 19.1	Découvertes

Clause 31	Préavis

Clause 41.4	Paiements

Contenu minimum du Code de Conduite

Exigences du Code de Conduite

Un code de conduite satisfaisant devra imposer des obligations à tout le personnel de projet (y compris les sous-traitants et les journaliers) adaptées pour tacler les points suivants, au minimum. Des obligations supplémentaires peuvent être ajoutées afin de prendre en compte des préoccupations de la région, de la localisation, du secteur ou des exigences spécifiques du projet. Les points à traiter comprennent :

- Conformité avec les lois et règlements applicables à la juridiction

- Conformité avec les exigences applicables d’hygiène et de sécurité (y compris le port d’équipement personnel protectif, la prévention d’accidents évitables et le devoir de signaler des situations ou des pratiques présentant un risque de sécurité ou une menace à l’environnement)

- L’usage de substances illégales

- L’absence de discrimination (par exemple sur la base du statut familial, l’origine ethnique, le sexe, la religion, la langue, le statut marital, l’âge, la naissance ou les convictions politiques)

- Les interactions avec les membres des communautés (par exemple afin de promouvoir une attitude respectueuse et non-discriminatoire)

- Le harcèlement sexuel (par exemple afin de prohiber l’usage de langage ou de comportement -- notamment à l’égard des femmes et des enfants—qui serait inapproprié, ou s’apparenterait à du harcèlement, serait abusif, sexuellement provocateur, humiliant ou culturellement inapproprié)

- La violence et l’exploitation (par exemple la prohibition d’échange monétaire, d’emploi, de biens ou de services en échange d’actes sexuels, y compris des faveurs sexuelles ou autres formes de comportement humiliant, dégradant ou de nature exploitive)

- La protection des enfants (y compris la prohibition d’abus, d’agression sexuelle ou autres comportements inacceptables à l’égard des enfants, restreignant les interactions avec les enfants et assurant leur sécurité dans les zones du projet)

- Les dispositifs sanitaires (par exemple afin d’assurer que les travailleurs utilisent des installations sanitaires spécifiées fournies par leur employeur et non pas des zones extérieures)

- La prévention des conflits d’intérêts (afin que des avantages, des contrats ou l’emploi, ou toute sorte de traitement préférentiel ou faveur ne soient pas accordés à toute personne ayant une relation financière, familiale ou personnelle)

- Le respect des instructions de travail raisonnables (y compris concernant les normes environnementales et sociales)

- La protection et l’utilisation appropriée de la propriété (par exemple afin de prohiber le vol, la négligence ou le gaspillage)

- L’obligation de signaler les infractions au Code

- L’absence de représailles à l’encontre des travailleurs qui signalent des infractions au Code, si cela est effectué de bonne foi.

Le Code de Conduite doit être formulé en langage clair et signé par chaque travailleur afin d’indiquer qu’ils ont :

- Reçu une copie du code ;

- Reçu une explication sur le contenu du code

- Pris connaissance que le respect du code est une exigence de leur contrat d’embauche ; et

- Compris que toute infraction au code peut avoir de sérieuses conséquences, y compris le licenciement, ou le déferrement aux autorités judiciaires.

Par conséquent, l’UGP vous invite à engager votre responsabilité à éviter les actes ou les comportements qui pourraient être interprétés comme des EAS et des HS. Tout acte de ce genre constituera une violation du présent Code de conduite individuel.

Je reconnais par la présente avoir lu le Code de conduite individuel et ou traduit dans ma langue locale, j’accepte de me conformer aux normes qui y figurent et je comprends mes rôles et responsabilités en matière de prévention et d’intervention des cas liés aux EAS et HS. Je comprends que tout acte incompatible avec le présent Code de conduite individuel ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite individuel pourrait entraîner des mesures disciplinaires et avoir des répercussions sur mon emploi continu.

Nom en toutes lettres :

Titre :

Date :

Lu et Approuvé :

.

Plans

PARTIE 3 – Marché

Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales

## Table des Clauses

Section IX. Cahier des Clauses administratives particulières

| A. Généralités |  |
| --- | --- |
| CCAG 1.1 (a) | La Banque est : l’Association Internationale de Développement (AID). |
| CCAG 1.1 (g) | La Date d’achèvement prévue de la totalité des Travaux est [insérer la date] La date d’achèvement de chaque section (« achèvement par section ») est la suivante : |
| CCAG 1.1 (h) | La date de commencement est [insérer la date]. |
| CCAG 1.1 (k) | Le Coordinateur de Projet est M. Sadio CISSE, Coordonnateur National du PDAZAM par interim. |
| CCAG 1.1 (q) | Le Maître de l’Ouvrage est Ministère du Dévelopement Rural |
| CCAG 1.1 (u) | La Période de garantie est de 12 mois. |
| CCAG 1.1 (bb) | Les Sites sont situés dans les cercles de Bandiagara, région de Bandiagara, Mali. |
| CCAG 1.1 (ff) | Nom du Marché : Travaux d’aménagement d'un (01) bas-fond dans le village de Aka, dans la commune de Deboye dans le cercle de Youwarou, Région de Mopti – Mali. |
| CCAG 2.2 | L’achèvement par section est : Applicable La réception provisoire est précédée de réception technique Il sera procédé des réceptions techniques par section afin de permettre l’emprunt aux usagers. La réception provisoire est conditionnée par la réception technique de la dernière section et la satisfaction de tous les aspects environnementaux et sociaux prévus dans le marché |
| CCAG 2.3(i) | Les documents suivants font également partie du Marché : (i) les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ESHS ; et (ii) le Code de Conduite (ESHS). |
| CCAG 3.1 | La langue du Marché est le Français. Le Droit qui régit le Marché est le droit de la République du Mali. |
| CCAG 5.1 | Le Directeur de Projet ne pourra pas déléguer certaines de ses obligations et responsabilités. |
| CCAG 8.1 | Tableau des autres entrepreneurs : Non applicable |
| CCAG 9.1 | Personnel-Clé La Clause 9.1 est remplacée par ce qui suit : 9.1 Le Personnel Clé est défini comme le personnel de l’Entrepreneur nommé dans la présente clause du CCAP. L’Entrepreneur emploiera le Personnel clé et utilisera le matériel identifié dans la Soumission, ou d’autres personnels ou matériels approuvés par le Directeur de Projet. Le Directeur de Projet approuvera le remplacement des Personnels clés ou du matériel proposés à condition que les remplacements aient des qualifications ou des caractéristiques substantiellement égales ou supérieures à celles des autres personnels ou matériels figurant dans la Soumission. |
| CCAG 9.2 | Code de Conduite (ESHS) La disposition ci-après est insérée à la fin de la Clause 9.2 du CCAG : « Les motifs de retrait d’une personne comprennent le comportement contraire au Code de Conduite (ESHS) (par exemple transmission de maladies transmissibles, harcèlement sexuel, violence à caractère sexiste, activité illégale ou criminelle). » |
| CCAG 13.1 | Les montants minimaux des assurances et les montants maximaux des franchises sont : (a) au titre des Travaux, des Equipements et des Matériaux : 200 000 fcfa. (b) au titre des pertes ou dommages aux Matériels : 100 000 fcfa. (c) au titre des pertes ou dommages matériels (excepté au titre des Travaux, Equipements et Matériaux ainsi que des Matériels) dans le cadre du Marché : 100 000 Fcfa (d) au titre des dommages corporels et décès : - dans le cas d’employés de l’Entrepreneur : .illimité - dans le cas de tiers :. illimité |
| CCAG 14.1 | Les Rapports d’investigation du Site sont : Non applicable |
| CCAG 16.1 (Insérer une Clause 16.2) | Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ESHS La Clause 16.2 ci-après est insérée : « L’Entrepreneur ne devra commencer aucune partie des Travaux, y compris la mobilisation et/ou des activités préalables aux travaux (telles que la préparation des emprises des pistes de chantier, les accès aux chantiers, l’installation de chantier, les investigations géotechniques ou recherches de carrières ou zones d’emprunt de matériaux) avant que le Directeur de Projet ait constaté que les mesures appropriées sont en place pour la maitrise des risques environnementaux, sociaux, hygiène et sécurité et des impacts correspondants. Au minimum, l’Entrepreneur doit mettre en œuvre les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre et le Code de Conduite ESHS qu’il a soumis dans son Offre et accepté comme faisant partie du Marché. L’Entrepreneur devra soumettre à l’approbation préalable du Directeur de Projet, au fur et à mesure de l’exécution du Marché, les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre additionnelles selon les besoins, afin de gérer les risques et impacts ESHS des travaux en cours. Ces Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre constituent dans leur ensemble le Plan de Gestion environnemental et social de l’Entreprise (PGES-E). Le PGES-E devra être approuvé avant le démarrage des activités de travaux (c’est-à-dire les déblais et excavations, les terrassements, les travaux d’ouvrages, les déviations de cours d’eau et de routes, les activités de carrières ou d’extraction de matériaux, les activités de bétonnage et la fabrication d’enrobés). Le PGES-E approuvé fera l’objet de révision périodiquement (au minimum sur une base semestrielle) et sera mis à jour par l’Entrepreneur avec ponctualité, selon les besoins, afin d’assurer qu’il contient les mesures appropriées pour les Travaux à entreprendre. Le PGES-E mis à jour devra recevoir l’approbation préalable du Directeur de Projet. » |
| CCAG 20.1 | La (les) Date(s) de prise de possession du Chantier est (sont) : [insérer le(s) lieu(x) et la (les) date(s)] |
| CCAG 23.1 & 23.2 | L’Autorité de désignation du Conciliateur est : l’Ordre des Ingénieurs du Génie Civil du Mali ( OICM) |
| CCAG 24.3 | Rémunération journalière et dépenses remboursables à verser au Conciliateur : 150 000 F CFA |
| CCAG 24.4 | Tout différend, controverse ou plainte découlant de l’existence de ce contrat ou liées à ce contrat, ou manquement au contrat, ou résiliation ou invalidité de celui-ci, sera réglé par arbitrage conformément au droit de la République du Mali. |
| B. Maîtrise du temps |  |
| CCAG 26.1 | L’Entrepreneur présentera aux fins d’approbation un Programme de travail dans un délai de 45 jours à partir de la date de la Lettre d’acceptation. |
| CCAG 26.2 | Rapports ESHS Insérer à la fin de la Clause 26.2 du CCAG : « En complément au rapport d’avancement, l’Entrepreneur devra remettre un rapport sur les indicateurs environnementaux, sociaux, hygiène et sécurité (ESHS) énoncé à l’Annexe 2. Outre les rapports mentionnés à l’Annexe 2, l’Entrepreneur devra notifier immédiatement au Directeur de Projet tout incident des catégories ci-après. Les détails complets concernant ces incidents seront fournis au Directeur de Projet dans les délais convenus avec lui. - violation avérée ou possible d’une loi ou d’un accord international ; - blessure sérieuse (entrainant une incapacité de travail) ou décès ; - dommage ou effet négatif significatif à la propriété privée (par ex. accident automobile, dommage résultant de chutes de pierres, travaux hors limites) ; - pollution importance d’un aquifère utilisé pour l’eau potable ou endommagement ou destruction d’espèces ou d’habitats rares ou menacés (y compris les zones protégées) ; ou - toute accusation de harcèlement sexuel ou d’inconduite à caractère sexuel, maltraitance d’enfant, agression sexuelle ou autre infraction impliquant des enfants. |
| CCAG 26.3 | La période de temps entre deux mises à jour du Programme est de 30 jours. Le montant retenu au titre d’un retard de présentation d’une mise à jour du Programme est de : Non Applicable |
| C. Contrôle de qualité |  |
| CCAG 34.1 | La période de garantie est de : 12 mois. |
| D. Maîtrise des coûts |  |
| CCAG 38.2 | Insérer à la fin de la Clause 38.2, après la première phrase : L’Entrepreneur fournira des renseignements concernant les risques et impacts ESHS de la Variation. |
| CCAG 40 | Insérer une nouvelle Clause 40.7 : « 40.7 Si l’Entrepreneur manque ou a manqué à ses activités ou obligations ESHS dans le cadre du Marché, la valeur de ces activités ou obligations, comme déterminée par le Directeur de Projet, pourra faire l’objet d’une retenue jusqu’à la réalisation de ces activités ou obligations, et/ou le coût de rectification ou remplacement, comme déterminé par le Directeur de Projet, pourra faire l’objet d’une retenue jusqu’à la réalisation de la rectification ou du remplacement. Un tel manquement peut inclure, de manière non limitative : - manquement à se conformer aux obligations ou activités ESHS décrites dans les Spécifications des Travaux, pouvant comprendre : activités hors limites du chantier, poussière excessive, manquement au maintien des voies publiques en état d’utilisation sans danger, dommages causés à la végétation hors chantier, pollution de cours d’eau par hydrocarbures ou sédimentation, contamination de terrains, par exemple par hydrocarbures, déchets d’origine humaine, dégradation d’objets archéologiques ou culturels, pollution de l’air comme conséquence de combustion non autorisée et/ou inefficiente : - manquement à réviser périodiquement le PGES-E et/ou à le mettre à jour à temps pour traiter les problèmes ESHS émergeants, ou les risques ou effets anticipés ; - manquement à mettre en œuvre le PGES-E - manquement d’avoir obtenu les consentements/permis requis préalablement à la réalisation des Travaux ou d’activités connexes ; - manquement à soumettre les rapports ESHS (décrits dans l’Annexe 2), ou à les soumettre avec ponctualité ; - manquement à entreprendre des activités de réhabilitation/réparation demandées par le Directeur de Projet, dans le délai spécifié (par exemple les activités nécessaires pour rectifier les non-conformités). |
| CCAG 44.1 | La monnaie du pays du Maître de l’Ouvrage est : le Franc CFA XOF (FCFA) |
| CCAG 45.1 | Le Marché n’est pas sujet à des ajustements de prix conformément aux dispositions de la Clause 45 des CCAG, et les informations suivantes relatives aux coefficients ne s’appliquent pas. |
| CCAG 46.1 | La proportion des paiements retenue est : Dix pour cent (10%) |
| CCAG 47.1 | Les pénalités de retard pour la totalité des Travaux sont 1/2000 par jour. Le montant maximum des pénalités de retard pour la totalité des Travaux est dix (10) pour cent du Prix final du Marché au-delà duquel le marché pourrait être résilié. |
| CCAG 48.1 | La Prime pour la totalité des Travaux est : Sans objet. Le montant maximum de la Prime pour la totalité des Travaux est de : Sans objet Non Applicable. |
| CCAG 49.1 | Le montant de l’Avance est de vingt pour cent (20%) qui sera cautionnée à 100% par une banque commerciale installée au Mali. Il sera payé à l’Entrepreneur au plus tard 60 jours après réception de la demande par le Maitre d’Ouvrage. L’avance sera remboursée comme suit : Début de paiement à partir de 30% et finition de paiement à 80% suivant la formule ci-dessous : R1 = A (X’ – X’’) (80 – 30) dans laquelle : R1 : représente le montant à rembourser A : représente le montant de l'avance consentie X' : représente la valeur cumulée en pourcentage du décompte introduit par rapport au montant initial du marché et doit être inférieur ou égal à 80 % (X' final = 80 %) X" : Représente la valeur cumulée en pourcentage du décompte précèdent par rapport au montant initial du marché et doit être supérieur ou égal à 30 % (X" initial = 30 %) N.B. Le calcul de X' et X" est poussé jusqu'à la deuxième décimale arrondie au chiffre supérieur. |
| CCAG 50.1 | Une Garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité (ESHS) ne devra pas être fournie au Maître de l’Ouvrage. |
| CCAG 50.1 | La garantie de bonne exécution sera de [Insérer le montant en CFA lors de la conclusion du marché]. Elle doit être fournie dans les vingt-huit (28) jours qui suivent la date de notification de l’approbation du marché. Elle sera libérée à la réception provisoire. (a) Garantie bancaire de bonne exécution dans le montant de : 5% du Prix accepté du Marché dans la monnaie dans laquelle le Marché est payable. ou (b) Cautionnement de bonne exécution dans le(s) montant(s) de : 05% du Prix accepté du Marché dans la (les) monnaie(s) dans laquelle (lesquelles) le Marché est payable. |
| E. Achèvement du Marché |  |
| CCAG 56.1 | La date à laquelle les manuels d’opération et de maintenance doivent être remis avant la réception provisoire. La date à laquelle les plans de récolement doivent être remis avant la réception provisoire. |
| CCAG 56.2 | Le montant retenu au cas où les plans de récolement et/ou les manuels d’opérations et de maintenance ne sont pas présentés à la date stipulée à la clause 56.1 est de 1/2000ème par jour. |
| CCAG 57.2 (g) | Le nombre maximum de jours est : 90. |
| CCAG 58.1 | Le pourcentage qui sera appliqué à la valeur des travaux non réalisés, correspondant au coût supplémentaire à la charge du Maître de l’Ouvrage pour achever les Travaux est : 5 %. |

Les pénalités de retard pour la totalité des Travaux sont 1/2000 par jour. Le montant maximum des pénalités de retard pour la totalité des Travaux est dix (10) pour cent du Prix final du Marché au-delà duquel le marché pourrait être résilié

Section X. Formulaires du Marché

Cette Section contient des formulaires qui, une fois remplis, seront incorporés au Marché. La garantie de bonne exécution, de garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité (ESHS) lorsqu’elle est exigée, et la garantie de restitution d’avance, le cas échéant, seront fournies par le Soumissionnaire retenu après l’attribution du Marché.

Liste des Formulaires

Modèle de Lettre de notification de l’attribution du marché	193

Modèle d’Acte d’engagement	195

Modèle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire)	197

Modèle de garantie de restitution d’avance (garantie bancaire sur demande)	Erreur ! Signet non défini.8

Modèle de Lettre de notification de l’attribution du marché

[papier à en-tête du Maître d’Ouvrage]

[date]

A 	[nom et adresse du Soumissionnaire retenu]

Sujet :	[No de Notification d’Attribution de Marché]

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [date] pour l’exécution de [nom du Marché et identification] pour le montant du Marché d’une contre-valeur de [montant en chiffres et en lettres, nom de la monnaie], rectifié et modifié conformément aux Instructions aux soumissionnaires [Supprimer « rectifié et » ou « et modifié » si seulement l’une de ces mesures s’applique. Supprimer « rectifié et modifié conformément aux Instructions aux soumissionnaires » si des rectifications ou modifications n’ont pas été effectuées], est acceptée par nos services.

Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution et la garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité [Omettre la garantie ESHS si elle n’est pas demandée par le Marché] dans les 28 jours, conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution et le formulaire de garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité [Omettre la référence au formulaire de garantie ESHS si elle n’est pas demandée par le Marché]de la Section X, Formulaires du marché.

[insérer l’une des deux options (a) ou (b) suivantes]

Nous acceptons la désignation de [insérer le nom proposé par le Soumissionnaire] en qualité de Conciliateur.

[Ou]

Nous n’acceptons pas la désignation de [insérer le nom proposé par le Soumissionnaire] en qualité de Conciliateur et, nous adressons copie de la présente Lettre de Notification d’attribution à [insérer le nom de l’Autorité de désignation], afin de lui demander de nommer de Conciliateur conformément aux dispositions de l’Article 43.1 des IS et de la Clause 23.1 du CCAG.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.

[Signature, nom et titre du signataire habilité à signer au nom du Maître d’Ouvrage]

Nom et Titre du Signataire :

Nom de l’Agence :

Pièce Jointe :  Acte d’Engagement

Modèle d’Acte d’engagement

Le présent Marché a été conclu le 		 20 	 entre [nom], domicilié à [adresse] (ci-après dénommé « le Maître de l’Ouvrage ») d’une part et [nom de l’Entrepreneur ou du groupement d’entreprise suivi de « solidairement, et représenté par [nom] comme mandataire commun »], domicilié à [adresse] (ci-après dénommé « l’Entrepreneur ») d’autre part,

Attendu que le Maître de l’Ouvrage souhaite que certains Travaux soient exécutés par l’Entrepreneur, à savoir [nom], qu’il a accepté l’offre remise par l’Entrepreneur en vue de l’exécution et de l’achèvement desdits Travaux, et de la réparation de toutes les malfaçons y afférentes.

I1 a été convenu de ce qui suit :

1.	Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans les documents du Marché dont la liste est donnée ci-après.

2.	En sus de l’Acte d’engagement qui prévaut sur les autres documents du Marché, les pièces constitutives du Marché sont les suivantes :

(a)	La Lettre de Notification d’attribution ;

(b)	La Lettre de Soumission ;

(c)	les additifs No. ______ (le cas échéant)

(d)	Le Cahier des Clauses administratives particulières ;

(e)	Le Cahier des Clauses administratives générales ;

(f)	Les spécifications techniques ;

(g)	Les plans et dessins ;

(h)	Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif ;

(i)	Les autres pièces dont la liste figure au CCAP comme formant partie du Marché.

3.	En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître de l’Ouvrage à l’Entrepreneur, comme mentionné ci-après, l’Entrepreneur s’engage à exécuter les Travaux et à reprendre toutes les malfaçons y afférentes en conformité absolue avec les dispositions du Marché.

4.	Le Maître de l’Ouvrage s’engage à payer à l’Entrepreneur, à titre de règlement pour l’exécution et l’achèvement des Travaux et la reprise des malfaçons y afférentes, les sommes prévues au Marché ou toutes autres sommes qui peuvent être dues au titre des dispositions du Marché, et de la manière stipulée au Marché.

EN FOI DE QUOI les parties ont conclu cet Acte pour exécution selon la Loi de …………. [insérer le pays de l’Emprunteur]  … le jour, mois et années ci-dessus.

| Signé par: |  | Signé par: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pour et au nom du Maître d’Ouvrage |  | Pour et au nom de l’Entrepreneur |  |
| En présence de: |  | En présence de : |  |
| Nom, signature, adresse du Témoin |  | Nom, signature, adresse du Témoin |  |

Modèle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire)

(Garantie bancaire)

[Papier à lettre du Garant ou Code Identifiant SWIFT

Bénéficiaire : [nom et adresse du Maître de l’Ouvrage]

Date : [insérer date]

Garantie de bonne exécution no.  [insérer No]

Garant : [nom et adresse de la banque d’émission]

Nous avons été informés que [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé le Donneur d’ordre) a conclu avec vous le Marché no. [insérer No] en date du [insérer la date] pour l’exécution de [description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Donneur d’ordre, nous [nom de la banque garante] prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à [insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre n’a pas rempli ses obligations au titre du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure. La présente garantie sera réduite de moitié à la date de la réception provisoire.

La présente garantie expire au plus tard le [insérer la date] jour de [insérer le mois]2 [insérer l’année], et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard, à l’adresse figurant ci-dessus.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no : 758, à l’exception de leur Article 15 (a) dont l’application est expressément écartée.

_____________________
[signature]

Modèle de caution personnelle et solidaire de bonne exécution

Date : 	___________________________

Appel d’offres no : 	_____________

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître de l’Ouvrage]

Date : _______________

Caution no. : ________________

Nous soussignés _____________________________ [nom et adresse de l’organisme de caution]

Déclarons nous porter caution personnelle et solidaire de  ____________________ [indiquer le nom et l’adresse complète de l’Entrepreneur titulaire du marché] (ci-après dénommé « le Titulaire ») pour le montant de la caution de bonne exécution à laquelle le Titulaire est assujetti en qualité de titulaire du Marché no. ________________ en date du ______________ conclu avec __________________ [nom et adresse du Maître de l’Ouvrage], ci-après dénommé « le Bénéficiaire », pour l’exécution de _____________________  [description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché ») conclu en date du ___________[insérer la date du Marché].

Ladite caution s’élève à _________.

Nous nous engageons à effectuer sur demande de paiement du Bénéficiaire adressée par courrier avec accusé de réception reçue au plus tard à la date d’expiration mentionnée ci-après, et ce jusqu’à concurrence de la somme garantie ci-dessus le versement des sommes dont le Titulaire serait débiteur au titre du Marché du fait de la non-exécution de ses obligations contractuelles. Le présent engagement sera réduit pour moitié sur présentation du procès-verbal de réception provisoire et demeurera valable jusqu’au trentième jour suivant la date de délivrance du procès-verbal de réception définitive.

SIGNATURE et authentification du signataire__________________________________ _______________________________________________________________________

Nom et adresse de l’organisme de caution______________________________________

Modèle de garantie de restitution d’avance

(Garantie bancaire sur demande)

Papier à lettre à l’entête du Garant ou Code Identifiant SWIFT]

Bénéficiaire : [nom et adresse du Maître de l’Ouvrage]

Date : [Insérer la date d’émission]

GARANTIE DE RESTITUTION D’AVANCE NO. :

[Insérer le numéro de référence de la garantie]

Garant : [nom de la banque et adresse de la banque émettrice et code SWIFT]

Nous avons été informés que [insérer le nom de l’Entrepreneur, qui dans le cas d’un Groupement d’Entreprises sera le nom du Groupement] (ci-après dénommé le Donneur d’ordre) a conclu avec vous le Marché no. [Insérer No] en date du [insérer la date] pour l’exécution de [insérer le nom du marché et une brève description des Travaux] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance d’un montant de [insérer la somme en chiffres] () [insérer la somme en lettres] est versée contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande du Donneur d’ordre, nous prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à 
(                    ) [insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre :

(a) 	a utilisé l’avance à d’autres fins que les prestations faisant l’objet du Marché ; ou bien

(b) 	n’a pas remboursé l’avance dans les conditions spécifiées au Marché, spécifiant le montant non remboursé par le Donneur d’ordre.

Toute demande au titre de la présente garantie doit être accompagnée par une attestation provenant de la banque du Bénéficiaire indiquant que l’avance mentionnée ci-dessus a été créditée au compte bancaire du Donneur d’offre portant le numéro [insérer le numéro] à [nom et adresse de la banque].

Le montant de la présente garantie sera réduit au fur et à mesure à concurrence des remboursements de l’avance effectués par le Donneur d’ordre tels qu’ils figurent aux décomptes mensuels dont la copie nous sera présentée. La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : à la réception d’une copie du décompte indiquant que 90 (quatre-vingt-dix) pourcent du Montant du Marché (à l’exclusion des sommes à valoir) ont été approuvés pour paiement, ou à la date suivante : [insérer le jour] jour de [insérer le mois], 2… [insérer l’année]. En conséquence, toute demande de paiement au titre de cette Garantie doit nous parvenir à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande (RUGD), Publication CCI no : 758, excepté le sous-paragraphe 15(a) qui est exclu par la présente.

_________________________

[Signature]

Modèle de garantie émise en remplacement 
de la retenue de garantie

(Garantie bancaire sur demande)

AO No : ___________________________[Insérer le numéro de l’Appel d’Offres].

Garant _____________________ [nom de la banque et adresse de la banque émettrice et code SWIFT]

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître de l’Ouvrage]

Date : _______________[insérer la date d’émission]

Garantie émise en remplacement de la retenue de garantie No. : _______________ [insérer le numéro de référence de la garantie] _

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur, en cas de groupement, nom du groupement] (ci-après dénommé « le Donneur d’ordre ») a conclu avec le Bénéficiaire le Marché No. _______________[insérer le numéro de référence du marché] en date du ______________ pour l’exécution _____________________ [nom du marché et description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, le Bénéficiaire prélève une retenue de garantie dans la limite du pourcentage établi au Marché (« Retenue de garantie ») et que lorsque la réception provisoire a été prononcée et la première moitié de la Retenue de garantie libérée, la seconde moitié de la Retenue de garantie sera remplacée par une garantie bancaire d’un même montant.

A la demande du Donneur d’ordre, nous _________________ [nom de la banque garante] prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à _____________ [insérer la somme en chiffres] _____________ [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre a failli à ses obligations au titre du Marché sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure.

Toute demande au titre de la présente garantie doit être accompagnée d’une attestation de la banque du Bénéficiaire déclarant que la seconde moitié de la Retenue de garantie mentionnée ci-dessus a été créditée au compte bancaire du Donneur d’ordre portant le numéro ______________ à __________________ [nom et adresse de la banque du Donneur d’ordre].

La présente garantie expire au plus tard à la date suivante :_______. Toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande (RUGD), Publication CCI no : 758, à l’exception de leur Article 15 (a) dont l’application est expressément écartée.

_____________________

[Signature]

CURRICULUM VITAE ARBITRE

(..continued)

Les Instructions aux soumissionnaires ne font pas partie du marché et ne sont plus applicables une fois le marché signé.

Aux fins de la présente clause, le terme  « une autre personne ou entité» fait référence à un agent public agissant dans le cadre de l’attribution ou de l’exécution d’un marché public. Dans ce contexte, ce terme inclut le personnel de la Banque et les employés d’autres organisations qui prennent des décisions relatives à la passation de marchés ou les examinent.

Aux fins de la présente clause, le terme  «personne  ou […] entité» fait référence à un agent public agissant dans le cadre de l’attribution ou de l’exécution d’un marché public; les termes « avantage » et « obligation » se réfèrent au processus d’attribution ou à l’exécution du marché, et le terme « agit » se réfère à  toute action ou omission destinée à influer sur l’attribution du marché ou son exécution.

Aux fins de la présente clause, le terme « personnes ou entités » fait référence à toute personne ou entité qui participe au processus d’attribution des marchés, soit en tant que potentiels attributaire, soit en tant qu’agent public, et entreprend d’établir le montant des offres à un niveau artificiel et non compétitif.

Aux fins de la présente clause, le terme « personne » fait référence à toute personne  qui participe au processus d’attribution des marchés ou à leur exécution

Pour un marché à prix forfaitaire supprimer « Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif » et remplacer par « Le Programme d’Activités chiffré ».

Le Garant doit insérer le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître de l’Ouvrage.

Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de la réception définitive des travaux. Le Maître de l’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie.  Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître de l’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Bénéficiaire, formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »

L’organisme de caution doit insérer un montant représentant le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître de l’Ouvrage.

Le Garant doit insérer le montant représentant le montant de l’avance soit dans la (ou les) monnaie (s) mentionnée(s) au Marché pour le paiement de l’avance, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître de l’Ouvrage.

Insérer la date prévue pour la réception provisoire. Le Bénéficiaire (Maître de l’Ouvrage) doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Bénéficiaire peut considérer l’adjonction, à la fin de l’avant-dernier paragraphe du formulaire, de la disposition suivante : « Sur demande écrite du Bénéficiaire formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant s’engage à prolonger la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »

Le Garant doit insérer un  montant représentant la moitié de la Retenue de garantie ou si le montant de la Garantie de bonne exécution au moment de la Réception provisoire est inférieur à la moitié de la Retenue de garantie, la différence entre la moitié de la Retenue de garantie et le montant de la Garantie de bonne exécution soit dans la (ou les) monnaie(s) de la seconde moitié de la Retenue de garantie telles que mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Bénéficiaire.

Insérer la date prévue pour la date d’expiration de la garantie de bonne exécution, savoir 28 (vingt-huit) jours après l’émission du certificat de garantie.  Le Donneur d’ordre (Maître de l’Ouvrage) doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Donneur d’ordre Maître de l’Ouvrage peut considérer l’adjonction, à la fin de l’avant-dernier paragraphe, de la disposition suivante : « Sur demande écrite du Maître de l’Ouvrage formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »