29
34
Section I.  Instructions aux candidats (IC)

27

	MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

**********

INSTITUT D’ECONOMIE RURALE (IER)
	
	REPUBLIQUE DU MALI

UN PEUPLE UN BUT UNE FOI

**********

	**********


[image: image1]
Direction du Service d’Appui Technique
	
	


DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Émis-le :

Pour 
LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENTS DU SIEGE DE L’INSTITUT D’ECONOMIE RURALE (I.E.R) A SOTUBA EN QUATRE (04) LOTS.

Lot 1 : Disposition Générale, Gros Œuvres (réservation)

Lot 2 : Electricité, courant fort, climatisation, courtant faible, plomberie VRD, carrelage

Lot 3 : Menuiserie, Etanchéité Peinture ;
Lot 4 : Acquisition d’équipements pour le siège de l’IER
________

Appel d’Offres N° : 01/T- IER/DSAT/2024
Autorité contractante : 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
************

INSTITUT D’ECONOMIE RURALE (I.E.R)
Quartier du Fleuve ; Rue Mohamed V, BP 258, 

Tél : (+223) 20 22 26 06
Financement : BUDGET NATIONAL, EXERCICES : 2024, 2025, 2026 et 2027
Table des matières

3PREMIÈRE PARTIE- Procédures d’appel d’offres


7Section I.  Instructions aux candidats


44Section III. Formulaires de soumission


173DEUXIÈME PARTIE- Spécification des Travaux


174Section IV. Cahier des Clauses techniques et plans


174Section VI.  Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)


180Section VII. Formulaires du Marché




PREMIÈRE PARTIE- Procédures d’appel d’offres

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

INSTITUT D’ECONOMIE RURALE
AAO  01/T- IER/DSAT/2024
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés publié dans l’ESSOR n°20068 du lundi 29 janvier 2024.
2. L’Institut d’Economie Rurale a obtenu des fonds du Budget National, Exercices : 2024 ; 2025, 2026 et 2027, afin de financer les travaux de construction et d’équipements du siège de l’institut d’Economie Rurale (I.E.R) a SOTUBA en quatre (04) lots, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux travaux de construction et d’équipements du siège de l’institut d’Economie Rurale (I.E.R) à SOTUBA en quatre (04) lots.
3. L’Institut d’Economie Rurale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : travaux de construction et d’équipements du siège de l’Institut d’Economie Rurale (I.E.R) a SOTUBA en quatre (04) lots.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Services d’Appui Technique de l’IER et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Quartier du Fleuve ; Rue Mohamed V, BP 258, Tél : (+223) 20 22 26 06 de 8 h 00 mn à 16 h 30mns.

6. Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique, financier, légal et autre(s). 
· Capacité financière :
Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen des activités de construction au cours des années 2021, 2022 et 2023 pour :
 Lot 1 : 1 500 000 000.F CFA ; 
 Lot 2 : 800 000 000 F CFA ; 
 Lot 3 : 500 000 000 F CFA ;
 Lot 4 :  300.000.000 F CFA.
Accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de : 
Lot 1 : 1 000 000 000.FCFA ; 
Lot 2 : 500 000 000 FCFA ;
 Lot 3 : 300 000 000 FCFA ;
 Lot 4 : 200.000.000 F CFA.

Pour les sociétés nouvellement créées et dont la date d’établissement du premier bilan n’est pas arrivée à la date de dépôt des offres sont dispensées de la présentation des états financiers et de la preuve des expériences similaires. En outre elles doivent fournir une ligne de crédit de :
Lot 1 : 1.000 000 000.FCFA ; 
Lot 2 : 500 000 000 FCFA ; 
Lot 3 : 300 000 000 FCFA ;
Lot 4 : 200.000.000 F CFA

· Capacité technique et expérience :
Participation à titre d’entrepreneur principal, dans au moins deux (02) marchés similaires (travaux de bâtiment et de Génie civil) au cours des cinq dernières années (2018, 2019, 2020, 2021 et 2022) avec une valeur minimale par marché de :
 Lot 1 : 750.000.000 FCFA ;
 Lot 2 : 250 000 000.FCFA ; 
 Lot 3 : 150 000 000 FCFA. 

 Lot 4 : 100.000.000 F CFA 
           Voir le DPAO et Annexe A. Critères de qualification pour les informations détaillées. 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de Cent Mille F CFA (100 000 FCFA) à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Services d’Appui Technique de l’IER, Quartier du Fleuve ; Rue Mohamed V, BP 258, Tél : (+223) 20 22 26 06 de 07 h 30 mn à 16 h 00 mn.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction Générale de l’I.E.R , Quartier du Fleuve ; Rue Mohamed V, BP 258, Tél : (+223) 20 22 26 06  au plus tard le …………………………à 10.h 00.mm. 
9. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus, indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes.
10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : pour le lot1 : 20 000 000 F CFA ; pour le lot 2 : 10 000 000 F CFA ; pour le lot 3 : 8 000 000 F CFA et lot 4 : 5.000.000 F CFA.
11. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de Quatre-         vingt-dix (90) jours) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ………… à 10.h 00 mn à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction Générale de l’I.E. R Quartier du Fleuve ; Rue Mohamed V, BP 258, Tél : (+223) 20 22 26 06
                                                                                              LE DIRECTEUR GENERAL
                      Dr Kalifa TRAORE
[image: image2.png]



                             Institut d’Économie Rurale (IER), BP 258, Rue Mohamed V Tél. : (223) 20 22 26 06/ 20 23 19                             05 ; Fax : (223) 20 22 37 75E-mail : direction@ier.gouv.ml; site web : www.ier.gouv.ml
	Section I.  Instructions aux candidats


Table des articles

9A. 
Généralités

1.
Objet du Marché et vocabulaire de la commande publique
9
2.
Origine des fonds
9
3.
Sanction des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés publics
9
4.
Conditions à remplir pour prendre part aux marchés
10
5.
Qualification des candidats
12
B. 
Contenu du Dossier d’appel d’offres
12
6.
Sections du Dossier d’Appel d’Offres
12
7.
Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres, visite du site et réunion préparatoire
12
8.
Modifications apportées au Dossier d’Appel d’Offres
13
C. 
Préparation des offres
14
9.
Frais de soumission
14
10.
Langue de l’offre
14
11.
Documents constitutifs de l’offre
14
12.
Lettre de soumission de l’offre et bordereaux des prix
15
13.
Variantes
15
14.
Prix de l’offre et rabais
15
15.
Monnaie de l’offre
16
16.
Documents attestant que le candidat est admis à concourir
16
17.
Documents constituant la proposition technique
16
18.
Documents attestant des qualifications du candidat
16
19.
Période de validité des offres
17
20.
Garantie de soumission
17
21.
Forme et signature de l’offre
18
D. 
Remise des Offres et Ouverture des plis
18
22.
Cachetage et marquage des offres
18
23.
Date et heure limite de remise des offres
19
24.
Offres hors délai
19
25.
Retrait, substitution et modification des offres
19
26.
Ouverture des plis
20
E. 
Évaluation et comparaison des offres
21
27.
Confidentialité
21
28.
Eclaircissements concernant les Offres
21
29.
Conformité des offres
21
30.
Non-conformité, erreurs et omissions
22
31.
Examen préliminaire des offres
22
32.
Évaluation des Offres
23
33.
Marge de préférence
24
34.
Comparaison des offres
24
35.
Qualification du Candidat
24
36.
Droit de l’Autorité contractante d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres
24
F. 
Attribution du Marché
25
37.
Critères d’attribution
25
38.
Notification de l’attribution du Marché
25
39.
Information des candidats
25
40.
Signature du Marché
25
41.
Notification du Marché approuvé
25
42.
Garantie de bonne exécution
26
43.
Recours
26

A. 
Généralités

1. Objet du Marché et vocabulaire de la commande publique
1.1 A l’appui de l’avis d’appel d’offres indiqué dans les Données particulières de l’appel d’offres (DPAO), l’Autorité contractante, tel qu’indiquée dans les DPAO, publie le présent Dossier d’appel d’offres en vue de la réalisation des travaux spécifiés à la Section IV, Cahier des Clauses techniques et plans. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres (AO) figurent dans les DPAO.

1.2 Tout au long du présent Dossier d’appel d’offres :

a) Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite avec accusé de réception ;

b) Si le contexte l’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa ; et

c) Le terme « jour » désigne un jour calendaire, sauf indication contraire. 

2. Origine des fonds

2.1 L’origine des fonds budgétisés pour le financement du Marché faisant l’objet du présent appel d’offres est indiquée dans les DPAO.
3. Sanction des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés publics

3.1 La République du Mali exige de la part des candidats, soumissionnaires et titulaires de ses marchés publics, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. Conformément à l’article 128 du CMP, des sanctions peuvent être prononcées par le Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) » à l'égard des candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés en cas de violations des règles de passation des marchés publics commises par les intéressés. Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire qui :

a) octroie ou promet d’octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;

b) participe à des pratiques de collusion entre candidats afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ;

c) a influé sur le mode de passation du marché ou sur la définition des prestations de façon à bénéficier d'un avantage indu ; 

d) a fourni délibérément dans son offre fournit des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ;

e) établit des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ; 

f) a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique visant sur le plan technique à influer sur le contenu du dossier d’appel d’offres ;

g) recourt à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;

h) tente d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indu ;

i) est reconnu coupable d’un manquement à ses obligations contractuelles lors de l’exécution de contrats antérieurs à la suite d’une décision d’une juridiction nationale devenue définitive.

3.2 Les violations commises sont constatées par le Comité de Règlement des Différends qui diligente toutes enquêtes nécessaires et saisit toutes autorités compétentes.  Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'autorité contractante les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :

a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il a participé ;

b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics et de délégations de service public pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise. Ces sanctions doivent être mise en œuvre conformément à l’article 128 du CMP.

3.3 En cas de collusion établie par le Comité de Règlement des Différends, ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise contrevenante, ou dont l’entreprise contrevenante possède la majorité du capital.

3.4 Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.

3.5 Le contrevenant dispose d'un droit de recours devant la Section Administrative de la Cour Suprême à l'encontre des décisions du Comité de Règlement des Différends. Ce recours n'est pas suspensif de la procédure de passation. 

4. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés

4.1 Si le présent appel d’offres a été précédé d’un avis de pré qualification, tel que renseigné dans les DPAO, seuls les candidats qui se sont vus notifier qu’ils étaient pré qualifiés sont autorisés à soumissionner ; dans le cas contraire, les candidats doivent remplir les conditions de qualification en application de la Clause 5 ci-après. Les candidats peuvent être des personnes physiques, des personnes morales ou toute combinaison entre elles avec une volonté formelle de conclure une convention de groupement ou ayant conclu une telle convention de groupement. Le groupement peut être conjoint ou solidaire. Toutefois, en cas de groupement, sauf stipulation contraire dans les DPAO ou dans la convention de groupement, toutes les parties membres sont solidairement responsables. Les candidats doivent fournir tout document que l’Autorité contractante peut raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction de celui-ci qu’ils continuent d’être admis à concourir. En tout état cause, la mise en œuvre des règles relatives aux groupements doit être conforme à l’article 31 du CMP.

4.2 Ne sont pas admises à concourir les personnes physiques ou morales :

a) qui sont en état de faillite personnelle, de cessation d’activités, de liquidation ou de redressement judiciaire, ou dans toute situation analogue de même nature ; ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes morales en état de redressement judiciaire autorisées à poursuivre leurs activités par une décision de justice ;

b) qui sont exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice devenue définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) ;

c) toute personne morale sous le couvert de laquelle une personne physique exclue des procédures de passation des marchés publics ou de délégation de service public en application d’une décision visée au paragraphe b) ci-dessus agirait pour se soustraire à cette exclusion ;

d)  les entreprises dont les exploitants ou dirigeants ont été condamnés en raison de leur participation à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite ou coalition ;

e) qui se trouve en situation de conflit d’intérêt, notamment (i) les personnes physiques avec lesquelles ou les personnes morales dans lesquelles les membres de l'autorité contractante, de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ou ses services déconcentrés, la personne responsable du marché ou les membres de la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres  possèdent des intérêts financiers ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ; ou (ii) les personnes physiques ou morales affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation. 

 Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux membres de groupement et aux sous-traitants.

4.3 Un candidat ne peut se trouver en situation de conflit d’intérêt. Tout candidat se trouvant dans une situation de conflit d’intérêt sera disqualifié. Un candidat (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du candidat) sera considéré comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

a) est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des prescriptions techniques et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

b) se trouve dans les situations de conflit d’intérêt prévues à l’alinéa 4.2 e) ci-dessus ; ou

c) présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 13 des IC, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.  Un candidat qui présente plusieurs offres ou qui participe à plusieurs offres (à l’exception des variantes présentées en vertu de la Clause 13 des IC) provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé ; ou

d) S’il est affilié à une firme ou entité que l’Autorité contractante a recruté, ou envisage de recruter, pour participer au contrôle de travaux dans le cadre du marché.

5. Qualification des candidats

5.1 Les candidats doivent remplir les conditions juridiques et disposer des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché public, tel que renseigné dans les DPAO. 
B. 
Contenu du Dossier d’appel d’offres

6. Sections du Dossier d’Appel d’Offres

6.1 Le Dossier type d’Appel d’Offres comprend toutes les Sections dont la liste figure ci-après. Il doit être interprété à la lumière de tout additif éventuellement émis conformément à la clause 8 des IC. 

PREMIÈRE PARTIE :
Procédures d’appel d’offres

 Section I. Instructions aux candidats (IC)

 Section II. Données particulières de l’appel d’offres (DPAO)

 Section III. Formulaires de soumission

DEUXIÈME PARTIE :
Spécification des travaux

 Section IV. Cahier des Clauses techniques et plans

TROIXIEME PARTIE : 
Marché

 Section V. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG) 

 Section VI. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP)

 Section VII. Formulaires du Marché
6.2 L’Autorité contractante ne peut être tenu responsable de l’intégrité du Dossier d’appel d’offres et de ses additifs, s’ils n’ont pas été obtenus directement de lui ou d’un agent autorisé ou commis par lui, tel que mentionné dans l’Avis d’Appel d’Offres. 

6.3 Le Candidat doit examiner l’ensemble des instructions, formulaires, conditions et spécifications figurant dans le Dossier d’appel d’offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans le Dossier d’appel d’offres. Toute carence à cet égard peut entraîner le rejet de son offre.

7. Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres, visite du site et réunion préparatoire

7.1 Un candidat éventuel désirant des éclaircissements sur les documents contactera l’Autorité contractante, par écrit, à l’adresse de l’Autorité contractante indiquée dans les DPAO ou soumet ses requêtes durant la réunion préparatoire éventuellement prévue selon les dispositions de l’alinéa 7.4 des IC. L’Autorité contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au plus tard quatorze (14) jours calendaires avant la date limite du dépôt des offres. Il adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans mention de l’origine) à tous les candidats éventuels qui auront obtenu le Dossier d’appel d’offres directement auprès de lui conformément aux dispositions de la clause 6.2 des IC. Au cas où l’Autorité contractante jugerait nécessaire de modifier le Dossier d’appel d’offres suite aux éclaircissements demandés, il le fera conformément à la procédure stipulée à la clause 8 et à l’alinéa 23.2 des IC.

7.2 Il est conseillé au Candidat de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et la signature d’un marché pour l’exécution des Travaux.  Les coûts liés à la visite du site sont à la seule charge du Candidat.

7.3 L’Autorité contractante autorisera le Candidat et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Candidat, ses employés et agents dégagent l’Autorité contractante, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.4 Lorsque requis par les DPAO, le représentant que le Candidat aura désigné est invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et dates indiqués aux DPAO. L’objet de la réunion est de clarifier tout point et répondre aux questions qui pourraient être soulevées à ce stade.

7.5 Il est demandé au Candidat, autant que possible, de soumettre toute question par écrit, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire.  

7.6 Le compte-rendu de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont obtenu le dossier d’appel d’offres en conformité avec les dispositions de l’alinéa 6.3 des IC.  Toute modification des documents d’appel d’offres qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de la clause 8 des IC, et non par le biais du compte-rendu de la réunion préparatoire.

7.7 Le fait qu’un candidat n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres, ne constituera pas un motif de disqualification.

8. Modifications apportées au Dossier d’Appel d’Offres 

8.1 L’Autorité contractante peut, au plus tard dix (10) jours ouvrables, avant la date limite de remise des offres, modifier le Dossier d’appel d’offres en publiant un additif. 

8.2 Tout additif publié sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d’appel d’offres et sera communiqué par écrit à tous ceux qui ont obtenu le Dossier d’appel d’offres de l’Autorité contractante en conformité avec les dispositions de l’alinéa 6.3 des IC.

8.3 Afin de laisser aux candidats éventuels un délai raisonnable pour prendre en compte l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité contractante peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise des offres conformément à l’alinéa 23.2 des IC. Le report s’impose en cas de modification de fond.

C. 
Préparation des offres

9. Frais de soumission 

9.1 Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement et l’issue de la procédure d’appel d’offres.

10. Langue de l’offre

10.1 L’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission, échangés entre le Candidat et l’Autorité contractante seront rédigés dans la langue française. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Candidat dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction dans la langue française, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, ladite traduction fera foi.

11. Documents constitutifs de l’offre
11.1 L’offre comprendra les documents suivants :

a) La lettre de soumission de l’offre 

b) le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif, remplis conformément aux dispositions des articles 12 et 14 des IC ;

c) la garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la clause 20 des IC ;

d) des variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions de la clause 13 des IC ;

e) la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Candidat, conformément aux dispositions de l’alinéa 21.2 des IC ; 

f) les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 16 des IC, que le Candidat est admis à concourir, incluant le Formulaire de Renseignements sur le Candidat, et le cas échéant, les Formulaires de Renseignements sur les membres du groupement ;
g) des pièces attestant, conformément aux dispositions de la clause 18 des IC que le Candidat possède les qualifications voulues pour exécuter le Marché si son offre est retenue ;

h) la proposition technique, conformément aux dispositions de la clause 17 des IC ; et 

i) tout autre document stipulé dans les DPAO. 

11.2 En sus des documents requis à l’alinéa 11.1 des IC, l’offre présentée par un groupement d’entreprise devra inclure soit une copie de la convention de groupement liant tous les membres du groupement, ou une lettre d’intention de constituer ledit groupement en cas d’attribution du marché, signée par tous les membres et accompagnée du projet d’accord de groupement. Cette convention de groupement doit être établie en conformité avec la clause 4.1 des IC.

12. Lettre de soumission de l’offre et bordereaux des prix 

12.1 Le Candidat soumettra son offre en remplissant le formulaire fourni à la Section III, Formulaires de soumission, sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun autre format ne sera accepté. Toutes les rubriques doivent être remplies de manière à fournir les renseignements demandés.

12.2 Le Candidat présentera le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif à l’aide des formulaires figurant à la Section III, Formulaires de soumission. 

13. Variantes
13.1  Les variantes seront prises en compte dans la mesure de ce qui est le cas échéant permis par le DPAO.

13.2 Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, les DPAO préciseront ces délais, et indiqueront la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le Candidat à l’intérieur des délais spécifiés.  Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

13.3 Exceptée l’hypothèse mentionnée à l’alinéa 13.4 ci-dessous, les candidats souhaitant offrir des variantes techniques de moindre coût doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité contractante telle que décrite dans le Dossier d’appel d’offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles.  Le cas échéant, seules les variantes techniques du Candidat ayant offert l’offre conforme à la solution de base, évaluée la moins disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, seront examinées.

13.4 Quand les candidats sont autorisés, dans les DPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Cahiers des Clauses techniques. 

14. Prix de l’offre et rabais

14.1 Les prix et rabais indiqués par le Candidat dans le formulaire de soumission, le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif seront conformes aux stipulations ci-après. 

Le Candidat remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du Bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif. Les postes pour lesquels le Candidat n’a pas indiqué de prix unitaires seront calculés selon les prix unitaires les plus élevés proposés par les concurrents. 
14.2 Le prix à indiquer sur le formulaire d’offre, conformément aux dispositions de l’alinéa 14.1 des IC, sera le prix total de l’Offre, hors tout rabais éventuel. 
14.3 Le Candidat indiquera tout rabais conditionnel ou inconditionnel et la méthode d’application dudit rabais sur le formulaire de soumission conformément aux dispositions de l’alinéa 14.1 des IC.
14.4 À moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans les DPAO et le CCAP, les prix indiqués par le Candidat seront révisés durant l’exécution du Marché, conformément aux dispositions y relatives du CCAG. Le montant d'un marché à prix fermes, c’est-à-dire non révisables, est actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la date limite initiale de validité des offres et la date du début de l’exécution du marché, en appliquant au montant d'origine de l'offre la formule d'actualisation prévue par le CCAP.
14.5 Si l’alinéa 1.1 indique que l’appel d’offres est lancé pour un groupe de marchés (lots), les Candidats désirant offrir une réduction de prix en cas d’attribution de plus d’un marché spécifieront les réductions applicables à chaque groupe de lots ou à chaque marché du groupe de lots. Les réductions de prix ou rabais accordés seront proposés conformément à l’alinéa 14.4 des IC, à la condition toutefois que les offres pour tous les lots soient soumises et ouvertes en même temps.

15. Monnaie de l’offre
15.1 Les prix seront indiqués en FCFA, sauf stipulation contraire figurant dans les DPAO.

15.2 Le Candidat retenu pourra être requis de soumettre une décomposition des prix forfaitaires ou, le cas échéant un sous-détail des prix unitaires conformément aux dispositions y relatives du CCAG.

16. Documents attestant que le candidat est admis à concourir 

16.1 Pour établir qu’il est admis à concourir en application des dispositions de la clause 4 des IC, le Candidat devra remplir la lettre de soumission de l’offre (Section III, Formulaires types de soumission de l’offre).  

17. Documents constituant la proposition technique 

17.1 Le Candidat devra fournir une Proposition technique incluant un programme des travaux et les méthodes d’exécution prévues, la liste du matériel, du personnel, le calendrier d’exécution et tous autres renseignements demandés à la Section III- Proposition technique. La Proposition technique devra inclure tous les détails nécessaires pour établir que l’offre du Candidat est conforme aux exigences des spécifications et du calendrier des travaux.

18. Documents attestant des qualifications du candidat

18.1 Pour établir qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le marché exigé à la clause 5 des IC, le Candidat fournira les pièces justificatives demandées dans les formulaires figurant à la Section III, Formulaires de soumission.

19. Période de validité des offres

19.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les DPAO après la date limite de soumission fixée par l’Autorité contractante. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée comme non conforme et rejetée par l’Autorité contractante.

19.2 Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de validité des offres, l’Autorité contractante peut demander aux candidats de proroger la durée de validité de leur offre. La demande et les réponses seront formulées par écrit. Si une garantie de soumission est exigée en application de la clause 20 des IC, sa validité sera prolongée pour une durée correspondante. Un candidat peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre sa garantie. Un candidat qui consent à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des dispositions de l’alinéa 14.4 des IC. 
20. Garantie de soumission
20.1 Le Candidat fournira l’original d’une garantie de soumission qui fera partie intégrante de son offre, comme spécifié dans les DPAO. 

20.2 La garantie de soumission sera libellée en FCFA ou une monnaie librement convertible pour le montant spécifié aux DPAO et devra :

a) au choix du Candidat, être sous l’une des formes ci-après : (i) une lettre de crédit irrévocable, ou (ii) une garantie bancaire provenant d’une institution bancaire agréée par le Ministre chargé des Finances, ou (iii) une garantie émise par une institution habilitée à émettre des garanties par le Ministre chargé des Finances, ou (iv) un chèque de banque ;
b) provenir d’une institution de bonne réputation au choix du Candidat. Si l’institution d’émission de la garantie de soumission est étrangère, elle devra avoir un correspondant local agréé par le Ministre chargé des Finances permettant d’appeler la garantie ;

c) être conforme au formulaire de garantie de soumission figurant à la Section III ; 

d) être payable immédiatement, sur demande écrite formulée par l’Autorité contractante dans le cas où les conditions énumérées à l’alinéa 20.5 des IC sont invoquées ;

e) être soumise sous la forme d’un document original ; une copie ne sera pas admise ;

f) demeurer valide pendant trente jours 30 après l’expiration de la durée de validité de l’offre, y compris si la durée de validité de l’offre est prorogée selon les dispositions de l’alinéa 19.2 des IC.

20.3 Toute offre non accompagnée d’une garantie de soumission, selon les dispositions de l’alinéa 20.1 des IC, sera écartée par l’Autorité contractante comme étant non conforme.

20.4 Les garanties de soumission des candidats non retenus leur seront restituées immédiatement après que l’Autorité contractante aura pris la décision d’attribution du marché.

20.5 La garantie de soumission peut être saisie :

a) si le Candidat retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans la lettre de soumission de son offre, sous réserve des dispositions de l’alinéa 19.2 des IC ; ou

b) s’agissant du Candidat retenu, si ce dernier :

i) n’accepte pas les corrections apportées à son offre pendant l’évaluation et la comparaison des offres ;

ii) manque à son obligation de signer le Marché ; 

iii) manque à son obligation de fournir la garantie de bonne exécution en application de la clause 42 des IC ;

20.6 La garantie de soumission d’un groupement d’entreprises doit être au nom du groupement qui a soumis l’offre. 


20.7 La garantie de soumission du candidat retenu lui sera restituée dans les meilleurs délais après la signature du Marché, et contre remise de la garantie de bonne exécution requise.

21. Forme et signature de l’offre

21.1 Le Candidat préparera un original des documents constitutifs de l’offre tels que décrits à la clause 11 des IC, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Une offre est variante, lorsque permise en application de la clause 13 des IC et porte clairement la mention « VARIANTE ». Par ailleurs, le Candidat soumettra le nombre de copies de l’offre indiqué dans les DPAO, en mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les copies et l’original, l’original fera foi.

21.2 L’original et toutes copies de l’offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile ; ils seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du candidat. Cette habilitation consistera en une confirmation écrite, qui sera jointe au Formulaire de renseignements sur le Candidat qui fait partie de la Section III. Le nom et le titre de chaque personne signataire de l’habilitation devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché. Toutes les pages de l’offre, seront paraphées par la personne signataire de l’offre.

21.3 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire. 

D. 
Remise des Offres et Ouverture des plis

22. Cachetage et marquage des offres 

22.1 Les offres peuvent toujours être soumises par courrier ou déposées en personne.  D’autres modalités de transmission faisant recours à l’usage des Nouvelles Techniques de l’Information et de la Communication (NTIC) peuvent être prévues par l’Autorité contractante. Le cas échéant, elles doivent être spécifiées au DPAO. Le Candidat placera l’original de son offre et toutes les copies, y compris les variantes éventuellement autorisées en application de la clause 13 des IC, dans des enveloppes séparées et portant la mention « ORIGINAL », « VARIANTE » ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure.  
22.2 L’enveloppe extérieure doit :

(a) être adressée à l’Autorité contractante conformément à l’alinéa 22.1 des IC ;

(b) comporter l’identification de l’appel d’offres indiquée à l’alinéa 1.1 des IC, et toute autre identification indiquée dans les DPAO

(c) comporter la mention « À N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS » en application de l’alinéa 26.1 des IC.

22.3 L’enveloppe intérieure doit comporter le nom et l’adresse du Candidat.

22.4 Si les enveloppes ne sont pas présentées et marquées comme stipulé, l’Autorité contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

23. Date et heure limite de remise des offres 

23.1 Les offres doivent être reçues par l’Autorité contractante à l’adresse indiquée dans les DPAO et au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans lesdites DPAO. 

23.2 L’Autorité contractante peut, s’il le juge bon, reporter la date limite de remise des offres en modifiant le DAO en application de la clause 8 des IC, auquel cas, tous les droits et obligations de l’Autorité contractante et des Candidats régis par la date limite antérieure seront régis par la nouvelle date limite . 

24. Offres hors délai
24.1 L’Autorité contractante n’acceptera aucune offre arrivée après l’expiration du délai de remise des offres, conformément à la clause 23 des IC. Toute offre reçue par l’Autorité contractante après la date et l’heure limites de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au Candidat sans avoir été ouverte.

25. Retrait, substitution et modification des offres 

25.1 Un candidat peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l’avoir déposée, par voie de notification écrite conformément à la clause 22 des IC, dûment signée par un représentant habilité, assortie d’une copie de l’habilitation (pouvoir) en application de l’alinéa 21.2 des IC (sauf pour ce qui est des notifications de retrait pour lesquelles des copies ne sont pas nécessaires). La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications doivent être : 

a)  reçues par l’Autorité contractante avant la date et heure limites de remise des offres conformément à la clause 23 des IC. ; et 

b) délivrées en application des articles 21 et 22 des IC (sauf pour ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « Retrait », « Offre de Remplacement » ou « Modification » 

25.2 Les offres dont les candidats demandent le retrait en application de l’alinéa 25.1 leur seront renvoyées sans avoir être ouvertes.

25.3 Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l’heure limites de dépôt des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le Candidat sur le formulaire d’offre, ou d’expiration de toute période de prorogation.

26. Ouverture des plis 

26.1 La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres de l’Autorité contractante procédera à l’ouverture des plis en public à la date, à l’heure et à l’adresse indiquées dans les DPAO. Il sera demandé aux représentants des candidats présents de signer un registre attestant de leur présence. 

26.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Candidat sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Candidat concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite considérées.

26.3 Toutes les autres enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du candidat annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie de soumission si elle est exigée, et tout autre détail que la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation. Aucune offre ne sera écartée à l’ouverture des plis, à l’exception des offres faites hors délai en application de l’alinéa 24.1. Toutes les pages du Formulaire d’offre, du Bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif seront visées par un minimum de trois représentants de la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres présentes à la cérémonie d’ouverture. 

26.4 Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, consignant les informations lues à haute voix. Un exemplaire du procès-verbal sera remis à tous les candidats, ayant soumis une offre dans les délais, qui en font la demande.

E. 
Évaluation et comparaison des offres

27. Confidentialité
27.1 Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des candidats, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera fournie aux candidats ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique. 

27.2 Toute tentative faite par un candidat pour influencer l’Autorité contractante et/ou la commission d’évaluation des offres durant l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la capacité des candidats ou la prise de décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

27.3 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 27.2, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le Marché sera attribué, si un candidat souhaite entrer en contact avec l’Autorité contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire uniquement par écrit.

28. Éclaircissements concernant les Offres
28.1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification des qualifications des candidats, l’Autorité contractante a toute latitude pour demander à un candidat des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un candidat autrement qu’en réponse à une demande de l’Autorité contractante ne sera pris en compte. La demande d’éclaircissement de l’Autorité contractante, et la réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de prix, ni aucun changement substantiel de l’offre ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par l’Autorité contractante lors de l’évaluation des offres en application de la clause 30 des IC.

29. Conformité des offres 

29.1 L’Autorité contractante établira la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu. 

29.2 Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du DAO, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Les divergences ou omissions substantielles sont celles : 
a) si elles étaient acceptées, 
i) limiteraient de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des travaux spécifiés dans le Marché ; ou 
ii) limiteraient, d’une manière substantielle et non conforme au DAO, les droits du Maître d’Ouvrage ou les obligations du Candidat au titre du Marché ;  
b) dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Candidats ayant présenté des offres conformes pour l’essentiel.
29.3 Le Maître d’ouvrage examinera les aspects techniques de l’offre en application de la clause 17 des IC, notamment pour s’assurer que toutes les exigences de la Section IV (Cahier des Clauses techniques et plans) ont été satisfaites sans divergence ou réserve substantielle.

29.4 L’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel au DAO et le Candidat ne pourra pas, par la suite, la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle constatée. 

30. Non-conformité, erreurs et omissions

30.1 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence, réserve ou omission substantielle par rapport aux conditions de l’appel d’offres.

30.2 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut demander au Candidat de présenter, dans un délai raisonnable, les informations ou la documentation nécessaire pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l’offre en rapport avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, être liée à un élément quelconque du prix de l’offre. Le Candidat qui ne ferait pas droit à cette demande peut voir son offre écartée. 

30.3 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante :

a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de l’Autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; 

b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant ne soit entaché d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas a) et b) ci-dessus.

30.4 Si le Candidat ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie de soumission pourra être saisie.

31. Examen préliminaire des offres 

31.1 L’Autorité contractante examinera les offres pour s’assurer que tous les documents et la documentation technique demandés à la clause 11 des IC ont bien été fournis et sont tous complets.
31.2 L’Autorité contractante confirmera que les documents et renseignements ci-après sont inclus dans l’offre. Au cas où l’un quelconque de ces documents ou renseignements manquerait, l’offre sera rejetée : 

a) le formulaire de soumission de l’offre, conformément à l’alinéa 12.1 des IC ; 

b) le Bordereau des prix et le Détail quantitatif, conformément à l’alinéa 12.2 des IC ;

c) le pouvoir habilitant le signataire à engager le Candidat, conformément à l’alinéa 21.2 des IC ;  

d) la garantie de soumission conformément à la clause 20 des IC ;

32. Évaluation des Offres
32.1 L’Autorité contractante évaluera chacune des offres dont elle aura établi, à ce stade de l’évaluation, qu’elle était conforme pour l’essentiel.

32.2 Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante n’utilisera que les critères et méthodes définis dans la présente clause à l’exclusion de tous autres critères et méthodes.

32.3 Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante prendra en compte les éléments ci-après :

a) le prix de l’offre, en excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive ;

b) les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs arithmétiques en application de l’alinéa 30.3 :

c) les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de l’alinéa 14.4 ;

d) les ajustements calculés de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, résultant de toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e) les ajustements résultant de l’utilisation des facteurs d’évaluation additionnels indiqués aux DPAO, le cas échéant

32.4 L’effet estimé des formules de révision des prix ou d’actualisation, figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.5 Si cela est prévu dans les DPAO, le Dossier d’Appel d’Offres peut autoriser les candidats à indiquer séparément leurs prix pour chaque lot séparément, et permet à l’Autorité contractante d’attribuer des marchés par lots à plus d’un candidat. La méthode d’évaluation pour déterminer la combinaison d’offres la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, compte tenu de tous rabais offerts dans le Formulaire d’offre, sera précisée aux DPAO, le cas échéant.

32.6 Si l’offre évaluée la moins disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires est fortement déséquilibrée ou présumée anormalement basse comme indiqué dans les DPAO, l’Autorité contractante ne peut la rejeter qu’après avoir demandé au Candidat de fournir le sous détail des prix pour tout élément du Détail quantitatif et estimatif, aux fins de prouver que ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.  Après avoir examiné le sous détail de prix, l’Autorité contractante peut demander que le montant de la garantie de bonne exécution soit porté, aux frais du titulaire du Marché, à un niveau suffisant pour protéger l’Autorité contractante contre toute perte financière au cas où l’attributaire viendrait à manquer à ses obligations au titre du Marché.

33. Marge de préférence
33.1 Sauf stipulation contraire dans les DPAO, aucune marge de préférence ne sera accordée. Si une marge de préférence communautaire est prévue, elle doit être définie en conformité, selon les cas, avec l’article   76 du CMP. Cet avantage doit être préalablement prévu aux DPAO.

34. Comparaison des offres
34.1 L’Autorité contractante comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, en application de l’alinéa 32.3 des IC.

35. Qualification du Candidat

35.1 L’Autorité contractante s’assurera que le Candidat ayant soumis l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires et substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, possède bien les qualifications requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.

35.2 Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant les qualifications du candidat et soumises par lui en application de l’alinéa 18.1 des IC, sur les éclaircissements apportés en application de la clause 28 des IC, le cas échéant, et la Proposition technique du candidat.

35.3 L’attribution du Marché au Candidat est subordonnée à la vérification que le candidat satisfait aux critères de qualification. Dans le cas contraire, l’offre sera rejetée et l’Autorité contractante procédera à l’examen de la seconde offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires afin d’établir de la même manière si le Candidat est qualifié pour exécuter le Marché.

36. Droit de l’Autorité contractante d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres 

36.1 L’Autorité contractante peut après avis de l’organe chargé du contrôle a priori, décider de ne pas donner suite à un appel d’offres. Dans ce cas, elle en informe les soumissionnaires.

36.2 L’Autorité contractante informera, par écrit, les candidats qui en font la demande écrite, des motifs qui l'ont conduit à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de ladite demande.
F. 
Attribution du Marché

37. Critères d’attribution
37.1 L’Autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, à condition que le Candidat soit en outre jugé qualifié pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.

38. Notification de l’attribution du Marché

38.1 Après l’avis de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations du Service Public ou du bailleur de fonds sur la proposition d’attribution, l’Autorité contractante notifie l’attribution du marché à l’attributaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. 
39. Information des candidats

39.1 Après l’avis de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations du Service Public ou du bailleur de fonds sur la proposition d’attribution, l’Autorité contractante avise immédiatement les autres Soumissionnaires du rejet de leurs offres, et leur restitue les garanties de soumission.

39.2 L’autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l'attributaire, ainsi qu'une copie du procès-verbal d'attribution, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite.

40. Signature du Marché
40.1 L’Autorité contractante enverra au Soumissionnaire retenu le projet de Marché. Avant la signature de tout marché, les services compétents de l’Autorité contractante doivent fournir à leurs cocontractants la preuve que le crédit est disponible et a été réservé.

40.2 Dans un délai d’un (1) jour à compter de la date de réception du projet de Marché, le Soumissionnaire retenu le signera, le datera et le renverra à l’Autorité contractante.²

41. Notification du Marché approuvé

41.1 Les marchés, après accomplissement des formalités d'approbation doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution. La notification consiste en une remise à l'attributaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception.

41.2 Sauf dispositions contraires dans le marché, la date de notification des marchés approuvés constitue le point de départ des délais contractuels d'exécution du marché. Le marché ne produit d'effet à l'égard du titulaire qu'à compter de la date de sa notification.
42. Garantie de bonne exécution
42.1 La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché. Le titulaire du marché fournira la garantie de bonne exécution, conformément au CCAG en utilisant le Formulaire de garantie de bonne exécution figurant à la Section VII.

42.2 Le défaut de production par le Soumissionnaire retenu, de la garantie de bonne exécution susmentionnée ou le fait qu’il ne signe pas le projet de marché, constitueront des motifs suffisants d’annulation de l’attribution du Marché et de saisie de la garantie de soumission, auquel cas l’Autorité contractante pourra attribuer le Marché au Candidat dont l’offre est jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres et évaluée la deuxième moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, et qui possède les qualifications exigées pour exécuter le Marché.

43. Recours
43.1 Tout candidat ou soumissionnaire s’estimant injustement évincé des procédures de passation des marchés peut saisir l’Autorité contractante d’un recours gracieux par une demande écrite notifiée indiquant les références de la procédure de passation du marché et exposant les motifs de sa réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé. L’exercice du recours gracieux préalable est obligatoire pour tout candidat ou soumissionnaire qui entend exercer une action en contestation devant le Comité de règlement des différends. Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Il doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres.
L’Autorité contractante est tenue de répondre à ce recours gracieux dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite dudit recours.

43.2  Les décisions rendues au titre du recours gracieux peuvent faire l’objet d’un recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision faisant grief.

43.3 En l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou délégante ou l’autorité hiérarchique le cas échéant, le requérant peut saisir le Comité de règlement des différends dans les deux (2) jours ouvrables à compter de l’expiration du délai de trois (3) jours mentionnés au paragraphe 43.1 ci-dessus.

43.4 Le Comité de Règlement des Différends rend sa décision dans les sept (07) jours ouvrables de sa saisine, faute de quoi l'attribution du marché ne peut plus être suspendue. Les décisions du Comité de Règlement des Différends doivent être motivées ; elles ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.
Les décisions du Comité de Règlement des Différends peuvent faire l'objet d'un recours devant la Section Administrative de la Cour Suprême dans un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de la publication de la décision, en cas de non-respect des règles de procédures applicables au recours devant le Comité de Règlement des Différends. Ce recours n'a cependant pas d'effet suspensif.

43.5 Les différends ou litiges nés de l’exécution et de l’interprétation des marchés qui n’ont pas été réglés à l’amiable entre les parties peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage, à condition qu'une clause compromissoire conforme audit Acte soit expressément prévue par les cahiers des charges.

	Section II.  Données particulières de l’appel d’offres



	A.  Introduction

	 IC  1.1
	Référence de l’avis d’appel d’offres : Appel d’offres ouvert n° 01/T- IER/DSAT/2024 relatif aux travaux de construction et d’équipements du siège de l’Institut d’Economie Rurale (I.E.R) à SOTUBA en quatre (04) lots.



	 IC  1.1
	Nom de l’Autorité contractante :  Institut d’Economie Rurale

	 IC 1.1
	Nombre et identification des lots faisant l’objet du présent appel d’offres :

Travaux de construction et d’équipements du siège de l’Institut d’Economie Rurale (I.E.R) à SOTUBA en quatre (04) lots distincts :
 Lot 1 : Disposition Générale, Gros Œuvres (réservation) ;

Lot 2 : Electricité, courant fort, climatisation, courtant faible, plomberie VRD, carrelage ;

Lot 3 : Menuiserie, Etanchéité Peinture,
Lot 4 : Acquisition d’équipements pour le siège de l’IER 


	 IC  2.1
	Source de financement du Marché : Budget National Exercices 2024 -2025, 2026 et 2027 Section : 831 ; Prg :2.089 ; Chapitre :51-6-2024-3402-001-000-000 ; Nature : 23-5-1-02.

	IC 4.1
	L’appel d’offres n’a pas été précédé d’une pré-qualification.

	IC 5.1
	Critères de qualification, lorsque l’appel d’offres a été précédé d’une pré qualification (Sans objet)
1
Mise à jour des renseignements

Le candidat doit continuer à satisfaire aux critères utilisés lors de la pré qualification 

2
Situation financière


En utilisant le formulaire FIN 2.1. de la Section III, Formulaires de soumission, le Soumissionnaire doit établir qu’il a accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de : 

(i) besoins en financement du marché :

……………………………………………………….

et 

(ii) besoins en financement pour ce marché et les autres engagements en cours du Candidat.

3
Personnel

Le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

No.

Position

Expérience globale en travaux (années)

Expérience dans des travaux similaires 

(nombre)

1

2

3

4

5

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section III, Formulaires de soumission.


	
	4 Matériel

Le Soumissionnaire doit établir qu’il a les matériels suivants :

No.

Type et caractéristiques du matériel

Nombre minimum requis

1

2

3

4

5

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire MAT de la Section III, Formulaires de soumission.



	IC 5.1
	Critères de qualification Si une Pré-Qualification n’a pas été effectuée préalablement (voir annexe A aux DPAO)

	B.  Dossier d’appel d’offres

	 IC  7.1
	Aux fins uniquement de demande de clarifications par les candidats et soumissionnaires, l’adresse de l’Autorité contractante est la suivante :

Direction Générale de l’Institut d’Economie Rurale, sise quartier du fleuve, 
Rue Mohamed V BP : 258 Tel : (223) 20 22 26 06

Étage/ numéro de bureau : Rez de Chaussez
Ville : Bamako
Boîte postale BP : 258 

Pays : Mali

Numéro de téléphone : (00223) 20 22 26 06.
Numéro de télécopie :   

Adresse électronique : néant 

	 IC  7.4
	Une réunion préparatoire aura lieu aux lieux et date ci-après : sans objet
Lieu : …………………………….. 

Date : --------/-----------/2024
Heure : 10 h 00

NB : Une visite du site sera organisée par l’Autorité contractante sanctionnée par une attestation de visite de site délivrée par le Directeur du Service d’Appui Technique de l’IER.

	C.  Préparation des offres

	 IC  11.1 (i)
	Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les autres documents suivants : 

· l’original ou la copie certifiée conforme à l’original de l’agrément ;

· l’original ou la copie certifiée conforme à l’original du certificat de non faillite dûment établi par les autorités compétentes datant de moins de 3 mois ;
· l’original ou la copie certifiée conforme à l’original du quitus fiscal à jour ;

· Procuration du signataire de la soumission le cas échéant ;

· l’acte de constitution du groupement le cas échéant

NB : La non fourniture en bonne et due forme des documents ci-dessus énumérés entraîne le rejet immédiat de l’offre du candidat.

L’attributaire provisoire du marché doit obligatoirement fournir dans un délai de deux (02) jours ouvrables les pièces ci-après :

· les statuts de l’entreprise ;

· la carte d’identification fiscale ;

· l’attestation de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) ;

· l’attestation de l’Office Malien de l’Habitat (OMH).

	 IC  13.1
	Les variantes ne sont pas autorisées.

	 IC  13.2
	Le délai d’exécution des travaux est de :

Le délai d’exécution des travaux devra être compris entre dix (10) mois au minimum et quinze (15) mois au maximum.  La méthode d’évaluation figure au DPAO IC 32.3.  Le délai d’exécution proposé dans la fourchette ci-dessus par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel.

	IC  13.4
	Des variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiées ci-dessous sont permises dans le cadre des dispositions prévues dans les Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : (Sans objet). 
_______________________________________________________________________________________________________________________

De telles variantes seront évaluées par l’Autorité contractante au même titre que les offres pour la solution de base de l’Autorité contractante, en accord avec les dispositions de l’alinéa 13.3 des IC. La méthode d’évaluation figure dans les DPAO. 

	IC 14.4
	Les prix proposés par le Soumissionnaire ne sont pas révisables

	IC 15.1
	La monnaie de l’offre est : En Francs CFA

	IC  19.1
	La période de validité de l’offre est de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

	IC 20.1
	L’offre devra être accompagnée d’une garantie de soumission

	IC 20.2
	Le montant de la garantie de soumission est de : 
Pour le lot 1 : 20 000 000 F CFA ;

Pour le lot 2 : 10 000 000 F CFA ; 

Pour le lot 3 : 8 000 000 F CFA ;
Pour le lot 4 : 5.000.000 F CFA.

	 IC  21.1
	Outre l’original de l’offre, le nombre de copies demandé est de Trois (03)

	D.  Remise des offres et ouverture des plis

	 IC 22.2 (c)
	Les enveloppes intérieure et extérieure devront comporter les autres identifications suivantes :

L’adresse de l’Autorité contractante : Institut d’Economie Rurale (IER) Quartier du Fleuve ; Rue Mohamed V, BP 258, Tél : (+223) 20 22 26 06
· L’identification de l’appel d’offres : Réponse à l’appel d’offres ouvert n°01/T- IER/DSAT/2024 Relatif aux travaux de construction et d’équipements du siège de l’Institut d’Economie Rurale (I.E.R) à SOTUBA en quatre (04) lots distincts et comporter la mention « À N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS ».


	IC  23.1
	Aux fins de remise des offres uniquement, l’adresse de l’Autorité contractante est la suivante :

Attention de : MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE

                       L’INSTITUT D’ECONOMIE RURALE
Rue : Mohamed V
Étage/ numéro de bureau : RDC/ DSAT
Ville : Bamako
Boîte postale : BP 258
Pays : Mali 

Numéro de téléphone : (223) 20 22 26 06
Numéro de télécopie :   

La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :

Date : le ……………/……/2024.
Heure : 10 h 00 mn

	IC  26.1
	L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante : 

Salle de réunion de la Direction Générale de l’Institut d’Economie Rurale Quartier du Fleuve ; 
Rue : Mohamed V, BP 258, 
Tél : (+223) 20 22 26 06
Étage/ numéro de bureau : Salle de Réunion/ IER 
Ville : Bamako
La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :

Date : le ………………………………

Heure : 10h 00 mn.

	E.  Évaluation et comparaison des offres

	 IC  32. 3 e)
	Variantes de délai d’exécution : si elles sont permises en application de l’alinéa 32.3 des IC, elles seront évaluées comme suit : Sans Objet
Variantes techniques : si elles sont permises en application de l’alinéa 13.4 des IC, elles seront évaluées comme suit : (Sans objet)
NB : Toute offre dont le montant est inférieur à la moyenne des offres conformes soumises, évaluées, diminuées de 20% est considérée comme anormalement basse conformément aux dispositions de l’article 13 de l’Arrêté n° 2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015, modifié, fixant les modalités d’application du Décret n° 2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés publics et des délégations de service public s’applique.

	 IC  32.5
	Appel d’Offres pour Lots multiples : 
Les Travaux comprennent plusieurs lots pouvant faire l’objet de marchés séparés attribués à des soumissionnaires distincts. Conformément aux dispositions de l’Article 32.4 des IC, l’Autorité contractante évaluera et comparera les offres sur la base de l’attribution d’un seul marché à un seul soumissionnaire, ou d’une combinaison de marchés à plus d’un soumissionnaire, afin l’objectif de minimiser le coût total pour l’Autorité contractante, en tenant compte des rabais consentis dans leurs offres par les soumissionnaires en cas d’attribution de plusieurs lots. Si un soumissionnaire a présenté des offres conformes, évaluées les moins disantes en fonction de critères exprimés en termes monétaires, l’évaluation tiendra également compte de la capacité du soumissionnaire à satisfaire aux exigences spécifiées dans le DAO concernant :

· L’expérience

· La situation financière

· Les engagements courants

· La capacité de financement

· Le matériel à mobiliser, et

· Le personnel à affecter
Nb : la commission d’ouverture et d’évaluation des offres attribuera les marchés sur la base de la combinaison des lots évaluée la moins disante par l’autorité contractante.


	Annexe A. Critères de qualification 
(A insérer uniquement si une Pré-Qualification n’a pas été effectuée préalablement) : 

	La présente section contient tous les facteurs, méthodes et critères que l’Autorité contractante utilisera pour s’assurer qu’un Soumissionnaire possède les qualifications requises. Le Soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés dans les formulaires joints à la Section III, Formulaires de soumission.




Critères de Qualification

	Critères de Qualification
	Spécifications de conformité
	Documenta​tion

	No.
	Objet
	Critère
	Entité unique
	Groupement d’entreprises
	Spécifications de soumission

	
	
	
	
	Toutes Parties Combinées
	Chaque Partie
	Une Partie au moins
	

	1. Critères de provenance

	1.1
	Eligibilité
	Conforme à la Sous Clause 4.2 des  IC


	Doit satisfaire au critère
	GE existant ou prévu doit satisfaire au critère
	Doit satisfaire au critère
	Sans objet
	Formulaires ELI –1.1 et 1.2, avec pièces jointes

	1.2
	Non admis à participer
	Ne pas être frappé par une mesure d’interdiction, tel que décrit dans l’alinéa 4.2 des  IC. 
	Doit satisfaire au critère
	GE existant doit satisfaire au critère
	Doit satisfaire au critère
	Sans objet
	Formulaire d’offre

	1.3
	Conflit d’intérêts
	Pas de conflit d’intérêts selon l’alinéa 4.3 des  IC. 
	Doit satisfaire au critère
	GE existant ou prévu doit satisfaire au critère
	Doit satisfaire au critère
	Sans objet
	Formulaire d’offre

	2. Situation financière

	2.1
	Situation financière
	Présenter les états financiers (bilans, extrait de bilan et compte d’exploitation, des années 2021, 2022 et 2023 certifiés par expert-comptable agréé ou attestés par comptable agréé inscrit à l’Ordre desquels on peut tirer les chiffres d’affaires considérés. Sur ces bilans doit figurer la mention suivante apposée par le service compétant des impôts (Bilans ou extrait de bilans conformes aux déclarations souscrites au service des impôts).

	Doit satisfaire au critère


	Sans objet


	Doit satisfaire au critère 


	Sans objet


	Formulaire FIN - 2.1 avec pièces jointes

	2.2
	Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction
	Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen des activités de construction de 

Lot 1 : 1.500 000 000.FCFA ;

Lot 2 : 800 000 000 FCFA ;

Lot 3 : 500 000 000 FCFA ;
Lot 4 : 300.000.000 F FA
qui correspond au total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou achevés au cours des  cinq dernières années (2021, 2022 et 2023).
	Doit satisfaire au critère
	Doivent satisfaire au critère
	Doit satisfaire au moins à quarante pour cent (40%) de la spécification
	Doit satisfaire au moins à soixante pour cent (60%) de la spécifica​tion en qualité de chef de file du groupement
	Formulaire FIN-3.2

	2.3
	Capacité de financement
	Accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de : 
Lot 1 : 1 000 000 000 FCFA ;

Lot 2 : 500 000 000.FCFA ;

Lot 3 : 300 000 000 FCFA ;
Lot 4 : 200.000.000 F CFA
Pour les sociétés nouvellement créées et dont la date d’établissement du premier bilan n’est pas arrivée à la date de dépôt des offres sont dispensées de la présentation des états financiers et de la preuve des expériences similaires. En outre elles doivent fournir une ligne de crédit de :
Lot 1 : 1.000 000 000 FCFA ;

Lot 2 : 500 000 000.FCFA ;

Lot 3 : 300 000 000 FCFA ;
Lot 4 : 200.000.000 F CFA
	Doit satisfaire au critère


	Doivent satisfaire au critère


	
	
	Attestation de ligne de crédit délivrée par une banque 

Formulaires FIN-3.3

+ Formulaire MTC

	3. Expérience

	3.1
	Expérience générale de construction 
	Expérience de marchés de construction à titre d’entrepreneur, de sous-traitant ou d’ensemblier au cours des cinq dernières années (2018, 2019, 2020, 2021 et 2022) qui précèdent la date limite de dépôt des candidatures.  
	Doit satisfaire au critère 
	Sans objet
	Doit satisfaire au critère
	Sans objet
	 Formulaire EXP-3.1

	3.2 a)
	Expérience spécifique de construction
	Participation à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins deux (02) marchés similaires (travaux de bâtiment et de Génie civil) au cours des cinq dernières années (2018, 2019, 2020, 2021 et 2022) avec une valeur minimum par marché de :

Lot 1 : 750.000.000 FCFA ;

Lot 2 : 250 000 000.FCFA ;

Lot 3 : 150 000 000 FCFA.

Lot 4 : 100.000.000 F CFA
dont au moins  un R+2  et qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés. La similitude portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans la Section IV, Etendue des Travaux.
	Doit satisfaire au critère
	Doivent satisfaire au critère
	Sans objet
	Sans objet
	Formulaire EXP 3.2 a)

	3.2 (b)
	 
	b) Pour les marchés référenciés ci-dessus ou pour d’autres marchés exécutés pendant la période stipulée au paragraphe 3.2 a) ci-dessus, une expérience minimale de construction dans les principales activités suivantes : travaux ou réhabilitation de construction de bâtiment d’au moins R+2 
Parmi les deux marchés similaires ci-dessus annoncés au moins un marché de construction d’une complexité similaire pour le compte de services publics, para publics ou organismes internationaux 


	Doit satisfaire aux spécifications
	Doivent satisfaire au critère
	Sans objet
	Sans objet
	Formulaire EXP-3.2 (b)


NB : Les expériences ci-dessus référencées doivent être justifiées par les pages de garde et signature des contrats y afférents conclus avec l’administration publique, para publique ou organismes internationaux, accompagnées par les Procès-verbaux de réception provisoire sans réserve ou définitive dûment signés par les parties prenantes faute de quoi, elles ne seront pas considérées.

4.
Personnel
Le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

LOT 1 :  Disposition Générale, Gros Œuvres (réservation)
	No.
	Position
	Expérience globale en travaux (années)
	Expérience dans des travaux similaires 

(nombre)

	1
	Directeur des Travaux : Un (1) Ingénieur Génie Civil au moins (BAC+4 ou équivalent)
	15 ans
	05 

	2
	Conducteur des Travaux : Un (01) Ingénieur Génie Civil au moins (BAC+4 ou équivalent)
	10 ans
	3 

	3
	Un (01) Ingénieur Topographe au moins (BAC+4 ou équivalent)
	10 ans
	2 

	4
	Trois (03) Techniciens de génie Civil dont un (01) avec notion de Topographie ou équivalent
	10 ans
	2 


Lot 2 : Electricité, courant fort, climatisation, courtant faible, plomberie VRD, carrelage
	No.
	Position
	Expérience globale en travaux (années)
	Expérience dans des travaux similaires 

(nombre)

	1
	Directeur des travaux: Un (1)  Ingénieur Électricien   au moins  (BAC+4 ou équivalent)
	15 ans
	3

	4
	Conducteur des Travaux : Un (01)  Ingénieur en Plomberie Sanitaire (BAC+4 ou équivalent)
	10 ans
	3

	5
	Un (01) Ingénieur de Sécurité Incendie  au moins (BAC+4 ou équivalent)
	12 ans
	2 

	6
	Trois (03) Techniciens en électricité ou équivalent
	10 ans
	3

	7
	Deux (02) Techniciens en plomberie sanitaire  ou équivalent
	10 ans
	5


Lot 3 : Menuiserie, Etanchéité Peinture 

	No.
	Position
	Expérience globale en travaux (années)
	Expérience dans des travaux similaires 

(nombre)

	1
	Directeur de Projet :  Un (1) Ingénieur Génie Civil au moins (BAC+4ou équivalent)
	10 ans
	3

	2
	Conducteurs des Travaux :   trois (03) Techniciens en construction métallique et menuiserie 
	10 ans
	2

	3
	Deux (02) Techniciens de génie Civil
	7 ans
	2


Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section III, Formulaires de soumission.

5.
Matériel

Le Soumissionnaire doit établir qu’il a les matériels suivants :
LOT 1 : Disposition Générale, Gros Œuvres (réservation)
	No.
	Type et caractéristiques du matériel
	Nombre minimum requis

	1
	Camions Bennes d’au moins 7m3 
	Cinq (05)

	2
	Chargeuse ;
	Deux (02)

	3
	Compacteurs dont un de 20 Tonnes ;
	Cinq (05)

	4
	Grader ;
	Un (1)

	5
	Camions – Citerne ;
	Deux (02)

	6
	Bétonnières de 300 litres Chacune au moins ;
	Quatre (04)

	7
	Compresseur ;
	Un (1)

	8
	Vibreurs ;
	Deux (02)

	9
	Groupe Électrogène de 15 KVA ;
	Un (1)

	10
	Échafaudage métallique ;
	Trois lots (03)

	11
	Matériels de Topographie ;
	Un lot (1) lot

	12
	Un véhicule de liaison au moins.
	Un (01)

	13
	Equipements de levage (monte charges)
	Trois (03)

	14
	Lot de petit matériel 
	Un (1)


LOT 2 :  Electricité, courant fort, climatisation, courtant faible, plomberie VRD, carrelage
	No.
	Type et caractéristiques du matériel
	Nombre requis

	1
	Camion grue 


	Un (01)

	2
	Véhicules de laison
	Un (01)

	3
	Postes de soudure
	Deux (02)

	4
	Caisse à outils pour électromécanicien 
	Une (01)

	5
	Contrôleur d’ordre des phases 
	Un (01)

	6
	Contrôleur des protections différentielles  
	Un (01)

	7
	Mesureur de la valeur de mise à la terre Les appareils de mesure (Wattmètre, Ohmmètre, Luxmètre, etc…) 
	Un (01)

	8
	poulies de deroulage câble
	Deux (02)

	9
	Carotteuse
	Une (01)

	10
	Thermohygromètres
	Deux (02)

	11
	Thermomètres 
	Deux (02)

	12
	detecteurs de fuite
	Deux (02)

	13
	L’outillage électrique (clés à cliquet, clés Allen, clés mixtes, pince à dénuder)
	

	14
	echelles
	Cinq (05)

	15
	Manomètres 
	Trois (03)

	16
	Cintreuses
	Deux (02)

	17
	Ebavureur 
	Deux (02)

	18
	pompes à vide
	Deux (02)

	19
	Camion grue 


	Un (01)

	20
	Détecteur électronique 
	Un (01)

	21
	Appareils de soudure pour tuyau de plomberie avec accessoires Trois (03) Etaux plombier Trois (03) tronçonneuses 
	Cinq (05)

	22
	Pompes à epreuve pression
	Deux (02)

	23
	Jeux de filière
	Cinq (05)

	24
	Jeux de clés à griffe 
	Dix (10)

	25
	Perceuses à main
	Dix (10)

	26
	Jeux de clés de 6 à 32 
	Cinq (05)

	27
	Ensemble de tournevis (lame ronde faisée 3,5 et 4mm ; « super » lame ronde foragée, etc…) Trousseaux de clés (clés à molette, clés mâles coudées, clés à chaine, clés serre tube), trousseaux de pince, Ensemble de lime   
	

	28
	Perceuses électriques
	Trois (03)

	29
	Perceuses rechargeables 
	Trois (03)

	30
	Mêle électrique 
	Deux (02)

	31
	Visseuses rechargeables
	Cinq (05)

	32
	Testeurs mobile autonome de camera 
	Trois (03)

	33
	Testeurs de câble Rj11 
	Trois (03)

	34
	Pack de tournevis pour électronicien
	Deux (02)

	35
	Dénudeur de câble
	Cinq (05)

	36
	Testeurs multifonction pour courant faible
	Cinq (05)

	37
	Réflectomètres
	Trois (03)

	38
	Soudeuses de fibre
	Trois (03)

	39
	Lot de petit matériel 
	Un (1)


LOT 3 : Menuiserie, Etanchéité Peinture
	No.
	Type et caractéristiques du matériel
	Nombre minimum requis

	1
	Camions Bennes d’au moins 7m3 
	Un (01)

	2
	Compresseur ;
	Un (1)

	3
	Groupe Électrogène de 15 KVA ;
	Un (1)

	4
	Échafaudage métallique ;
	Trois lots (03)

	5
	Un lot (1) lot de petits matériels ;
	Un lot (1) lot

	6
	Un lot (1) lot de matériels de sécurité ;
	Un lot (1) lot

	7
	Un (1) véhicule de liaison au moins.
	Un (01)

	8
	Equipements de levage (monte charges)
	Deux (02)

	9
	Lot de petit matériel 
	Un (1)


N.B : Pour chaque matériel proposé, joindre une copie légalisée des cartes grises ou reçu d’achat ou une promesse de location.

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire MAT de la Section III, Formulaires de soumission.

	Section III. Formulaires de soumission


Liste des formulaires

45Lettre de soumission de l’offre


48Formulaires de Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif


153Formulaires de Proposition technique


154Formulaires de qualification


168Modèle de garantie de soumission (garantie bancaire)


170Garantie de soumission (Cautionnement émis par une compagnie de garantie ou d’assurance)


172Modèle d’Attestation bancaire de disponibilité de crédits




	Lettre de soumission de l’offre


[Le Candidat remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]
Date : [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]
AAO No.: [Insérer le nom de  l’avis d’Appel d’Offres]
Variante No. : [Insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante]
À : [Insérer le nom complet de l’Autorité contractante]

Nous, les soussignés attestons que : 

a) Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’additif/ les additifs No. : [Insérer les numéros et date d’émission de chacun des additifs]; et n’avons aucune réserve à leur égard ;

a) Nous nous engageons à exécuter et achever conformément au Dossier d’Appel d’Offres et aux Cahier des Clauses techniques et plans, les Travaux ci-après : 
[Insérer une brève description des travaux];

b) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l’alinéa (d) ci-après est de : [Insérer le prix total de l’offre en lettres et en chiffres] FCFA ;
c) Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants : 

Rabais : Si notre offre est retenue, les rabais ci-après seront accordés. [Détailler tous les rabais offerts et les postes du détail quantitatif et estimatif auquel ils s’appliquent] ; 

Modalités d’application des rabais : Les rabais seront accordés comme suit : [Spécifier précisément les modalités] ;

d) Notre offre demeurera valide pendant la période requise à l’alinéa 19.1 des Instructions aux Candidats à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à l’alinéa 23.1 des Instructions aux Candidats ; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ;

e) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution du Marché conformément à la clause 42 des Instructions aux candidats et au CCAG ;
f) Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion des alinéas 3.2 et 4.2 des Instructions aux Candidats.
g) Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à l’alinéa 4.3 des Instructions aux Candidats.

h) Nous ne participons pas, en qualité de candidats ou de sous-traitant, à plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres conformément à l’alinéa 4.3 b) des Instructions aux candidats, autre que des offres « variantes » présentées conformément à la clause 13 des Instructions aux candidats ; 

i) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, et en général à respecter les dispositions en matière de transparence et d'éthique des marchés publics. 

j) Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous, jusqu’à ce qu’un marché formel soit établi et signé.

k) Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre évaluée la moins- disante, ni l’une quelconque des offres que vous pouvez recevoir, en conformité avec les conditions prévues à la clause IC 36.1.

Nom [Insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre]
En tant que [indiquer la capacité du signataire]
Signature [Insérer la signature]
Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [Insérer le nom complet du Candidat]

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature]

Annexe : [Sous-traitance, le cas échéant]

Annexe à la soumission - Sous-traitants

[à remplir, le cas échéant, par le Candidat]

Formulaires de Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif

Modèle de Bordereau des prix et

Détail quantitatif et estimatif
A.
Préambule
1. Le Bordereau des prix doit être pris en compte par le Soumissionnaire conjointement avec les Instructions aux candidats, les Cahiers des Clauses administratives générales et particulières, les Cahier des Clauses techniques et les plans.

2. Les quantités spécifiées dans le Détail quantitatif et estimatif sont des quantités estimées et provisoires.  Elles fourniront une base commune pour l’évaluation des offres et l’attribution du marché.  La base des règlements sera les quantités réelles de travaux commandés et exécutés, telles qu’elles seront mesurées par l’Entrepreneur et vérifiées par le Maître d’œuvre , et valorisées aux taux et prix spécifiés au Bordereau des prix chiffré présenté par l’Entrepreneur dans son offre.  Dans les cas où cette valorisation n’est pas applicable, ou dans tout autre cas, le règlement se fera aux taux et prix que le Maître d’œuvre pourra fixer dans le cadre des termes du Marché.

3. Sauf dispositions contraires spécifiées dans le Marché, les prix fournis par l’Entrepreneur dans le Bordereau des prix chiffré inclus dans son offre devront comprendre toutes les installations de construction, la main-d’œuvre, la supervision, les matériaux, le montage, l’entretien, les assurances, les frais généraux et profits, les impôts, droits et taxes, ainsi que la couverture des risques généraux, des engagements et autres obligations spécifiées explicitement ou implicitement dans le Marché.

4. Un prix devra être indiqué pour chaque poste dans le Détail quantitatif et estimatif chiffré, que les quantités soient spécifiées ou non.  Le coût des postes pour lesquels l’Entrepreneur n’a pas indiqué de prix sera considéré comme couvert par d’autres prix indiqués dans le Détail quantitatif et estimatif chiffré.

5. Le coût complet en accord avec les dispositions du Marché sera inclus dans les postes spécifiés dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif chiffrés.  Lorsqu’un poste n’est pas spécifié, le coût correspondant sera considéré comme distribué parmi les prix mentionnés pour des postes correspondants des travaux.

6. Les indications générales et les descriptions des travaux et matériaux ne sont pas nécessairement reprises ou résumées dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif inclus dans le Dossier d’Appel d’offres.  Les références, explicites ou implicites, aux sections appropriées du Dossier doivent être considérées avant de chiffrer les prix pour chaque poste du Bordereau des prix et du Détail quantitatif et estimatif chiffrés soumis dans l’offre.

7. Durant l’évaluation des offres, les erreurs arithmétiques éventuelles relevées dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif seront corrigées suivant les dispositions de la clause 30.3 des Instructions aux candidats.

8. La méthode de constatation des prestations exécutées en vue des règlements devra être en accord avec :

[Insérer une description détaillée de la ou des méthodes qui seront appliquées.  La méthode doit être décrite avec précision dans ce préambule, en indiquant par exemple les tolérances admises.]

B.
Tableaux du Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif

[Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif seront normalement composés d’une série de tableaux dont le contenu correspondra à la nature ou à la séquence des tâches correspondantes, par exemple :



Tableau 1
-
Postes généraux (par exemple : installation de chantier)



Tableau 2
-
Terrassements



Tableau 3
-
Drains et fossés



Tableau 4
-
etc., comme requis suivant le type de travaux



Tableau pour les travaux en régie - le cas échéant



Tableau des sommes provisionnelles - le cas échéant



Tableau récapitulatif du Détail quantitatif et estimatif

BORDEREAU DES PRIX 

Lot 1 : Dispositions Générales, 
Gros Œuvres (réservation)

	BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES RDC

	LOT 1:  DISPOSITION GENERAL GROS ŒUVRES (RESERVATION)

	PROJET DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE
L'INSTITUT D'ECONOMIE RURAL I.E.R. A SOTUBA

	A. 
	BATIMENT PRINCIPAL RDC

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITES
	 P.U EN CHIFFRES
	 P.U EN LETTRES

	0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	0.1
	Installation de chantier et repli
	FF
	1,00
	 
	 

	0.2
	Etudes techniques d'exécution  et plans de récolement (y compris études géotechniques)
	FF
	1,00
	 
	 

	0.3
	Suivi technique et architectural
	FF/Durée
	1,00
	 
	 

	0.4
	Branchement au reseau SOMAGEP y compris raccordement au réseau interne
	FF
	1,00
	 
	 

	0.5
	Branchement au reseau EDM y compris le raccordement au réseau interne Compteur
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total 0                                                        
	 
	 
	 
	 

	I
	 TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Préparation du terrain y/compris implantation
	m²
	        3 300   
	 
	 

	1.2
	Fouilles en rigole
	m3
	315,56
	 
	 

	1.3
	Fouille sous semelle 
	m3
	1164,38
	 
	 

	1.4
	Remblais provenant des fouilles 
	m3
	1065,02
	 
	 

	1.5
	F/P de film polyane sur lit de sable y compris toutes sujétions
	m²
	        2 025   
	 
	 

	1.6
	Remblai d'apport compacté (Bâtiment uniquement)
	m3
	        1 316   
	 
	 

	 
	Sous Total I
	 
	 
	 
	 

	II
	BETON - MACONNERIE EN FONDATION 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3
	m3
	51,65
	 
	 

	2.2
	BA pour semelle  dosé à 350kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	300,75
	 
	 

	2.3
	B.A. pour poteaux en fondation (attente) dosé à 400kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	62,51
	 
	 

	2.4
	Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement
	m²
	901,60
	 
	 

	2.5
	B.A. pour Longrine  dosé à 350kg/m3 
	m3
	90,16
	 
	 

	2.6
	Béton de forme 15cm dosé à 350kg/m3
	m3
	303,75
	 
	 

	2.7
	Béton pour rampe et peron dosé à 300kg/m3
	m3
	45,00
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	 

	III
	BETON - MACONNERIE EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Maçonnerie agglos creux de  20 cm
	m²
	        1 441   
	 
	 

	3.2
	Maçonnerie agglos plein de  20 cm pour l'Isolation thermique et phonique de la salle AUDITORIUM
	m²
	           362   
	 
	 

	3.3
	Maçonnerie agglos creux de 10 cm pour les toilettes
	m²
	           322   
	 
	 

	3.4
	B.A. pour poteaux en elevation dosé à 350kg/m3
	m3
	125,03
	 
	 

	3.5
	B.A. pour voile case d'ascenseur et  élements decoratif de l'entrée principale dosé à 350kg/m3
	m3
	16,45
	 
	 

	3.6
	B.A. pour chaînage linteaux dosé à 350kg/m3 et allège sous fenêtres
	m3
	45,54
	 
	 

	3.7
	B.A. pour poutres dosé à 350kg/m3 
	m3
	67,51
	 
	 

	3.8
	B.A. pour chaînage haut et poutres dosé à 350kg/m3
	m3
	124,20
	 
	 

	3.9
	B.A. pour escalier dosé à 350kg/m3
	m3
	25,30
	 
	 

	3.10
	B.A. pour gradien dans la salle  AUDITORIUM
dosé à 350kg/m3
	m3
	46,00
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	IV
	COUVERTURE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Plancher à Hourdis creux de 15cm +dalle de compression 5cm+ y.c ttes sujetions.
	m²
	2025,00
	 
	 

	4.2
	Réalisation d'un système de descente d'eau y compris Tuyauterie PVC et raccordement à la fosse
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total IV
	 
	 
	 
	 

	V
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Enduit sur mur intérieur y compris raccordement
	m²
	   3 109,74   
	 
	 

	5.2
	Enduit sur mur extérieur y compris raccordement 
	m²
	   1 036,58   
	 
	 

	5.3
	Enduit au plafond et parois horizontales
	m²
	        2 228   
	 
	 

	5.4
	Scellement et calfeutrement
	FF
	1
	 
	 

	 
	Sous Total  V
	 
	 
	 
	 

	VI
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Ensemble gainage y c. ttes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	7.0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	7.0.0
	Dossiers d'exécution et plans de recollement
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total 7,0                                                        
	 
	 
	 
	 

	 
	RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Branchement SOMAGEP
	 
	 
	 
	 

	7.1,1
	Branchement sur le réseau public SOMAGEP avec un compteur d'eau principale de diamètre 63mm pour l'alimentation du réseau des équipements sanitaires y compris toutes sujétions, accessoires et tous frais de prestations
	Ens
	1,00
	 
	 

	7.1,2
	Branchement sur le réseau public SOMAGEP avec un compteur d'eau principale de diamètre 110mm pour l'alimentation du réseau de protection incendie y compris toutes sujétions, accessoires et tous frais de prestations
	Ens
	1,00
	 
	 

	7.1,3
	F/P d'un surpresseur d'eau, de débit 15 m3/h, HMT 50m, Puissance 2,40KW ; y compris accessoires de pose et de raccordement et toutes autres sujétions
	Ens
	2,00
	 
	 

	7.2
	 Tuyauteries d'alimentation en eau
	 
	 
	 
	 

	7.2,1
	Implantation, fouilles des tranchées, lit de sable et toutes sujétions
	ml
	570,00
	 
	 

	7.2,2
	F/P de conduite en PEHD Ø110 PN16 avec la mise en place du grillage avertisseur y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions (réseau de protection incendie)
	ml
	190,00
	 
	 

	7.2,3
	F/P de conduite en PEHD Ø63 PN16 y compris colonnes montantes, pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions (réseau de protection incendie)
	ml
	70,00
	 
	 

	7.2,4
	F/P de conduite en PEHD Ø63 PN16 avec la mise en place du grillage avertisseur y compris colonnes montantes, pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions (réseau des équipements sanitaires)
	ml
	380,00
	 
	 

	7.2,5
	F/P de conduite PEHD en Ø32 PN16 y compris colonnes montantes, pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	130,00
	 
	 

	7.2,6
	F/P de conduite PEHD en Ø25 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	100,00
	 
	 

	7.2,7
	F/P de conduite en PEHD Ø20/16 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	210,00
	 
	 

	 
	Sous Total 7,2
	 
	 
	 
	 

	7,3
	RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT EU, EV ET EP
	 
	 
	 
	 

	7.3,1
	Implantation, fouilles des tranchées, lit de sable et toutes sujétions
	ml
	580,00
	 
	 

	7.3,2
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) en PVC Ø160 PN10 avec la mise en place du grillage avertisseur, raccordée au plateau absorbant
	ml
	400,00
	 
	 

	7.3,3
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) en PVC Ø125 PN10 avec la mise en place du grillage avertisseur, raccordée aux fosses septiques
	ml
	180,00
	 
	 

	7.3,4
	F/P de conduite d'évacuation des eaux pluviales (EP) en PVC Ø125 PN10 y compris descentes EP et toutes sujétions
	ml
	160,00
	 
	 

	7.3,5
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) en PVC Ø110 PN10 y compris descentes EU+EV et toutes sujétions
	ml
	160,00
	 
	 

	7.3,6
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) en PVC Ø63 PN10  
	ml
	140,00
	 
	 

	 
	Sous Total 8,3
	 
	 
	 
	 

	7.4
	Ouvrages d'assainissement
	 
	 
	 
	 

	7.4.1
	Réalisation de regard de visite EU/EV 0,60mx0,60m à des profondeurs variables suivant la pente des conduites
	U
	60,00
	 
	 

	7.4.2
	Réalisation  de fosse septique pour 50 usagers y compris toutes sujétions 
	U
	3,00
	 
	 

	7.4.3
	Réalisation de plateau absorbant pour 200 usagers y compris toutes sujétions 
	U
	1,00
	 
	 


	B
	BATIMENT PRINCIPAL R+1

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITES
	 P.U EN CHIFFRES
	 P.U EN LETTRES

	I
	BETON - MACONNERIE EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Maçonnerie agglos creux 20 cm
	m²
	           1 561   
	 
	 

	1.2
	Maçonnerie agglos plein de  20 cm pour l'Isolation thermique et phonique de la salle AUDITORIUM
	m²
	              362   
	 
	 

	1.3
	Maçonnerie agglos creux de 10 cm pour les toilettes
	m²
	              423   
	 
	 

	1.4
	B.A. pour poteaux en elevation dosé à 350kg/m3
	m3
	125,03
	 
	 

	1.5
	B.A. pour voile case d'ascenseur et  élements decoratif de l'entrée principale dosé à 350kg/m3
	m3
	145,36
	 
	 

	1.6
	B.A. pour chaînage linteaux dosé à 350kg/m3 et allège sous fenêtres
	m3
	45,54
	 
	 

	1.7
	B.A. pour chaînage haut et poutres dosé à 350kg/m3
	m3
	124,20
	 
	 

	1.8
	B.A. pour poutres dosé à 350kg/m3 
	m3
	67,51
	 
	 

	1.9
	B.A. pour escalier dosé à 350kg/m3
	m3


	25,30

	 
	 

	 
	Sous Total I
	 
	 
	 
	 

	II
	COUVERTURE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Plancher à Hourdis creux de 15cm +dalle de compression 5cm+ y.c toutes sujetions.
	m²
	2215,00
	 
	 

	2.2
	Réalisation d'un système de descente d'eau y compris Tuyauterie PVC et raccordement à la fosse
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	 

	III
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Enduit sur mur intérieur y compris raccordement
	m²
	3054,11
	 
	 

	3.2
	Enduit sur mur extérieur y compris raccordement 
	m²
	1259,54
	 
	 

	3.3
	Enduit au plafond et parois horizontales
	m²
	2547,25
	 
	 

	3.4
	Scellement et calfeutrement
	FF
	1
	 
	 

	 
	Sous Total  III
	 
	 
	 
	 

	IV
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Ensemble gainage  y c. ttes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  IV
	 
	 
	 
	 

	V
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	5.0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	5.0,0
	Dossiers d'exécution et plans de recollement
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total 5.0                                                        
	 
	 
	 
	 

	5.1
	RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU
	 
	 
	 
	 

	5,1.1
	F/P de conduite en PEHD Ø63 PN16 y compris colonnes montantes, pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions (réseau des cuves à eau et de protection incendie)
	ml
	80,00
	 
	 

	5,1.2
	F/P de conduite PEHD en Ø32 PN16 y compris colonnes montantes, pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	100,00
	 
	 

	5,1.3
	F/P de conduite PEHD en Ø25 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	70,00
	 
	 

	5,1.4
	F/P de conduite en PEHD Ø20/16 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	200,00
	 
	 

	 
	Sous Total 5.1
	 
	 
	 
	 

	5.2
	RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT EU, EV ET EP
	 
	 
	 
	 

	5,2.1
	F/P de conduite d'évacuation des eaux pluviales (EP) en PVC Ø125 PN10 y compris descentes EP et toutes sujétions
	ml
	100,00
	 
	 

	5,2.2
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) en PVC Ø110 PN10 y compris descentes EU+EV et toutes sujétions
	ml
	120,00
	 
	 

	5,2.3
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) en PVC Ø63 PN10  
	ml
	140,00
	 
	 

	 
	Sous Total 5.2
	 
	 
	 
	                  -     

	 
	TOTAL R+1
	 
	 
	 
	                  -     

	 
	TOTAL BATIMENT PRINCIPAL R+1
	 
	 
	 
	                  -     


	C
	BATIMENT PRINCIPAL R+2

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTES
	 P.U EN CHIFFRES
	 P.U EN LETTRES

	I
	BETON - MACONNERIE EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Maçonnerie agglos creux 
	m²
	          2 998   
	 
	 

	1.2
	Maçonnerie agglos creux de 10 cm pour les toilettes
	m²
	              322   
	 
	 

	1.3
	B.A. pour poteaux en elevation dosé à 350kg/m3
	m3
	125,03
	 
	 

	1.4
	B.A. pour voile case d'ascenseur et  élements decoratif de l'entrée principale dosé à 350kg/m3
	m3
	145,36
	 
	 

	1.5
	B.A. pour chaînage linteaux dosé à 350kg/m3 et allège sous fenêtres
	m3
	41,17
	 
	 

	1.6
	B.A. pour chaînage haut et poutres dosé à 350kg/m3
	m3
	138,00
	 
	 

	1.7
	B.A. pour escalier dosé à 350kg/m3
	m3
	25,30
	 
	 

	 
	Sous Total I
	 
	 
	 
	 

	II
	COUVERTURE - ETANCHEITE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Plancher à Hourdis creux de 15cm +dalle de compression 5cm+ y.c ttes sujetions.
	m²
	2352,00
	 
	 

	2.2
	Forme de pente en béton dosé à 300kg/m3
	m3
	282,24
	 
	 

	2.3
	F/P d'Etanchiéte bicouche en bitume modifié SBS auto protégé y compris relevés sur murs d'accrotères
	m²
	2215,00
	 
	 

	2.4
	B.A pour couronnement des accrotères y compris becquet
	m3
	10,80
	 
	 

	2.5
	Réalisation d'un système de descente d'eau y compris Tuyauterie PVC et raccordement à la fosse
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	 

	III
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Enduit sur mur intérieur y compris raccordement
	m²
	5171,55
	 
	 

	3.2
	Enduit sur mur extérieur y compris raccordement 
	m²
	1723,85
	 
	 

	3.3
	Enduit au plafond et parois horizontales
	m²
	2469,60
	 
	 

	3.4
	Scellement et calfeutrement
	FF
	1
	 
	 

	 
	Sous Total  III
	 
	 
	 
	 

	IV
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Ensemble gainage y c. ttes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	V
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	5.0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	5.0.1
	Dossiers d'exécution et plans de recolement
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total 5.0                                                        
	 
	 
	 
	 

	5.1
	RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	F/P de conduite en PEHD Ø63 PN16 y compris colonnes montantes, pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions (réseau des cuves à eau et de protection incendie)
	ml
	260,00
	 
	 

	5.1.2
	F/P de conduite PEHD en Ø32 PN16 y compris colonnes montantes, pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	100,00
	 
	 

	5.1.3
	F/P de conduite PEHD en Ø25 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	50,00
	 
	 

	5.1.4
	F/P de conduite en PEHD Ø20/16 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	180,00
	 
	 

	 
	Sous Total 5.1
	 
	 
	 
	 

	5.2
	RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT EU, EV ET EP
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	F/P de conduite d'évacuation des eaux pluviales (EP) en PVC Ø125 PN10 y compris descentes EP et toutes sujétions
	ml
	90,00
	 
	 

	5.2.2
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) en PVC Ø110 PN10 y compris descentes EU+EV et toutes sujétions
	ml
	100,00
	 
	 

	5.2.3
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) en PVC Ø63 PN10  
	ml
	120,00
	 
	 

	 
	Sous Total 5.2
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUS TOTAL V
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  BATIMENT PRINCIPAL R+2
	 
	 
	 
	 

	D
	EDICULE

	I
	BETON - MACONNERIE EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Maçonnerie agglos creux 
	m²
	              304   
	 
	 

	1.3
	B.A. pour poteaux en elevation dosé à 350kg/m3
	m3
	17,39
	 
	 

	1.4
	B.A. pour voile case d'ascenseur et  élements decoratif de l'entrée principale dosé à 350kg/m3
	m3
	145,36
	 
	 

	1.5
	B.A. pour chaînage linteaux dosé à 350kg/m3 et allège sous fenêtres
	m3
	4,96
	 
	 

	1.6
	B.A. pour chaînage haut et poutres dosé à 350kg/m3
	m3
	34,65
	 
	 

	1.7
	B.A. pour escalier dosé à 350kg/m3
	m3
	25,30
	 
	 

	 
	Sous Total I
	 
	 
	 
	 

	II
	COUVERTURE - ETANCHEITE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Plancher à Hourdis creux de 15cm +dalle de compression 5cm+ y.c ttes sujetions.
	m²
	280,39
	 
	 

	2.2
	Forme de pente en béton dosé à 300kg/m3
	m3
	33,65
	 
	 

	2.3
	F/P d'Etanchiéte bicouche en bitume modifié SBS auto protégé y compris relevés sur murs d'accrotères
	m²
	280,39
	 
	 

	2.4
	B.A. pour accrotere en voile  dosé à 350kg/m3
	m3
	69,46
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	 

	III
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Enduit sur mur intérieur y compris raccordement
	m²
	524,40
	 
	 

	3.2
	Enduit sur mur extérieur y compris raccordement 
	m²
	174,80
	 
	 

	3.3
	Enduit au plafond et parois horizontales
	m²
	294,41
	 
	 

	 
	Sous Total  III
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  EDICULE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RECAPITULATIF 

	N°
	DESIGNATIONS
	 
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U EN LETTRE

	A
	#REF!
	 

	B
	#REF!
	 
	 
	 
	 

	C
	BATIMENT PRINCIPAL R+2
	 
	 
	 
	 

	D
	EDICULE
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL GENERAL 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


	G
	 CANTINE

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U EN LETTRE

	I
	 TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Préparation du terrain y/compris implantation
	m²
	727,00
	 
	 

	1.2
	Fouilles en rigole
	m3
	39,33
	 
	 

	1.3
	Fouille sous semelle 
	m3
	116,68
	 
	 

	1.4
	Remblais provenant des fouilles 
	m3
	113,55
	 
	 

	1.5
	F/P de film polyane sur lit de sable y compris toutes sujétions
	m²
	   400,73   
	 
	 

	1.6
	Remblai d'apport compacté (Bâtiment uniquement)
	m3
	276,50
	 
	 

	 
	Sous Total I
	 
	 
	 
	 

	II
	BETON - MACONNERIE EN FONDATION 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3
	m3
	7,82
	 
	 

	2.2
	BA pour semelle  dosé à 350kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	20,17
	 
	 

	2.3
	B.A. pour poteaux en fondation (attente) dosé à 400kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	14,47
	 
	 

	2.4
	Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement
	m²
	137,66
	 
	 

	2.5
	B.A. pour Longrine  dosé à 350kg/m3 
	m3
	30,10
	 
	 

	2.6
	Béton de forme 13cm dosé à 350kg/m3
	m3
	48,09
	 
	 

	2.7
	Béton pour rampe et peron dosé à 300kg/m3
	m3
	6,81
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	 

	III
	BETON - MACONNERIE EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Maçonnerie agglos creux 
	m²
	607,07
	 
	 

	3.2
	B.A. pour poteaux en elevation dosé à 350kg/m3
	m3
	17,11
	 
	 

	3.3
	B.A. pour chaînage linteaux dosé à 350kg/m3 et allège sous fenêtres
	m3
	7,33
	 
	 

	3.4
	B.A. pour chaînage haut et poutres dosé à 350kg/m3
	m3
	66,85
	 
	 

	3.5
	B.A. pour acrotère  dosé à 350kg/m3
	m3
	18,26
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	IV
	COUVERTURE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Plancher à Hourdis creux de 15cm +dalle de compression 5cm+ y.c ttes sujetions.
	m²
	400,73
	 
	 

	4.2
	Réalisation d'un système de descente d'eau y compris Tuyauterie PVC et raccordement à la fosse
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total IV
	 
	 
	 
	                         -     

	V
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Enduit sur mur intérieur y compris raccordement
	m²
	1092,72
	 
	 

	5.2
	Enduit sur mur extérieur y compris raccordement 
	m²
	349,06
	 
	 

	5.3
	Enduit au plafond et parois horizontales
	m²
	400,73
	 
	 

	5.4
	Scellement et calfeutrement
	FF
	1
	 
	 

	 
	Sous Total  V
	 
	 
	 
	 

	VI
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Ensemble gainage y compris . toutes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	7.0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	7.0.1
	Dossiers d'exécution et plans de recolement
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total 7.0                                                        
	 
	 
	 
	 

	7.1
	RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	F/P de conduite en PEHD Ø63 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions (réseau de protection incendie)
	ml
	15,00
	 
	 

	7.1.2
	F/P de conduite PEHD en Ø32 PN16 y compris colonnes montantes, pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions (réseau des équipements sanitaires)
	ml
	30,00
	 
	 

	7.1.3
	F/P de conduite PEHD en Ø25 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	5,00
	 
	 

	7.1.4
	F/P de conduite en PEHD Ø20/16 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	30,00
	 
	 

	 
	Sous Total 7.1
	 
	 
	 
	 

	7.2
	RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT EU, EV ET EP
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) en PVC Ø125 PN10 avec la mise en place du grillage avertisseur, raccordée aux fosses septiques
	ml
	25,00
	 
	 

	7.2.2
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) en PVC Ø110 PN10 y compris descentes EU+EV et toutes sujétions
	ml
	10,00
	 
	 

	7.2.3
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) en PVC Ø63 PN10  
	ml
	35,00
	 
	 

	 
	Sous Total 7.2
	 
	 
	 
	 

	7.3
	Ouvrages d'assainissement
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Réalisation de regard de visite EU/EV 0,60mx0,60m à des profondeurs variables suivant la pente des conduites
	U
	10,00
	 
	 

	3.3.2
	Réalisation  de fosse septique pour 30 usagers y compris toutes sujétions 
	U
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total 7.3
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  CANTINE
	 
	 
	 
	 

	H
	LOCAL TECHNIQUE

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U EN LETTRE

	I
	 TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Préparation du terrain y/compris implantation
	m²
	104,00
	 
	 

	1.2
	Fouilles en rigole
	m3
	8,60
	 
	 

	1.3
	Fouille sous semelle 
	m3
	11,04
	 
	 

	1.4
	Remblais provenant des fouilles 
	m3
	15,22
	 
	 

	1.5
	F/P de film polyane sur lit de sable y compris toutes sujétions
	m²
	     70,73   
	 
	 

	1.6
	Remblai d'apport compacté (Bâtiment uniquement)
	m3
	48,80
	 
	 

	 
	Sous Total I
	 
	 
	 
	 

	II
	BETON - MACONNERIE EN FONDATION 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3
	m3
	1,18
	 
	 

	2.2
	BA pour semelle  dosé à 350kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	2,21
	 
	 

	2.3
	B.A. pour poteaux en fondation (attente) dosé à 400kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	1,04
	 
	 

	2.4
	Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement
	m²
	30,11
	 
	 

	2.5
	B.A. pour Longrine  dosé à 350kg/m3 
	m3
	3,44
	 
	 

	2.6
	Béton de forme 13cm dosé à 350kg/m3
	m3
	8,49
	 
	 

	2.7
	Béton pour rampe et peron dosé à 300kg/m3
	m3
	6,81
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	 

	III
	BETON - MACONNERIE EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Maçonnerie agglos creux 
	m²
	138,70
	 
	 

	3.2
	B.A. pour poteaux en élévation dosé à 350kg/m3
	m3
	1,66
	 
	 

	3.3
	B.A. pour chaînage linteaux dosé à 350kg/m3 et allège sous fenêtres
	m3
	1,67
	 
	 

	3.4
	B.A. pour chaînage haut et poutres dosé à 350kg/m3
	m3
	9,95
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	IV
	COUVERTURE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Plancher à Hourdis creux de 15cm +dalle de compression 5cm+ y.c ttes sujetions.
	m²
	61,53
	 
	 

	4.2
	Réalisation d'un système de descente d'eau y compris Tuyauterie PVC et raccordement à la fosse
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total IV
	 
	 
	 
	 

	V
	 MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	5.7
	F/P Porte isoplane de: 1.30 X 2.20m
	U
	       2,00   
	 
	 

	5.12
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire incorporée de: 0,9X1.20m  
	U
	       4,00   
	 
	 

	 
	Sous Total V
	 
	 
	 
	 

	VI
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Enduit sur mur intérieur y compris raccordement
	m²
	239,26
	 
	 

	6.2
	Enduit sur mur extérieur y compris raccordement 
	m²
	79,75
	 
	 

	6.3
	Enduit au plafond et parois horizontales
	m²
	61,53
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VII
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	A
	Canalisation électriques Extérieures et équipements courants fort
	 
	 
	 
	 

	I
	Poste de transformation et abonnement
	 
	 
	 
	 

	I-1
	construction et équipement d'un poste de transformation MT (moyenne tension)/BT(basse tension) equipé de: 
	ens
	1,00
	 
	 

	 
	deux cellules d'arrivées et de depart MT type SM6 15-20 kV IM
	 
	 
	 
	 

	I-2
	Prestations du distributeur pour le raccordement au réseau moyenne tension existant
	ens
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total I 
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Fourniture du tableau général basse tension (TGBT) conformément aux schemas unifilaires
	u
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total II
	
	 
	 
	                         -     

	IV.4
	Liaison Transformateur/ TGBT par cable R02V U1000 4X240 mm² sous conduit PVC enterré
	ml
	15,00
	 
	 

	IV.5
	Liaison TGBT/ TD Bloc A, B et C par cable R02V U1000 4X240 mm² sous conduit PVC enterré
	ml
	170,00
	 
	 

	IV.6
	Liaison TGBT/ TD Bloc D et E par cable R02V U1000 4X240 mm² sous conduit PVC enterré
	ml
	142,00
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Ensemble gainage y compris . toutes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VII
	 
	 
	 
	 

	VIII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	8.1
	 Ensemble tuyauterie  appareillage et Sécurité Incendie y compris toutes sujétions 
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VIII
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  LOCAL TECHNIQUE
	 
	 
	 
	 

	I
	GUERITE 1

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U EN LETTRE

	I
	 TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Préparation du terrain y/compris implantation
	m²
	68,00
	 
	 

	1.2
	Fouilles en rigole
	m3
	4,83
	 
	 

	1.3
	Fouille sous semelle 
	m3
	8,83
	 
	 

	1.4
	Remblais provenant des fouilles 
	m3
	10,62
	 
	 

	1.5
	F/P de film polyane sur lit de sable y compris toutes sujétions
	m²
	     12,54   
	 
	 

	1.6
	Remblai d'apport compacté (Bâtiment uniquement)
	m3
	8,66
	 
	 

	 
	Sous Total I
	 
	 
	 
	 

	II
	BETON - MACONNERIE EN FONDATION 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3
	m3
	0,74
	 
	 

	2.2
	BA pour semelle  dosé à 350kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	1,47
	 
	 

	2.3
	B.A. pour poteaux en fondation (attente) dosé à 400kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	0,83
	 
	 

	2.4
	Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement
	m²
	16,91
	 
	 

	2.5
	B.A. pour Longrine  dosé à 350kg/m3 
	m3
	1,84
	 
	 

	2.6
	Béton de forme 13cm dosé à 350kg/m3
	m3
	1,51
	 
	 

	2.7
	Béton pour rampe et peron dosé à 300kg/m3
	m3
	4,28
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	 

	III
	BETON - MACONNERIE EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Maçonnerie agglos creux 
	m²
	73,44
	 
	 

	3.2
	B.A. pour poteaux en elevation dosé à 350kg/m3
	m3
	1,62
	 
	 

	3.3
	B.A. pour chaînage linteaux dosé à 350kg/m3 et allège sous fenêtres
	m3
	0,98
	 
	 

	3.4
	B.A. pour chaînage haut et poutres dosé à 350kg/m3
	m3
	3,42
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	IV
	COUVERTURE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Plancher à Hourdis creux de 15cm +dalle de compression 5cm+ y.c ttes sujetions.
	m²
	0,00
	 
	 

	3.4
	B.A. pour plancher en dalle pleine
	m3
	7,82
	 
	 

	4.2
	Réalisation d'un système de descente d'eau y compris Tuyauterie PVC et raccordement à la fosse
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total IV
	 
	 
	 
	 

	VI
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Enduit sur mur intérieur y compris raccordement
	m²
	126,69
	 
	 

	6.2
	Enduit sur mur extérieur y compris raccordement 
	m²
	42,23
	 
	 

	6.3
	Enduit au plafond et parois horizontales
	m²
	12,55
	 
	 

	6.4
	Scellement et calfeutrement
	FF
	1
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VII
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Ensemble gainage y compris . toutes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VIII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	8,0.1
	Dossiers d'exécution et plans de recolement
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total 0                                                        
	 
	 
	 
	 

	8.1
	RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU
	 
	 
	 
	 

	8.1,1
	F/P de conduite PEHD en Ø25 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	100,00
	 
	 

	8.1,2
	F/P de conduite en PEHD Ø20/16 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	20,00
	 
	 

	 
	Sous Total I
	 
	 
	 
	 

	8.2
	RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT EU, EV ET EP
	 
	 
	 
	 

	8.2,1
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) en PVC Ø110 PN10 y compris descentes EU+EV et toutes sujétions
	ml
	10,00
	 
	 

	8.2,2
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) en PVC Ø63 PN10  
	ml
	10,00
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	 

	8.3
	OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
	 
	 
	 
	 

	8.3,1
	Ouvrages d'assainissement
	 
	 
	 
	 

	8.3,2
	Réalisation de regard de visite EU/EV 0,60mx0,60m à des profondeurs variables suivant la pente des conduites
	U
	2,00
	 
	 

	8.3,3
	Réalisation  de fosse septique pour 10 usagers y compris toutes sujétions 
	U
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total VIII
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  GUERITE 1
	 
	 
	 
	 

	J
	GUERITE 2

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U EN LETTRE

	I
	 TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Préparation du terrain y/compris implantation
	m²
	62,00
	 
	 

	1.2
	Fouilles en rigole
	m3
	4,09
	 
	 

	1.3
	Fouille sous semelle 
	m3
	6,62
	 
	 

	1.4
	Remblais provenant des fouilles 
	m3
	8,17
	 
	 

	1.5
	F/P de film polyane sur lit de sable y compris toutes sujétions
	m²
	     18,98   
	 
	 

	1.6
	Remblai d'apport compacté (Bâtiment uniquement)
	m3
	13,09
	 
	 

	 
	Sous Total I
	 
	 
	 
	 

	II
	BETON - MACONNERIE EN FONDATION 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3
	m3
	0,60
	 
	 

	2.2
	BA pour semelle  dosé à 350kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	1,32
	 
	 

	2.3
	B.A. pour poteaux en fondation (attente) dosé à 400kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	0,62
	 
	 

	2.4
	Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement
	m²
	14,33
	 
	 

	2.5
	B.A. pour Longrine  dosé à 350kg/m3 
	m3
	1,64
	 
	 

	2.6
	Béton de forme 13cm dosé à 350kg/m3
	m3
	2,28
	 
	 

	2.7
	Béton pour rampe et peron dosé à 300kg/m3
	m3
	2,07
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	                         -     

	III
	BETON - MACONNERIE EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Maçonnerie agglos creux 
	m²
	61,82
	 
	 

	3.2
	B.A. pour poteaux en elevation dosé à 350kg/m3
	m3
	1,21
	 
	 

	3.3
	B.A. pour chaînage linteaux dosé à 350kg/m3 et allège sous fenêtres
	m3
	0,86
	 
	 

	3.4
	B.A. pour chaînage haut et poutres dosé à 350kg/m3
	m3
	5,68
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	IV
	COUVERTURE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Plancher à Hourdis creux de 15cm +dalle de compression 5cm+ y.c ttes sujetions.
	m²
	21,62
	 
	 

	4.2
	Réalisation d'un système de descente d'eau y compris Tuyauterie PVC et raccordement à la fosse
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total IV
	 
	 
	 
	 

	V
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Enduit sur mur intérieur y compris raccordement
	m²
	106,63
	 
	 

	5.2
	Enduit sur mur extérieur y compris raccordement 
	m²
	35,54
	 
	 

	5.3
	Enduit au plafond et parois horizontales
	m²
	17,18
	 
	 

	5.4
	Scellement et calfeutrement
	FF
	1
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VI
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Ensemble gainage  y compris . toutes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VII
	 
	 
	 
	 

	VII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	8.0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	8,0.1
	Dossiers d'exécution et plans de recolement
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total 8.0                                                        
	 
	 
	 
	 

	8.1
	RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU
	 
	 
	 
	 

	8.1,1
	F/P de conduite PEHD en Ø25 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	100,00
	 
	 

	8.1,2
	F/P de conduite en PEHD Ø20/16 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	20,00
	 
	 

	 
	Sous Total 8.1
	 
	 
	 
	 

	8.2
	RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT EU, EV ET EP
	 
	 
	 
	 

	8.2,1
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) en PVC Ø110 PN10 y compris descentes EU+EV et toutes sujétions
	ml
	10,00
	 
	 

	8.2,2
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) en PVC Ø63 PN10  
	ml
	10,00
	 
	 

	 
	Sous Total 8.2
	 
	 
	 
	 

	8.3
	Ouvrages d'assainissement
	 
	 
	 
	 

	8.3,1
	Réalisation de regard de visite EU/EV 0,60mx0,60m à des profondeurs variables suivant la pente des conduites
	U
	2,00
	 
	 

	8.3,2
	Réalisation  de fosse septique pour 10 usagers y compris toutes sujétions 
	U
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	                         -     

	 
	  TOTAL GUERITE 2
	 
	 
	 
	                         -     

	 
	TOTAL  ANNEXES
	 
	 
	 
	                         -     


	F
	Coûts de mise en œuvre du PGES

	N°
	Impact / Actions environnementale
	Unité
	Quantité
	C.U. (FCFA)
	TOTAL (FCFA)

	1
	Qualité de l’air et nuisance sonore
	Forfait
	1
	 
	 

	2
	Clôture du Site 
	Forfait
	1
	 
	 

	3
	Gestion des déchets 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Mise en place des poubelles
	 
	3
	 
	 

	3.2
	Evacuation des déchets vers une décharge contrôlée
	Forfait
	1
	 
	 

	3.3
	Mesure d’atténuation, compensation et de bonifications des impacts
	Forfait
	1
	 
	 

	4
	Surveillance et suivi environnemental

	4.1
	Surveillance
	Forfait
	1
	 
	 

	4.2
	Suivi 
	Forfait
	1
	 
	 

	 
	Total 
	 


Lot 2 : 
Electricité, courant fort, climatisation, courtant faible, plomberie VRD, carrelage
	A. 
	BATIMENT PRINCIPAL RDC

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U EN LETTRE

	VI
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	6.5
	F/P Carreaux grès cérame de sol 
	m²
	        2 450   
	 
	 

	6.6
	F/P Carreaux de faïence pour toilettes
	m²
	      776,25   
	 
	 

	6.7
	F/P Plinthe assorti aux carreaux de sol
	ml
	   1 117,56   
	 
	 

	6.8
	F/P Carreaux antidérapant  toilettes sol
	m²
	      166,75   
	 
	 

	6.9
	F/P d'etanchéité dans les surfaces humides y.c ttes sujetions.
	m²
	166,75
	 
	 

	6.10
	F/P Faux plafond decoratif anti infammable / plaque mineralogique pour masque les retombés des poutres y compris toutes sujetions
	m²
	            250   
	 
	 

	6.11
	F/P Isolation thermique et phonique en laine de verre d'épaisseur 4mm plus BA 13 dans la salle de AUDITORIUM y compris toutes sujetions
	m²
	            362   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VII
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Ensemble filerie et cable RJ45 y c. ttes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	7.2
	F/P Coffret de distribution, Disjoncteurs, Interrupteus ,,,
	U
	5,00
	 
	 

	7.3
	F/P Reglette  simple LED 1,20
	U
	           7,00   
	 
	 

	7.4
	F/P Reglette LED Etanche 1,20
	U
	               -     
	 
	 

	7.5
	F/P Hublot étanche rond LED
	U
	        60,00   
	 
	 

	7.6
	F/P Spot LED Encastrer 
	U
	               -     
	 
	 

	7.7
	F/P Globe Plafonnier
	U
	      100,00   
	 
	 

	7.8
	F/P Lampe Plafonnier LED 60X60
	U
	      108,00   
	 
	 

	7.9
	F/P Interrupteur simple allumage
	U
	        33,00   
	 
	 

	7.10
	F/P Interrupteur Va et Vient
	U
	        20,00   
	 
	 

	7.11
	F/P Interrupteur double allumage
	U
	               -     
	 
	 

	7.12
	F/P Telerupteur 
	U
	           7,00   
	 
	 

	7.13
	F/P Bouton Poussoir 
	U
	        34,00   
	 
	 

	7.14
	F/P Brasseurs d'air  avec rhéostat
	U
	        40,00   
	 
	 

	7.15
	F/P Prise normale  2P+T 16A 220/240V
	U
	      107,00   
	 
	 

	7.16
	F/P Repartiteur Informatique-Telephonique
	U
	        10,00   
	 
	 

	7.17
	F/P Prise RJ45 telephonique
	U
	        42,00   
	 
	 

	7.18
	F/P Prise  RJ45 informatique
	U
	        42,00   
	 
	 

	7.19
	F/P Split 1,5 CV
	U
	               -     
	 
	 

	7.20
	F/P Climatiseur Climatiseur Split 2 CV
	U
	           2,00   
	 
	 

	7.21
	F/P Climatiseur Split 2,5 CV
	U
	        37,00   
	 
	 

	7.22
	F/P Climatiseur Cassette 2 CV
	U
	        20,00   
	 
	 

	7.22
	F/P Insigne lumineux
	U
	           1,00   
	 
	 

	7.23
	Fourniture  et pose de  d'ascenseurs simplex de charge nominale unitaire 630 kg (8 pers) y compris toutes sujetions 
	U
	4,00
	 
	 

	7.24
	Fourniture  et pose de groupe électrogene y compris le socle a beton et toutes sujetions 
	U
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VII
	 
	 
	 
	 

	VIII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	III
	OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
	 
	 
	 
	 

	8.4
	Équipements sanitaires
	 
	 
	 
	 

	8.4.1
	F/P de WC de type chaise anglaise  avec robinet de chasse
	U
	30,00
	 
	 

	8.4.2
	F/P de lavabo complet sur colonne avec robinet mitigeur
	U
	48,00
	 
	 

	8.4.3
	F/P d'evier à double bacs avec robinet mitigeur 
	U
	2,00
	 
	 

	8.4.4
	F/P de colonne de douche
	U
	30,00
	 
	 

	8.4.5
	F/P de siphon de sol pour toilette
	U
	30,00
	 
	 

	8.4.6
	F/P de robinet de puisage DN25
	U
	35,00
	 
	 

	5.1
	Protection incendie
	 
	 
	 
	 

	8.5.1
	F/P de Robinet d’Incendie Armé (RIA) DN25mm, raccord  de 30m  y compris tous les accessoires et sujétions
	U
	4,00
	 
	 

	8.5.2
	F/P Extincteur à gaz CO2 (2 kg) 
	U
	6,00
	 
	 

	8.5.3
	F/P Extincteur à poudre ABC (5 kg) 
	U
	6,00
	 
	 

	 
	Sous Total 8
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.1
	 F/P enduit peintre lisse sur parois béton et maçonnées 
	 m2 
	   7 329,90   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  BATIMENT PRINCIPAL  RDC
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	B
	BATIMENT PRINCIPAL R+1

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U EN LETTRE

	IV
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	4.5
	F/P Carreaux grès cérame de sol 
	m²
	      2 547,25   
	 
	 

	4.6
	F/P Carreaux de faïence pour toilettes, tables et murs de cuisines
	m²
	         776,25   
	 
	 

	4.7
	F/P Plinthe assorti aux carreaux de sol
	ml
	1097,57
	 
	 

	4.8
	F/P Carreaux antidérapant toilettes sol
	m²
	         166,75   
	 
	 

	4.9
	F/P d'etanchéité dans les surfaces humides y.c ttes sujetions.
	m²
	166,75
	 
	 

	4.10
	F/P Faux plafond decoratif anti infammable / plaque mineralogique pour masque les retombés des poutres y compris toutes sujetions
	m²
	         450,00   
	 
	 

	4.11
	F/P Isolation thermique et phonique en laine de verre d'épaisseur 4mm plus BA 13 dans la salle de AUDITORIUM  y compris toutes sujetions
	m²
	               362   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	V
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Ensemble filerie et cable RJ45 y c. ttes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	5.2
	F/P Coffret de distribution, Disjoncteurs, Interrupteus ,,,
	U
	4,00
	 
	 

	5.3
	F/P Reglette  simple LED 1,20
	U
	              3,00   
	 
	 

	5.4
	F/P Reglette LED Etanche 1,20
	U
	                  -     
	 
	 

	5.5
	F/P Hublot étanche rond LED
	U
	           52,00   
	 
	 

	5.6
	F/P Spot LED Encastrer 
	U
	                  -     
	 
	 

	5.7
	F/P Globe Plafonnier
	U
	         105,00   
	 
	 

	5.8
	F/P Lampe Plafonnier LED 60X60
	U
	         156,00   
	 
	 

	5.9
	F/P Interrupteur simple allumage
	U
	           36,00   
	 
	 

	5.10
	F/P Interrupteur Va et Vient
	U
	           22,00   
	 
	 

	5.11
	F/P Interrupteur double allumage
	U
	                  -     
	 
	 

	5.12
	F/P Telerupteur 
	U
	              7,00   
	 
	 

	5.13
	F/P Bouton Poussoir 
	U
	           37,00   
	 
	 

	5.14
	F/P Brasseurs d'air  avec rhéostat
	U
	           50,00   
	 
	 

	5.15
	F/P Prise normale  2P+T 16A 220/240V
	U
	         195,00   
	 
	 

	5.16
	F/P Repartiteur Informatique-Telephonique
	U
	              8,00   
	 
	 

	5.17
	F/P Prise RJ45 telephonique
	U
	           46,00   
	 
	 

	5.18
	F/P Prise  RJ45 informatique
	U
	           46,00   
	 
	 

	5.19
	F/P Climatiseur Split 1,5 CV
	U
	                  -     
	 
	 

	5.20
	F/P Climatiseur Split 2 CV
	U
	              2,00   
	 
	 

	5.21
	F/P Climatiseur Split 2,5 CV
	U
	           37,00   
	 
	 

	5.22
	F/P Climatiseur Cassette 2 CV
	U
	           18,00   
	 
	 

	 
	Sous Total  V
	 
	 
	 
	 

	VI
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	III
	OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Équipements sanitaires
	 
	 
	 
	 

	6,3.1
	F/P de WC de type chaise anglaise  avec robinet de chasse
	U
	30,00
	 
	 

	6,3.2
	F/P de lavabo complet sur colonne avec robinet mitigeur
	U
	48,00
	 
	 

	6,3.3
	F/P d'evier à double bacs avec robinet mitigeur 
	U
	2,00
	 
	 

	6,3.4
	F/P de colonne de douche
	U
	30,00
	 
	 

	6,3.5
	F/P de siphon de sol pour toilette
	U
	30,00
	 
	 

	6,3.6
	F/P de robinet de puisage DN25
	U
	30,00
	 
	 

	3.2
	Protection incendie
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	F/P de Robinet d’Incendie Armé (RIA) DN25mm, raccord  de 30m  y compris tous les accessoires et sujétions
	U
	4,00
	 
	 

	6.3.2
	F/P Extincteur à gaz CO2 (2 kg) 
	U
	6,00
	 
	 

	6.3.3
	F/P Extincteur à poudre ABC (5 kg) 
	U
	6,00
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	VII
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	 F/P enduit peintre lisse sur parois béton et maçonnées 
	 m2 
	      7 890,04   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  BATIMENT PRINCIPAL R+1
	 
	 
	 
	 


	C
	BATIMENT PRINCIPAL R+2

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U EN LETTRE

	IV
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	4.5
	F/P Carreaux grès cérame de sol 
	m²
	     2 469,60   
	 
	 

	4.6
	F/P Carreaux de faïence pour toilettes, tables et murs de cuisines
	m²
	        776,25   
	 
	 

	4.7
	F/P Plinthe assorti aux carreaux de sol
	ml
	1858,53
	 
	 

	4.8
	F/P Carreaux antidérapant toilettes sol
	m²
	        166,75   
	 
	 

	4.9
	F/P d'etanchéité dans les surfaces humides y.c ttes sujetions.
	m²
	166,75
	 
	 

	4.10
	F/P Faux plafond decoratif anti infammable / plaque mineralogique pour masque les retombés des poutres y compris toutes sujetions
	m²
	        250,00   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	V
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Ensemble filerie et cable RJ45 y c. ttes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	5.2
	F/P Coffret de distribution, Disjoncteurs, Interrupteus ,,,
	U
	2,00
	 
	 

	5.3
	F/P Reglette  simple LED 1,20
	U
	             3,00   
	 
	 

	5.4
	F/P Reglette LED Etanche 1,20
	U
	                 -     
	 
	 

	5.5
	F/P Hublot étanche rond LED
	U
	          52,00   
	 
	 

	5.6
	F/P Spot LED Encastrer 
	U
	                 -     
	 
	 

	5.7
	F/P Globe Plafonnier
	U
	        105,00   
	 
	 

	5.8
	F/P Lampe Plafonnier LED 60X60
	U
	        140,00   
	 
	 

	5.9
	F/P Interrupteur simple allumage
	U
	          43,00   
	 
	 

	5.10
	F/P Interrupteur Va et Vient
	U
	          28,00   
	 
	 

	5.11
	F/P Interrupteur double allumage
	U
	                 -     
	 
	 

	5.12
	F/P Telerupteur 
	U
	             8,00   
	 
	 

	5.13
	F/P Bouton Poussoir 
	U
	          44,00   
	 
	 

	5.14
	F/P Brasseurs d'air  avec rhéostat
	U
	          65,00   
	 
	 

	5.15
	F/P Prise normale  2P+T 16A 220/240V
	U
	        195,00   
	 
	 

	5.16
	F/P Repartiteur Informatique-Telephonique
	U
	             6,00   
	 
	 

	5.17
	F/P Prise RJ45 telephonique
	U
	          52,00   
	 
	 

	5.18
	F/P Prise  RJ45 informatique
	U
	          52,00   
	 
	 

	5.20
	F/P Climatiseur Split 2 CV
	U
	             2,00   
	 
	 

	5.21
	F/P Climatiseur Split 2,5 CV
	U
	          40,00   
	 
	 

	5.22
	F/P Climatiseur Cassette 2 CV
	U
	          38,00   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VI
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	III
	OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Équipements sanitaires
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	F/P de WC de type chaise anglaise  avec robinet de chasse
	U
	26,00
	 
	 

	3.1.2
	F/P de lavabo complet sur colonne avec robinet mitigeur
	U
	46,00
	 
	 

	3.1.3
	F/P d'evier à double bacs avec robinet mitigeur 
	U
	2,00
	 
	 

	3.1.4
	F/P de colonne de douche
	U
	26,00
	 
	 

	3.1.5
	F/P de siphon de sol pour toilette
	U
	26,00
	 
	 

	3.1.6
	F/P de robinet de puisage DN25
	U
	26,00
	 
	 

	3.2
	Protection incendie
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	F/P de Robinet d’Incendie Armé (RIA) DN25mm, raccord  de 30m  y compris tous les accessoires et sujétions
	U
	4,00
	 
	 

	3.2.2
	F/P Extincteur à gaz CO2 (2 kg) 
	U
	6,00
	 
	 

	3.2.3
	F/P Extincteur à poudre ABC (5 kg) 
	U
	6,00
	 
	 

	3.3
	Cuve à eau
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	F/P sur toiture d'une cuve à eau de 10m3 en PEHD, y compris toutes sujétions 
	U
	2,00
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	VII
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	 F/P enduit peintre lisse sur parois béton et maçonnées 
	 m2 
	   10 769,75   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	                     -     

	 
	TOTAL  BATIMENT PRINCIPAL R+2
	 
	 
	 
	                     -     

	D
	EDICULE

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U EN LETTRE

	IV
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	4.5
	F/P Carreaux grès cérame de sol 
	m²
	        294,41   
	                     -     
	                            -     

	4.7
	F/P Plinthe assorti aux carreaux de sol
	ml
	188,46
	                     -     
	                            -     

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	                     -     

	VII
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	 F/P enduit peintre lisse sur parois béton et maçonnées 
	 m2 
	 
	                     -     
	                            -     

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	                     -     

	 
	TOTAL  EDICULE
	 
	 
	 
	                     -     

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RECAPITULATIF 

	N°
	DESIGNATIONS
	 
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U EN LETTRE

	A
	#REF!
	 

	B
	#REF!
	 
	 
	 
	 

	C
	BATIMENT PRINCIPAL R+2
	 
	 
	 
	 

	D
	EDICULE
	 
	 
	 
	 

	I
	#REF!
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL GENERAL 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


	G
	 CANTINE

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U EN LETTRE

	VI
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	6.5
	F/P Carreaux grès cérame de sol 
	m²
	          861,57   
	 
	 

	6.6
	F/P Carreaux de faïence pour toilettes, tables et murs de cuisines
	m²
	             50,59   
	 
	 

	6.7
	F/P Plinthe assorti aux carreaux de sol
	ml
	392,70
	 
	 

	6.8
	F/P Carreaux antidérapant cuisine et toilettes sol
	m²
	             48,88   
	 
	 

	6.9
	F/P Faux plafond décoratif anti infammable / plaque mineralogique pour masque les retombés des poutres y compris toutes sujetions
	m²
	          314,53   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VII
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Ensemble filerie et cable RJ45 y compris . toutes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	7.2
	F/P Coffret de distribution et disjoncteurs
	U
	1,00
	 
	 

	7.3
	F/P Reglette  simple LED 1,20
	U
	               5,00   
	 
	 

	7.4
	F/P Reglette LED Etanche 1,20
	U
	             11,00   
	 
	 

	7.5
	F/P Hublo étanche rond LED
	U
	             15,00   
	 
	 

	7.6
	F/P Globe Plafonnier
	U
	               7,00   
	 
	 

	7.7
	F/P Lampe Plafonnier LED 60X60
	U
	             26,00   
	 
	 

	7.8
	F/P Interrupteur simple allumage
	U
	               4,00   
	
	 

	7.9
	F/P Interrupteur Va et Vient
	U
	             13,00   
	 
	 

	7.10
	F/P Interrupteur double allumage
	U
	               2,00   
	 
	 

	7.11
	F/P Telerupteur 
	U
	               2,00   
	 
	 

	7.12
	F/P Bouton Poussoir 
	U
	             12,00   
	 
	 

	7.13
	F/P Brasseurs d'air  avec rhéostat
	U
	             32,00   
	 
	 

	7.14
	F/P Prise normale  2P+T 16A 220/240V
	U
	             12,00   
	 
	 

	7.19
	F/P Climatiseur Split 2 CV
	U
	               2,00   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VIII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	III
	OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Équipements sanitaires
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	F/P de WC de type chaise anglaise  avec robinet de chasse
	U
	4,00
	 
	 

	3.1.2
	F/P de lavabo complet sur colonne avec robinet mitigeur
	U
	4,00
	 
	 

	3.1.3
	F/P d'évier à double bacs avec robinet mitigeur 
	U
	4,00
	 
	 

	3.1.4
	F/P de colonne de douche
	U
	4,00
	 
	 

	3.1.5
	F/P de siphon de sol pour toilette
	U
	4,00
	 
	 

	3.1.6
	F/P de robinet de puisage DN25
	U
	4,00
	 
	 

	3.2
	Protection incendie
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	F/P de Robinet d’Incendie Armé (RIA) DN25mm, raccord  de 30m  y compris tous les accessoires et sujétions
	U
	1,00
	 
	 

	3.2.2
	F/P Extincteur à poudre ABC (5 kg) 
	U
	2,00
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.1
	 F/P enduit peintre lisse sur parois béton et maçonnées 
	 m2 
	       2 118,88   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	                 -     

	 
	TOTAL  CANTINE
	 
	 
	 
	                 -     

	H
	LOCAL TECHNIQUE

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U EN LETTRE

	VI
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	6.5
	F/P Carreaux grès cérame de sol 
	m²
	          132,28   
	 
	 

	6.7
	F/P Plinthe assorti aux carreaux de sol
	ml
	85,98
	 
	 

	6.8
	F/P Carreaux antidérapant cuisine et toilettes sol
	m²
	             61,53   
	 
	 

	6.9
	F/P Faux plafond decoratif anti infammable / plaque mineralogique pour masque les retombés des poutres y compris toutes sujetions
	m²
	             61,53   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VII
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Ensemble filerie et y compris . toutes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	7.2
	F/P Coffret de distribution et disjoncteurs
	U
	2,00
	 
	 

	7.3
	F/P Reglette  simple LED 1,20
	U
	4,00
	 
	 

	7.4
	F/P Interrupteur Va et Vient
	U
	4,00
	 
	 

	7.5
	F/P Prise normale  2P+T 16A 220/240V
	U
	7,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VII
	 
	 
	 
	 

	VIII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	8.1
	 Ensemble tuyauterie  appareillage et Sécurité Incendie y compris toutes sujétions 
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VIII
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.1
	 F/P enduit peintre lisse sur parois béton et maçonnées 
	 m2 
	          437,62   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  LOCAL TECHNIQUE
	 
	 
	 
	                 -     

	I
	GUERITE 1

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U EN LETTRE

	VI
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	6.5
	F/P Carreaux grès cérame de sol 
	m²
	             26,98   
	 
	 

	6.6
	F/P Carreaux de faïence pour toilettes
	m²
	             20,00   
	 
	 

	6.7
	F/P Plinthe assorti aux carreaux de sol
	ml
	45,53
	 
	 

	6.8
	F/P Carreaux antidérapant cuisine et toilettes sol
	m²
	               5,18   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VII
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Ensemble filerie et cable RJ45 y compris . toutes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	7.2
	F/P Coffret de distribution et disjoncteurs
	U
	1,00
	 
	 

	7.3
	F/P Reglette  simple LED 1,20
	U
	               2,00   
	 
	 

	7.5
	F/P Hublo étanche rond LED
	U
	               2,00   
	 
	 

	7.8
	F/P Interrupteur simple allumage
	U
	               2,00   
	 
	 

	7.10
	F/P Brasseurs d'air  avec rhéostat
	U
	               1,00   
	 
	 

	7.11
	F/P Prise normale  2P+T 16A 220/240V
	U
	               4,00   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	                 -     

	VIII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	III
	OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Équipements sanitaires
	 
	 
	 
	 

	8.3,1
	F/P de WC de type chaise anglaise  avec robinet de chasse
	U
	1,00
	 
	 

	8.3,2
	F/P de lavabo complet sur colonne avec robinet mitigeur
	U
	1,00
	 
	 

	8.3,3
	F/P de colonne de douche
	U
	1,00
	 
	 

	8.3,4
	F/P de siphon de sol pour toilette
	U
	1,00
	 
	 

	8.3,5
	F/P de robinet de puisage DN25
	U
	2,00
	 
	 

	 
	Sous Total VIII
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.1
	 F/P enduit peintre lisse sur parois béton et maçonnées 
	 m2 
	          208,69   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  GUERITE 1
	 
	 
	 
	 

	J
	GUERITE 2

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U EN LETTRE

	VI
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	6.5
	F/P Carreaux grès cérame de sol 
	m²
	             36,93   
	 
	 

	6.6
	F/P Plinthe assorti aux carreaux de sol
	ml
	38,32
	 
	 

	6.7
	F/P Carreaux antidérapant toilettes sol
	m²
	               5,18   
	 
	 

	6.8
	F/P Carreaux Faience
	m²
	             20,00   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VII
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Ensemble filerie   y compris . toutes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	7.2
	F/P Coffret de distribution et disjoncteurs
	U
	2,00
	 
	 

	7.3
	F/P Reglette  simple LED 1,20
	U
	               2,00   
	 
	 

	7.5
	F/P Hublo étanche rond LED
	U
	               2,00   
	 
	 

	7.8
	F/P Interrupteur simple allumage
	U
	               2,00   
	 
	 

	7.13
	F/P Brasseurs d'air  avec rhéostat
	U
	               1,00   
	 
	 

	7.14
	F/P Prise normale  2P+T 16A 220/240V
	U
	               4,00   
	 
	 

	 
	Sous Total  VII
	 
	 
	 
	 

	VIII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	III
	OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Équipements sanitaires
	 
	 
	 
	 

	8.3,1
	F/P de WC de type chaise anglaise  avec robinet de chasse
	U
	1,00
	 
	 

	8.3,2
	F/P de lavabo complet sur colonne avec robinet mitigeur
	U
	1,00
	 
	 

	8.3,3
	F/P de colonne de douche
	U
	1,00
	 
	 

	8.3,4
	F/P de siphon de sol pour toilette
	U
	1,00
	 
	 

	8.3,5
	F/P de robinet de puisage DN25
	U
	2,00
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.1
	 F/P enduit peintre lisse sur parois béton et maçonnées 
	 m2 
	          183,25   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	  TOTAL GUERITE 2
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  ANNEXES
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	D
	VRD
	UNITE
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U EN LETTRE

	1
	Espace vert et plantation des arbustes y compris Apport terre végétale
	m²
	1840,00
	 
	 

	2
	Bordure en BA de 10 cm
	U
	290,00
	 
	 

	3
	Voies de circulation pour véhicules, parkimg, caniveau de (50x50)  et piétons en béton légèrement armé y compris toutes sujections
	m²
	2300,00
	 
	 

	5
	Clôture simple de hauteur 3,00 m
	ml
	500,00
	 
	 

	6
	Clôture métallique grille  sur muret de 1,00 m
	ml
	100,00
	 
	 

	4
	Lampadaires solaires
	U
	30,00
	 
	 

	 
	TOTAL  
	 
	 
	 
	                 -     


Lot 3 : Menuiserie, Etanchéité Peinture
	A. 
	BATIMENT PRINCIPAL RDC

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITES
	 P.U EN CHIFFRES
	 P.U EN LETTRES

	V
	 MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	5.1
	F/P Baie en ALU vitrée pour entrée principale y compris grille de protection de: 2.00 X 2.20m
	U
	              4,00   
	 
	 

	5.2
	F/P Plaque BA13 y compris travure et accessoires
	m2
	          336,20   
	 
	 

	5.3
	F/P Mur rideau en ALU vitrée avec grille de protection incorporée de: 1.00 X 2.20m
	U
	            16,00   
	 
	 

	5.4
	F/P Mur rideau en ALU vitrée pour salles de reunion : 1.00 X 3.60m
	U
	            78,00   
	 
	 

	5.5
	F/P Mur rideau en ALU vitrée pour devanture de bureaux de reunion : 1.00 X 3.60m
	U
	            95,00   
	 
	 

	5.6
	F/P Porte Coulissante en ALU vitrée avec moustiquaire et grille de protection de: 2.50 X 2.20m
	U
	              6,00   
	 
	 

	5.7
	F/P Porte en double parois pour isolation thermique et phonique pour les salles  AUDITORIUM ouvrant à la française y compris grille de protection incorporée  de: 2.00 X 2.20m
	U
	              2,00   
	 
	 

	5.8
	F/P Porte en ALU vitrée ouvrant à la française de: 2.00 X 2.20m
	U
	              2,00   
	 
	 

	5.9
	F/P Porte en ALU vitrée avec moustiquaire pour salles de reunion de: 0,80 X 2.20m
	U
	              8,00   
	 
	 

	5.10
	F/P Façade ventilée en Alucobond de: 2 (110X 15m)
	m2
	       1 210,00   
	 
	 

	5.11
	F/P Porte isoplane pour PMR de: 1.00 X 2.20m
	U
	              2,00   
	 
	 

	5.12
	F/P Porte isoplane pour bureaux de: 0.80 X 2.20m
	U
	            34,00   
	 
	 

	5.13
	F/P Porte isoplane pour toilettes de: 0.70 X 2.20m
	U
	            38,00   
	 
	 

	5.14
	F/P Fenêtre coulissante en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 2.50X2.00m  
	U
	            30,00   
	 
	 

	5.15
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire incorporée et grille de protection case d'escalier: 3.00X3.00m  
	U
	              2,00   
	 
	 

	5.16
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 1.00X1,00m  
	U
	              6,00   
	 
	 

	5.17
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 0.70X1,00m  
	U
	            22,00   
	 
	 

	5.18
	F/P Garde-fou pour les rampe d'accès et bordure patio en acier inox
	u
	              6,00   
	 
	 

	5.19
	F/P Garde-fou pour escalier en acier inox
	u
	              4,00   
	 
	 

	5.20
	F/P Garde-fou pour patio en acier inox
	ml
	            50,00   
	 
	 

	 
	Sous Total V
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.2
	 Peinture F O M sur murs int et ext 
	 m2 
	       4 146,33   
	 
	 

	9.3
	 Peinture F O M appliquée au plafond  
	 m2 
	            2 228   
	 
	 

	9.4
	 Peinture à huile sur menuiseries 
	 m2 
	               250   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  BATIMENT PRINCIPAL  RDC
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


	B
	BATIMENT PRINCIPAL R+1

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITES
	 P.U EN CHIFFRES
	              P.U 

EN LETTRES

	III
	 MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	3.1
	F/P Mur rideau en ALU vitrée avec grille de protection incorporée de: 1.00 X 2.20m
	U
	             16,00   
	 
	 

	3.2
	F/P Plaque BA13 y compris travure et accessoires
	m2
	           336,00   
	 
	 

	3.3
	F/P Mur rideau en ALU vitrée pour salles de reunion : 1.00 X 3.60m
	U
	             78,00   
	 
	 

	3.4
	F/P Mur rideau en ALU vitrée pour devanture de bureaux  : 1.00 X 3.60m
	U
	             95,00   
	 
	 

	3.5
	F/P Porte Coulissante en ALU vitrée avec moustiquaire et grille de protection de: 2.50 X 2.20m
	U
	               6,00   
	 
	 

	3.6
	F/P Porte en ALU vitrée ouvrant à la française de: 2.00 X 2.20m
	U
	               2,00   
	 
	 

	3.7
	F/P Porte en ALU vitrée avec moustiquaire pour salles de reunion de: 0,80 X 2.20m
	U
	               8,00   
	 
	 

	3.8
	F/P Façade ventilée en Alucobond de: 2 (110X 15m)
	m2
	        1 100,00   
	 
	 

	3.9
	F/P Porte isoplane pour PMR de: 1.00 X 2.20m
	U
	               2,00   
	 
	 

	3.10
	F/P Porte isoplane pour bureaux de: 0.80 X 2.20m
	U
	             34,00   
	 
	 

	3.11
	F/P Porte isoplane pour toilettes de: 0.70 X 2.20m
	U
	             43,00   
	 
	 

	3.12
	F/P Fenêtre coulissante en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 2.50X2.00m  
	U
	             30,00   
	 
	 

	3.13
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire incorporée et grille de protection case d'escalier: 3.00X3.00m  
	U
	               2,00   
	 
	 

	3.14
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 1.00X1,00m  
	U
	               6,00   
	 
	 

	3.15
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 0.70X1,00m  
	U
	             27,00   
	 
	 

	3.16
	F/P Garde-fou pour les rampe d'accès et bordure patio en acier inox
	u
	               6,00   
	 
	 

	3.17
	F/P Garde-fou pour escalier en acier inox
	u
	               4,00   
	 
	 

	3.18
	F/P Garde-fou pour patio en acier inox
	ml
	           200,00   
	 
	 

	 
	Sous Total V
	 
	 
	 
	 

	VII
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	7.2
	 Peinture F O M sur murs int et ext 
	 m2 
	        4 313,65   
	 
	 

	7.3
	 Peinture F O M appliquée au plafond  
	 m2 
	        2 547,25   
	 
	 

	7.4
	 Peinture à huile sur menuiseries 
	 m2 
	           176,77   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  BATIMENT PRINCIPAL R+1
	 
	 
	 
	 


	C
	BATIMENT PRINCIPAL R+2

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTES
	 P.U EN CHIFFRES
	 P.U 

EN LETTRES

	III
	 MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	3.1
	F/P Mur rideau en ALU vitrée avec grille de protection incorporée de: 1.00 X 2.20m
	U
	       16,00   
	 
	 

	3.2
	F/P Plaque BA13 y compris travure et accessoires
	m2
	     324,00   
	 
	 

	3.3
	F/P Mur rideau en ALU vitrée pour salles de reunion : 1.00 X 2.20m
	U
	       78,00   
	 
	 

	3.4
	F/P Mur rideau en ALU vitrée pour devanture de bureaux de reunion : 1.00 X 3.60m
	U
	       95,00   
	 
	 

	3.5
	F/P de closson en ALU vitrée entre espace media et zone de lecture de: 6.70 X 2.50m
	U
	         3,00   
	 
	 

	3.6
	F/P de Baie vitrée en Alu de 20X2.20m y compris 2 portes coulissante incorprée (1,20x2,20)
	U
	         1,00   
	 
	 

	3.7
	F/P Porte Coulissante en ALU vitrée avec moustiquaire et grille de protection de: 2.50 X 2.20m
	U
	         6,00   
	 
	 

	3.8
	F/P Porte en ALU vitrée ouvrant à la française de: 2.00 X 2.20m
	U
	         2,00   
	 
	 

	3.9
	F/P Porte en ALU vitrée avec moustiquaire pour salles de reunion de: 0,80 X 2.20m
	U
	         8,00   
	 
	 

	3.10
	F/P Façade ventilée en Alucobond de: 2 (110X 15m)
	m2
	  1 540,00   
	 
	 

	3.11
	F/P Porte isoplane pour PMR de: 1.00 X 2.20m
	U
	         2,00   
	 
	 

	3.12
	F/P Porte isoplane pour bureaux de: 0.80 X 2.20m
	U
	       34,00   
	 
	 

	3.13
	F/P Porte isoplane pour toilettes de: 0.70 X 2.20m
	U
	       38,00   
	 
	 

	3.14
	F/P Porte pleine métallique  de: 0,80 X 2.20m pour case d'escalier
	U
	         2,00   
	 
	 

	3.15
	F/P Fenêtre coulissante en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 2.50X2.00m  
	U
	       30,00   
	 
	 

	3.16
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire incorporée et grille de protection case d'escalier: 2.00X1.50m  
	U
	         2,00   
	 
	 

	3.17
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 1.00X1,00m  
	U
	         6,00   
	 
	 

	3.18
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 0.70X1,00m  
	U
	       22,00   
	 
	 

	3.19
	F/P Garde-fou pour les rampe d'accès et bordure patio en acier inox
	u
	         6,00   
	 
	 

	3.20
	F/P Garde-fou pour escalier en acier inox
	u
	         4,00   
	 
	 

	3.21
	F/P Garde-fou pour patio en acier inox
	ml
	     200,00   
	 
	 

	 
	Sous Total V
	 
	 
	 
	 

	VII
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	7.2
	 Peinture F O M sur murs int et ext 
	 m2 
	  6 895,40   
	 
	 

	7.3
	 Peinture F O M appliquée au plafond  
	 m2 
	  2 469,60   
	 
	 

	7.4
	 Peinture à huile sur menuiseries 
	 m2 
	     176,77   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  BATIMENT PRINCIPAL R+2
	 
	 
	 
	                 -     

	D
	EDICULE

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U

 EN LETTRE

	                 
	 MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	3.1
	F/P Plaque polycarbonate alvéolaire claire -10mm
	m2
	       60,00   
	 
	                       -     

	3.3
	F/P Porte en ALU vitrée ouvrant à la française de: 1.50 X 2.20m
	U
	         4,00   
	 
	 

	3.4
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 2.00X1,50m  
	U
	       18,00   
	 
	 

	3.6
	F/P Garde-fou pour bordure patio en acier inox
	FF
	         8,00   
	 
	 

	3.7
	F/P Garde-fou pour escalier en acier inox
	FF
	         4,00   
	 
	 

	3.8
	F/P console en alucobond
	m2
	     285,00   
	 
	 

	 
	Sous Total V
	 
	 
	 
	 

	IV
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Enduit sur mur extérieur y compris raccordement 
	m²
	174,80
	 
	 

	4.3
	Enduit au plafond et parois horizontales
	m²
	294,41
	 
	 

	4.5
	F/P Carreaux grès cérame de sol 
	m²
	     294,41   
	 
	 

	4.7
	F/P Plinthe assorti aux carreaux de sol
	ml
	188,46
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  EDICULE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RECAPITULATIF 

	N°
	DESIGNATIONS
	 
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U 

EN LETTRE

	A
	#REF!
	 

	B
	#REF!
	 
	 
	 
	 

	C
	BATIMENT PRINCIPAL R+2
	 
	 
	 
	 

	D
	EDICULE
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL GENERAL 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


	G
	 CANTINE

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U EN LETTRE

	V
	 MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	5.1
	F/P Porte isoplane de: 0.90 X 2.20m
	U
	              6,00   
	 
	 

	5.2
	F/P Porte isoplane de: 0.70 X 2.20m
	U
	              6,00   
	 
	 

	5.3
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 1.30X1.20m  
	U
	              4,00   
	 
	 

	5.4
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire incorporée de: 0,9X1.20m  
	U
	              2,00   
	 
	 

	5.5
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 0.80X0,60m  
	U
	              5,00   
	 
	 

	 
	Sous Total V
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.2
	 Peinture F O M sur murs int et ext 
	 m2 
	         863,41   
	 
	 

	9.3
	 Peinture F O M appliquée au plafond  
	 m2 
	      1 452,79   
	 
	 

	9.4
	 Peinture à huile sur menuiseries 
	 m2 
	      1 050,13   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  CANTINE
	 
	 
	 
	 

	H
	LOCAL TECHNIQUE

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U EN LETTRE

	V
	 MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	5.7
	F/P Porte isoplane de: 1.30 X 2.20m
	U
	              2,00   
	 
	 

	5.12
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire incorporée de: 0,9X1.20m  
	U
	              4,00   
	 
	 

	 
	Sous Total V
	 
	 
	 
	 

	VI
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.2
	 Peinture F O M sur murs int et ext 
	 m2 
	         319,01   
	 
	 

	9.3
	 Peinture F O M appliquée au plafond  
	 m2 
	           61,53   
	 
	 

	9.4
	 Peinture à huile sur menuiseries 
	 m2 
	           24,10   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  LOCAL TECHNIQUE
	 
	 
	 
	 

	I
	GUERITE 1

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U 

EN LETTRE

	V
	 MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	5.5
	F/P Porte en ALU vitrée avec moustiquaire,grille de protection incorporéede: 0,90 X 2.20m
	U
	              1,00   
	 
	 

	5.10
	F/P Porte isoplane de: 0.70 X 2.20m
	U
	              1,00   
	 
	 

	5.11
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 1.30X1.20m  
	U
	              3,00   
	 
	 

	5.14
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 0.90X0,60m  
	U
	              1,00   
	 
	 

	 
	Sous Total V
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.2
	 Peinture F O M sur murs int et ext 
	 m2 
	         168,92   
	 
	 

	9.3
	 Peinture F O M appliquée au plafond  
	 m2 
	           12,55   
	 
	 

	9.4
	 Peinture à huile sur menuiseries 
	 m2 
	           20,98   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  GUERITE 1
	 
	 
	 
	 

	J
	GUERITE 2

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U EN LETTRE

	V
	 MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	5.5
	F/P Porte en ALU vitrée avec moustiquaire,grille de protection incorporéede: 0,90 X 2.20m
	U
	              2,00   
	 
	 

	5.11
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 1.30X1.20m  
	U
	              2,00   
	 
	 

	5.14
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 0.90X0,60m  
	U
	              1,00   
	 
	 

	 
	Sous Total V
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.2
	 Peinture F O M sur murs int et ext 
	 m2 
	         142,18   
	 
	 

	9.3
	 Peinture F O M appliquée au plafond  
	 m2 
	           17,18   
	 
	 

	9.4
	 Peinture à huile sur menuiseries 
	 m2 
	           12,89   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	  TOTAL GUERITE 2
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  ANNEXES
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


	F
	Coûts de mise en œuvre du PGES

	N°
	Impact / Actions environnementale    Unité         Quantité    C.U. (FCFA) TOTAL (FCFA)

	Reboisement compensatoire

	1.1
	Plantation d’arbre
	U
	2 500
	 
	 

	1.2
	Suivi reboisement
	Annuel
	2
	 
	 

	 
	Couvertures sanitaires des ouvriers 
	Forfait
	1
	 
	 

	2.
	Qualité de l’air et nuisance sonore
	Forfait
	1
	 
	 

	3
	Surveillance et suivi environnemental
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Surveillance
	Forfait
	1
	 
	 

	3.2
	Suivi 
	Forfait
	1
	 
	 

	3.3
	Renforcement de capacité : formation des employés 
	Forfait
	1
	 
	 

	3.4
	Mesure d’atténuation, compensation et de bonifications des impacts
	Forfait
	1
	 
	 

	3.5
	Aménagement de pâturage pour le bétail et transhumance 
	Forfait
	1
	 
	 

	 
	Total
	0

	
	
	
	
	
	


Lot 4 : Acquisition et installation des équipements pour le

    Siège de l’Institut d’Economie Rurale

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U EN CHIFFRE
	 P.U 

EN LETTRE

	1
	Fourniture, installation mise en marche du Groupe d’électrogène 150 KVA, coffret et inverseur automatique
	U
	01
	
	

	2
	Fauteuil ministre en cuire
	U
	10
	
	

	3
	Fauteuil ½ ministre semi cuire
	U
	20
	
	

	4
	Chaise orthopédique 
	U
	20
	
	

	5
	Chaise visiteur avec accoudoir
	U
	50
	
	

	6
	Banquette 6 places 
	U
	10
	
	

	7
	Salon 5 places avec table basse
	U
	10
	
	

	8
	Téléviseur écran 45 
	U
	10
	
	

	9
	Réfrigérateur MF
	U
	20
	
	

	10
	Climatiseur split 1,5 CV 
	U
	50
	
	

	11
	Climatiseur split 2 CV
	U
	10
	
	

	12
	Climatiseur split 2,5 CV
	U
	114
	
	

	13
	Climatiseur Cassette 2 CV
	U
	58
	
	

	14
	Armoire en bois non vitré 3 battants
	U
	20
	
	

	15 
	Armoire en bois vitré 3 battants
	U
	20
	
	

	16
	Armoire métallique 2 battant
	U
	30
	
	

	17
	Armoire vitré 2 battants
	U
	20
	
	

	 
	TOTAL 
	 
	 
	 
	 


DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
Lot 1 : Dispositions Générales, 
Gros Œuvres (réservation)

	Cadre du devis estimatif RDC

	LOT 1:  DISPOSITION GENERAL GROS ŒUVRES (RESERVATION)

	PROJET DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE
L'INSTITUT D'ECONOMIE RURAL I.E.R. A SOTUBA

	A. 
	BATIMENT PRINCIPAL RDC

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	 P.U 
	Montant 

	0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	0.1
	Installation de chantier et repli
	FF
	1,00
	 
	 

	0.2
	Etudes techniques d'exécution  et plans de récolement (y compris études géotechniques)
	FF
	1,00
	 
	 

	0.3
	Suivi technique et architectural
	FF/Durée
	1,00
	 
	 

	0.4
	Branchement au reseau SOMAGEP y compris raccordement au réseau interne
	FF
	1,00
	 
	 

	0.5
	Branchement au reseau EDM y compris le raccordement au réseau interne Compteur
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total 0                                                        
	 
	 
	 
	 

	I
	 TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Préparation du terrain y/compris implantation
	m²
	        3 300   
	 
	 

	1.2
	Fouilles en rigole
	m3
	315,56
	 
	 

	1.3
	Fouille sous semelle 
	m3
	1164,38
	 
	 

	1.4
	Remblais provenant des fouilles 
	m3
	1065,02
	 
	 

	1.5
	F/P de film polyane sur lit de sable y compris toutes sujétions
	m²
	        2 025   
	 
	 

	1.6
	Remblai d'apport compacté (Bâtiment uniquement)
	m3
	        1 316   
	 
	 

	 
	Sous Total I
	 
	 
	 
	 

	II
	BETON - MACONNERIE EN FONDATION 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3
	m3
	51,65
	 
	 

	2.2
	BA pour semelle  dosé à 350kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	300,75
	 
	 

	2.3
	B.A. pour poteaux en fondation (attente) dosé à 400kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	62,51
	 
	 

	2.4
	Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement
	m²
	901,60
	 
	 

	2.5
	B.A. pour Longrine  dosé à 350kg/m3 
	m3
	90,16
	 
	 

	2.6
	Béton de forme 15cm dosé à 350kg/m3
	m3
	303,75
	 
	 

	2.7
	Béton pour rampe et peron dosé à 300kg/m3
	m3
	45,00
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	 

	III
	BETON - MACONNERIE EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Maçonnerie agglos creux de  20 cm
	m²
	        1 441   
	 
	 

	3.2
	Maçonnerie agglos plein de  20 cm pour l'Isolation thermique et phonique de la salle AUDITORIUM
	m²
	           362   
	 
	 

	3.3
	Maçonnerie agglos creux de 10 cm pour les toilettes
	m²
	           322   
	 
	 

	3.4
	B.A. pour poteaux en elevation dosé à 350kg/m3
	m3
	125,03
	 
	 

	3.5
	B.A. pour voile case d'ascenseur et  élements decoratif de l'entrée principale dosé à 350kg/m3
	m3
	16,45
	 
	 

	3.6
	B.A. pour chaînage linteaux dosé à 350kg/m3 et allège sous fenêtres
	m3
	45,54
	 
	 

	3.7
	B.A. pour poutres dosé à 350kg/m3 
	m3
	67,51
	 
	 

	3.8
	B.A. pour chaînage haut et poutres dosé à 350kg/m3
	m3
	124,20
	 
	 

	3.9
	B.A. pour escalier dosé à 350kg/m3
	m3
	25,30
	 
	 

	3.10
	B.A. pour gradien dans la salle  AUDITORIUM
dosé à 350kg/m3
	m3
	46,00
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	IV
	COUVERTURE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Plancher à Hourdis creux de 15cm +dalle de compression 5cm+ y.c ttes sujetions.
	m²
	2025,00
	 
	 

	4.2
	Réalisation d'un système de descente d'eau y compris Tuyauterie PVC et raccordement à la fosse
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total IV
	 
	 
	 
	 

	V
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Enduit sur mur intérieur y compris raccordement
	m²
	   3 109,74   
	 
	 

	5.2
	Enduit sur mur extérieur y compris raccordement 
	m²
	   1 036,58   
	 
	 

	5.3
	Enduit au plafond et parois horizontales
	m²
	        2 228   
	 
	 

	5.4
	Scellement et calfeutrement
	FF
	1
	 
	 

	 
	Sous Total  V
	 
	 
	 
	 

	VI
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Ensemble gainage y c. ttes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	7.0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	7.0.0
	Dossiers d'exécution et plans de recollement
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total 7,0                                                        
	 
	 
	 
	 

	 
	RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Branchement SOMAGEP
	 
	 
	 
	 

	7.1,1
	Branchement sur le réseau public SOMAGEP avec un compteur d'eau principale de diamètre 63mm pour l'alimentation du réseau des équipements sanitaires y compris toutes sujétions, accessoires et tous frais de prestations
	Ens
	1,00
	 
	 

	7.1,2
	Branchement sur le réseau public SOMAGEP avec un compteur d'eau principale de diamètre 110mm pour l'alimentation du réseau de protection incendie y compris toutes sujétions, accessoires et tous frais de prestations
	Ens
	1,00
	 
	 

	7.1,3
	F/P d'un surpresseur d'eau, de débit 15 m3/h, HMT 50m, Puissance 2,40KW ; y compris accessoires de pose et de raccordement et toutes autres sujétions
	Ens
	2,00
	 
	 

	7.2
	 Tuyauteries d'alimentation en eau
	 
	 
	 
	 

	7.2,1
	Implantation, fouilles des tranchées, lit de sable et toutes sujétions
	ml
	570,00
	 
	 

	7.2,2
	F/P de conduite en PEHD Ø110 PN16 avec la mise en place du grillage avertisseur y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions (réseau de protection incendie)
	ml
	190,00
	 
	 

	7.2,3
	F/P de conduite en PEHD Ø63 PN16 y compris colonnes montantes, pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions (réseau de protection incendie)
	ml
	70,00
	 
	 

	7.2,4
	F/P de conduite en PEHD Ø63 PN16 avec la mise en place du grillage avertisseur y compris colonnes montantes, pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions (réseau des équipements sanitaires)
	ml
	380,00
	 
	 

	7.2,5
	F/P de conduite PEHD en Ø32 PN16 y compris colonnes montantes, pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	130,00
	 
	 

	7.2,6
	F/P de conduite PEHD en Ø25 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	100,00
	 
	 

	7.2,7
	F/P de conduite en PEHD Ø20/16 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	210,00
	 
	 

	 
	Sous Total 7,2
	 
	 
	 
	 

	7,3
	RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT EU, EV ET EP
	 
	 
	 
	 

	7.3,1
	Implantation, fouilles des tranchées, lit de sable et toutes sujétions
	ml
	580,00
	 
	 

	7.3,2
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) en PVC Ø160 PN10 avec la mise en place du grillage avertisseur, raccordée au plateau absorbant
	ml
	400,00
	 
	 

	7.3,3
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) en PVC Ø125 PN10 avec la mise en place du grillage avertisseur, raccordée aux fosses septiques
	ml
	180,00
	 
	 

	7.3,4
	F/P de conduite d'évacuation des eaux pluviales (EP) en PVC Ø125 PN10 y compris descentes EP et toutes sujétions
	ml
	160,00
	 
	 

	7.3,5
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) en PVC Ø110 PN10 y compris descentes EU+EV et toutes sujétions
	ml
	160,00
	 
	 

	7.3,6
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) en PVC Ø63 PN10  
	ml
	140,00
	 
	 

	 
	Sous Total 8,3
	 
	 
	 
	 

	7.4
	Ouvrages d'assainissement
	 
	 
	 
	 

	7.4.1
	Réalisation de regard de visite EU/EV 0,60mx0,60m à des profondeurs variables suivant la pente des conduites
	U
	60,00
	 
	 

	7.4.2
	Réalisation  de fosse septique pour 50 usagers y compris toutes sujétions 
	U
	3,00
	 
	 

	7.4.3
	Réalisation de plateau absorbant pour 200 usagers y compris toutes sujétions 
	U
	1,00
	 
	 


	B
	BATIMENT PRINCIPAL R+1

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	 P.U 
	Montant 

	I
	BETON - MACONNERIE EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Maçonnerie agglos creux 20 cm
	m²
	           1 561   
	 
	 

	1.2
	Maçonnerie agglos plein de  20 cm pour l'Isolation thermique et phonique de la salle AUDITORIUM
	m²
	              362   
	 
	 

	1.3
	Maçonnerie agglos creux de 10 cm pour les toilettes
	m²
	              423   
	 
	 

	1.4
	B.A. pour poteaux en elevation dosé à 350kg/m3
	m3
	125,03
	 
	 

	1.5
	B.A. pour voile case d'ascenseur et  élements decoratif de l'entrée principale dosé à 350kg/m3
	m3
	145,36
	 
	 

	1.6
	B.A. pour chaînage linteaux dosé à 350kg/m3 et allège sous fenêtres
	m3
	45,54
	 
	 

	1.7
	B.A. pour chaînage haut et poutres dosé à 350kg/m3
	m3
	124,20
	 
	 

	1.8
	B.A. pour poutres dosé à 350kg/m3 
	m3
	67,51
	 
	 

	1.9
	B.A. pour escalier dosé à 350kg/m3
	m3


	25,30

	 
	 

	 
	Sous Total I
	 
	 
	 
	 

	II
	COUVERTURE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Plancher à Hourdis creux de 15cm +dalle de compression 5cm+ y.c toutes sujetions.
	m²
	2215,00
	 
	 

	2.2
	Réalisation d'un système de descente d'eau y compris Tuyauterie PVC et raccordement à la fosse
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	 

	III
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Enduit sur mur intérieur y compris raccordement
	m²
	3054,11
	 
	 

	3.2
	Enduit sur mur extérieur y compris raccordement 
	m²
	1259,54
	 
	 

	3.3
	Enduit au plafond et parois horizontales
	m²
	2547,25
	 
	 

	3.4
	Scellement et calfeutrement
	FF
	1
	 
	 

	 
	Sous Total  III
	 
	 
	 
	 

	IV
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Ensemble gainage  y c. ttes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  IV
	 
	 
	 
	 

	V
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	5.0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	5.0,0
	Dossiers d'exécution et plans de recollement
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total 5.0                                                        
	 
	 
	 
	 

	5.1
	RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU
	 
	 
	 
	 

	5,1.1
	F/P de conduite en PEHD Ø63 PN16 y compris colonnes montantes, pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions (réseau des cuves à eau et de protection incendie)
	ml
	80,00
	 
	 

	5,1.2
	F/P de conduite PEHD en Ø32 PN16 y compris colonnes montantes, pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	100,00
	 
	 

	5,1.3
	F/P de conduite PEHD en Ø25 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	70,00
	 
	 

	5,1.4
	F/P de conduite en PEHD Ø20/16 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	200,00
	 
	 

	 
	Sous Total 5.1
	 
	 
	 
	 

	5.2
	RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT EU, EV ET EP
	 
	 
	 
	 

	5,2.1
	F/P de conduite d'évacuation des eaux pluviales (EP) en PVC Ø125 PN10 y compris descentes EP et toutes sujétions
	ml
	100,00
	 
	 

	5,2.2
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) en PVC Ø110 PN10 y compris descentes EU+EV et toutes sujétions
	ml
	120,00
	 
	 

	5,2.3
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) en PVC Ø63 PN10  
	ml
	140,00
	 
	 

	 
	Sous Total 5.2
	 
	 
	 
	                  -     

	 
	TOTAL R+1
	 
	 
	 
	                  -     

	 
	TOTAL  BATIMENT PRINCIPAL R+1
	 
	 
	 
	                  -     


	C
	BATIMENT PRINCIPAL R+2

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	I
	BETON - MACONNERIE EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Maçonnerie agglos creux 
	m²
	          2 998   
	 
	 

	1.2
	Maçonnerie agglos creux de 10 cm pour les toilettes
	m²
	              322   
	 
	 

	1.3
	B.A. pour poteaux en elevation dosé à 350kg/m3
	m3
	125,03
	 
	 

	1.4
	B.A. pour voile case d'ascenseur et  élements decoratif de l'entrée principale dosé à 350kg/m3
	m3
	145,36
	 
	 

	1.5
	B.A. pour chaînage linteaux dosé à 350kg/m3 et allège sous fenêtres
	m3
	41,17
	 
	 

	1.6
	B.A. pour chaînage haut et poutres dosé à 350kg/m3
	m3
	138,00
	 
	 

	1.7
	B.A. pour escalier dosé à 350kg/m3
	m3
	25,30
	 
	 

	 
	Sous Total I
	 
	 
	 
	 

	II
	COUVERTURE - ETANCHEITE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Plancher à Hourdis creux de 15cm +dalle de compression 5cm+ y.c ttes sujetions.
	m²
	2352,00
	 
	 

	2.2
	Forme de pente en béton dosé à 300kg/m3
	m3
	282,24
	 
	 

	2.3
	F/P d'Etanchiéte bicouche en bitume modifié SBS auto protégé y compris relevés sur murs d'accrotères
	m²
	2215,00
	 
	 

	2.4
	B.A pour couronnement des accrotères y compris becquet
	m3
	10,80
	 
	 

	2.5
	Réalisation d'un système de descente d'eau y compris Tuyauterie PVC et raccordement à la fosse
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	 

	III
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Enduit sur mur intérieur y compris raccordement
	m²
	5171,55
	 
	 

	3.2
	Enduit sur mur extérieur y compris raccordement 
	m²
	1723,85
	 
	 

	3.3
	Enduit au plafond et parois horizontales
	m²
	2469,60
	 
	 

	3.4
	Scellement et calfeutrement
	FF
	1
	 
	 

	 
	Sous Total  III
	 
	 
	 
	 

	IV
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Ensemble gainage y c. ttes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	V
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	5.0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	5.0.1
	Dossiers d'exécution et plans de recolement
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total 5.0                                                        
	 
	 
	 
	 

	5.1
	RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	F/P de conduite en PEHD Ø63 PN16 y compris colonnes montantes, pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions (réseau des cuves à eau et de protection incendie)
	ml
	260,00
	 
	 

	5.1.2
	F/P de conduite PEHD en Ø32 PN16 y compris colonnes montantes, pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	100,00
	 
	 

	5.1.3
	F/P de conduite PEHD en Ø25 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	50,00
	 
	 

	5.1.4
	F/P de conduite en PEHD Ø20/16 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	180,00
	 
	 

	 
	Sous Total 5.1
	 
	 
	 
	 

	5.2
	RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT EU, EV ET EP
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	F/P de conduite d'évacuation des eaux pluviales (EP) en PVC Ø125 PN10 y compris descentes EP et toutes sujétions
	ml
	90,00
	 
	 

	5.2.2
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) en PVC Ø110 PN10 y compris descentes EU+EV et toutes sujétions
	ml
	100,00
	 
	 

	5.2.3
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) en PVC Ø63 PN10  
	ml
	120,00
	 
	 

	 
	Sous Total 5.2
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUS TOTAL V
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  BATIMENT PRINCIPAL R+2
	 
	 
	 
	 

	D
	EDICULE

	I
	BETON - MACONNERIE EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Maçonnerie agglos creux 
	m²
	              304   
	 
	 

	1.3
	B.A. pour poteaux en elevation dosé à 350kg/m3
	m3
	17,39
	 
	 

	1.4
	B.A. pour voile case d'ascenseur et  élements decoratif de l'entrée principale dosé à 350kg/m3
	m3
	145,36
	 
	 

	1.5
	B.A. pour chaînage linteaux dosé à 350kg/m3 et allège sous fenêtres
	m3
	4,96
	 
	 

	1.6
	B.A. pour chaînage haut et poutres dosé à 350kg/m3
	m3
	34,65
	 
	 

	1.7
	B.A. pour escalier dosé à 350kg/m3
	m3
	25,30
	 
	 

	 
	Sous Total I
	 
	 
	 
	 

	II
	COUVERTURE - ETANCHEITE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Plancher à Hourdis creux de 15cm +dalle de compression 5cm+ y.c ttes sujetions.
	m²
	280,39
	 
	 

	2.2
	Forme de pente en béton dosé à 300kg/m3
	m3
	33,65
	 
	 

	2.3
	F/P d'Etanchiéte bicouche en bitume modifié SBS auto protégé y compris relevés sur murs d'accrotères
	m²
	280,39
	 
	 

	2.4
	B.A. pour accrotere en voile  dosé à 350kg/m3
	m3
	69,46
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	 

	III
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Enduit sur mur intérieur y compris raccordement
	m²
	524,40
	 
	 

	3.2
	Enduit sur mur extérieur y compris raccordement 
	m²
	174,80
	 
	 

	3.3
	Enduit au plafond et parois horizontales
	m²
	294,41
	 
	 

	 
	Sous Total  III
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  EDICULE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RECAPITULATIF 

	N°
	DESIGNATIONS
	 
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	A
	#REF!
	 

	B
	#REF!
	 
	 
	 
	 

	C
	BATIMENT PRINCIPAL R+2
	 
	 
	 
	 

	D
	EDICULE
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL GENERAL 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


	G
	 CANTINE

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	I
	 TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Préparation du terrain y/compris implantation
	m²
	727,00
	 
	 

	1.2
	Fouilles en rigole
	m3
	39,33
	 
	 

	1.3
	Fouille sous semelle 
	m3
	116,68
	 
	 

	1.4
	Remblais provenant des fouilles 
	m3
	113,55
	 
	 

	1.5
	F/P de film polyane sur lit de sable y compris toutes sujétions
	m²
	   400,73   
	 
	 

	1.6
	Remblai d'apport compacté (Bâtiment uniquement)
	m3
	276,50
	 
	 

	 
	Sous Total I
	 
	 
	 
	 

	II
	BETON - MACONNERIE EN FONDATION 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3
	m3
	7,82
	 
	 

	2.2
	BA pour semelle  dosé à 350kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	20,17
	 
	 

	2.3
	B.A. pour poteaux en fondation (attente) dosé à 400kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	14,47
	 
	 

	2.4
	Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement
	m²
	137,66
	 
	 

	2.5
	B.A. pour Longrine  dosé à 350kg/m3 
	m3
	30,10
	 
	 

	2.6
	Béton de forme 13cm dosé à 350kg/m3
	m3
	48,09
	 
	 

	2.7
	Béton pour rampe et peron dosé à 300kg/m3
	m3
	6,81
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	 

	III
	BETON - MACONNERIE EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Maçonnerie agglos creux 
	m²
	607,07
	 
	 

	3.2
	B.A. pour poteaux en elevation dosé à 350kg/m3
	m3
	17,11
	 
	 

	3.3
	B.A. pour chaînage linteaux dosé à 350kg/m3 et allège sous fenêtres
	m3
	7,33
	 
	 

	3.4
	B.A. pour chaînage haut et poutres dosé à 350kg/m3
	m3
	66,85
	 
	 

	3.5
	B.A. pour acrotère  dosé à 350kg/m3
	m3
	18,26
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	IV
	COUVERTURE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Plancher à Hourdis creux de 15cm +dalle de compression 5cm+ y.c ttes sujetions.
	m²
	400,73
	 
	 

	4.2
	Réalisation d'un système de descente d'eau y compris Tuyauterie PVC et raccordement à la fosse
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total IV
	 
	 
	 
	                         -     

	V
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Enduit sur mur intérieur y compris raccordement
	m²
	1092,72
	 
	 

	5.2
	Enduit sur mur extérieur y compris raccordement 
	m²
	349,06
	 
	 

	5.3
	Enduit au plafond et parois horizontales
	m²
	400,73
	 
	 

	5.4
	Scellement et calfeutrement
	FF
	1
	 
	 

	 
	Sous Total  V
	 
	 
	 
	 

	VI
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Ensemble gainage y compris . toutes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	7.0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	7.0.1
	Dossiers d'exécution et plans de recolement
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total 7.0                                                        
	 
	 
	 
	 

	7.1
	RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	F/P de conduite en PEHD Ø63 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions (réseau de protection incendie)
	ml
	15,00
	 
	 

	7.1.2
	F/P de conduite PEHD en Ø32 PN16 y compris colonnes montantes, pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions (réseau des équipements sanitaires)
	ml
	30,00
	 
	 

	7.1.3
	F/P de conduite PEHD en Ø25 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	5,00
	 
	 

	7.1.4
	F/P de conduite en PEHD Ø20/16 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	30,00
	 
	 

	 
	Sous Total 7.1
	 
	 
	 
	 

	7.2
	RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT EU, EV ET EP
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) en PVC Ø125 PN10 avec la mise en place du grillage avertisseur, raccordée aux fosses septiques
	ml
	25,00
	 
	 

	7.2.2
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) en PVC Ø110 PN10 y compris descentes EU+EV et toutes sujétions
	ml
	10,00
	 
	 

	7.2.3
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) en PVC Ø63 PN10  
	ml
	35,00
	 
	 

	 
	Sous Total 7.2
	 
	 
	 
	 

	7.3
	Ouvrages d'assainissement
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Réalisation de regard de visite EU/EV 0,60mx0,60m à des profondeurs variables suivant la pente des conduites
	U
	10,00
	 
	 

	3.3.2
	Réalisation  de fosse septique pour 30 usagers y compris toutes sujétions 
	U
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total 7.3
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  CANTINE
	 
	 
	 
	 

	H
	LOCAL TECHNIQUE

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	I
	 TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Préparation du terrain y/compris implantation
	m²
	104,00
	 
	 

	1.2
	Fouilles en rigole
	m3
	8,60
	 
	 

	1.3
	Fouille sous semelle 
	m3
	11,04
	 
	 

	1.4
	Remblais provenant des fouilles 
	m3
	15,22
	 
	 

	1.5
	F/P de film polyane sur lit de sable y compris toutes sujétions
	m²
	     70,73   
	 
	 

	1.6
	Remblai d'apport compacté (Bâtiment uniquement)
	m3
	48,80
	 
	 

	 
	Sous Total I
	 
	 
	 
	 

	II
	BETON - MACONNERIE EN FONDATION 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3
	m3
	1,18
	 
	 

	2.2
	BA pour semelle  dosé à 350kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	2,21
	 
	 

	2.3
	B.A. pour poteaux en fondation (attente) dosé à 400kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	1,04
	 
	 

	2.4
	Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement
	m²
	30,11
	 
	 

	2.5
	B.A. pour Longrine  dosé à 350kg/m3 
	m3
	3,44
	 
	 

	2.6
	Béton de forme 13cm dosé à 350kg/m3
	m3
	8,49
	 
	 

	2.7
	Béton pour rampe et peron dosé à 300kg/m3
	m3
	6,81
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	 

	III
	BETON - MACONNERIE EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Maçonnerie agglos creux 
	m²
	138,70
	 
	 

	3.2
	B.A. pour poteaux en elevation dosé à 350kg/m3
	m3
	1,66
	 
	 

	3.3
	B.A. pour chaînage linteaux dosé à 350kg/m3 et allège sous fenêtres
	m3
	1,67
	 
	 

	3.4
	B.A. pour chaînage haut et poutres dosé à 350kg/m3
	m3
	9,95
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	IV
	COUVERTURE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Plancher à Hourdis creux de 15cm +dalle de compression 5cm+ y.c ttes sujetions.
	m²
	61,53
	 
	 

	4.2
	Réalisation d'un système de descente d'eau y compris Tuyauterie PVC et raccordement à la fosse
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total IV
	 
	 
	 
	 

	V
	 MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	5.7
	F/P Porte isoplane de: 1.30 X 2.20m
	U
	       2,00   
	 
	 

	5.12
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire incorporée de: 0,9X1.20m  
	U
	       4,00   
	 
	 

	 
	Sous Total V
	 
	 
	 
	 

	VI
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Enduit sur mur intérieur y compris raccordement
	m²
	239,26
	 
	 

	6.2
	Enduit sur mur extérieur y compris raccordement 
	m²
	79,75
	 
	 

	6.3
	Enduit au plafond et parois horizontales
	m²
	61,53
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VII
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	A
	Canalisation électriques Extérieures et équipements courants fort
	 
	 
	 
	 

	I
	Poste de transformation et abonnement
	 
	 
	 
	 

	I-1
	construction et équipement d'un poste de transformation MT (moyenne tension)/BT(basse tension) equipé de: 
	ens
	1,00
	 
	 

	 
	deux cellules d'arrivées et de depart MT type SM6 15-20 kV IM
	 
	 
	 
	 

	I-2
	Prestations du distributeur pour le raccordement au réseau moyenne tension existant
	ens
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total I 
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Fourniture du tableau général basse tension (TGBT) conformément aux schemas unifilaires
	u
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	                         -     

	IV.4
	Liaison Transformateur/ TGBT par cable R02V U1000 4X240 mm² sous conduit PVC enterré
	ml
	15,00
	 
	 

	IV.5
	Liaison TGBT/ TD Bloc A, B et C par cable R02V U1000 4X240 mm² sous conduit PVC enterré
	ml
	170,00
	 
	 

	IV.6
	Liaison TGBT/ TD Bloc D et E par cable R02V U1000 4X240 mm² sous conduit PVC enterré
	ml
	142,00
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Ensemble gainage y compris . toutes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VII
	 
	 
	 
	 

	VIII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	8.1
	 Ensemble tuyauterie  appareillage et Sécurité Incendie y compris toutes sujétions 
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VIII
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  LOCAL TECHNIQUE
	 
	 
	 
	 

	I
	GUERITE 1

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	I
	 TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Préparation du terrain y/compris implantation
	m²
	68,00
	 
	 

	1.2
	Fouilles en rigole
	m3
	4,83
	 
	 

	1.3
	Fouille sous semelle 
	m3
	8,83
	 
	 

	1.4
	Remblais provenant des fouilles 
	m3
	10,62
	 
	 

	1.5
	F/P de film polyane sur lit de sable y compris toutes sujétions
	m²
	     12,54   
	 
	 

	1.6
	Remblai d'apport compacté (Bâtiment uniquement)
	m3
	8,66
	 
	 

	 
	Sous Total I
	 
	 
	 
	 

	II
	BETON - MACONNERIE EN FONDATION 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3
	m3
	0,74
	 
	 

	2.2
	BA pour semelle  dosé à 350kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	1,47
	 
	 

	2.3
	B.A. pour poteaux en fondation (attente) dosé à 400kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	0,83
	 
	 

	2.4
	Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement
	m²
	16,91
	 
	 

	2.5
	B.A. pour Longrine  dosé à 350kg/m3 
	m3
	1,84
	 
	 

	2.6
	Béton de forme 13cm dosé à 350kg/m3
	m3
	1,51
	 
	 

	2.7
	Béton pour rampe et peron dosé à 300kg/m3
	m3
	4,28
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	 

	III
	BETON - MACONNERIE EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Maçonnerie agglos creux 
	m²
	73,44
	 
	 

	3.2
	B.A. pour poteaux en elevation dosé à 350kg/m3
	m3
	1,62
	 
	 

	3.3
	B.A. pour chaînage linteaux dosé à 350kg/m3 et allège sous fenêtres
	m3
	0,98
	 
	 

	3.4
	B.A. pour chaînage haut et poutres dosé à 350kg/m3
	m3
	3,42
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	IV
	COUVERTURE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Plancher à Hourdis creux de 15cm +dalle de compression 5cm+ y.c ttes sujetions.
	m²
	0,00
	 
	 

	3.4
	B.A. pour plancher en dalle pleine
	m3
	7,82
	 
	 

	4.2
	Réalisation d'un système de descente d'eau y compris Tuyauterie PVC et raccordement à la fosse
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total IV
	 
	 
	 
	 

	VI
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Enduit sur mur intérieur y compris raccordement
	m²
	126,69
	 
	 

	6.2
	Enduit sur mur extérieur y compris raccordement 
	m²
	42,23
	 
	 

	6.3
	Enduit au plafond et parois horizontales
	m²
	12,55
	 
	 

	6.4
	Scellement et calfeutrement
	FF
	1
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VII
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Ensemble gainage y compris . toutes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VIII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	8,0.1
	Dossiers d'exécution et plans de recolement
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total 0                                                        
	 
	 
	 
	 

	8.1
	RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU
	 
	 
	 
	 

	8.1,1
	F/P de conduite PEHD en Ø25 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	100,00
	 
	 

	8.1,2
	F/P de conduite en PEHD Ø20/16 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	20,00
	 
	 

	 
	Sous Total I
	 
	 
	 
	 

	8.2
	RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT EU, EV ET EP
	 
	 
	 
	 

	8.2,1
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) en PVC Ø110 PN10 y compris descentes EU+EV et toutes sujétions
	ml
	10,00
	 
	 

	8.2,2
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) en PVC Ø63 PN10  
	ml
	10,00
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	 

	8.3
	OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
	 
	 
	 
	 

	8.3,1
	Ouvrages d'assainissement
	 
	 
	 
	 

	8.3,2
	Réalisation de regard de visite EU/EV 0,60mx0,60m à des profondeurs variables suivant la pente des conduites
	U
	2,00
	 
	 

	8.3,3
	Réalisation  de fosse septique pour 10 usagers y compris toutes sujétions 
	U
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total VIII
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  GUERITE 1
	 
	 
	 
	 

	J
	GUERITE 2

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	I
	 TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Préparation du terrain y/compris implantation
	m²
	62,00
	 
	 

	1.2
	Fouilles en rigole
	m3
	4,09
	 
	 

	1.3
	Fouille sous semelle 
	m3
	6,62
	 
	 

	1.4
	Remblais provenant des fouilles 
	m3
	8,17
	 
	 

	1.5
	F/P de film polyane sur lit de sable y compris toutes sujétions
	m²
	     18,98   
	 
	 

	1.6
	Remblai d'apport compacté (Bâtiment uniquement)
	m3
	13,09
	 
	 

	 
	Sous Total I
	 
	 
	 
	 

	II
	BETON - MACONNERIE EN FONDATION 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3
	m3
	0,60
	 
	 

	2.2
	BA pour semelle  dosé à 350kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	1,32
	 
	 

	2.3
	B.A. pour poteaux en fondation (attente) dosé à 400kg/m3 y compris hydrofuge sika
	m3
	0,62
	 
	 

	2.4
	Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement
	m²
	14,33
	 
	 

	2.5
	B.A. pour Longrine  dosé à 350kg/m3 
	m3
	1,64
	 
	 

	2.6
	Béton de forme 13cm dosé à 350kg/m3
	m3
	2,28
	 
	 

	2.7
	Béton pour rampe et peron dosé à 300kg/m3
	m3
	2,07
	 
	 

	 
	Sous Total II
	 
	 
	 
	                         -     

	III
	BETON - MACONNERIE EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Maçonnerie agglos creux 
	m²
	61,82
	 
	 

	3.2
	B.A. pour poteaux en elevation dosé à 350kg/m3
	m3
	1,21
	 
	 

	3.3
	B.A. pour chaînage linteaux dosé à 350kg/m3 et allège sous fenêtres
	m3
	0,86
	 
	 

	3.4
	B.A. pour chaînage haut et poutres dosé à 350kg/m3
	m3
	5,68
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	IV
	COUVERTURE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Plancher à Hourdis creux de 15cm +dalle de compression 5cm+ y.c ttes sujetions.
	m²
	21,62
	 
	 

	4.2
	Réalisation d'un système de descente d'eau y compris Tuyauterie PVC et raccordement à la fosse
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total IV
	 
	 
	 
	 

	V
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Enduit sur mur intérieur y compris raccordement
	m²
	106,63
	 
	 

	5.2
	Enduit sur mur extérieur y compris raccordement 
	m²
	35,54
	 
	 

	5.3
	Enduit au plafond et parois horizontales
	m²
	17,18
	 
	 

	5.4
	Scellement et calfeutrement
	FF
	1
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VI
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Ensemble gainage  y compris . toutes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VII
	 
	 
	 
	 

	VII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	8.0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	8,0.1
	Dossiers d'exécution et plans de recolement
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total 8.0                                                        
	 
	 
	 
	 

	8.1
	RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU
	 
	 
	 
	 

	8.1,1
	F/P de conduite PEHD en Ø25 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	100,00
	 
	 

	8.1,2
	F/P de conduite en PEHD Ø20/16 PN16 y compris pièces spéciales, raccordement et toutes sujétions 
	ml
	20,00
	 
	 

	 
	Sous Total 8.1
	 
	 
	 
	 

	8.2
	RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT EU, EV ET EP
	 
	 
	 
	 

	8.2,1
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) en PVC Ø110 PN10 y compris descentes EU+EV et toutes sujétions
	ml
	10,00
	 
	 

	8.2,2
	F/P de conduite d'évacuation des eaux usées (EU) en PVC Ø63 PN10  
	ml
	10,00
	 
	 

	 
	Sous Total 8.2
	 
	 
	 
	 

	8.3
	Ouvrages d'assainissement
	 
	 
	 
	 

	8.3,1
	Réalisation de regard de visite EU/EV 0,60mx0,60m à des profondeurs variables suivant la pente des conduites
	U
	2,00
	 
	 

	8.3,2
	Réalisation  de fosse septique pour 10 usagers y compris toutes sujétions 
	U
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	                         -     

	 
	  TOTAL GUERITE 2
	 
	 
	 
	                         -     

	 
	TOTAL  ANNEXES
	 
	 
	 
	                         -     


	F
	Coûts de mise en œuvre du PGES

	N°
	Impact / Actions environnementale
	Unité
	Quantité
	C.U. (FCFA)
	TOTAL (FCFA)

	1
	Qualité de l’air et nuisance sonore
	Forfait
	1
	 
	 

	2
	Clôture du Site 
	Forfait
	1
	 
	 

	3
	Gestion des déchets 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Mise en place des poubelles
	 
	3
	 
	 

	3.2
	Evacuation des déchets vers une décharge contrôlée
	Forfait
	1
	 
	 

	3.3
	Mesure d’atténuation, compensation et de bonifications des impacts
	Forfait
	1
	 
	 

	4
	Surveillance et suivi environnemental

	4.1
	Surveillance
	Forfait
	1
	 
	 

	4.2
	Suivi 
	Forfait
	1
	 
	 

	 
	Total 
	 


Lot 2 : 
Electricité, courant fort, climatisation, courtant faible, plomberie VRD, carrelage
	A. 
	BATIMENT PRINCIPAL RDC

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	 P.U 
	Montant 

	VI
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	6.5
	F/P Carreaux grès cérame de sol 
	m²
	        2 450   
	 
	 

	6.6
	F/P Carreaux de faïence pour toilettes
	m²
	      776,25   
	 
	 

	6.7
	F/P Plinthe assorti aux carreaux de sol
	ml
	   1 117,56   
	 
	 

	6.8
	F/P Carreaux antidérapant  toilettes sol
	m²
	      166,75   
	 
	 

	6.9
	F/P d'etanchéité dans les surfaces humides y.c ttes sujetions.
	m²
	166,75
	 
	 

	6.10
	F/P Faux plafond decoratif anti infammable / plaque mineralogique pour masque les retombés des poutres y compris toutes sujetions
	m²
	            250   
	 
	 

	6.11
	F/P Isolation thermique et phonique en laine de verre d'épaisseur 4mm plus BA 13 dans la salle de AUDITORIUM y compris toutes sujetions
	m²
	            362   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VII
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Ensemble filerie et cable RJ45 y c. ttes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	7.2
	F/P Coffret de distribution, Disjoncteurs, Interrupteus ,,,
	U
	5,00
	 
	 

	7.3
	F/P Reglette  simple LED 1,20
	U
	           7,00   
	 
	 

	7.4
	F/P Reglette LED Etanche 1,20
	U
	               -     
	 
	 

	7.5
	F/P Hublot étanche rond LED
	U
	        60,00   
	 
	 

	7.6
	F/P Spot LED Encastrer 
	U
	               -     
	 
	 

	7.7
	F/P Globe Plafonnier
	U
	      100,00   
	 
	 

	7.8
	F/P Lampe Plafonnier LED 60X60
	U
	      108,00   
	 
	 

	7.9
	F/P Interrupteur simple allumage
	U
	        33,00   
	 
	 

	7.10
	F/P Interrupteur Va et Vient
	U
	        20,00   
	 
	 

	7.11
	F/P Interrupteur double allumage
	U
	               -     
	 
	 

	7.12
	F/P Telerupteur 
	U
	           7,00   
	 
	 

	7.13
	F/P Bouton Poussoir 
	U
	        34,00   
	 
	 

	7.14
	F/P Brasseurs d'air  avec rhéostat
	U
	        40,00   
	 
	 

	7.15
	F/P Prise normale  2P+T 16A 220/240V
	U
	      107,00   
	 
	 

	7.16
	F/P Repartiteur Informatique-Telephonique
	U
	        10,00   
	 
	 

	7.17
	F/P Prise RJ45 telephonique
	U
	        42,00   
	 
	 

	7.18
	F/P Prise  RJ45 informatique
	U
	        42,00   
	 
	 

	7.19
	F/P Split 1,5 CV
	U
	               -     
	 
	 

	7.20
	F/P Climatiseur Climatiseur Split 2 CV
	U
	           2,00   
	 
	 

	7.21
	F/P Climatiseur Split 2,5 CV
	U
	        37,00   
	 
	 

	7.22
	F/P Climatiseur Cassette 2 CV
	U
	        20,00   
	 
	 

	7.22
	F/P Insigne lumineux
	U
	           1,00   
	 
	 

	7.23
	Fourniture  et pose de  d'ascenseurs simplex de charge nominale unitaire 630 kg (8 pers) y compris toutes sujetions 
	U
	4,00
	 
	 

	7.24
	Fourniture  et pose de groupe électrogene y compris le socle a beton et toutes sujetions 
	U
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VII
	 
	 
	 
	 

	VIII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	III
	OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
	 
	 
	 
	 

	8.4
	Équipements sanitaires
	 
	 
	 
	 

	8.4.1
	F/P de WC de type chaise anglaise  avec robinet de chasse
	U
	30,00
	 
	 

	8.4.2
	F/P de lavabo complet sur colonne avec robinet mitigeur
	U
	48,00
	 
	 

	8.4.3
	F/P d'evier à double bacs avec robinet mitigeur 
	U
	2,00
	 
	 

	8.4.4
	F/P de colonne de douche
	U
	30,00
	 
	 

	8.4.5
	F/P de siphon de sol pour toilette
	U
	30,00
	 
	 

	8.4.6
	F/P de robinet de puisage DN25
	U
	35,00
	 
	 

	5.1
	Protection incendie
	 
	 
	 
	 

	8.5.1
	F/P de Robinet d’Incendie Armé (RIA) DN25mm, raccord  de 30m  y compris tous les accessoires et sujétions
	U
	4,00
	 
	 

	8.5.2
	F/P Extincteur à gaz CO2 (2 kg) 
	U
	6,00
	 
	 

	8.5.3
	F/P Extincteur à poudre ABC (5 kg) 
	U
	6,00
	 
	 

	 
	Sous Total 8
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.1
	 F/P enduit peintre lisse sur parois béton et maçonnées 
	 m2 
	   7 329,90   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  BATIMENT PRINCIPAL  RDC
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	B
	BATIMENT PRINCIPAL R+1

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	 P.U 
	Montant 

	IV
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	4.5
	F/P Carreaux grès cérame de sol 
	m²
	      2 547,25   
	 
	 

	4.6
	F/P Carreaux de faïence pour toilettes, tables et murs de cuisines
	m²
	         776,25   
	 
	 

	4.7
	F/P Plinthe assorti aux carreaux de sol
	ml
	1097,57
	 
	 

	4.8
	F/P Carreaux antidérapant toilettes sol
	m²
	         166,75   
	 
	 

	4.9
	F/P d'etanchéité dans les surfaces humides y.c ttes sujetions.
	m²
	166,75
	 
	 

	4.10
	F/P Faux plafond decoratif anti infammable / plaque mineralogique pour masque les retombés des poutres y compris toutes sujetions
	m²
	         450,00   
	 
	 

	4.11
	F/P Isolation thermique et phonique en laine de verre d'épaisseur 4mm plus BA 13 dans la salle de AUDITORIUM  y compris toutes sujetions
	m²
	               362   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	V
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Ensemble filerie et cable RJ45 y c. ttes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	5.2
	F/P Coffret de distribution, Disjoncteurs, Interrupteus ,,,
	U
	4,00
	 
	 

	5.3
	F/P Reglette  simple LED 1,20
	U
	              3,00   
	 
	 

	5.4
	F/P Reglette LED Etanche 1,20
	U
	                  -     
	 
	 

	5.5
	F/P Hublot étanche rond LED
	U
	           52,00   
	 
	 

	5.6
	F/P Spot LED Encastrer 
	U
	                  -     
	 
	 

	5.7
	F/P Globe Plafonnier
	U
	         105,00   
	 
	 

	5.8
	F/P Lampe Plafonnier LED 60X60
	U
	         156,00   
	 
	 

	5.9
	F/P Interrupteur simple allumage
	U
	           36,00   
	 
	 

	5.10
	F/P Interrupteur Va et Vient
	U
	           22,00   
	 
	 

	5.11
	F/P Interrupteur double allumage
	U
	                  -     
	 
	 

	5.12
	F/P Telerupteur 
	U
	              7,00   
	 
	 

	5.13
	F/P Bouton Poussoir 
	U
	           37,00   
	 
	 

	5.14
	F/P Brasseurs d'air  avec rhéostat
	U
	           50,00   
	 
	 

	5.15
	F/P Prise normale  2P+T 16A 220/240V
	U
	         195,00   
	 
	 

	5.16
	F/P Repartiteur Informatique-Telephonique
	U
	              8,00   
	 
	 

	5.17
	F/P Prise RJ45 telephonique
	U
	           46,00   
	 
	 

	5.18
	F/P Prise  RJ45 informatique
	U
	           46,00   
	 
	 

	5.19
	F/P Climatiseur Split 1,5 CV
	U
	                  -     
	 
	 

	5.20
	F/P Climatiseur Split 2 CV
	U
	              2,00   
	 
	 

	5.21
	F/P Climatiseur Split 2,5 CV
	U
	           37,00   
	 
	 

	5.22
	F/P Climatiseur Cassette 2 CV
	U
	           18,00   
	 
	 

	 
	Sous Total  V
	 
	 
	 
	 

	VI
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	III
	OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Équipements sanitaires
	 
	 
	 
	 

	6,3.1
	F/P de WC de type chaise anglaise  avec robinet de chasse
	U
	30,00
	 
	 

	6,3.2
	F/P de lavabo complet sur colonne avec robinet mitigeur
	U
	48,00
	 
	 

	6,3.3
	F/P d'evier à double bacs avec robinet mitigeur 
	U
	2,00
	 
	 

	6,3.4
	F/P de colonne de douche
	U
	30,00
	 
	 

	6,3.5
	F/P de siphon de sol pour toilette
	U
	30,00
	 
	 

	6,3.6
	F/P de robinet de puisage DN25
	U
	30,00
	 
	 

	3.2
	Protection incendie
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	F/P de Robinet d’Incendie Armé (RIA) DN25mm, raccord  de 30m  y compris tous les accessoires et sujétions
	U
	4,00
	 
	 

	6.3.2
	F/P Extincteur à gaz CO2 (2 kg) 
	U
	6,00
	 
	 

	6.3.3
	F/P Extincteur à poudre ABC (5 kg) 
	U
	6,00
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	VII
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	 F/P enduit peintre lisse sur parois béton et maçonnées 
	 m2 
	      7 890,04   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  BATIMENT PRINCIPAL R+1
	 
	 
	 
	 


	C
	BATIMENT PRINCIPAL R+2

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	IV
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	4.5
	F/P Carreaux grès cérame de sol 
	m²
	     2 469,60   
	 
	 

	4.6
	F/P Carreaux de faïence pour toilettes, tables et murs de cuisines
	m²
	        776,25   
	 
	 

	4.7
	F/P Plinthe assorti aux carreaux de sol
	ml
	1858,53
	 
	 

	4.8
	F/P Carreaux antidérapant toilettes sol
	m²
	        166,75   
	 
	 

	4.9
	F/P d'etanchéité dans les surfaces humides y.c ttes sujetions.
	m²
	166,75
	 
	 

	4.10
	F/P Faux plafond decoratif anti infammable / plaque mineralogique pour masque les retombés des poutres y compris toutes sujetions
	m²
	        250,00   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	V
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Ensemble filerie et cable RJ45 y c. ttes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	5.2
	F/P Coffret de distribution, Disjoncteurs, Interrupteus ,,,
	U
	2,00
	 
	 

	5.3
	F/P Reglette  simple LED 1,20
	U
	             3,00   
	 
	 

	5.4
	F/P Reglette LED Etanche 1,20
	U
	                 -     
	 
	 

	5.5
	F/P Hublot étanche rond LED
	U
	          52,00   
	 
	 

	5.6
	F/P Spot LED Encastrer 
	U
	                 -     
	 
	 

	5.7
	F/P Globe Plafonnier
	U
	        105,00   
	 
	 

	5.8
	F/P Lampe Plafonnier LED 60X60
	U
	        140,00   
	 
	 

	5.9
	F/P Interrupteur simple allumage
	U
	          43,00   
	 
	 

	5.10
	F/P Interrupteur Va et Vient
	U
	          28,00   
	 
	 

	5.11
	F/P Interrupteur double allumage
	U
	                 -     
	 
	 

	5.12
	F/P Telerupteur 
	U
	             8,00   
	 
	 

	5.13
	F/P Bouton Poussoir 
	U
	          44,00   
	 
	 

	5.14
	F/P Brasseurs d'air  avec rhéostat
	U
	          65,00   
	 
	 

	5.15
	F/P Prise normale  2P+T 16A 220/240V
	U
	        195,00   
	 
	 

	5.16
	F/P Repartiteur Informatique-Telephonique
	U
	             6,00   
	 
	 

	5.17
	F/P Prise RJ45 telephonique
	U
	          52,00   
	 
	 

	5.18
	F/P Prise  RJ45 informatique
	U
	          52,00   
	 
	 

	5.20
	F/P Climatiseur Split 2 CV
	U
	             2,00   
	 
	 

	5.21
	F/P Climatiseur Split 2,5 CV
	U
	          40,00   
	 
	 

	5.22
	F/P Climatiseur Cassette 2 CV
	U
	          38,00   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VI
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	III
	OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Équipements sanitaires
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	F/P de WC de type chaise anglaise  avec robinet de chasse
	U
	26,00
	 
	 

	3.1.2
	F/P de lavabo complet sur colonne avec robinet mitigeur
	U
	46,00
	 
	 

	3.1.3
	F/P d'evier à double bacs avec robinet mitigeur 
	U
	2,00
	 
	 

	3.1.4
	F/P de colonne de douche
	U
	26,00
	 
	 

	3.1.5
	F/P de siphon de sol pour toilette
	U
	26,00
	 
	 

	3.1.6
	F/P de robinet de puisage DN25
	U
	26,00
	 
	 

	3.2
	Protection incendie
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	F/P de Robinet d’Incendie Armé (RIA) DN25mm, raccord  de 30m  y compris tous les accessoires et sujétions
	U
	4,00
	 
	 

	3.2.2
	F/P Extincteur à gaz CO2 (2 kg) 
	U
	6,00
	 
	 

	3.2.3
	F/P Extincteur à poudre ABC (5 kg) 
	U
	6,00
	 
	 

	3.3
	Cuve à eau
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	F/P sur toiture d'une cuve à eau de 10m3 en PEHD, y compris toutes sujétions 
	U
	2,00
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	VII
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	 F/P enduit peintre lisse sur parois béton et maçonnées 
	 m2 
	   10 769,75   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	                     -     

	 
	TOTAL  BATIMENT PRINCIPAL R+2
	 
	 
	 
	                     -     

	D
	EDICULE

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	IV
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	4.5
	F/P Carreaux grès cérame de sol 
	m²
	        294,41   
	                     -     
	                            -     

	4.7
	F/P Plinthe assorti aux carreaux de sol
	ml
	188,46
	                     -     
	                            -     

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	                     -     

	VII
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	 F/P enduit peintre lisse sur parois béton et maçonnées 
	 m2 
	 
	                     -     
	                            -     

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	                     -     

	 
	TOTAL  EDICULE
	 
	 
	 
	                     -     

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RECAPITULATIF 

	N°
	DESIGNATIONS
	 
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	A
	#REF!
	 

	B
	#REF!
	 
	 
	 
	 

	C
	BATIMENT PRINCIPAL R+2
	 
	 
	 
	 

	D
	EDICULE
	 
	 
	 
	 

	I
	#REF!
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL GENERAL 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


	G
	 CANTINE

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	VI
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	6.5
	F/P Carreaux grès cérame de sol 
	m²
	          861,57   
	 
	 

	6.6
	F/P Carreaux de faïence pour toilettes, tables et murs de cuisines
	m²
	             50,59   
	 
	 

	6.7
	F/P Plinthe assorti aux carreaux de sol
	ml
	392,70
	 
	 

	6.8
	F/P Carreaux antidérapant cuisine et toilettes sol
	m²
	             48,88   
	 
	 

	6.9
	F/P Faux plafond décoratif anti infammable / plaque mineralogique pour masque les retombés des poutres y compris toutes sujetions
	m²
	          314,53   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VII
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Ensemble filerie et cable RJ45 y compris . toutes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	7.2
	F/P Coffret de distribution et disjoncteurs
	U
	1,00
	 
	 

	7.3
	F/P Reglette  simple LED 1,20
	U
	               5,00   
	 
	 

	7.4
	F/P Reglette LED Etanche 1,20
	U
	             11,00   
	 
	 

	7.5
	F/P Hublo étanche rond LED
	U
	             15,00   
	 
	 

	7.6
	F/P Globe Plafonnier
	U
	               7,00   
	 
	 

	7.7
	F/P Lampe Plafonnier LED 60X60
	U
	             26,00   
	 
	 

	7.8
	F/P Interrupteur simple allumage
	U
	               4,00   
	
	 

	7.9
	F/P Interrupteur Va et Vient
	U
	             13,00   
	 
	 

	7.10
	F/P Interrupteur double allumage
	U
	               2,00   
	 
	 

	7.11
	F/P Telerupteur 
	U
	               2,00   
	 
	 

	7.12
	F/P Bouton Poussoir 
	U
	             12,00   
	 
	 

	7.13
	F/P Brasseurs d'air  avec rhéostat
	U
	             32,00   
	 
	 

	7.14
	F/P Prise normale  2P+T 16A 220/240V
	U
	             12,00   
	 
	 

	7.19
	F/P Climatiseur Split 2 CV
	U
	               2,00   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VIII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	III
	OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Équipements sanitaires
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	F/P de WC de type chaise anglaise  avec robinet de chasse
	U
	4,00
	 
	 

	3.1.2
	F/P de lavabo complet sur colonne avec robinet mitigeur
	U
	4,00
	 
	 

	3.1.3
	F/P d'evier à double bacs avec robinet mitigeur 
	U
	4,00
	 
	 

	3.1.4
	F/P de colonne de douche
	U
	4,00
	 
	 

	3.1.5
	F/P de siphon de sol pour toilette
	U
	4,00
	 
	 

	3.1.6
	F/P de robinet de puisage DN25
	U
	4,00
	 
	 

	3.2
	Protection incendie
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	F/P de Robinet d’Incendie Armé (RIA) DN25mm, raccord  de 30m  y compris tous les accessoires et sujétions
	U
	1,00
	 
	 

	3.2.2
	F/P Extincteur à poudre ABC (5 kg) 
	U
	2,00
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.1
	 F/P enduit peintre lisse sur parois béton et maçonnées 
	 m2 
	       2 118,88   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	                 -     

	 
	TOTAL  CANTINE
	 
	 
	 
	                 -     

	H
	LOCAL TECHNIQUE

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	VI
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	6.5
	F/P Carreaux grès cérame de sol 
	m²
	          132,28   
	 
	 

	6.7
	F/P Plinthe assorti aux carreaux de sol
	ml
	85,98
	 
	 

	6.8
	F/P Carreaux antidérapant cuisine et toilettes sol
	m²
	             61,53   
	 
	 

	6.9
	F/P Faux plafond decoratif anti infammable / plaque mineralogique pour masque les retombés des poutres y compris toutes sujetions
	m²
	             61,53   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VII
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Ensemble filerie et y compris . toutes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	7.2
	F/P Coffret de distribution et disjoncteurs
	U
	2,00
	 
	 

	7.3
	F/P Reglette  simple LED 1,20
	U
	4,00
	 
	 

	7.4
	F/P Interrupteur Va et Vient
	U
	4,00
	 
	 

	7.5
	F/P Prise normale  2P+T 16A 220/240V
	U
	7,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VII
	 
	 
	 
	 

	VIII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	8.1
	 Ensemble tuyauterie  appareillage et Sécurité Incendie y compris toutes sujétions 
	FF
	1,00
	 
	 

	 
	Sous Total  VIII
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.1
	 F/P enduit peintre lisse sur parois béton et maçonnées 
	 m2 
	          437,62   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  LOCAL TECHNIQUE
	 
	 
	 
	                 -     

	I
	GUERITE 1

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	VI
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	6.5
	F/P Carreaux grès cérame de sol 
	m²
	             26,98   
	 
	 

	6.6
	F/P Carreaux de faïence pour toilettes
	m²
	             20,00   
	 
	 

	6.7
	F/P Plinthe assorti aux carreaux de sol
	ml
	45,53
	 
	 

	6.8
	F/P Carreaux antidérapant cuisine et toilettes sol
	m²
	               5,18   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VII
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Ensemble filerie et cable RJ45 y compris . toutes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	7.2
	F/P Coffret de distribution et disjoncteurs
	U
	1,00
	 
	 

	7.3
	F/P Reglette  simple LED 1,20
	U
	               2,00   
	 
	 

	7.5
	F/P Hublo étanche rond LED
	U
	               2,00   
	 
	 

	7.8
	F/P Interrupteur simple allumage
	U
	               2,00   
	 
	 

	7.10
	F/P Brasseurs d'air  avec rhéostat
	U
	               1,00   
	 
	 

	7.11
	F/P Prise normale  2P+T 16A 220/240V
	U
	               4,00   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	                 -     

	VIII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	III
	OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Équipements sanitaires
	 
	 
	 
	 

	8.3,1
	F/P de WC de type chaise anglaise  avec robinet de chasse
	U
	1,00
	 
	 

	8.3,2
	F/P de lavabo complet sur colonne avec robinet mitigeur
	U
	1,00
	 
	 

	8.3,3
	F/P de colonne de douche
	U
	1,00
	 
	 

	8.3,4
	F/P de siphon de sol pour toilette
	U
	1,00
	 
	 

	8.3,5
	F/P de robinet de puisage DN25
	U
	2,00
	 
	 

	 
	Sous Total VIII
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.1
	 F/P enduit peintre lisse sur parois béton et maçonnées 
	 m2 
	          208,69   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  GUERITE 1
	 
	 
	 
	 

	J
	GUERITE 2

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	VI
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	6.5
	F/P Carreaux grès cérame de sol 
	m²
	             36,93   
	 
	 

	6.6
	F/P Plinthe assorti aux carreaux de sol
	ml
	38,32
	 
	 

	6.7
	F/P Carreaux antidérapant toilettes sol
	m²
	               5,18   
	 
	 

	6.8
	F/P Carreaux Faience
	m²
	             20,00   
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	VII
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Ensemble filerie   y compris . toutes sujétions
	FF
	1,00
	 
	 

	7.2
	F/P Coffret de distribution et disjoncteurs
	U
	2,00
	 
	 

	7.3
	F/P Reglette  simple LED 1,20
	U
	               2,00   
	 
	 

	7.5
	F/P Hublo étanche rond LED
	U
	               2,00   
	 
	 

	7.8
	F/P Interrupteur simple allumage
	U
	               2,00   
	 
	 

	7.13
	F/P Brasseurs d'air  avec rhéostat
	U
	               1,00   
	 
	 

	7.14
	F/P Prise normale  2P+T 16A 220/240V
	U
	               4,00   
	 
	 

	 
	Sous Total  VII
	 
	 
	 
	 

	VIII
	 PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	III
	OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Équipements sanitaires
	 
	 
	 
	 

	8.3,1
	F/P de WC de type chaise anglaise  avec robinet de chasse
	U
	1,00
	 
	 

	8.3,2
	F/P de lavabo complet sur colonne avec robinet mitigeur
	U
	1,00
	 
	 

	8.3,3
	F/P de colonne de douche
	U
	1,00
	 
	 

	8.3,4
	F/P de siphon de sol pour toilette
	U
	1,00
	 
	 

	8.3,5
	F/P de robinet de puisage DN25
	U
	2,00
	 
	 

	 
	Sous Total III
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.1
	 F/P enduit peintre lisse sur parois béton et maçonnées 
	 m2 
	          183,25   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	  TOTAL GUERITE 2
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  ANNEXES
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	D
	VRD
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	1
	Espace vert et plantation des arbustes y compris Apport terre végétale
	m²
	1840,00
	 
	 

	2
	Bordure en BA de 10 cm
	U
	290,00
	 
	 

	3
	Voies de circulation pour véhicules, parkimg, caniveau de (50x50)  et piétons en béton légèrement armé y compris toutes sujections
	m²
	2300,00
	 
	 

	5
	Clôture simple de hauteur 3,00 m
	ml
	500,00
	 
	 

	6
	Clôture métallique grille  sur muret de 1,00 m
	ml
	100,00
	 
	 

	4
	Lampadaires solaires
	U
	30,00
	 
	 

	 
	TOTAL  
	 
	 
	 
	                 -     


Lot 3 : Menuiserie, Etanchéité Peinture
	A. 
	BATIMENT PRINCIPAL RDC

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITES
	 P.U 
	Montant 

	V
	 MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	5.1
	F/P Baie en ALU vitrée pour entrée principale y compris grille de protection de: 2.00 X 2.20m
	U
	              4,00   
	 
	 

	5.2
	F/P Plaque BA13 y compris travure et accessoires
	m2
	          336,20   
	 
	 

	5.3
	F/P Mur rideau en ALU vitrée avec grille de protection incorporée de: 1.00 X 2.20m
	U
	            16,00   
	 
	 

	5.4
	F/P Mur rideau en ALU vitrée pour salles de reunion : 1.00 X 3.60m
	U
	            78,00   
	 
	 

	5.5
	F/P Mur rideau en ALU vitrée pour devanture de bureaux de reunion : 1.00 X 3.60m
	U
	            95,00   
	 
	 

	5.6
	F/P Porte Coulissante en ALU vitrée avec moustiquaire et grille de protection de: 2.50 X 2.20m
	U
	              6,00   
	 
	 

	5.7
	F/P Porte en double parois pour isolation thermique et phonique pour les salles  AUDITORIUM ouvrant à la française y compris grille de protection incorporée  de: 2.00 X 2.20m
	U
	              2,00   
	 
	 

	5.8
	F/P Porte en ALU vitrée ouvrant à la française de: 2.00 X 2.20m
	U
	              2,00   
	 
	 

	5.9
	F/P Porte en ALU vitrée avec moustiquaire pour salles de reunion de: 0,80 X 2.20m
	U
	              8,00   
	 
	 

	5.10
	F/P Façade ventilée en Alucobond de: 2 (110X 15m)
	m2
	       1 210,00   
	 
	 

	5.11
	F/P Porte isoplane pour PMR de: 1.00 X 2.20m
	U
	              2,00   
	 
	 

	5.12
	F/P Porte isoplane pour bureaux de: 0.80 X 2.20m
	U
	            34,00   
	 
	 

	5.13
	F/P Porte isoplane pour toilettes de: 0.70 X 2.20m
	U
	            38,00   
	 
	 

	5.14
	F/P Fenêtre coulissante en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 2.50X2.00m  
	U
	            30,00   
	 
	 

	5.15
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire incorporée et grille de protection case d'escalier: 3.00X3.00m  
	U
	              2,00   
	 
	 

	5.16
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 1.00X1,00m  
	U
	              6,00   
	 
	 

	5.17
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 0.70X1,00m  
	U
	            22,00   
	 
	 

	5.18
	F/P Garde-fou pour les rampe d'accès et bordure patio en acier inox
	u
	              6,00   
	 
	 

	5.19
	F/P Garde-fou pour escalier en acier inox
	u
	              4,00   
	 
	 

	5.20
	F/P Garde-fou pour patio en acier inox
	ml
	            50,00   
	 
	 

	 
	Sous Total V
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.2
	 Peinture F O M sur murs int et ext 
	 m2 
	       4 146,33   
	 
	 

	9.3
	 Peinture F O M appliquée au plafond  
	 m2 
	            2 228   
	 
	 

	9.4
	 Peinture à huile sur menuiseries 
	 m2 
	               250   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  BATIMENT PRINCIPAL  RDC
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


	B
	BATIMENT PRINCIPAL R+1

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	 P.U 
	Montant 

	III
	 MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	3.1
	F/P Mur rideau en ALU vitrée avec grille de protection incorporée de: 1.00 X 2.20m
	U
	             16,00   
	 
	 

	3.2
	F/P Plaque BA13 y compris travure et accessoires
	m2
	           336,00   
	 
	 

	3.3
	F/P Mur rideau en ALU vitrée pour salles de reunion : 1.00 X 3.60m
	U
	             78,00   
	 
	 

	3.4
	F/P Mur rideau en ALU vitrée pour devanture de bureaux  : 1.00 X 3.60m
	U
	             95,00   
	 
	 

	3.5
	F/P Porte Coulissante en ALU vitrée avec moustiquaire et grille de protection de: 2.50 X 2.20m
	U
	               6,00   
	 
	 

	3.6
	F/P Porte en ALU vitrée ouvrant à la française de: 2.00 X 2.20m
	U
	               2,00   
	 
	 

	3.7
	F/P Porte en ALU vitrée avec moustiquaire pour salles de reunion de: 0,80 X 2.20m
	U
	               8,00   
	 
	 

	3.8
	F/P Façade ventilée en Alucobond de: 2 (110X 15m)
	m2
	        1 100,00   
	 
	 

	3.9
	F/P Porte isoplane pour PMR de: 1.00 X 2.20m
	U
	               2,00   
	 
	 

	3.10
	F/P Porte isoplane pour bureaux de: 0.80 X 2.20m
	U
	             34,00   
	 
	 

	3.11
	F/P Porte isoplane pour toilettes de: 0.70 X 2.20m
	U
	             43,00   
	 
	 

	3.12
	F/P Fenêtre coulissante en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 2.50X2.00m  
	U
	             30,00   
	 
	 

	3.13
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire incorporée et grille de protection case d'escalier: 3.00X3.00m  
	U
	               2,00   
	 
	 

	3.14
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 1.00X1,00m  
	U
	               6,00   
	 
	 

	3.15
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 0.70X1,00m  
	U
	             27,00   
	 
	 

	3.16
	F/P Garde-fou pour les rampe d'accès et bordure patio en acier inox
	u
	               6,00   
	 
	 

	3.17
	F/P Garde-fou pour escalier en acier inox
	u
	               4,00   
	 
	 

	3.18
	F/P Garde-fou pour patio en acier inox
	ml
	           200,00   
	 
	 

	 
	Sous Total V
	 
	 
	 
	 

	VII
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	7.2
	 Peinture F O M sur murs int et ext 
	 m2 
	        4 313,65   
	 
	 

	7.3
	 Peinture F O M appliquée au plafond  
	 m2 
	        2 547,25   
	 
	 

	7.4
	 Peinture à huile sur menuiseries 
	 m2 
	           176,77   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  BATIMENT PRINCIPAL R+1
	 
	 
	 
	 


	C
	BATIMENT PRINCIPAL R+2

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	III
	 MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	3.1
	F/P Mur rideau en ALU vitrée avec grille de protection incorporée de: 1.00 X 2.20m
	U
	       16,00   
	 
	 

	3.2
	F/P Plaque BA13 y compris travure et accessoires
	m2
	     324,00   
	 
	 

	3.3
	F/P Mur rideau en ALU vitrée pour salles de reunion : 1.00 X 2.20m
	U
	       78,00   
	 
	 

	3.4
	F/P Mur rideau en ALU vitrée pour devanture de bureaux de reunion : 1.00 X 3.60m
	U
	       95,00   
	 
	 

	3.5
	F/P de closson en ALU vitrée entre espace media et zone de lecture de: 6.70 X 2.50m
	U
	         3,00   
	 
	 

	3.6
	F/P de Baie vitrée en Alu de 20X2.20m y compris 2 portes coulissante incorprée (1,20x2,20)
	U
	         1,00   
	 
	 

	3.7
	F/P Porte Coulissante en ALU vitrée avec moustiquaire et grille de protection de: 2.50 X 2.20m
	U
	         6,00   
	 
	 

	3.8
	F/P Porte en ALU vitrée ouvrant à la française de: 2.00 X 2.20m
	U
	         2,00   
	 
	 

	3.9
	F/P Porte en ALU vitrée avec moustiquaire pour salles de reunion de: 0,80 X 2.20m
	U
	         8,00   
	 
	 

	3.10
	F/P Façade ventilée en Alucobond de: 2 (110X 15m)
	m2
	  1 540,00   
	 
	 

	3.11
	F/P Porte isoplane pour PMR de: 1.00 X 2.20m
	U
	         2,00   
	 
	 

	3.12
	F/P Porte isoplane pour bureaux de: 0.80 X 2.20m
	U
	       34,00   
	 
	 

	3.13
	F/P Porte isoplane pour toilettes de: 0.70 X 2.20m
	U
	       38,00   
	 
	 

	3.14
	F/P Porte pleine métallique  de: 0,80 X 2.20m pour case d'escalier
	U
	         2,00   
	 
	 

	3.15
	F/P Fenêtre coulissante en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 2.50X2.00m  
	U
	       30,00   
	 
	 

	3.16
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire incorporée et grille de protection case d'escalier: 2.00X1.50m  
	U
	         2,00   
	 
	 

	3.17
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 1.00X1,00m  
	U
	         6,00   
	 
	 

	3.18
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 0.70X1,00m  
	U
	       22,00   
	 
	 

	3.19
	F/P Garde-fou pour les rampe d'accès et bordure patio en acier inox
	u
	         6,00   
	 
	 

	3.20
	F/P Garde-fou pour escalier en acier inox
	u
	         4,00   
	 
	 

	3.21
	F/P Garde-fou pour patio en acier inox
	ml
	     200,00   
	 
	 

	 
	Sous Total V
	 
	 
	 
	 

	VII
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	7.2
	 Peinture F O M sur murs int et ext 
	 m2 
	  6 895,40   
	 
	 

	7.3
	 Peinture F O M appliquée au plafond  
	 m2 
	  2 469,60   
	 
	 

	7.4
	 Peinture à huile sur menuiseries 
	 m2 
	     176,77   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  BATIMENT PRINCIPAL R+2
	 
	 
	 
	                 -     

	D
	EDICULE

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	                 
	 MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	3.1
	F/P Plaque polycarbonate alvéolaire claire -10mm
	m2
	       60,00   
	 
	                       -     

	3.3
	F/P Porte en ALU vitrée ouvrant à la française de: 1.50 X 2.20m
	U
	         4,00   
	 
	 

	3.4
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 2.00X1,50m  
	U
	       18,00   
	 
	 

	3.6
	F/P Garde-fou pour bordure patio en acier inox
	FF
	         8,00   
	 
	 

	3.7
	F/P Garde-fou pour escalier en acier inox
	FF
	         4,00   
	 
	 

	3.8
	F/P console en alucobond
	m2
	     285,00   
	 
	 

	 
	Sous Total V
	 
	 
	 
	 

	IV
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Enduit sur mur extérieur y compris raccordement 
	m²
	174,80
	 
	 

	4.3
	Enduit au plafond et parois horizontales
	m²
	294,41
	 
	 

	4.5
	F/P Carreaux grès cérame de sol 
	m²
	     294,41   
	 
	 

	4.7
	F/P Plinthe assorti aux carreaux de sol
	ml
	188,46
	 
	 

	 
	Sous Total  VI
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  EDICULE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RECAPITULATIF 

	N°
	DESIGNATIONS
	 
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	A
	#REF!
	 

	B
	#REF!
	 
	 
	 
	 

	C
	BATIMENT PRINCIPAL R+2
	 
	 
	 
	 

	D
	EDICULE
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL GENERAL 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


	G
	 CANTINE

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	V
	 MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	5.1
	F/P Porte isoplane de: 0.90 X 2.20m
	U
	              6,00   
	 
	 

	5.2
	F/P Porte isoplane de: 0.70 X 2.20m
	U
	              6,00   
	 
	 

	5.3
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 1.30X1.20m  
	U
	              4,00   
	 
	 

	5.4
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire incorporée de: 0,9X1.20m  
	U
	              2,00   
	 
	 

	5.5
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 0.80X0,60m  
	U
	              5,00   
	 
	 

	 
	Sous Total V
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.2
	 Peinture F O M sur murs int et ext 
	 m2 
	         863,41   
	 
	 

	9.3
	 Peinture F O M appliquée au plafond  
	 m2 
	      1 452,79   
	 
	 

	9.4
	 Peinture à huile sur menuiseries 
	 m2 
	      1 050,13   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  CANTINE
	 
	 
	 
	 

	H
	LOCAL TECHNIQUE

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	V
	 MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	5.7
	F/P Porte isoplane de: 1.30 X 2.20m
	U
	              2,00   
	 
	 

	5.12
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire incorporée de: 0,9X1.20m  
	U
	              4,00   
	 
	 

	 
	Sous Total V
	 
	 
	 
	 

	VI
	 ENDUIT - REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.2
	 Peinture F O M sur murs int et ext 
	 m2 
	         319,01   
	 
	 

	9.3
	 Peinture F O M appliquée au plafond  
	 m2 
	           61,53   
	 
	 

	9.4
	 Peinture à huile sur menuiseries 
	 m2 
	           24,10   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  LOCAL TECHNIQUE
	 
	 
	 
	 

	I
	GUERITE 1

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	V
	 MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	5.5
	F/P Porte en ALU vitrée avec moustiquaire,grille de protection incorporéede: 0,90 X 2.20m
	U
	              1,00   
	 
	 

	5.10
	F/P Porte isoplane de: 0.70 X 2.20m
	U
	              1,00   
	 
	 

	5.11
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 1.30X1.20m  
	U
	              3,00   
	 
	 

	5.14
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 0.90X0,60m  
	U
	              1,00   
	 
	 

	 
	Sous Total V
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.2
	 Peinture F O M sur murs int et ext 
	 m2 
	         168,92   
	 
	 

	9.3
	 Peinture F O M appliquée au plafond  
	 m2 
	           12,55   
	 
	 

	9.4
	 Peinture à huile sur menuiseries 
	 m2 
	           20,98   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  GUERITE 1
	 
	 
	 
	 

	J
	GUERITE 2

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	V
	 MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	5.5
	F/P Porte en ALU vitrée avec moustiquaire,grille de protection incorporéede: 0,90 X 2.20m
	U
	              2,00   
	 
	 

	5.11
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 1.30X1.20m  
	U
	              2,00   
	 
	 

	5.14
	F/P Fenêtre en ALU vitrée avec moustiquaire, grille de protection incorporée de: 0.90X0,60m  
	U
	              1,00   
	 
	 

	 
	Sous Total V
	 
	 
	 
	 

	IX
	 PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.2
	 Peinture F O M sur murs int et ext 
	 m2 
	         142,18   
	 
	 

	9.3
	 Peinture F O M appliquée au plafond  
	 m2 
	           17,18   
	 
	 

	9.4
	 Peinture à huile sur menuiseries 
	 m2 
	           12,89   
	 
	 

	 
	Sous Total  IX
	 
	 
	 
	 

	 
	  TOTAL GUERITE 2
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  ANNEXES
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


Arrêté le présent devis à la somme de : (inserer le montant en chiffre et en lettre FCFA TTC).

Fait à………………….., le ……………………

                                                                                                   Le Soumissionnaire 

                                                                                        (Signature et cachet)
	F
	Coûts de mise en œuvre du PGES

	N°
	Impact / Actions environnementale    Unité         Quantité    C.U. (FCFA) TOTAL (FCFA)

	Reboisement compensatoire

	1.1
	Plantation d’arbre
	U
	2 500
	 
	 

	1.2
	Suivi reboisement
	Annuel
	2
	 
	 

	 
	Couvertures sanitaires des ouvriers 
	Forfait
	1
	 
	 

	2.
	Qualité de l’air et nuisance sonore
	Forfait
	1
	 
	 

	3
	Surveillance et suivi environnemental
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Surveillance
	Forfait
	1
	 
	 

	3.2
	Suivi 
	Forfait
	1
	 
	 

	3.3
	Renforcement de capacité : formation des employés 
	Forfait
	1
	 
	 

	3.4
	Mesure d’atténuation, compensation et de bonifications des impacts
	Forfait
	1
	 
	 

	3.5
	Aménagement de pâturage pour le bétail et transhumance 
	Forfait
	1
	 
	 

	 
	Total
	0

	
	
	
	
	
	


Arrêté le présent devis à la somme de : (inserer le montant en chiffre et en lettre FCFA TTC).

Fait à………………….., le ……………………

                                                                                                   Le Soumissionnaire 

                                                                                        (Signature et cachet)
Lot 4 : Acquisition et installation des équipements pour le

    siège de l’Institut d’Economie Rurale

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	 P.U 
	Montant 

	1
	Fourniture, installation mise en marche du Groupe de électrogène 150 KVA avec inverseur automatique
	U
	01
	
	

	2
	Fauteuil ministre en cuire
	U
	10
	
	

	3
	Fauteuil ½ ministre semi cuire
	U
	20
	
	

	4
	Chaise orthopédique 
	U
	20
	
	

	5
	Chaise visiteur avec accoudoir
	U
	50
	
	

	6
	Banquette 6 places 
	U
	10
	
	

	7
	Salon 5 places avec table basse
	U
	10
	
	

	8
	Téléviseur écran  45 
	U
	10
	
	

	9
	Réfrigérateur MF
	U
	20
	
	

	10
	Climatiseur split 1,5 CV 
	U
	50
	
	

	11
	Climatiseur split 2 CV
	U
	10
	
	

	12
	Climatiseur split 2,5 CV
	U
	114
	
	

	13
	Climatiseur Cassette 2 CV
	U
	58
	
	

	14
	Armoire en bois non vitré 3 battants
	U
	20
	
	

	15 
	Armoire en bois vitré 3 battants
	U
	20
	
	

	16
	Armoire métallique 2 battant
	U
	30
	
	

	17
	Armoire vitré 2 battants
	U
	20
	
	

	
	
	
	
	
	


Arrêté le présent devis à la somme de : (inserer le montant en chiffre et en lettre FCFA TTC).

Fait à………………….., le ……………………

                                                                                                   Le Soumissionnaire 

                                                                                        (Signature et cachet)
	

	
	
	
	
	
	


	Formulaires de Proposition technique


1) Personnel affecté aux Travaux

2) Matériel affecté aux Travaux
3) Organisation des travaux sur site
4) Méthode de réalisation 

5) Programme/Calendrier de Mobilisation
6) Programme/Calendrier de Construction 

7) Autres
Formulaires de qualification

[L’Autorité contractante ne doit retenir que les formulaires qui sont nommés dans les critères de qualification (DPAO) selon qu’une pré qualification a précédé l’appel d’offres ou non]

Formulaire ELI – 1.1

Formulaire de renseignements sur le Candidat

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date: [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]
AAO No.: [Insérer le nom de l’Avis d’Appel d’Offres]
	1. Nom du Soumissionnaire: [Insérer le nom du Soumissionnaire]



	2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [Insérer le nom de chaque membre du groupement]


	3. Pays où le Soumissionnaire est, ou sera légalement enregistré: [Insérer le nom du pays de base fixe ou d’établissement stable ou d’inscription au registre du commerce]

	4. Année d’enregistrement du Soumissionnaire: [Insérer l’année d’enregistrement]

	5. Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement : [Insérer l’adresse légale du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement]


	6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire: 

   Nom: [Insérer le nom du représentant du Soumissionnaire]
   Adresse: [Insérer l’adresse du représentant du Soumissionnaire]
   Téléphone/Fax : [Insérer le no de téléphone/fax du représentant du Soumissionnaire]
   Adresse électronique: [Insérer l’adresse électronique du représentant du Soumissionnaire]

	7. 
Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: [Cocher la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]

(
Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée au point 1 ci-dessus, en conformité avec l’alinéa 4.1 des IC
· En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou convention de groupement, en conformité avec l’alinéa 4.1 des IC.


Formulaire ELI – 1.2

Formulaire de renseignements sur les membres de groupement

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date: [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]
AAO No.: [Insérer le nom de l’Avis d’Appel d’Offres]
	1. Nom du Soumissionnaire: [Insérer le nom du Soumissionnaire]



	2. Nom du membre du groupement : [Insérer le nom du membre du groupement]


	3. Pays où le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré: [Insérer le nom du pays d’enregistrement du membre du groupement]

	4. Année d’enregistrement du membre du groupement: [Insérer l’année d’enregistrement du membre du groupement]

	5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement: [Insérer l’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement]

	6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement: 

   Nom: [Insérer le nom du représentant du membre du groupement]
   Adresse: [Insérer l’adresse du représentant du membre du groupement]
   Téléphone/Fac-similé: [Insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du membre du groupement]
   Adresse électronique: [Insérer l’adresse électronique du représentant du membre du groupement]


	7. 
Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: [Cocher la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]

(
Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 ci-dessus, en conformité avec l’alinea 4.1 des IC


Formulaire FIN – 2.1

Situation financière

Nom du Soumissionnaire: _______________________     
Date : _________________

Nom de la partie au GE : ___________________ __

No. AAO: ___

A compléter par le Soumissionnaire et, dans le cas d’un Groupement d’Entreprise (GE), par chaque partie. 

	Données financières en équivalent FCFA 
	Antécédents pour les trois (3) dernières années

 (équivalent en milliers de FCFA)

	
	Année 1
	Année 2
	Année 3

	Information du bilan

	Total actif (TA)
	
	
	

	Total passif (TP)
	
	
	

	Patrimoine net (PN)
	
	
	

	Disponibilités (D)
	
	
	

	Engagements (E)
	
	
	

	Information des comptes de résultats

	Recettes totales (RT)
	

	
	

	Bénéfices avant impôts (BAI)
	
	
	


(  On trouvera ci-après les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférents, et comptes de résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont aux conditions suivantes :

a) Ils doivent refléter la situation financière du Soumissionnaire ou de la Partie au GE, et non pas celle de la maison-mère ou de filiales 

b) Les états financiers passés doivent être vérifiés par un expert-comptable agréé

c) Les états financiers doivent  être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées 

d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés) 

Formulaire FIN – 2.2

Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction

Nom du Soumissionnaire: ________________________           Date: _________________

Nom de la partie au GE : _________________

    No. AAO: ___

	Données sur le chiffre d’affaires annuel (construction uniquement)

	Année
	Montant et monnaie
	Equivalent FCFA

	
	 _________________________________________
	__________________

	
	 _________________________________________
	__________________

	
	 _________________________________________
	__________________

	
	 _________________________________________
	__________________

	
	 _________________________________________
	__________________

	*Chiffre d’affaires moyen des activités de construction
	 _________________________________________
	__________________


*Le chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction est calculé en divisant le total des paiements ordonnancés pour les travaux en cours par le nombre d’années spécifié.  

Formulaire FIN 2.3

Capacité de financement 

Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et autres moyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux afférents au(x) marché(s) considéré(s), nets des engagements pris par le Soumissionnaire au titre d’autres marchés comme requis.

	Source de financement
	Montant (FCFA équivalents)

	1.


	

	2.


	

	3.


	

	4.


	


Formulaire EXP – 3.1

Expérience générale de construction

Nom du Soumissionnaire: ________________________          Date: __________________

Nom de la partie au GE : ______________ _________
   No. AAO: ____

	Mois/

année de départ*
	Mois/

année final(e)
	Identification du marché 


	Rôle du Soumissionnaire

	______
	______
	Nom du marché :
Brève description des Travaux réalisés par le Soumissionnaire:
Nom du Maître d’Ouvrage :
Adresse :
	______________


	______
	______
	Nom du marché :
Brève description des Travaux réalisés par le Soumissionnaire:
Nom du Maître d’Ouvrage :
Adresse :
	______________


	______
	______
	Nom du marché :
Brève description des Travaux réalisés par le Soumissionnaire:
Nom du Maître d’Ouvrage :
Adresse :
	______________


	______
	______
	Nom du marché :
Brève description des Travaux réalisés par le Soumissionnaire:
Nom du Maître d’Ouvrage :
Adresse :
	______________


	______
	______
	Nom du marché :
Brève description des Travaux réalisés par le Soumissionnaire:
Nom du Maître d’Ouvrage :
Adresse :
	______________


	______
	______
	Nom du marché :
Brève description des Travaux réalisés par le Soumissionnaire:
Nom du Maître d’Ouvrage :
Adresse :
	______________



*Inscrire l’année civile en commençant par la plus ancienne.

Formulaire EXP – 3.2 a)

Expérience spécifique de construction 

Nom du Soumissionnaire: _________________________          Date: ________________

Nom de la partie au GE : ____________________
     No. AAO : ________

	Numéro de marché similaire : ___  
	Information

	Identification du marché
	________________________________________

	Date d’attribution 

Date d’achèvement
	________________________________________

________________________________________

	
	

	Rôle dans le marché
	( 
Entrepreneur
	( 
Ensemblier
	( 
Sous-traitant

	Montant total du marché
	_____________________
	FCFA_______

	Dans le cas d’une partie à un GE ou d’un sous-traitant, préciser la participation au montant total du marché
	__________%
	_____________
	FCFA_______

	Nom du Maître d’Ouvrage :
	________________________________________

	Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :

Adresse électronique :
	________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________


Formulaire EXP – 3.2 a) (suite)

Expérience spécifique de construction (suite)

Nom du Soumissionnaire: ___________________________

Nom de la partie au GE : ___________________________
	No. du marché similaire : 
	Information

	Description de la similitude conformément au Sous-critère 3.2 a):
	

	Montant 
	_________________________________

	Taille physique
	_________________________________

	Complexité
	_________________________________

	Méthodes/Technologie
	_________________________________

	Autres caractéristiques


	_________________________________


Formulaire EXP – 3.2 b)

Expérience spécifique de construction dans les principales activités 

Nom du Soumissionnaire: ________________________          Date: __________________

Nom de la partie au GE : ______________ _________
   No. AAO: ____

	
	Information

	Identification du marché
	_______________________________________

	Date d’attribution

Date d’achèvement
	___________________________________________

___________________________________________

	Rôle dans le marché
	( 
Entrepreneur 
	( 
Ensemblier
	( 
Sous-traitant

	Montant total du marché
	____________________________
	FCFA_________

	Dans le cas d’une partie au GE ou d’un sous-traitant, préciser la participation au montant total du marché
	____________%
	_____________
	FCFA_________

	Nom du Maître d’Ouvrage :
	___________________________________________

	Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :

Adresse électronique :
	___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________


Formulaire EXP – 3.2 b) (cont.)

Expérience spécifique de construction dans les activités principales (suite)

Nom du Soumissionnaire: ___________________________     

Nom de la partie au GE : ___________________________
	
	Information

	Description des principales activités conformément au Sous-critère 3.2 (b): 
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Matériel

Formulaire MAT

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure dans les critères de qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la liste, ou pour du matériel de remplacement proposé par le Soumissionnaire.

	Pièce de matériel


	Renseignement sur le matériel
	Nom du fabricant


	Modèle et puissance

	
	Capacité


	Année de fabrication

	Position courante
	Localisation présente



	
	Détails sur les engagements courants



	
	

	Provenance
	Indiquer la provenance du matériel

o en possessiono en locationo en location venteo fabriqué spécialement

	
	


Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Soumissionnaire.

	Propriétaire
	Nom du Propriétaire

	
	Adresse du Propriétaire



	
	

	
	Téléphone
	Nom et titre de la personne à contacter

	
	Télécopie
	Télex

	Accords
	Détails de la location / location-vente / accord de fabrication



	
	

	
	


	Personnel


Formulaire PER -1

Personnel proposé
Le Soumissionnaire doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises exigées. Les renseignements concernant leur expérience devront être indiqués dans le Formulaire ci-dessous à remplir pour chaque Soumissionnaire. 

	1.
	Désignation du poste

	
	Nom 

	2.
	Désignation du poste

	
	Nom 

	3.
	Désignation du poste

	
	Nom 

	4.
	Désignation du poste

	
	Nom 


Formulaire PER-2

Curriculum vitae du Personnel proposé 

	Nom du Soumissionnaire


	Poste


	Renseignements personnels 
	Nom

	Date de naissance

	
	Qualifications professionnelles 


	Employeur actuel
	Nom de l’employeur


	
	Adresse de l’employeur


	
	Téléphone

	Contact (responsable / chargé du personnel)

	
	Télécopie

	E-mail

	
	Emploi tenu

	Nombre d’années avec le présent employeur


Résumer l’expérience professionnelle en ordre chronologique inverse. Indiquer l’expérience technique et de gestionnaire pertinente pour le projet.

	De
	À
	Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire pertinente

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Formulaire MTC

Marchés/Travaux en cours

Les Soumissionnaires et chaque partenaire du groupement doivent fournir les renseignements concernant leurs engagements courants pour tous les marchés attribués, ou pour lesquels ils ont reçu une notification d’attribution, etc.…, ou pour les marchés en voie d’achèvement, mais pour lesquels un certificat de réception provisoire sans réserve n’a pas été émis par le Maître d’Ouvrage.
	Intitulé du marché
	Maître d’Ouvrage, contact adresse/tél/télécopie
	Valeur des travaux restant à exécuter (FCFA équivalents)
	Date d’achèvement prévue
	Montant moyen mensuel facture au cours des 6 derniers mois 
(FCFA/mois)

	1.


	
	
	
	

	2.


	
	
	
	

	3.


	
	
	
	

	4.


	
	
	
	

	5.


	
	
	
	

	etc.


	
	
	
	


	Modèle de garantie de soumission (garantie bancaire)


[La banque remplit ce modèle de garantie de soumission conformément aux indications entre crochets] 

[Insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice]

Bénéficiaire : [Insérer nom et adresse de l’Autorité contractante] 

Date : [Insérer date]
Garantie de soumission no. : [Insérer N° de garantie]
Nous avons été informés que [Nom du Soumissionnaire] (ci-après dénommé « le Soumissionnaire») a répondu à votre appel d’offres n°. [Insérer n° de l’avis d’appel d’offres] pour la réalisation des Travaux de [Insérer description des travaux] et vous a soumis son offre en date du [Insérer date du dépôt de l’offre] (ci-après dénommée « l’Offre »).

En vertu des dispositions du dossier d’Appel d’offres, l’Offre doit être accompagnée d’une garantie de soumission.

A la demande du Soumissionnaire, nous [Insérer nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [Insérer la somme en FCFA ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible]. _____________ [Insérer la somme en lettres].
Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Soumissionnaire n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à savoir :

a) S’il n’accepte pas les modifications de son offre suite à la correction des erreurs ; ou

b) s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre de soumission de l’offre; ou

c) si, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Autorité contractante pendant la période de validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par l’Autorité contractante avant l’expiration de cette période, il:

1. ne signe pas le Marché ; ou

2. ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s’il est tenu de le faire  ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux candidats ; ou

d) s’il  a fait l’objet d’une sanction du Comité de règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) ou d’une juridiction compétente, conduisant à la saisine des garanties qu’il a constituées dans le cadre de la passation du marché, conformément aux articles 127 et 128 du Décret n° 2015-0604/P-RM  du 25 septembre 2015 portant code des marches publics et des délégations de service public. 

La présente garantie expire :

(a) si le marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevrons une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon les instructions du Soumissionnaire; ou 

(b) si le Marché n’est pas octroyé au Soumissionnaire, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Soumissionnaire du nom du Soumissionnaire retenu, ou (ii)  trente (30) jours après l’expiration du délai de validité de l’Offre [Rappeler ce délai spécifié aux DPAO. ………jours en l’occurrence] ainsi que spécifié au DPAO et dans la lettre de soumission du candidat.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue au plus tard à cette date.

En tout état de cause, la présente garantie de soumission doit être établie conformément à l’Acte Uniforme OHADA révisé du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie (encore appelée garantie à première demande) et à ses mentions obligatoires.

Nom : [nom complet de la personne signataire]  Titre [capacité juridique de la personne signataire]
Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]
	Garantie de soumission (Cautionnement émis par une compagnie de garantie ou d’assurance)


[La compagnie de garantie remplit cette garantie de soumission conformément aux indications entre crochets] 
Garantie No [Insérer No de garantie]
Attendu que [Insérer le nom du Soumissionnaire] (ci-après dénommé « le Soumissionnaire») a soumis son offre le [Insérer date] en réponse à l’AAO No [Insérer no de l’avis d’appel d’offres] pour la réalisation des Travaux de [Insérer description des travaux] (ci-après dénommée « l’Offre »).

Faisons savoir que NOUS [Insérer le nom de la société de garantie émettrice] dont le siège se trouve à [Insérer l’adresse de la société de garantie] (ci-après dénommé « le Garant »), sommes engagés vis-à-vis de  [Insérer nom de l’Autorité contractante] (ci-après dénommé « l’Autorité contractante ») pour la somme de [Insérer le montant en FCFA ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible], [Insérer le montant en lettres] que, par les présentes, le Garant s’engage et engage ses successeurs ou assignataires, à régler intégralement à ladite Autorité contractante. Certifié par le cachet dudit Garant ce __ jour le ______ [Insérer date]
LES CONDITIONS d’exécution de cette obligation sont les suivantes :

1. S’il n’accepte pas les modifications de son offre suite à la correction des erreurs ; ou

2. 2. Si le Soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre de soumission de l’offre, ou

3. Si le Soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par l’Autorité contractante pendant la période de validité :


a)
ne signe pas ou refuse de signer le marché ; ou


b)
ne fournit pas la Garantie de bonne exécution, s’il est tenu de le faire comme prévu par les Instructions aux candidats

4. S’il  a fait l’objet d’une sanction du Comité de règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) ou d’une juridiction compétente, conduisant à la saisine des garanties qu’il a constituées dans le cadre de la passation du marché, conformément aux articles 127 et 128 du Décret n° 2015-0604/P-RM  du 25 septembre 2015 portant code des marches publics et des délégations de service public. 

Nous nous engageons à payer à l’Autorité contractante un montant égal ou plus au montant stipulé ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité contractante soit tenue de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, l’Autorité contractante notera que le montant qu’elle réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions susmentionnées ou toutes les deux sont remplies, en précisant laquelle ou lesquelles a (ou ont) motivé sa requête.

La présente garantie demeure valable jusqu’au trentième (30ième) jour inclus suivant l’expiration du délai de validité de l’offre [Rappeler ce délai spécifié aux DPAO] ; toute demande de l’Autorité contractante visant à la faire jouer devra parvenir au Garant à cette date au plus tard. 

En tout état de cause, la présente garantie de soumission doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA révisé du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires.

Cette garantie est délivrée en vertu de l’agrément n°………………….du …………… du  Ministre chargé des Finances.

Nom : [nom complet de la personne signataire]  Titre [capacité juridique de la personne signataire]
Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]
En date du _________________ jour de ____________________, ______. [Insérer date]
Modèle d’Attestation bancaire de disponibilité de crédits

Nous soussigné, …………………………….. (nom de la banque) ayant notre siège à ………………… ………………………. (adresse de la banque), attestons par la présente que l’Entreprise ……….. ………………………………… (nom de l’entreprise), domiciliée chez nous sous le numéro de compte …………………………….. (numéro de compte de l’Entreprise), dispose de liquidités et ou de facilités de crédits net de tous autres engagements contractuels et à l’exclusion de tout paiement d’avance qui pourraient être faits dans le cadre du marché relatif aux travaux de …………………………… (désignation des travaux), d’un montant de ………………………. (montant de l’attestation au moins égal à celui indiqué à la clause 5.1  des Données Particulières de l’Appel d’Offres)  FCFA.

En foi de quoi, nous lui délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Date :








Signature et Cachet de la Banque

DEUXIÈME PARTIE- Spécification des Travaux 


	Section IV. Cahier des Clauses techniques et plans


1. Cahier des Clauses techniques

Section VI.  Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) qui suivent complètent les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ci-dessus.  Dans tous les cas où les dispositions se contredisent, les dispositions ci-après prévaudront sur celles des Clauses administratives générales (Les dispositions du CCAP prévalent sur celles du CCAG).  Le numéro de la Clause générale à laquelle se réfère une Clause particulière est indiqué dans la colonne centrale relative aux articles du CCAG.

[Incorporer intégralement le CCAP du marché dans le DAO].

	CONDITIONS
	ARTICLES
	DISPOSITIONS

	Désignation des intervenants
	4.1.1

Voir définitions au vocabulaire de la commande publique à la page vii du présent DSRA.
	Maître d’Ouvrage : 

Ministère des Maliens Etablis l’Extérieur et de l’Intégration Africaine 

Maître d’Ouvrage délégué : Direction des Finances et du Matériel.

Personne Responsable du Marché : Direction des Finances et du Matériel 

Maître d’Œuvre : Chef du bureau de contrôle et de surveillance des travaux

	Documents contractuels
	5.2 (e)
	Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers géotechniques

	
	5.2 (h)
	Décomposition des prix forfaitaires et/ou sous détail des prix unitaires :

Se référer aux documents suivants :

Bordereau des Prix Unitaires ;

Devis quantitatif et estimatif.

	Estimation des engagements financiers du Maître d’Ouvrage
	6.8
	15 jours suivant la fin de chaque trimestre ou suite à la demande du maitre d‘œuvre

	Garanties
	7.1.1
	Le montant de la Garantie de bonne exécution est de 

(a)
Garantie bancaire : ; où

(b)
Cautionnement :.

Il sera émis dans la même monnaie du marché sous l’une ou l’autre des formes ci-dessus.

	Retenue de garantie
	7.2.1
	La retenue de garantie sera de [5%].

	Assurances
	7.3.1
	Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-après : [Insérer, les montants de couverture requis]]

	
	7.3.2
	Assurance des risques causés à des tiers: cinq pour cent 5% du montant du marché pour les dommages corporels et vingt-cinq pour cent 25% du montant du marché pour les dommages matériels, par évènement

	
	7.3.3
	Assurance des accidents de travail comprise dans (Assurance “Tous risques chantier”).

	
	7.3.4
	Assurance “Tous risques chantier” : Montant minimum équivalent à cent quinze pour cent (115%) du montant du marché.

	
	7.3.5
	Assurance couvrant la responsabilité décennale : 

L’Entrepreneur est responsable de  plein  droit, pendant  dix  ans, envers  le Maître  de  l’Ouvrage,  des  dommages qui  compromettent  la  solidité  de  l’ouvrage  ou  qui  l’affectent  dans  l’un  de  ses éléments  constitutifs,  le  rendant  impropre  à  sa  destination. 

La responsabilité  décennale n’a  pas  lieu si  l’entrepreneur  prouve  que les  dommages  proviennent  d’une  cause  étrangère. 

La  garantie  décennale ne  s’applique que  s’il  y a  eu  réception des  travaux  et  commence  à  courir  à  partir  de  la  fin  du  délai  de  garantie ou  de la  réception définitive.

Le montant de la garantie décennale est plafonnée à : 250 millions de Francs CFA.

	Montant du Marché
	11.1.
	Le Montant du Marché résultant du Détail quantitatif et estimatif et calculé dans les conditions prévues à l’Article 11.1 du CCAG est un montant estimé égal à :

En monnaie nationale

	Révision des prix
	11.4.2
	Les prix sont fermes et les dispositions de l’Article 11.4.2 du CCAG relatif à la révision des prix ne sont pas applicables. 



	Actualisation des prix
	11.4.3
	Si les prix du Marché sont fermes, le Montant du Marché est actualisable en application du coefficient “ACT” calculé selon la formule suivante :

ACT = (a) T/To + (b) S/So + (c) F/Fo + ...

dans laquelle :

ACT est le coefficient d’actualisation qui s’appliquera au Montant du Marché.  Le montant à payer fera l’objet d’une actualisation par la multiplication du coefficient ACT.

 (a), (b), (c), etc. représentent les paramètres de pondération des facteurs sujets à actualisation sur la base des valeurs des indices, T, S, F, etc. 

Les valeurs respectives des paramètres a, b, c, etc. sont fixées ci-après, étant précisé que a + b + c + etc. = 1.

T, S, F, etc., et To, So, Fo, etc. représentent la valeur des indices correspondants aux facteurs inclus dans la formule ; la définition et l’origine de ces indices sont spécifiées ci-dessous étant précisé que les valeurs de T, S, F, etc. seront celles en vigueur à la date d’actualisation du prix, et les valeurs To, So, Fo, etc. sont celles en vigueur à la date limite de validité des offres.

[Insérer les valeurs de X, a, b, c, d, etc.… et la définition spécifique des indices T, S, F etc. utilisés dans la formule]

	Impôts, droits, taxes, redevances, cotisations
	11.5.1
	Les prix du présent Marché sont réputés déterminés en Toute Taxes Comprises (TTC). (Article 11.1.1. du CCAG)

	Travaux en régie
	12.3.1 a)
	Les modalités de calcul de la rémunération des travaux en régie sont les suivantes :

Les salaires et indemnités versées à l’occasion de travaux en régie passibles des charges salariales seront majorés dans les conditions ci-après : charges salariales : [40%], frais généraux, impôts, taxes et bénéfices […].

	
	12.3.1 b)
	Les autres sommes dépensées à l’occasion de travaux en régie seront majorées dans les conditions ci-après : frais généraux, impôts, taxes et bénéfices (réf offre)

	Pourcentage maximum des travaux en régie par rapport au Montant du Marché
	12.3.2
	Le pourcentage est de : 3% du montant du marché

	Acomptes sur approvisionnement
	12.4
	Sans objet

	Avance forfaitaire de démarrage
	12.5
	Le montant de l’avance est de 20 % du montant du marché en Francs CFA et sera payé à l’Entrepreneur 60 jours au plus tard, après la réception de sa demande accompagnée de la facture de l’avance et de la garantie d’avance à 100% requise


	Intérêts moratoires
	12.7
	Taux mensuel : taux d’escompte de la BCEAO augmenté de un point

	Modalités de règlement des acomptes
	14.2.3
	Les paiements à l’Entrepreneur seront effectués au compte bancaire suivant :

 ………………………………………

	Force majeure
	19.3
	Seuil des intempéries entraînant une prolongation des délais d’exécution des travaux : pluie  supérieure à cent cinquante (150) millimètres en vingt-quatre (24) heures.

Nombre de journées d’intempéries prévisibles : 30 jours

	Délai d’exécution
	20.1.1
	Le délai d’exécution des travaux est de dix (10) mois au minimum et quinze (15) mois au maximum. Il prend effet à partir de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux

	Prolongation des délais d’exécution pour cause d’aléas climatiques
	20.2.2
	Sans Objet

	Prolongation des délais d’exécution ouvrant droit à résiliation
	20.2.4
	Seuil de prolongation des délais d’exécution ouvrant droit à résiliation du Marché : 25%

	Pénalités et retenues
	21.6
	Les pénalités de retard pour la totalité des Travaux sont 0,1 pourcent par jour. Le montant maximum des pénalités de retard pour la totalité des Travaux est 10 pour cent du Prix final du Marché.

	
	21.4
	Le montant maximum des pénalités est de : 5%

	Prise en charge, manutention et conservation par l’Entrepreneur des matériaux et produits fournis par le Maître d’Ouvrage dans le cadre du Marché
	27.4
	[indiquer, le cas échéant, les conditions particulières dans lesquelles l’Entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied d’œuvre des matériaux, produits ou composants]

	Préparation des travaux
	29.1
	Durée de la période de mobilisation : 1 mois

	Programme d’exécution
	29.2
	Délai de soumission du programme d’exécution : 

	Sécuritaires
	29.3
	Plan de sécurité et d’hygiène :

[Indiquer la référence ou la mention “non applicable”]



	Maintien des communications et de l’écoulement des eaux
	32.6.1
	[indiquer, le cas échéant, les conditions particulières relatives au maintien des communications et de l’écoulement des eaux]

	Réception provisoire
	41.1
	Les modalités de réception par tranche de travaux sont les suivantes : [Insérer si applicable]

Modification du délai du début des opérations préalables à la réception des ouvrages [Insérer si applicable]



	Essais
	41.2 b)
	Épreuves comprises dans les opérations préalables à la réception [Insérer si applicable]



	Garanties particulières
	44.2
	[insérer, le cas échéant, les garanties particulières pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux] 



	Règlement des différends
	50.3.1
	[Note : Tout litige sera soumis à la juridiction compétente par défaut.  Toutefois, l’Autorité contractante peut insérer une clause compromissoire d’arbitrage, notamment dans l’hypothèse d’un Marché avec un Attributaire étranger. Au moment de finaliser le Marché, la clause appropriée retenue dans le Marché. La note explicative qui suit doit donc être insérée au titre de l’alinéa 50.3.1 du CCAG dans le document d’appel d’offres.]  

Note explicative à l’intention des Soumissionnaires : Au moment de la finalisation du marché l’alinéa 50.3.1 du CCAG sera retenu dans le cas où le Marché est passé avec un Attributaire de nationalité de la Malienne ; cette disposition sera remplacée par le texte ci-après dans le cas d’un Marché passé avec un attributaire étranger :

« L’alinéa 50.3.1 du CCAG est modifié et remplacée par : Si les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à l’amiable, le litige sera soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage ».

	Entrée en vigueur du Marché
	52.1
	a) approbation des autorités compétentes du pays du Maître d’Ouvrage,

b) mise en place des garanties à produire par l’Entrepreneur,

mise à disposition du site par le Maître d’Ouvrage


	Section VII. Formulaires du Marché


Liste des formulaires

181Modèle de Lettre de notification






            

Formulaire de Marché






            
86
Modèle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire)                                                89
Modèle de garantie de remboursement d’avance (garantie bancaire)                                  91


Modèle de Lettre de Notification

[Papier à en-tête du Maître d’Ouvrage]
Date : [date]
A : [nom et adresse du Soumissionnaire retenu]
Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [date] pour l’exécution des Travaux de [nom du projet et travaux spécifiques tels qu’ils sont présentés dans les Instructions aux candidats] pour le montant du Marché de [montant en chiffres et en lettres] FCFA, rectifié et modifié conformément aux Instructions aux candidats [Supprimer “rectifié et” ou “et modifié” si uniquement l’une seule de ces mesures s’applique.  Supprimer “rectifié et modifié conformément aux Instructions aux candidats” si des rectifications ou modifications n’ont pas été effectuées], est acceptée par nos services.

Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution de la Section VII, Formulaires du marché.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.

[Signature, nom et titre de la Personne Responsable du Marché habilitée à signer au nom du Maître d’Ouvrage]
Formulaire de marché

MARCHÉ No ____________________________________________________________

PASSE PAR APPEL D'OFFRES DU [Ou autres procédures à préciser] _____________________

PUBLIE LE [Le cas échéant, en fonction du type de procédure de passation] __________

APPROUVE LE __________________________________________________________

NOTIFIE LE _________par Ordre de Service n° _______________________________

OBJET : ________________________________________________________________

TITULAIRE : ________________________________________________________

MONTANT DU MARCHÉ : ________________________________________________

DÉLAI D'EXÉCUTION : __________________________________________________

FINANCEMENT : ________________________________________________________

Personne Responsable du Marché_________________

ENREGISTRE

Au Service des Impôts                                                                           


FORMULAIRE DE MARCHE

MARCHÉ No _______________ 

ENTRE

[Nom du Maître d’Ouvrage] de la République du Mali, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Mali [ou autre Autorité contractante (collectivité territoriale, société d’Etat, établissement public, organisme de droit public etc.) Préciser le cas échéant], désigné ci-après par le terme « le Maître d’Ouvrage », représentée aux présentes par [à préciser] d'une part,

ET

[Nom et adresse de l’Entrepreneur] inscrit au registre de commerce sous le N°.............faisant élection de domicile à ............., désigné ci-après par le terme « l'Entrepreneur », représenté aux présentes par [à préciser] d'autre part. 

Attendu que le Maître d’Ouvrage souhaite que certains Travaux soient exécutés par l’Entrepreneur, à savoir [insérer une brève description des travaux] _____________, qu’il a accepté l’offre remise par l’Entrepreneur en vue de l’exécution et de l’achèvement desdits Travaux, et de la réparation de toutes les malfaçons y afférentes, pour un montant de [insérer le montant du Marché] _______ (ci-après dénommé le « montant du Marché») et dans le délai maximal de  [Durée à préciser en lettres et en chiffres] mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux [Le cas échéant, précisez tout autre (s) point (s) de départ de ce délai d’exécution du marché].

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

1. Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans les Cahiers des Clauses administratives du Marché dont la liste est donnée ci‑après.

2. Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus et interprétés à ce titre :

a. le présent Formulaire de Marché ;

b. la Lettre de notification du marché au Titulaire ;

c. la soumission et ses annexes;

d. le Cahier des Clauses administratives particulières;

e. le Cahier des Clauses techniques particulières;

f. les plans et dessins; 

g. le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif;

h. le Cahier des Clauses administratives générales;

i. le Cahier des Clauses techniques générales;

j. Ajouter ici tout(s) document(s) supplémentaire (s} éventuels] ________________

3. Le présent Formulaire de Marché prévaudra sur toute autre pièce constitutive du Marché. En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces prévaudront dans l’ordre où elles sont énumérées ci‑dessus.

4. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur, comme mentionné ci-après, l’Entrepreneur s’engage à exécuter les Travaux et à reprendre toutes les malfaçons y afférentes en conformité absolue avec les dispositions du Marché.

5. Le Maître d’Ouvrage s’engage à payer à l’Entrepreneur, à titre de rétribution pour l’exécution et l’achèvement des Travaux et la reprise des malfaçons y afférentes, les sommes prévues au Marché ou toutes autres sommes qui peuvent être payables au titre des dispositions du Marché, et de la manière stipulée au Marché.

6. Le présent marché ne sera définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente comme prévu par la règlementation en vigueur en République du Mali.

EN FOI DE QUOI, les parties au présent Marché ont fait signer le présent document relatif au marché (préciser l’objet de marché), conclu entre [indiquer l’Autorité Contractante] et l’entreprise [indiquer la raison sociale et l’adresse complète de l’entreprise] passé après [préciser le mode de passation du marché], pour un montant de (préciser le montant du marché) FCFA (toutes taxes comprises) ou (hors taxes en application des dispositions de l’Arrêté n°…./MEF-SG du …….. fixant le régime fiscal et douanier applicable au (insérer l’objet), financé par [préciser la source de financement] à hauteur de ….% pour un délai d’exécution de ….. conformément aux lois en vigueur au Mali, les jours et année mentionnés ci-dessous.

	Lu et accepté par 

L’Entrepreneur                                               

[Ou mandataire si groupement]                             

[insérer le nom et le titre de la personne habilitée à signer]
Ville, le ________________________


	Conclu par 

L’Autorité contractante compétente

[Maître d’ouvrage, Autorité contractante] 

[insérer le nom et le titre de la personne habilitée à signer]
Ville, le ________________



	 Vu par 

Le Contrôleur Financier 
Ville, le ____________________


	 Approuvé par 

L’Autorité d’Approbation 
[insérer le nom et le titre de la personne habilitée à signer]
Ville, le ____________________




Modèle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire)

Date : 
___________________________

Appel d’offres no : 
_____________

_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission]
Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage] 
Date : _______________

Garantie de bonne exécution no. : ________________

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé « l’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché no. ________________  en date du ______________ pour l’exécution de _____________________  [description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande de l’Entrepreneur, nous _________________ [nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____________ [Insérer la somme en chiffres] _____________ [Insérer la somme en lettres]
.  Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Titulaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande. 

La présente garantie expire au plus tard le  __________  ___________ 2____, 
 et toute demande de paiement doit être reçue au plus tard à cette date.

La présente garantie doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA révisé du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires.

___________________

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

En date du _______________________________ jour de ________________________.

Modèle de garantie de remboursement d’avance (garantie bancaire)

Date : 
___________________________

Appel d’offres no : 
_____________

_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission]
Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage] 

Date : _______________

Garantie de restitution d’avance no. : ________________

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé « l’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché no. ________________ en date du ______________ pour l’exécution _____________________  [nom du marché et description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance au montant de ___________ [Insérer la somme en chiffres] _____________ [Insérer la somme en lettres] est versée contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande de l’Entrepreneur, nous _________________ [nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____________ [Insérer la somme en chiffres] _____________ [Insérer la somme en lettres]
.  Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que l’Entrepreneur ne se conforme pas aux conditions du Marché parce qu’il a utilisé l’avance à d’autres fins que l’exécution des travaux.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à la réception par l’Entrepreneur de l’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro ______________ à __________________ [nom et adresse de la banque].

La présente garantie expire au plus tard le _________  ___________ 2____
 et toute demande de paiement doit être reçue au plus tard à cette date.

La présente garantie doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA révisé du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires.

_____________________

Signature

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation.

[image: image3.png]



� 	Le Garant doit Insérer un montant représentant l’avance sous forme de pourcentage du montant mentionné au Marché.


� 	Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de fin des travaux.  Le Maître de l’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie.  Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître d’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Maître d’Ouvrage, formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an].  Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »


� 	Le Garant doit Insérer un montant représentant l’avance sous forme de pourcentage du montant du Marché mentionné au Marché.


� 	Insérer la date prévue pour la réception provisoire.  Le Maître de l’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie.  Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître de l’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Maître de l’Ouvrage formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an].  Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »





DTAO pour la passation de marchés de travaux

[image: image4.png]


